## 表紙
工事名称 |  | Ｒ６営繕 鳴門総合運動公園 鳴・撫養 野球場改築工事空調
（担い手確保型）
工事場所 |  | 鳴門市撫養町立岩
〇工事概要
野球場 鉄筋コンクリート造４階建て 延床面積19,413.67㎡
・空気調和設備 図示空気調和設備工事一式
・換気設備 図示換気設備工事一式
・自動制御設備 図示自動制御設備工事一式
〇工事日数 契約締結日の翌日から令和８年１０月３１日まで
○刊行物は次の単価を使用している
・建設物価 積算資料 2024.8月
・コスト情報 施工単価 2024.7月 夏
○共通費は公共建築工事共通費積算基準（令和５年版）により算出している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費 (フルハーネス型)
については、現場管理費に含まれている。
○本工事は、担い手確保モデル工事（発注者指定型）として、４週８休以上を前提に労務
費（複合単価及び市場単価）を補正して予定価格を算定している。４週８休が達成でき
ない場合、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。
○設計書(金抜き)に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質疑書の
提出期間」に質疑書を提出すること。尚、設計書(金抜き)に記載してある内容は入札額
算定のための参考資料であり、契約後は設計書(金抜き)に関する質疑は受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
野球場棟
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
野球場棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
自動制御設備
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
野球場棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
空気調和設備 | 総合調整
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
換気設備 | 総合調整
1
式
計
自動制御設備
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-1-1 空冷ﾋｰﾄ | 室外機 冷/暖 50.0kW/56.0kW 防
ﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 振架台 | 1
（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-1-1 空冷ﾋ | 室内機 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷/暖 9.
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 0kW/10.0kW | 5
ﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-2 空冷ﾋｰﾄ | 室外機 冷/暖 40.0kW/45.0kW 防
ﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 振架台 | 1
（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-2-1 空冷ﾋ | 室内機 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷/暖 9.
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 0kW/10.0kW | 2
ﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-2-2 空冷ﾋ | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形2方向 冷/暖 3
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | .6kW/4.0kW | 6
ﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-3 空冷ﾋｰﾄ | 室外機 冷/暖 22.4kW/25.0kW 防
ﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 振架台 | 1
（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-3-1 空冷ﾋ | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 2
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | .8kW/3.6kW | 3
ﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-3-2 空冷ﾋ | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 2
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | .8kW/3.6kW | 3
ﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-3-3 空冷ﾋ | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 2
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | .2kW/2.5kW | 1
ﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-4 空冷ﾋｰﾄ | 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 10.0kW/11
ﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ（店 | .2kW | 1
舗用・ﾍﾟｱ) |  |  | 台
ACP-1-5 空冷ﾋｰﾄ | 室外機 冷/暖 22.4kW/25.0kW 防
ﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 振架台 | 1
（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-5-1 空冷ﾋ | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 4
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | .5kW/5.0kW | 1
ﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-5-2 空冷ﾋ | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 5
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | .6kW/6.3kW | 1
ﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-5-3 空冷ﾋ | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 7
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | .1kW/8.0kW | 1
ﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-6 空冷ﾋ | 室外機 冷/暖 73.0kW/82.5kW 防
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 振架台 | 1
ﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-1-6-1 空冷ﾋ | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 5
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | .6kW/6.3kW | 10
ﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-7 空冷ﾋｰﾄ | 室外機 冷/暖 45.0kW/50.0kW 防
ﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 振架台 | 1
（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-7-1 空冷ﾋ | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 4
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | .5kW/5.0kW | 4
ﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-7-2 空冷ﾋ | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 4
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | .5kW/5.0kW | 4
ﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-8 空冷ﾋｰﾄ | 室外機 冷/暖 77.5kW/90.0kW 防
ﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 振架台 | 1
（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-8-1 空冷ﾋ | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 7
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | .1kW/8.0kW | 1
ﾞ(冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-8-2 空冷ﾋ | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 7
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | .1kW/8.0kW | 1
ﾞ(冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-8-3 空冷ﾋ | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 5
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | .6kW/6.3kW | 1
ﾞ(冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-8-4 空冷ﾋ | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 5
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | .6kW/6.3kW | 2
ﾞ(冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-8-5 空冷ﾋ | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 5
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | .6kW/6.3kW | 2
ﾞ(冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-8-6 空冷ﾋ | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 8
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | .0kW/9.0kW | 1
ﾞ(冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-8-7 空冷ﾋ | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 7
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | .1kW/8.0kW | 1
ﾞ(冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-9 空冷ﾋｰﾄ | 室外機 冷/暖 22.4kW/25.0kW 防
ﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 振架台 | 1
ﾞ(冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-9-1 空冷ﾋ | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 7
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | .1kW/8.0kW | 1
ﾞ(冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-9-2 空冷ﾋ | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 1
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 2.5kW/14.0kW | 1
ﾞ(冷暖切替形） |  |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-1-9-3 空冷ﾋ | 室内機 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷/暖 3.
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 6kW/4.0kW | 1
ﾞ(冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-10 空冷ﾋ | 室外機 冷/暖 22.4kW/25.0kW 防
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 振架台 | 1
ﾞ(冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-10-1 空冷 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 2
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰ | .8kW/3.6kW | 3
ｼﾞ(冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-10-2 空冷 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 2
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰ | .8kW/3.6kW | 3
ｼﾞ(冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-10-3 空冷 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 2
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰ | .2kW/2.5kW | 1
ｼﾞ(冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-11 空冷ﾋｰ | 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 10.0kW/11
ﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ（ | .2kW | 1
店舗用・ﾍﾟｱ) |  |  | 台
ACP-1-12 空冷ﾋ | 室外機 冷/暖 28.0kW/31.5kW 防
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 振架台 | 1
ﾞ(冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-12-1 空冷 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形2方向 冷/暖 2
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰ | .2kW/2.5kW | 1
ｼﾞ(冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-12-2 空冷 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 7
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰ | .1kW/8.0kW | 1
ｼﾞ(冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-12-3 空冷 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 7
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰ | .1kW/8.0kW | 1
ｼﾞ(冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-12-4 空冷 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 7
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰ | .1kW/8.0kW | 1
ｼﾞ(冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-13 空冷ﾋｰ | 室外機 冷/暖 40.0kW/45.0kW 防
ﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 振架台 | 1
（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-13-1 空冷 | 室内機 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷/暖 9.
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰ | 0kW/10.0kW | 2
ｼﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-13-2 空冷 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形2方向 冷/暖 3
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰ | .6kW/4.0kW | 5
ｼﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-14 空冷ﾋｰ | 室外機 冷/暖 50.0kW/56.0kW 防
ﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 振架台 | 1
（冷暖切替形） |  |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-1-14-1 空冷 | 室内機 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷/暖 11
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰ | .2kW/12.5kW | 5
ｼﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-15 空冷ﾋｰ | 室外機 冷/暖 56.0kW/63.0kW 防
ﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 振架台 | 1
（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-15-1 空冷 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形2方向 冷/暖 2
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰ | .2kW/2.5kW | 6
ｼﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-15-2 空冷 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形2方向 冷/暖 2
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰ | .2kW/2.5kW | 4
ｼﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-15-3 空冷 | 室内機 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷/暖 9.
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰ | 0kW/10.0kW | 2
ｼﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-16 空冷ﾋｰ | 室外機 冷/暖 22.4kW/25.0kW 防
ﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 振架台 | 1
（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-16-1 空冷 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形2方向 冷/暖 2
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰ | .2kW/2.5kW | 6
ｼﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-16-2 空冷 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形2方向 冷/暖 2
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰ | .2kW/2.5kW | 4
ｼﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-17 空冷ﾋｰ | 室外機 冷/暖 40.0kW/45.0kW 防
ﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 振架台 | 1
（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-1-17-1 空冷 | 室内機 外気処理ｴｱｺﾝ(天井埋込ﾀﾞｸ
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰ | ﾄ形)冷/暖 14.0kW/12.0kW 防振架 | 1
ｼﾞ（冷暖切替形） | 台 |  | 台
ACP-1-17-2 空冷 | 室内機 外気処理ｴｱｺﾝ(天井埋込ﾀﾞｸ
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰ | ﾄ形)冷/暖 22.4kW/18.7kW 防振架 | 1
ｼﾞ（冷暖切替形） | 台 |  | 台
ACP-2-1 空冷ﾋｰﾄ | 室外機 冷/暖 67.0kW/77.5kW 防
ﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 振架台 | 1
（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-2-1-1 空冷ﾋ | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 7
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | .1kW/8.0kW | 1
ﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-2-1-2 空冷ﾋ | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 7
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | .1kW/8.0kW | 1
ﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-2-1-3 空冷ﾋ | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 7
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | .1kW/8.0kW | 1
ﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-2-1-4 空冷ﾋ | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 5
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | .6kW/6.3kW | 2
ﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-2-1-5 空冷ﾋ | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形2方向 冷/暖 3
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | .6kW/4.0kW | 9
ﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-2-1-6 空冷ﾋ | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷/暖 4
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | .5kW/5.0kW | 1
ﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-2-2 設備用ｴ | 室内外機 床置ﾀﾞｸﾄ形
ｱｺﾝ（冷暖切替形 | 冷/暖 50.0kW/56.0kW | 2
） | 防振架台 |  | 台
ACP-3-1 空冷ﾋｰﾄ | 室外機 冷/暖 33.5kW/37.5kW 防
ﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 振架台 | 1
（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-3-1-1 空冷ﾋ | 室内機 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷/暖 7.
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 1kW/8.0kW | 1
ﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-3-1-2 空冷ﾋ | 室内機 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷/暖 7.
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 1kW/8.0kW | 1
ﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-3-1-3 空冷ﾋ | 室内機 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷/暖 7.
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 1kW/8.0kW | 1
ﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
ACP-3-1-4 空冷ﾋ | 室内機 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷/暖 7.
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 1kW/8.0kW | 1
ﾞ（冷暖切替形） |  |  | 台
空調用集中コント
ローラー |  | 1
個
電気配管配線 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
文字標識等 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
機器固定用ｱﾝｶｰ | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 77
(低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有) |  |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 8
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 33
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 278
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 300㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 97
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 350㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 62
ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 無 250㎜
2
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 250㎜
8
本
線状吹出口 | BL-D 2000㎜ 結露防止
4
個
線状吹出口 | BL-D 3000㎜ 結露防止
2
個
線状吹出口 | CL-8 1500mm
4
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 200*200
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 200*200 結露防止
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 300*300 結露防止
8
個
金網 | 300φ
84
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾉｽﾞﾙ形吹出口 | #12
6
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250φ
8
個
たわみ継手 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
制気口ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 379
(SGP-VB) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 282
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 596
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 157
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
(VP) |  |  | ｍ
保護管 | SUS 75
14
ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 20A
4
個
管末ﾄﾗｯﾌﾟ | 50A
6
個
冷媒管 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
冷媒管化粧ｶﾊﾞｰ | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スリーブ | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
野球場棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEU-1-1 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量360㎥/h 静圧150Pa | 1
台
HEU-1-2 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量180㎥/h 静圧150Pa | 1
台
HEU-1-3 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量210㎥/h 静圧150Pa | 1
台
HEU-1-4 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量150㎥/h 静圧150Pa | 1
台
HEU-1-5 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量330㎥/h 静圧150Pa | 1
台
HEU-1-6 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量330㎥/h 静圧150Pa | 1
台
HEU-1-7 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量180㎥/h 静圧150Pa | 1
台
HEU-1-8 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量210㎥/h 静圧150Pa | 1
台
HEU-1-9 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量240㎥/h 静圧150Pa | 1
台
HEU-1-10 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量90㎥/h 静圧150Pa | 1
台
HEU-1-11 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量180㎥/h 静圧150Pa | 1
台
HEU-1-12 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量180㎥/h 静圧150Pa | 1
台
HEU-1-13 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量150㎥/h 静圧150Pa | 1
台
HEU-1-14 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量180㎥/h 静圧150Pa | 1
台
HEU-1-15 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量500㎥/h 静圧150Pa | 1
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
野球場棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEU-1-16 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量430㎥/h 静圧150Pa | 1
台
HEU-1-17 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量430㎥/h 静圧150Pa | 1
台
HEU-1-18 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量270㎥/h 静圧150Pa | 1
台
HEU-1-19 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量180㎥/h 静圧150Pa | 1
台
HEU-1-20 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量180㎥/h 静圧150Pa | 1
台
HEU-1-21 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量180㎥/h 静圧150Pa | 1
台
HEU-1-22 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量90㎥/h 静圧150Pa | 1
台
HEU-2-1 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量180㎥/h 静圧150Pa | 1
台
HEU-2-2 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量180㎥/h 静圧150Pa | 1
台
HEU-2-3 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量210㎥/h 静圧150Pa | 1
台
HEU-2-4 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量330㎥/h 静圧150Pa | 1
台
HEU-3-1 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量180㎥/h 静圧150Pa | 1
台
HEU-3-2 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量150㎥/h 静圧150Pa | 1
台
HEU-3-3 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量150㎥/h 静圧150Pa | 1
台
HEU-3-4 | 天井埋込形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 風量150㎥/h 静圧150Pa | 1
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
野球場棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
集中ﾘﾓｺﾝ
1
個
FS-1-1 | 番手：＃2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：3050㎥/h 静圧：200Pa | 2
ｧﾝ |  |  | 台
FS-1-2 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：1350㎥/h 静圧：200Pa | 2
ｧﾝ |  |  | 台
FS-1-3 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：1440㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FS-1-4 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：690㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FS-1-5 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：2190㎥/h 静圧：200Pa | 2
ｧﾝ |  |  | 台
FS-1-6 | 壁据付
有圧扇(防爆仕様) | 風量：230㎥/h 静圧：50Pa | 1
台
FS-1-7 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：850㎥/h 静圧：200Pa | 2
ｧﾝ |  |  | 台
FS-1-8 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：980㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FS-1-9 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：980㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FS-1-10 | 番手：＃1 1/4
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：490㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FS-1-11 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：710㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FS-1-12 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：980㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FS-1-13 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：980㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FS-1-14 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：1050㎥/h 静圧：200Pa | 2
ｧﾝ |  |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
野球場棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FS-1-15 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：1620㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FS-1-16 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：1695㎥/h 静圧：200Pa | 2
ｧﾝ |  |  | 台
FS-1-17 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：690㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FS-1-18 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：1440㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FS-1-19 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：1350㎥/h 静圧：200Pa | 2
ｧﾝ |  |  | 台
FS-1-20 | 番手：＃2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：3050㎥/h 静圧：200Pa | 2
ｧﾝ |  |  | 台
FS-1-21 | 番手：＃1 1/4
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：400㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FS-1-22 | 番手：＃1 1/4
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：450㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FS-2-1 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：1230㎥/h 静圧：200Pa | 2
ｧﾝ |  |  | 台
FS-2-2 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：1305㎥/h 静圧：200Pa | 2
ｧﾝ |  |  | 台
FS-2-3 | 番手：＃1 1/4
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：640㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FS-2-4 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：810㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FS-2-5 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：660㎥/h 静圧：400Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FS-2-6 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：1770㎥/h 静圧：400Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FS-2-7 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：880㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
野球場棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FS-3-1 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：720㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-1-1 | 番手：＃2
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 風量：3050㎥/h 静圧：200Pa | 2
台
FE-1-2 | 番手：＃1 1/2
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 風量：1350㎥/h 静圧：200Pa | 2
台
FE-1-3 | 番手：＃1 1/2
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 風量：1440㎥/h 静圧：200Pa | 1
台
FE-1-4 | 番手：＃1 1/2
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 風量：690㎥/h 静圧：200Pa | 1
台
FE-1-5 | 番手：＃1 1/2
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 風量：2190㎥/h 静圧：200Pa | 2
台
FE-1-6 | 壁据付
有圧換気扇(防爆 | 風量：230㎥/h 静圧：50Pa | 1
仕様) |  |  | 台
FE-1-7 | 天井据付 風量：2020㎥/h
ｻｲｸﾙ扇 |  | 3
台
FE-1-8 | 番手：＃1 1/2
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 風量：980㎥/h 静圧：200Pa | 1
台
FE-1-9 | 番手：＃1 1/2
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 風量：980㎥/h 静圧：200Pa | 1
台
FE-1-10 | 番手：＃1 1/4
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 風量：360㎥/h 静圧：200Pa | 1
台
FE-1-11 | 番手：＃1 1/2
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 風量：980㎥/h 静圧：200Pa | 1
台
FE-1-12 | 番手：＃1 1/4
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 風量：360㎥/h 静圧：200Pa | 1
台
FE-1-13 | 番手：＃1 1/4
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：490㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-1-14 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：710㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
野球場棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-1-15 | 風量：120㎥/h 静圧：70Pa
天井換気扇 |  | 1
台
FE-1-16 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：1010㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-1-17 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：1010㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-1-18 | 風量：240㎥/h 静圧：70Pa
天井換気扇 |  | 1
台
FE-1-19 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：980㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-1-20 | 番手：＃1 1/4
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：360㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-1-21 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：980㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-1-22 | 番手：＃1 1/4
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：360㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-1-23 | 番手：＃1 1/4
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：400㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-1-24 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：980㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-1-25 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：1440㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-1-26 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：1620㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-1-27 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：1695㎥/h 静圧：200Pa | 2
ｧﾝ |  |  | 台
FE-1-28 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：690㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-1-29 | 天井据付 風量：2020㎥/h
ｻｲｸﾙ扇 |  | 3
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
野球場棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-1-30 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：1350㎥/h 静圧：200Pa | 2
ｧﾝ |  |  | 台
FE-1-31 | 番手：＃2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：3050㎥/h 静圧：200Pa | 2
ｧﾝ |  |  | 台
FE-1-32 | 風量：100㎥/h 静圧：70Pa
天井換気扇 |  | 1
台
FE-1-33 | 番手：＃1 1/4
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：200㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-1-34 | 番手：＃1 1/4
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：450㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-2-1 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：2640㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-2-2 | 番手：＃1 1/4
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：120㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-2-3 | 風量：230㎥/h 静圧：70Pa
天井換気扇 |  | 1
台
FE-2-4 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：2380㎥/h 静圧：200Pa | 2
ｧﾝ |  |  | 台
FE-2-5 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：1220㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-2-6 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：1160㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-2-7 | 風量：80㎥/h 静圧：70Pa
天井換気扇 |  | 1
台
FE-2-8 | 番手：＃1 1/4
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：640㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-2-9 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：1150㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-2-10 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：1220㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
野球場棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-2-11 | 風量：90㎥/h 静圧：70Pa
天井換気扇 |  | 1
台
FE-2-12 | 番手：＃1 1/4
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：150㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-2-13 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：810㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-2-14 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：2380㎥/h 静圧：200Pa | 2
ｧﾝ |  |  | 台
FE-2-15 | 風量：230㎥/h 静圧：70Pa
天井換気扇 |  | 1
台
FE-2-16 | 番手：＃1 1/4
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：260㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-2-17 | 番手：＃1 1/4
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：120㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-2-18 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：2360㎥/h 静圧：200Pa | 2
ｧﾝ |  |  | 台
FE-2-19 | 番手：＃1 1/4
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：660㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-2-20 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：1770㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-2-21 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：880㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-2-22 | 番手：＃1 1/4
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：100㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-2-23 | 番手：＃1 1/4
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：100㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-2-24 | 番手：＃1 1/4
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：100㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-2-25 | 番手：＃1 1/4
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：100㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
野球場棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-3-1 | 風量：240㎥/h 静圧：70Pa
天井換気扇 |  | 1
台
FE-3-2 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：1590㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-3-3 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：1500㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-3-4 | 番手：＃1 1/4
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：240㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-3-5 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：1960㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-3-6 | 風量：310㎥/h 静圧：70Pa
天井換気扇 |  | 1
台
FE-3-7 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：720㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-3-8 | 番手：＃1 1/4
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：540㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-3-9 | 番手：＃1 1/4
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：340㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-3-10 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：2150㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-3-11 | 風量：250㎥/h 静圧：70Pa
天井換気扇 |  | 1
台
FE-3-12 | 番手：＃1 1/4
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：240㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-3-13 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：1500㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-3-14 | 番手：＃1 1/2
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | 風量：1590㎥/h 静圧：200Pa | 1
ｧﾝ |  |  | 台
FE-3-15 | 風量：240㎥/h 静圧：70Pa
天井換気扇 |  | 1
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
野球場棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FU-1 | 風量：660㎥/h
除塩ﾌｨﾙﾀｰ |  | 1
台
FU-2 | 風量：1770㎥/h
除塩ﾌｨﾙﾀｰ |  | 1
台
ﾌｨﾙﾀｰ運送費
1
式
架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
機器固定ｱﾝｶｰ | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
野球場棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 1,620
(低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 78
(低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有) |  |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 125㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 82
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 1,148
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 1,282
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 1,000
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 275㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 25
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 300㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 188
ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 無 150㎜
56
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 無 200㎜
76
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 無 250㎜
24
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 150㎜
199
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 200㎜
69
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 250㎜
29
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 275㎜
1
本
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
野球場棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 300㎜
1
本
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 150*150
175
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 150*150 結露防止
3
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 200*200
71
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 200*200 結露防止
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 250*250
18
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 300*300
14
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 350*350
7
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 400*400
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 450*450
16
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 500*500
11
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 550*550
7
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 600*600
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 150*150
4
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 150*150 結露防止
3
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
野球場棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 200 200
24
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 200*200 結露防止
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 250 250
7
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 250*250 ﾌｨﾙﾀｰ付
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 300 300
17
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 300 300 ﾌｨﾙﾀｰ付
7
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 350*350 ﾌｨﾙﾀｰ付 結露防止
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 350*350
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 350*350 ﾌｨﾙﾀｰ付
4
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 350*350 ﾌｨﾙﾀｰ付 結露防止
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 400*400 ﾌｨﾙﾀｰ付
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 400*400 ﾌｨﾙﾀｰ付 結露防止
4
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 450*450
15
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 450*450 ﾌｨﾙﾀｰ付 結露防止
4
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 500*500
4
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
野球場棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 500*500 ﾌｨﾙﾀｰ付
4
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 500*500 結露防止
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 500*500 ﾌｨﾙﾀｰ付 結露防止
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 550*550
5
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 550*550 ﾌｨﾙﾀｰ付
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 600*600 ﾌｨﾙﾀｰ付
1
個
ﾉｽﾞﾙ形吹出口 | #10
6
個
消音器 | 700×700×1000L
2
個
消音器 | 700×700×1000L
2
個
消音器 | 600×600×1000L
2
個
消音器 | 600×600×1000L
2
個
消音器 | 650×650×1000L
2
個
消音器 | 650×650×1000L
2
個
消音器 | 650×650×1000L
1
個
消音器 | 650×650×1000L
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
野球場棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消音器 | 650×650×1000L
1
個
消音器 | 650×650×1000L
1
個
消音器 | 600×600×1000L
1
個
消音器 | 650×650×1000L
2
個
消音器 | 600×600×1000L
1
個
消音器 | 650×650×1000L
2
個
消音器 | 700×700×1000L
2
個
消音器 | 600×600×1000L
2
個
消音器 | 700×700×1000L
2
個
消音器 | 600×600×1000L
1
個
消音器 | 600×600×1000L
1
個
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 125φ
2
個
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150φ
37
個
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ
36
個
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250φ
30
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
野球場棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 275φ
1
個
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300φ
6
個
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250 250
1
個
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 250
16
個
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 300
20
個
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 300
1
個
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 350
14
個
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 350
3
個
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 400
8
個
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450 450
3
個
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 500
12
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150φ
2
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ
12
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250φ
4
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 275φ
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
野球場棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 250
6
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 300
1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 350
1
個
丸形 風量調節 | 150φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 10
個
丸形 風量調節 | 200φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 12
個
丸形 風量調節 | 250φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 13
個
丸形 風量調節 | 275φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 2
個
丸形 風量調節 | 300φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 4
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250 250
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 250
17
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 300
24
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 300
2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 350
13
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 350
3
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 400
8
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
野球場棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
たわみ継手 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
制気口ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
消音ｴﾙﾎﾞ | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
消音器据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
野球場棟 |  | 換気設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
野球場棟 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 896
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 621
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 379
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 621
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 896
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 379
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
塗装共 |  | 13
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 85
付) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 13
(塗装共) |  |  | 個
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気配管配線 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C 管内
2,759
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2,759
(PF管内) |  |  | ｍ
計
文字標識等 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
文字標識等 | 空 調 20,000m2
1
式
計
架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
室外機架台
1
式
室内機架台
26
組
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器固定用ｱﾝｶｰ | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｲﾝｻｰﾄ | M-10
452
本
室外機固定ﾎﾞﾙﾄ | M-10 SUS
76
組
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
たわみ継手 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
73
ｍ
計
制気口ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
(ｼｰﾙ有) |  | 2
㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
(ｼｰﾙ有) |  | 20
㎡
線状吹出口用 | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
ﾎﾞｯｸｽ(BLS･BLD用, |  | 7
ｼｰﾙ有) |  |  | ㎡
線状吹出口用 | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
ﾎﾞｯｸｽ(BLS･BLD用, |  | 31
ｼｰﾙ有) |  |  | ㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
(基準単価) | ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 27
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ
(基準単価) | 銅きっ甲金網 保温厚50 | 26
㎡
ﾀﾞｸﾄ 塗装 | 亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・内面
7
㎡
ｲﾝｻｰﾄ | M-10
104
本
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
(低圧用､ｼｰﾙ有) |  | 154
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
(基準単価) | ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 74
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ
(基準単価) | 銅きっ甲金網 保温厚50 | 6
㎡
ﾀﾞｸﾄ 塗装 | 亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出
122
㎡
点検口 | 300×300
48
個
ｲﾝｻｰﾄ | M-10
192
本
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(基準単価) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 77
| 保温厚25 |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 33
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ | 27
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出
(32K) | ｶﾗｰ亜鉛鉄板 250㎜ | 93
| 保温厚50 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出
(32K) | ｶﾗｰ亜鉛鉄板 300㎜ | 59
| 保温厚50 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出
(32K) | ｶﾗｰ亜鉛鉄板 350㎜ | 33
| 保温厚50 |  | ｍ
計
塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
【ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ】
ﾀﾞｸﾄ 塗装 | 亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出
276
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
冷媒・被覆銅管 | 液管 6.4外径 (1/4 B)
313
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
1,007
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 12.7外径 (1/2 B)
391
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 15.9外径 (5/8 B)
320
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 19.1外径 (3/4 B)
208
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 12.7外径 (1/2 B)
313
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
484
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 19.1外径 (3/4 B)
278
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 22.2外径 (7/8 B)
246
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 28.6外径 (11/8B)
711
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 31.8外径 (11/4B)
208
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管化粧ｶﾊﾞｰ | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ルート①
直線ﾀﾞｸﾄ | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 280W×155H 2m
2
本
直線ﾀﾞｸﾄ(上部歩 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 280W×155HL 1m
行型) |  | 1
本
直線ﾀﾞｸﾄ(上部歩 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 280W×155H 2m
行型) |  | 2
本
立面立下りｴﾙﾎﾞ | 90°280W×155H
2
個
ｱｼﾞｬｽﾄｼﾞｮｲﾝﾄ | 288W×155H
1
個
ﾈｯﾄ底板 | 280W 10m巻
1
巻
樹脂ﾌﾞｯｼｭ | 100個入り
1
袋
架台 | 208W Mｻｲｽﾞ
6
個
架台 | 208W Lｻｲｽﾞ
4
個
架台用足 | Mｻｲｽﾞ
5
組
架台用足 | Lｻｲｽﾞ
4
組
基礎ﾌﾞﾛｯｸ | H=100
4
組
ルート②
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管化粧ｶﾊﾞｰ | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
直線ﾀﾞｸﾄ | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 280W×284H 2m
2
本
直線ﾀﾞｸﾄ(上部歩 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 280W×284H 0.5m
行型) |  | 2
本
直線ﾀﾞｸﾄ(上部歩 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 280W×284H 1m
行型) |  | 1
本
直線ﾀﾞｸﾄ(上部歩 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 280W×284H 2m
行型) |  | 4
本
直線ﾀﾞｸﾄ | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 420W×284H 2m
2
本
立面立下りｴﾙﾎﾞ | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 420W×284H
2
個
平面ｴﾙﾎﾞ(上部歩 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 90°420W×284H
行型) |  | 1
個
ﾁｰｽﾞ(上部歩 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 420W×284H
行型) |  | 1
個
ｱｼﾞｬｽﾄｼﾞｮｲﾝﾄ | 420W×284H
1
個
ｱｼﾞｬｽﾄｼﾞｮｲﾝﾄ | 280W×284H
1
個
ｱｼﾞｬｽﾄｼﾞｮｲﾝﾄ | 420W×284H
1
個
異形ｼﾞｮｲﾝﾄ | 420W×284H→280W×284H
2
個
ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | 280W×284H
2
個
ﾈｯﾄ底板 | 280W 10巻
2
巻
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管化粧ｶﾊﾞｰ | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ﾈｯﾄ底板 | 420W 10巻
1
巻
樹脂ﾌﾞｯｼｭ | 100個入り
3
袋
架台 | 420W Mｻｲｽﾞ
6
個
架台 | 280W Lｻｲｽﾞ
8
個
架台 | 420W Lｻｲｽﾞ
8
個
架台用足 | Mｻｲｽﾞ
5
組
架台用足 | Lｻｲｽﾞ
14
組
基礎ﾌﾞﾛｯｸ | H=100
14
組
ルート③
直線ﾀﾞｸﾄ(上部歩 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 280W×155H 0.5m
行型) |  | 2
本
直線ﾀﾞｸﾄ(上部歩 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 280W×155H 1m
行型) |  | 1
本
直線ﾀﾞｸﾄ | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 280W×155H 21m
2
本
立面立下りｴﾙﾎﾞ | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 280W×155H
2
個
平面ｴﾙﾎﾞ(上部歩 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 90°280W×155H
行型) |  | 2
個
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管化粧ｶﾊﾞｰ | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ｱｼﾞｬｽﾄｼﾞｮｲﾝﾄ | 280W×155H
1
個
ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | 280W×155H
1
個
ﾈｯﾄ底板 | 280W 10巻
1
巻
樹脂ﾌﾞｯｼｭ | 100個入り
1
袋
架台 | 420W Mｻｲｽﾞ
6
個
架台 | 280W Lｻｲｽﾞ
10
個
架台用足 | Mｻｲｽﾞ
5
組
架台用足 | Lｻｲｽﾞ
9
組
基礎ﾌﾞﾛｯｸ | H=100
9
組
ルート④
直線ﾀﾞｸﾄ | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 280W×155H 1m
1
本
直線ﾀﾞｸﾄ(上部歩 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 280Wx155H 0.5m
行型) |  | 1
本
直線ﾀﾞｸﾄ(上部歩 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 280Wx155H 1.0m
行型) |  | 1
本
立面立下りｴﾙﾎﾞ | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 280W×155H
2
個
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 45
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管化粧ｶﾊﾞｰ | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
平面ｴﾙﾎﾞ | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 90°280W×155H
1
個
ｱｼﾞｬｽﾄｼﾞｮｲﾝﾄ | 280W×155H
1
個
ｱｼﾞｬｽﾄｼﾞｮｲﾝﾄ | 280W×155H
1
個
ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | 280W×155H
1
個
ﾈｯﾄ底板 | 280W 10m巻
1
巻
樹脂ﾌﾞｯｼｭ | 100個入り
1
袋
架台 | 280W Mｻｲｽﾞ
6
個
架台 | 280W Lｻｲｽﾞ
8
個
架台用足 | Mｻｲｽﾞ
5
組
架台用足 | Lｻｲｽﾞ
7
組
基礎ﾌﾞﾛｯｸ | H=100
7
組
ルート⑤
直線ﾀﾞｸﾄ | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 280W×284H 2m
2
本
直線ﾀﾞｸﾄ(上部歩 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 280W×284H 0.5m
行型) |  | 1
本
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 46
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管化粧ｶﾊﾞｰ | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
直線ﾀﾞｸﾄ(上部歩 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 280W×284H 1m
行型) |  | 1
本
直線ﾀﾞｸﾄ(上部歩 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 280W×284H 2m
行型) |  | 4
本
直線ﾀﾞｸﾄ | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 420W×284H 0.5m
1
本
直線ﾀﾞｸﾄﾐﾆ | 280W×284H
2
本
立面立下りｴﾙﾎﾞ | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 420W×284H
2
個
ﾁｰｽﾞ(上部歩行型) | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 420W×284H
1
個
ｱｼﾞｬｽﾄｼﾞｮｲﾝﾄ | 420W×284H
1
個
異形ｼﾞｮｲﾝﾄ | 420W×284H→280W×284H
2
個
ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | 280W×284H
2
個
ﾈｯﾄ底板 | 280W 10m巻
1
個
ﾈｯﾄ底板 | 420W 10m巻
1
巻
樹脂ﾌﾞｯｼｭ | 100個入り
2
袋
架台 | 420W Mｻｲｽﾞ
6
個
架台 | 280W Lｻｲｽﾞ
10
個
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 47
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管化粧ｶﾊﾞｰ | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
架台 | 420W Lｻｲｽﾞ
8
個
架台用足 | Mｻｲｽﾞ
5
組
架台用足 | Lｻｲｽﾞ
16
組
基礎ﾌﾞﾛｯｸ | H=100
16
組
ルート⑥
直線ﾀﾞｸﾄ | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 280W×155H 2m
2
本
直線ﾀﾞｸﾄ(上部歩 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 280W×155H 0.5m
行型) |  | 1
本
直線ﾀﾞｸﾄ(上部歩 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 280W×155H 2m
行型) |  | 2
本
立面立下りｴﾙﾎﾞ | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 280W×155H
2
個
ｱｼﾞｬｽﾄｼﾞｮｲﾝﾄ | 280W×155H
1
個
ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | 280W×155H
1
個
ﾈｯﾄ底板 | 280W 10m巻
1
巻
樹脂ﾌﾞｯｼｭ | 100個入り
1
袋
架台 | 280W Mｻｲｽﾞ
6
個
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管化粧ｶﾊﾞｰ | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
架台 | 280W Lｻｲｽﾞ
6
個
架台用足 | Mｻｲｽﾞ
5
組
架台用足 | Lｻｲｽﾞ
5
組
基礎ﾌﾞﾛｯｸ | H=100
5
組
ルート⑦
直線ﾀﾞｸﾄ | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 280W×155H 2m
2
本
直線ﾀﾞｸﾄ(上部歩 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 280W×155H 0.5m
行型) |  | 1
本
直線ﾀﾞｸﾄ(上部歩 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 280W×155H 1m
行型) |  | 1
本
立面立下りｴﾙﾎﾞ | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 280W×155H
2
個
ｱｼﾞｬｽﾄｼﾞｮｲﾝﾄ | 280W×155H
1
個
ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | 280W×155H
1
個
ﾈｯﾄ底板 | 280W 10巻
1
巻
樹脂ﾌﾞｯｼｭ | 100個入り
1
袋
架台 | 280W Mｻｲｽﾞ
6
個
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管化粧ｶﾊﾞｰ | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
架台 | 280W Lｻｲｽﾞ
4
個
架台用足 | Mｻｲｽﾞ
5
組
架台用足 | Lｻｲｽﾞ
4
組
基礎ﾌﾞﾛｯｸ | H=100
4
組
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
【ﾄﾞﾚﾝ管】
給水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 379
| 20A |  | ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 212
| 32A |  | ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 470
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 32A |  | ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 11
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 70
| 32A |  | ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 102
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 5
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 100
| 125A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 100
| 125A |  | ｍ
【冷媒管】
冷媒管 保温 | 屋内露出
780
ｍ
冷媒管 保温 | 屋外露出
209
ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
【ﾄﾞﾚﾝ管】
配管保温塗装 | 32
64
ｍ
配管保温塗装 | 40
93
ｍ
配管保温塗装 | 50
5
ｍ
配管保温塗装 | 75
14
ｍ
【冷媒管】
配管保温塗装
570
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 52
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
空調配管型鋼振止
3
％
計
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
丸形貫通処理 | φ150
(壁・床共用) |  | 37
か所
計
スリーブ | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
空調配管ｽﾘｰﾌﾞ
9
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
野球場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
77
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整
441
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
野球場棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
送風機架台
36
組
計
機器固定ｱﾝｶｰ | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
ｲﾝｻｰﾄ | M-10
638
本
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
野球場棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
たわみ継手 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
送風機用 | 片吸込形 №2 以下
たわみ継手 |  | 8
組
送風機用 | 片吸込形 №2 1/2以下
たわみ継手 |  | 96
組
計
制気口ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
(ｼｰﾙ有) |  | 254
㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
(ｼｰﾙ有) |  | 272
㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
(ｼｰﾙ有) |  | 6
㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.6mm
6
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
(基準単価) | ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 104
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ
(基準単価) | 銅きっ甲金網 保温厚50 | 5
㎡
ﾀﾞｸﾄ 塗装 | 亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・内面
424
㎡
ｲﾝｻｰﾄ | M-10
1,784
本
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 56
野球場棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
(低圧用､ｼｰﾙ有) |  | 26
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(1501～2200mm)
(低圧用､ｼｰﾙ有) |  | 67
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.2mm(2201mm～)
(低圧用､ｼｰﾙ有) |  | 219
㎡
点検口 | 300×300
50
個
ｲﾝｻｰﾄ | M-10
200
本
計
消音ｴﾙﾎﾞ | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
(低圧用) |  | 42
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ｴﾙﾎﾞ
(基準単価) | ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 42
㎡
ｲﾝｻｰﾄ | M-10
216
本
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 57
野球場棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消音器据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
定風量ﾕﾆｯﾄ･
変風量ﾕﾆｯﾄ 据付 |  | 30
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 58
野球場棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
(基準単価) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 84
| 保温厚25 |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出
(基準単価) | ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 138
| 保温厚50 |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(基準単価) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1,051
| 保温厚25 |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125㎜ | 82
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 505
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 534
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ | 532
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300㎜ | 150
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ | 33
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 275㎜ | 6
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出
(32K) | ｶﾗｰ亜鉛鉄板 200㎜ | 27
| 保温厚50 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出
(32K) | ｶﾗｰ亜鉛鉄板 250㎜ | 49
| 保温厚50 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出
(32K) | ｶﾗｰ亜鉛鉄板 300㎜ | 29
| 保温厚50 |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 59
野球場棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
【長方形ﾀﾞｸﾄ】
ﾀﾞｸﾄ 塗装 | 亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出
190
㎡
【ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ】
ﾀﾞｸﾄ 塗装 | 亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出
328
㎡
【消音器塗装】
ﾀﾞｸﾄ 塗装 | 亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出
120
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 60
野球場棟 |  | 換気設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
1,697
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整
3,730
ｍ
計