## 表紙
工事名称 |  | Ｒ１営繕 吉野川北岸工業用水道 松・長岸
公舎解体工事
工事場所 |  | 板野郡松茂町長岸
1.工事概要
解体工事一式
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造2階建て 解体延べ床面積 250.25m2
鉄骨造平屋建て 解体延べ床面積 14.44m2×2棟
2.工事期間 令和 2 年 1 月 10 日まで
3.その他
(1)以下のものを積み上げ共通仮設に計上している。
・作業区画 90日 50m
(2)刊行物は次の単価を使用している。
・建築ｺｽﾄ情報、建築施工単価 2019.7
・積算資料、建設物価 2019.7
※設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札告示に記載の「設計図書等に関する質
問書の提出期間」に質疑書を提出すること。
なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり
契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。
※仮設トイレは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれてい
ます。本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合には、
「和式トイレ」との差額分を共通仮設費率に積み上げて設計変更します。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
公舎解体工事
1
式
物置解体・外構解体工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
解体工事
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
解体工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
公舎解体工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
仮設工事
1
式
土工事
1
式
とりこわし工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
物置解体・外構解体工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
仮設工事
1
式
土工事
1
式
とりこわし工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
解体工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
解体工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管工事
1
式
空調工事
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
公舎解体工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
仮設工事
1
式
計
土工事
1
式
計
とりこわし工事
1
式
計
発生材処分費
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
物置解体・外構解体工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
仮設工事
1
式
計
土工事
1
式
計
とりこわし工事
1
式
計
発生材処分費
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
解体工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気工事 | 幹線設備
1
式
電気工事 | 電灯設備
1
式
電気工事 | ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
電気工事 | 撤去工事
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
解体工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管工事 | 衛生器具設備
1
式
管工事 | 給水設備
1
式
管工事 | 排水設備
1
式
管工事 | ｶﾞｽ設備
1
式
管工事 | 撤去工事
1
式
計
空調工事 | 冷暖房設備
1
式
空調工事 | 換気設備
1
式
空調工事 | 撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
公舎解体工事 |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
(手すり先行方式) |  | 1
式
安全手すり（手す | 枠組本足場（手すり先行方式） |  |  |  |  | 別紙 00-0002
り先行方式） |  | 1
式
防音シート張り | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
公舎解体工事 |  | 土工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
すきとり | 積み込み共 H300程度
59.7
ｍ3
埋戻し(B種) | - 発生土
59.7
ｍ3
重建設機械運搬費 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
公舎解体工事 |  | とりこわし工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし機械 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3
運搬 |  | 1
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  |  | 往復
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 基礎部 圧砕機
（個別） | - | 48.2
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 地上部 圧砕機
（個別） | 標 準 | 129
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 土間ｺﾝ 圧砕機
（個別） | 標 準 | 9.3
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸとり | 地上部 圧搾機
こわし |  | 1.7
ｍ3
鉄筋切断 | 集積共
188
ｍ3
木部独立基礎とり
こわし |  | 15
か所
木部束石とりこわ
し |  | 45
か所
栗石とりこわし | 機械 集積・積込み共
22.4
ｍ3
軒樋、縦樋
取り壊し |  | 57
（個別） |  |  | ｍ
煙突石綿管取り壊 | アスベスト含有 集積共
し |  | 7.8
ｍ
鋼製手摺取り壊し
22.4
ｍ
鋼製ﾀﾗｯﾌﾟ取り壊 | 東西面
し |  | 2
か所
物干し金物取り壊
し |  | 10
か所
金属製開口部取り | 引違い窓、辷り出し窓
壊し |  | 53.7
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
公舎解体工事 |  | とりこわし工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製開口部取り | 片開き戸
壊し |  | 7.6
㎡
金属製開口部取り | 引分け雨戸
壊し |  | 44.4
㎡
木製開口部取り壊 | 引違い戸
し |  | 59.3
㎡
木製開口部取り壊 | 片開き戸、片引き戸
し |  | 64.6
㎡
ｶﾞﾗｽ取り壊し
54.9
㎡
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ取り
壊し |  | 114
㎡
左官類 | 床タイル、人研ぎ
取り壊し |  | 5.2
（個別） |  |  | ㎡
木造軸組平面部 | 床組(束､大引､根太)
取り壊し |  | 90.8
（個別） |  |  | ㎡
木造軸組平面部 | 床組(ｺﾛﾊﾞｼ大引､根太)
取り壊し |  | 105
（個別） |  |  | ㎡
木造軸組平面部 | 畳下地
取り壊し |  | 134
（個別） |  |  | ㎡
木造軸組平面部 | 間仕切壁
取り壊し |  | 259
（個別） |  |  | ㎡
木造軸組平面部 | 野縁
取り壊し |  | 149
（個別） |  |  | ㎡
内装材類取り壊し | 押入中棚
57.8
㎡
内装材類 | 畳
取り壊し |  | 134
（個別） |  |  | ㎡
内装材類 | 床 縁甲板､ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ
取壊し |  | 36.2
（個別） |  |  | ㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
公舎解体工事 |  | とりこわし工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内装材類取り壊し | 床合板
83.6
㎡
木製階段取り壊し
5
か所
左官類 | 壁タイル
取り壊し |  | 26.1
（個別） |  |  | ㎡
左官類 取り壊し | 壁しっくい
325
㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般 集積共
撤去 |  | 321
㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共
撤去 |  | 24.7
㎡
左官類 取り壊し | 天井しっくい
94.7
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 139
㎡
流し台、吊り戸棚
撤去 |  | 5
か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 188
ｍ3
内装材 積込み | 機 械
36.3
ｍ3
とりこわし発生材 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
運搬 |  | 186
ｍ3
とりこわし発生材 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
運搬 |  | 24.6
ｍ3
とりこわし発生材 | ｶﾞﾗｽ、ﾀｲﾙ類
運搬 |  | 2.9
ｍ3
とりこわし発生材 | 木材
運搬 |  | 22.5
ｍ3
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
公舎解体工事 |  | とりこわし工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし発生材 | 廃ﾌﾟﾗ
運搬 |  | 10.3
ｍ3
とりこわし発生材 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材
運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし発生材 | 金属(ｽﾁｰﾙｻｯｼ有価)
運搬 |  | 0.2
ｍ3
とりこわし発生材 | 金属(ｱﾙﾐｻｯｼ類有価)
運搬 |  | 0.3
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
公舎解体工事 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
447
ｔ
発生材処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
55.7
ｔ
発生材処分費 | ｶﾞﾗｽ、ﾀｲﾙ類
3
ｔ
発生材処分費 | 木材
11.3
ｔ
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗ
20.5
ｍ3
発生材処分費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材
0.2
ｍ3
発生材処分費 | 金属(有価)
0.3
ｔ
発生材処分費 | 金属(ｽﾁｰﾙｻｯｼ有価)
1.6
ｔ
発生材処分費 | 金属(ｱﾙﾐｻｯｼ類有価)
0.7
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
物置解体・外構解体工事 |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 （手 | 建枠600×1700布500×1枚 12m未満 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
すり先行方式） |  | 1
式
安全手すり（手す | 枠組本足場（手すり先行方式） |  |  |  |  | 別紙 00-0005
り先行方式） |  | 1
式
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
物置解体・外構解体工事 |  | 土工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
すきとり | 積み込み共 H300程度
15.5
ｍ3
埋戻し(B種) | - 発生土
15.5
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
物置解体・外構解体工事 |  | とりこわし工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 基礎部 圧砕機
（個別） | - | 3.7
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 地上部 圧砕機
（個別） | 標 準 | 1.2
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 土間ｺﾝ 圧砕機
（個別） | 標 準 | 3.3
ｍ3
鉄筋切断 | 集積共
8.3
ｍ3
枡とりこわし | 600×600
5
か所
枡とりこわし | 500×500
9
か所
枡とりこわし | 450×450
5
か所
境界ﾌﾞﾛｯｸとりこ | 450×450
わし |  | 18
ｍ
栗石とりこわし | 機械 集積・積込み共
5.1
ｍ3
鉄骨取り壊し | 小規模 集積共
1.2
（個別） |  |  | ｔ
屋根ｽﾚｰﾄ取り壊し | 一重張り アスベスト含有 集積
| 共 | 39.4
㎡
外壁ｽﾚｰﾄ取り壊し | 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共
69.1
㎡
軒樋、縦樋
取り壊し |  | 4
（個別） |  |  | ｍ
木造軸組平面部 | 間仕切壁
取り壊し |  | 19.1
（個別） |  |  | ㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般 集積共
撤去 |  | 38.2
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
物置解体・外構解体工事 |  | とりこわし工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
樹木撤去
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 10.1
ｍ3
内装材 積込み | 機 械
1.8
ｍ3
とりこわし発生材 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
運搬 |  | 8.3
ｍ3
とりこわし発生材 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
運搬 |  | 6.9
ｍ3
とりこわし発生材 | 木材
運搬 |  | 0.6
ｍ3
とりこわし発生材 | 廃ﾌﾟﾗ
運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし発生材 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材
運搬 |  | 1
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
物置解体・外構解体工事 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
19.8
ｔ
発生材処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
16
ｔ
発生材処分費 | 木材
0.3
ｔ
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗ
0.1
ｍ3
発生材処分費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材
2
ｍ3
発生材処分費 | 金属(有価)
1.2
ｔ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
解体工事 |  | 電気工事 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 5
ｍ
電力量計 | 函共
撤去 |  | 5
個
電灯盤
撤去 |  | 5
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
解体工事 |  | 電気工事 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 262
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 5
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 13
ｍ
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×1
撤去 | 再利用しない | 5
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×2
撤去 | 再利用しない | 10
個
照明器具 | 手元灯
撤去 |  | 10
個
照明器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞ
撤去 |  | 10
個
照明器具 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ
撤去 |  | 15
個
照明器具 | ｺｰﾄﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ
撤去 |  | 10
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 35
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3 ﾈｰﾑ無
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 5
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 5
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無 | 5
撤去 |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
解体工事 |  | 電気工事 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 183
ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1 125V
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 5
撤去 |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2 125V
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 40
撤去 |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
解体工事 |  | 電気工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
解体工事 |  | 管工事 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水栓類 | 13A -
撤去 |  | 20
個
ﾊﾞﾗﾝｽ釜
撤去 |  | 2
台
ｽﾃﾝﾚｽ製浴槽
撤去 |  | 2
個
和風便器撤去 | ﾀﾝｸ式 再使用しない
5
組
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
5
組
鏡撤去 | 再使用しない
5
枚
化粧棚撤去 | 陶器製 再使用しない
5
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
解体工事 |  | 管工事 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 13A
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 85
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 13A
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 12
撤去 |  |  | ｍ
止水栓 | 15㎜
撤去 |  | 5
個
止水栓ﾎﾞｯｸｽ
撤去 |  | 5
個
量水器 | 13㎜
撤去 |  | 5
個
量水器きょう | 20A -
撤去 |  | 5
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
解体工事 |  | 管工事 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質 | 屋内一般 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 22
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 地中配管 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 33
撤去 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
解体工事 |  | 管工事 |  |  | ｶﾞｽ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 15A | 23
撤去 |  |  | ｍ
ｶﾞｽﾒｰﾀｰ
撤去 |  | 5
個
ｶﾞｽ栓 | 9.5φLB二口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ
撤去 |  | 5
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
解体工事 |  | 管工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
解体工事 |  | 空調工事 |  |  | 冷暖房設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｳｲﾝﾄﾞｳｸｰﾗｰ
撤去 |  | 1
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
解体工事 |  | 空調工事 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
標準換気扇 | 25㎝
撤去 |  | 5
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
解体工事 |  | 空調工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
公舎解体工事 |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
(手すり先行方式) |  | 1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 404
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 404
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 404
| 12m未満 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 404
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計
安全手すり（手す | 枠組本足場（手すり先行方式） |  |  |  |  | 別紙 00-0002
り先行方式） |  | 1
式
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 68.5
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 68.5
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 68.5
| - |  | ｍ
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 68.5
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
公舎解体工事 |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防音シート張り | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
防音ｼｰﾄ張り | 掛払い手間 -
404
㎡
防音ｼｰﾄ張り | 供用1日賃料 修理費含む -
404
㎡
防音ｼｰﾄ張り | 基本料 修理費含む -
404
㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 404
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
物置解体・外構解体工事 |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 （手 | 建枠600×1700布500×1枚 12m未満 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
すり先行方式） |  | 1
式
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 58.9
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 58.9
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 58.9
| 12m未満 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅600
(枠組本足場) |  | 58.9
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計
安全手すり（手す | 枠組本足場（手すり先行方式） |  |  |  |  | 別紙 00-0005
り先行方式） |  | 1
式
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 23.2
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 23.2
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 23.2
| - |  | ｍ
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 23.2
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
物置解体・外構解体工事 |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類
| 掛払い手間 - | 58.9
| - |  | ㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類
| 供用1日賃料 修理費含む - | 58.9
| - |  | ㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類
| 基本料 修理費含む - | 58.9
| - |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 58.9
㎡
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
解体工事 |  | 電気工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.1
| DID区間無し 16.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.1
| DID区間無し 27.5㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
発生材処分費 | 金属くず
0.1
ｔ
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗ
0.1
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
解体工事 |  | 管工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.1
| DID区間無し 16.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.6
| DID区間無し 27.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.1
| DID区間無し 27.5㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
発生材処分費 | 金属くず
0.3
ｔ
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗ
0.2
ｔ
発生材処分費 | ｶﾞﾗｽ
0.1
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
解体工事 |  | 空調工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.1
| DID区間無し 16.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
発生材処分費 | 金属くず
0.1
ｔ
計