## 表紙
工事名称 |  | Ｒ１住宅 金沢団地 徳・金沢１
３号棟外壁改修工事
工事場所 |  | 徳島市金沢１丁目
工事概要【３号棟】
ｱ）構造 鉄筋コンクリート造
ｲ）階数 ５階建て
ｳ）延べ面積 1,233.2㎡
ｴ）工事種別 外壁改修工事
ｵ）工事期間 150日間
ｶ）その他 1.以下のものは積み上げ共通仮設費として計上している
・交通誘導員 5人
・階段出入口仮設三方囲い 2ヶ所
・標高測量調査一式
・アンカー引抜試験 9ヶ所
2.刊行物は次の単価を使用している
建築施工単価 2019 7 夏
建築コスト情報 2019 7 夏
建設物価 2019 7
積算資料 2019 7
3.共通費は、公共建築工事共通費積算基準により算出している
※注意
設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告「２ 入札手続き等に関する事項
（１）契約条項の閲覧等」における「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質
問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定の
ための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
外壁改修工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
外壁改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
防水改修
1
式
外壁改修
1
式
塗装改修
1
式
ユニット・その他
1
式
とりこわし
1
式
電気設備改修
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
外壁改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | 直接仮設
1
式
計
防水改修 | 防水改修
1
式
計
外壁改修 | 外壁改修
1
式
計
塗装改修 | 塗装改修
1
式
計
ユニット・その他 | ユニット・その他
1
式
計
とりこわし | とりこわし
1
式
計
電気設備改修 | 電気設備改修
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
外壁改修工事 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
(手すり先行方式) | 運搬費共 | 1
式
安全手すり | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
(手すり先行方式) | 運搬費共 | 1
式
内部階段仕上足場 | 運搬費共 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
ﾊﾞﾙｺﾆｰ足場 | 脚立足場 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
| 運搬費共 | 1
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| 運搬費共 | 1
式
ﾊﾞﾙｺﾆｰ仮手摺 | 単管 養生金網 運搬費共
1
式
ｻｯｼ全面養生 | 運搬費共
216
㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 492
㎡
養生(外壁改修)
492
㎡
計
建築工事 細目別内訳
外壁改修工事 |  | 防水改修 |  |  | 防水改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗膜防水 | X-2
| 下地調整共 | 62.5
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 679
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 換気ﾊﾟｲﾌﾟ廻り 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 92
か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 24
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 25×10 | 192
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 30×10 | 48
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 15×10 | 112
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
外壁改修工事 |  | 外壁改修 |  |  | 外壁改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
施工数量調査 | 打放し面･仕上塗材改修
(外壁改修) |  | 1903
㎡
既存塗膜除去 | サンダー工法
1691
㎡
高圧水洗浄
60～80Kg／cm2 |  | 351
（個別） |  |  | ㎡
防水形 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状 吹付け
複層塗材 E | ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 | 1212
| 下地調整費(C-1)共 |  | ㎡
外装薄塗材Ｅ | 着色骨材砂壁状
JIS A 6909 | 吹き付け | 479
（個別） |  |  | m2
①-1ひび割れ部 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げ
樹脂注入工法 | 挙動無 硬質形ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | 82
（個別） | 工法:自動式 |  | ｍ
④-1ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ
仕上げ 充填工法 | 欠損部深さ30㎜ 欠損巾100㎜ | 4.2
ｍ
④-2ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ 欠損部深さ 30㎜
仕上げ 充填工法 |  | 0.6
（個別） |  |  | ㎡
④-2ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ 欠損部深さ 100㎜
仕上げ 充填工法 |  | 0.4
（個別） |  |  | ㎡
⑥-3浮き部ｱﾝｶｰﾋﾟ | ﾓﾙﾀﾙ塗り仕上げ
ﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹 | 狭幅部分(幅200mm以下) | 127
脂注入工法(個別) |  |  | ｍ
計
建築工事 細目別内訳
外壁改修工事 |  | 塗装改修 |  |  | 塗装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＥＰ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 138
㎡
ＳＯＰ塗り | 鉄鋼面 工程B種 塗料1種
改修仕様 | 錆止工程C塗料A | 5.3
| 下地RB種(塗替え面) |  | ㎡
SOP塗り | 鉄鋼面 工程B種 塗料1種
(糸幅300mm以下) | 錆止工程C塗料A | 251
改修仕様 | 下地RB種(塗替え面) |  | ｍ
ＳＯＰ塗り | 鋼製建具面 工程A種 塗料1種
改修仕様 | 錆止工程C | 71.3
| 下地RB種(塗替え面) |  | ㎡
ＳＯＰ塗り | 鋼製建具面 工程A種 塗料1種
(糸幅300mm以下) | 錆止工程C | 193
改修仕様 | 下地RB種(塗替え面) |  | ｍ
DP塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 C-1種
改修仕様 | 下地RB種(塗替え面) | 43.2
㎡
DP塗り | 塩ﾋﾞ樹脂面
(糸幅300mm以下) |  | 163
改修仕様 |  |  | ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
外壁改修工事 |  | ユニット・その他 |  |  | ユニット・その他
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺 | ｱﾙﾐ製 BL認定品 1450N/mﾀｲﾌﾟ
1
式
ｱﾙﾐ手摺(窓用)
取外し再取付 |  | 20
か所
避難ｽﾃｯｶｰ | 隔板用避難表示ｽﾃｯｶｰ ｱﾙﾐ箔
| 材工共 | 30
枚
海抜表示板 | ｱﾙﾐ基板 2*1500*200*2枚*2カ所
２箇所 | 高輝度反射ｼｰﾄ張り | 1
| 100Φ*6枚*2カ所 |  | 式
掲示板・消火器
仮撤去・復旧 |  | 1
式
ﾊﾞﾙｺﾆｰ片付費
20
か所
BS･CSｱﾝﾃﾅ
移動再設置 |  | 4
か所
計
建築工事 細目別内訳
外壁改修工事 |  | とりこわし |  |  | とりこわし
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
919
ｍ
人力積み込み | 木材類 人力取り壊し分
0.2
（個別） |  |  | m3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.2
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗ
0.5
ｍ3
ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺撤去
1
式
人力積み込み | 木材類 人力取り壊し分
3.1
（個別） |  |  | m3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 3.1
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材処分費 | 金属くず
3.1
ｔ
接続金物撤去 | ｶｯﾀｰ切り、ﾊﾂﾘ
245
か所
接続金物 | 材工共
撤去跡補修 |  | 245
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
外壁改修工事 |  | 電気設備改修 |  |  | 電気設備改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
引込開閉器函 | [5 empty] | 別紙 00-0006
取替工事 |  | 1
式
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
外壁改修工事 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
(手すり先行方式) | 運搬費共 | 1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 1456
| 22m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 賃料 修理費含む | 1456
| 22m未満 － － |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 1456
| 22m未満 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 1456
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計
安全手すり | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
(手すり先行方式) | 運搬費共 | 1
式
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 93.8
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 賃料 修理費含む | 93.8
| － |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 93.8
| - |  | ｍ
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 93.8
ｍ
計
建築工事 別紙明細
外壁改修工事 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部階段仕上足場 | 運搬費共 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
内部階段仕上足場 | 掛払い手間
108
㎡
内部階段仕上足場 | 賃料 修理費含む
108
㎡
内部階段仕上足場 | 基本料 修理費含む
108
㎡
仮設材運搬
(内部階段 |  | 108
仕上足場) |  |  | ㎡
計
ﾊﾞﾙｺﾆｰ足場 | 脚立足場 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
| 運搬費共 | 1
式
内部仕上足場 | 掛払い手間
| 脚立足場 | 196
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 賃料 修理費含む
| 脚立足場 | 196
| 階高4.0m以下 － |  | ㎡
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
| 脚立足場 | 196
| 階高4.0m以下 平家用 |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 196
脚立足場) |  |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
外壁改修工事 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| 運搬費共 | 1
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類
| 掛払い手間 - | 1456
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類
| 賃料 修理費含む － | 1456
| － |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類
| 基本料 修理費含む - | 1456
| - |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 1456
㎡
計
建築工事 別紙明細
外壁改修工事 |  | 電気設備改修 |  |  | 電気設備改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
引込開閉器函 | [5 empty] | 別紙 00-0006
取替工事 |  | 1
式
引込開閉器函 | 開閉器取外し共
撤去 |  | 1
面
厚鋼電線管 | (G82) 再使用しない
撤去 |  | 4
ｍ
引込開閉器函 | SUS製 500*700*200
| 既設開閉器取付共 | 1
面
厚鋼電線管(G) | 露出配管 82mm
溶融亜鉛めっき |  | 4
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
既設配線
取外し再取付 |  | 4
ｍ
計