## 表紙
工事名称 |  | Ｒ１営繕 鳴門公園 鳴・鳴門
千畳敷公衆トイレ改修工事管
工事場所 |  | 鳴門市鳴門町土佐泊浦
○工事概要
衛生器具設備 図示位置への衛生器具類を取付、調整工事一式
給水設備 図示位置への給水配管工事一式
排水設備 図示位置からの排水配管工事一式
撤去工事 図示位置の不要となる衛生器具等の撤去工事一式
○工事期間 契約締結の翌日から令和2年2月28日まで
○刊行物は次の単価を使用している
建築物価、積算資料 2019年10月
コスト情報、施工単価 2019年10月号 秋
※共通費は公共建築工事共通費積算基準により算出しています。
※設計書(金抜き)に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質疑書
の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書(金抜き)に記載してある内容は入
札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書(金抜き)に関する質疑は受け付けな
い。
※仮設トイレは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれています
。本工事において「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」と
の差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更します。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
管工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管工事
1
式
計

## 科目
管工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
管工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
管工事 |  | 衛生器具設備 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(A)洋風便器 | ﾀﾝｸﾚｽ式･洗浄暖房便座一体形
| 擬音装置付･その他1式 | 6
組
(B)小便器 | 壁掛低ﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ･自動洗浄小便器
| AC100V･その他1式 | 5
組
(C)洗面ｶｳﾝﾀ- | 洗面器2個用･L=1900
| 1方ｴﾌﾟﾛﾝﾀｲﾌﾟ･ﾌﾞﾗｹｯﾄ金具 | 1
| その他1式 |  | 組
(D)洗面ｶｳﾝﾀ- | 洗面器2個用･L=1800
| 1方ｴﾌﾟﾛﾝﾀｲﾌﾟ･ﾌﾞﾗｹｯﾄ金具 | 1
| その他1式 |  | 組
(E)自動単水栓 | 台付自動単水栓･AC100V
4
個
(F)壁排水金具 | 接続口径32mm･Pﾄﾗｯﾌﾟ
4
個
(G)ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔ- | 壁掛形･AC100V
2
台
(H)手すり | 小便器用･樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ
| 固定金具1式 | 1
個
(I)散水栓 | ﾎ-ｽ接続･差し込み式
2
個
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
管工事 |  | 給水設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 28
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 14
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
管工事 |  | 排水設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 17
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 24
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 15
(VP) |  |  | ｍ
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5A 50A
(非防水形) |  | 4
個
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 2
個
床上掃除口 | COA 65A
(非防水形) |  | 2
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 5
個
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
管工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
大便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
4
組
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
6
組
小便器撤去 | 洗浄弁式床置小便器
| 再使用しない | 5
組
掃除流し撤去 | ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない
1
組
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
7
組
紙巻器
撤去 |  | 10
個
水栓類 | 13A -
撤去 |  | 2
個
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 20
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 18
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 30A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 40A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 50A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 11
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 65A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 25
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
撤去 |  |  | ｍ
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
管工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質 | 機械室・便所 65A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 75A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 23
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
撤去 |  |  | ｍ
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5A 40A -
(非防水形) |  | 4
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COA 40A -
(非防水形) |  | 3
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COA 50A -
(非防水形) |  | 1
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COA 65A -
(非防水形) |  | 2
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COA 100A -
(非防水形) |  | 5
撤去 |  |  | 個
産廃処分
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 | 0.1
| DID区間無し 35.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.1
| DID区間無し 35.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 | 0.3
| DID区間無し 60.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | 金属(処分)
発生材処分 |  | 0.01
ｔ
とりこわし | ガラス
発生材処分 |  | 0.5
ｔ
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
管工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | 廃プラ
発生材処分 |  | 0.3
ｍ3
計

## 別紙明細
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
管工事 |  | 給水設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 9
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 25A |  | ｍ
計