## 表紙
工事名称 |  | Ｒ１営繕 蔵本公園 徳・庄町1 野球場本館棟
外壁改修工事
工事場所 |  | 徳島市庄町1丁目
工事概要
野球場本館
ｱ) 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造
ｲ) 階数 ３階建
ｳ) 延床面積 3.247.8㎡
ｴ) 工事種別 野球場本館棟外壁改修工事に係る建築工事一式
・建築工事：野球場本館棟外壁改修
ｵ) 工事期間 契約締結日の翌日から令和２年３月１０日まで
ｶ） その他 １、下記の項目は、積み上げ共通仮設費に計上している
・仮囲い 鋼板製H=3.000 12ｍ
・ガードフェンス スチール製H=1.800 91.8ｍ
・交通誘導警備員 60人日（昼間）
２、刊行物は次の単価を採用している
・建設物価 ２０１９年７月号
・積算資料 ２０１９年７月号
・建築ｺｽﾄ情報 ２０１９年７月号
・建築施工単価 ２０１９年７月号
※共通費は公共建築工事共通積算基準により算出しています。
※設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の｢設計図書等に関する質
門書の提出期間｣に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してあ
る内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する
質問は受け付けない。
※仮設トイレは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費に含まれてい
ます。本工事において｢洋式トイレ｣や｢快適トイレ｣を設置した場合は、｢和式トイ
レ｣との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更します。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
調査基準価格
1
式
調査基準価格の100/110
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
本館外壁
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
本館外壁
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
防水
1
式
外壁改修
1
式
左官
1
式
塗装
1
式
撤去
1
式
空調機器設備
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
本館外壁 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 224
㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
(手すり先行方式) | 22m未満 | 1
式
持ち出し足場 | W900 伸縮ブラケット+鋼製布板
33.1
ｍ
単管本足場 | W600 10m未満 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
安全手すり | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
(手すり先行方式) |  | 1
式
安全手すり | 単管本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
構台 | 3.60ｍ×4.00ｍ×H3.70ｍ
| 足場板+ブルーシート養生 | 1
か所
ｶﾞﾗｽ清掃 | 片面
110
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
本館外壁 |  | 防水 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗膜防水(材工共) | X-1 絶縁工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面
| 表面塗装 標準色 | 34.8
㎡
塗膜防水 | X-2 立上り 標準色
67.7
㎡
高圧水洗浄
60～80Kg／cm2 |  | 103
（個別） |  |  | ㎡
その他ﾓﾙﾀﾙ | 防水層下地樹脂ﾓﾙﾀﾙ
| 厚２～３ | 103
（個別） |  |  | ㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 20×10 | 275
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 15×10 | 76.2
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 244
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
本館外壁 |  | 外壁改修 |  |  | 外壁改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
施工数量調査 | 打放し面･仕上塗材改修
(外壁改修) |  | 1,312
㎡
施工数量調査 | ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修
(外壁改修) |  | 262
㎡
④-1ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し | ｴﾎﾟｷｼ樹脂
仕上げ 充填工法 | 欠損部深さ40㎜ 欠損巾100㎜ | 7.2
ｍ
④-1ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し | ｴﾎﾟｷｼ樹脂
仕上げ 充填工法 | 欠損部深さ20㎜ 欠損巾 50㎜ | 0.2
ｍ
①-1ひび割れ部 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げ
樹脂注入工法 | 挙動無 硬質形ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | 63
（個別） | 工法:自動式 |  | ｍ
⑥-1浮き部ｱﾝｶｰﾋﾟ | ﾓﾙﾀﾙ塗り仕上げ 面積0.25㎡以上
ﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹 | 一般部分 | 6.8
脂注入工法(個別) |  |  | ㎡
⑥-1浮き部ｱﾝｶｰﾋﾟ | ﾓﾙﾀﾙ塗り仕上げ 面積0.25㎡以上
ﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹 | 一般部分 | 10.4
脂注入工法(個別) |  |  | ㎡
⑥-2浮き部ｱﾝｶｰﾋﾟ | ﾓﾙﾀﾙ塗り仕上げ 面積0.25㎡未満
ﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹 | 一般部分 | 16
脂注入工法(個別) |  |  | か所
⑥-2浮き部ｱﾝｶｰﾋﾟ | ﾓﾙﾀﾙ塗り仕上げ 面積0.25㎡未満
ﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹 | 一般部分 | 37
脂注入工法(個別) |  |  | か所
⑥-3浮き部ｱﾝｶｰﾋﾟ | ﾓﾙﾀﾙ塗り仕上げ
ﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹 | 狭幅部分(幅200mm以下) | 17.2
脂注入工法(個別) |  |  | ｍ
ピンネット工法 | 既存2丁掛ﾀｲﾙ面
| 吹付け仕上げ面下地 | 204
㎡
ｱﾙﾐ水切り | 135×50×1.5
| ゴムパッキン共 | 28.5
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
本館外壁 |  | 左官 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧水洗浄 | 外壁・ひさし等
60～80Kg／cm2 |  | 1,595
（個別） |  |  | ㎡
下地調整 | C-1 ｶﾁｵﾝ系
1,516
㎡
外装防水型複層塗 | 凸凹状 吹付け
り材E | 下地調整費別途 | 1,451
| 上塗 超汚染水性フッ素樹脂塗料 |  | ㎡
外装薄塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け
| 下地調整費別途 | 64.7
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
本館外壁 |  | 塗装 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＳＯＰ塗り | 鉄鋼面 工程B種 塗料1種
改修仕様 | 錆止工程C塗料A | 3.5
| 下地RB種(塗替え面) |  | ㎡
ＤＰ塗り | 塩ビ縦樋 3級
2.4
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
本館外壁 |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
595
ｍ
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.1
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.1
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材処分費 | 廃プラ
0.1
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
本館外壁 |  | 空調機器設備 |  |  | 空調機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 20.0kW以下 | 2
取外し再取付 |  |  | 組
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 25.4外径 (1 B)
2
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
2
ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
渡り配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
（発生材処分費）
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
処分費 | 金属
0.1
ｔ
処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.1
ｍ3
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
本館外壁 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
(手すり先行方式) | 22m未満 | 1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 1,722
| 22m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 1,722
| 22m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 1,722
| 22m未満 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 1,722
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計
単管本足場 | W600 10m未満 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
単管本足場 | 掛払い手間 10m未満
| - | 339
㎡
単管本足場 | 供用1日賃料 修理費含む 10m未満
| - | 339
㎡
単管本足場 | 基本料 修理費含む 10m未満
| - | 339
㎡
仮設材運搬
(単管本足場) |  | 339
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
本館外壁 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
安全手すり | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
(手すり先行方式) |  | 1
式
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 99.4
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 99.4
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 99.4
| - |  | ｍ
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 99.4
ｍ
計
安全手すり | 単管本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
安全手すり | 単管本足場用
| 掛払い手間 | 46
| - |  | ｍ
安全手すり | 単管本足場用
| 供用1日賃料 修理費含む | 46
| - |  | ｍ
安全手すり | 単管本足場用
| 基本料 修理費含む | 46
| - |  | ｍ
仮設材運搬 | 単管本足場用
(安全てすり) |  | 46
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
本館外壁 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類
| 掛払い手間 - | 1,592
| - |  | ㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類
| 供用1日賃料 修理費含む - | 1,592
| - |  | ㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類
| 基本料 修理費含む - | 1,592
| - |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 1,592
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
本館外壁 |  | 空調機器設備 |  |  | 空調機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
冷媒管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 1
| 100A |  | ｍ
計
渡り配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
本館外壁 |  | 空調機器設備 |  |  | 空調機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
冷媒・被覆銅管 | 9.5外径( 3/8B) -
撤去 |  | 2
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 25.4外径(1 B) -
撤去 |  | 2
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 2
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 2
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 2
ｍ
計