## 表紙
工事名称 |  | Ｒ１阿南光高等学校 部室新築他工事電気
工事場所 |  | 阿南市宝田町
○工事概要
電気工事
・幹線設備
部室を改築する電気設備工事一式.
・コンセント工事
部室を改築する電気設備工事一式.
・照明設備
部室を改築する電気設備工事一式.
・撤去工事
部室を改築する為の不要となる電気設備工事の撤去工事一式.
空気工事
・空気調和設備
部室新築工事に伴う図示空調機取付, 調整工事一式
・換気設備
部室新築工事に伴う図示換気機器取付, ダクト等の新設工事一式
・配管工事
部室新築工事に伴う配管等の新設工事一式
・撤去工事
部室新築工事に伴う既設不要機器及び配管類の撤去工事一式
○工事日数 契約締結日の翌日から令和2年3月25日まで
○刊行物は次の単価を使用している.
建設物価 2019年 10月
建築コスト情報 2019年 10月号 秋
※共通費は公共建築工事共通費積算基準により算出している。
※設計書(金抜き)に質疑がある場合は，入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の
提出期間」に質問書を提出すること。なお，設計書(金抜き)に記載してある内容は入札額
算定のための参考資料であり，契約後は設計書(金抜き)に関する質疑は受け付けない。
※仮設トイレは，公共建築工事共通費積算基準による共通仮設費率に含まれている。本工
事において「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は，「和式トイレ」との差額
分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気工事
1
式
計

## 種目
電気工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気工事
1
式
空調工事
1
式
計

## 科目
電気工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
電気工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線設備
1
式
コンセント設備
1
式
照明設備
1
式
撤去工事
1
式
計
電気工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
空調工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
配管設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気工事 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
耐衝撃性 | (16) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 5
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管(塗装有) 28㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 4
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
5
ｍ
DV電線 | 14mm2 -3R
(材料費) |  | 7
ｍ
DV電線 | 14mm2 -3R 1径間
(施工費) |  | 1
1径間
防雨入線ｶﾊﾞｰ | 幹線入線用
1
個
開閉器増設 | 既設盤へ組込
| (主幹二次側への幹線接続迄) | 1
式
電灯盤 L | 屋内壁掛形 鋼板製
| (既製品組替加工品) | 1
面
接地工事 | Ｄ種 接地極埋設標共 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気工事 |  | コンセント設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | コンセント設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 10
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 135
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 234
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 9
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(ﾎﾃﾙﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ) | - | 3
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付) | 6
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15･20A×1 兼用
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 4
| 125V |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 4
個
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気工事 |  | 照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | 照明設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 114
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 152
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 24
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 23
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1PL15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 5
個
防水ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 wp
1
個
防水ｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 wp
2
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 3
| 125V |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
自動点滅器 | 定刻消灯ＴＭ付
1
個
LED照明器具 | LSS 1 -2 - 15 LN9
<b16> |  | 3
個
LED照明器具
<B20> |  | 1
個
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気工事 |  | 照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LSS 1 -4 - 37 LN9
<B40> |  | 4
個
LED照明器具 | 直付型 ｸﾞﾚｱｾｰﾌﾞ
<Bm40> |  | 3
個
LED照明器具 | LSS 1 MP/RP -4 - 30 LN9
<B32wp> |  | 3
個
LED照明器具 | LRS 1 - 05 LN9
<DN05> |  | 1
個
LED照明器具
<DN05wp> |  | 2
個
LED照明器具 | LBF 3 MP/RP -2 -06 LN9
<BR1wp> |  | 1
個
LED照明器具
<BR2wp> |  | 2
個
天井扇風機 | 30cm
<FAN> |  | 2
台
ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰｽｲｯﾁ
2
個
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE16,HIVE16) 再使用しない
撤去 |  | 7
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 2
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C 管内
撤去 | 再使用しない | 7
ｍ
引込用電線 DV | 2.0㎜ - 2r 再使用しない
撤去 |  | 5
径間
分電盤盤 | 屋内
撤去 | 再使用しない | 1
面
蛍光灯器具 | 壁付形 LED ｾﾝｻｰﾗｲﾄ
撤去 | 再利用しない | 2
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL110W ×2
撤去 | 再利用しない | 2
個
蛍光灯器具 | 露出形 FHD70W ×1 家庭用
撤去 | 再利用しない | 1
個
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電気工事 |  | 撤去工事 |  |  | 発生材運搬処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | 金属(処分)
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 廃プラスチック
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ガラス, 陶器
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 金属(処分)
発生材処分 |  | 0.1
ｔ
とりこわし | 廃プラスチック
発生材処分 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ガラス, 陶器
発生材処分 |  | 0.1
ｔ
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
空調工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房：5.0kW 暖房：5.6kW
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｼﾝｸﾞﾙ |  | 1
(ACP-1) |  |  | 組
屋外機壁面置台
1
台
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
空調工事 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井換気扇 | サニタリー用
(EF-1) | 能力：110ｍ3/h×40Pa | 2
台
ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ | ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ
(EF-2) | 80ｍ3/h×20Pa | 3
台
給気ﾕﾆｯﾄ | 自然給気ﾕﾆｯﾄ
(OA-1) |  | 3
台
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 4
ｍ
深形ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ
8
個
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
空調工事 |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 6.4外径 (1/4 B)
2
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 12.7外径 (1/2 B)
2
ｍ
二次側配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
保温化粧ｹｰｽ | 100 × 70
(樹脂製) |  | 2
ｍ
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
空調工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ撤去 | 冷房：2.8kW
1
式
排水・硬質 | 屋内一般 20A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
冷媒・被覆銅管 | 6.4外径( 1/4B) -
撤去 |  | 2
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 9.5外径( 3/8B) -
撤去 |  | 2
ｍ
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
空調工事 |  | 撤去工事 |  |  | 発生材運搬処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
家電ﾘｻｲｸﾙ費
1
式
とりこわし | 廃プラスチック
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 廃プラスチック
発生材処分 |  | 0.1
ｍ3
計

## 別紙明細
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
電気工事 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接地工事 | Ｄ種 接地極埋設標共 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
接地極 | 10φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地極埋設標 | 金属製
1
枚
計
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
電気工事 |  | コンセント設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | コンセント設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 24
付) |  |  | 個
計
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
電気工事 |  | 照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | 照明設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 29
付) |  |  | 個
計
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
空調工事 |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
二次側配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C
2
ｍ
計