## 表紙
工事名称 |  | Ｒ１営繕 蔵本公園 徳・庄町１ 野球場屋外排水設備
改修工事
工事場所 |  | 徳島市庄町１丁目
○工事概要：管工事一式
・浄化槽設備
１９４人槽（30.1 m3/日）の合併処理浄化槽を２基新設する工事一式。
・屋外排水設備
上記に伴う機器・配管配線工事一式。
・フェンス設備
上記に伴う屋外機器周りのフェンス工事一式。
・撤去工事
上記に伴う既設浄化槽の撤去工事一式。
○工事期間 契約締結日の翌日から令和３年３月１０日まで
○共通費は公共建築工事共通費積算基準により算出している。
○積み上げ共通仮設費として下記を計上している。
・交通誘導員B：15人
・仮囲い 波形亜鉛鉄板 H=1800mm×L=126m ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ3m×2ヶ所共 6ヶ月
○刊行物は次の単価を使用している。
・建設物価、積算資料 2019年10月
・コスト情報、施工単価 2019年10月
※設計書(金抜き)に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の
提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書(金抜き)に記載してある内容は入札額
算定のための参考資料であり、契約後は設計書(金抜き)に関する質疑は受け付けない。
※仮設トイレは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」と
の差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
直 接 工 事 費 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管工事
1
式
計

## 科目
直 接 工 事 費 科目別内訳 |  |  |  | 3
管工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
浄化槽設備
1
式
屋外排水設備
1
式
フェンス設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 4
管工事 |  | 浄化槽設備 |  |  | １塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合併処理浄化槽 | FRP製,194人槽,30.1ｍ3/日
(1塁側) | 原水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽付, ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟﾌﾞﾛｱｰ | 1
| 庫含む, 搬入据付共 |  | 基
試運転調整費 | 空気量調整
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ及びﾀｲﾏｰ調整 | 1
式
3か月点検費 | 維持管理 週1回×3ヵ月
| 消毒剤費, 月1回の水質検査費 | 1
| （BOD他5項目) |  | 式
駐車禁止表示 | [5 empty] | 別紙 00-0001
区画線工 |  | 1
式
遣方 | 一 般
39.8
㎡
墨出し | 一 般 RC･SRC造
| 地下階 | 79.6
㎡
仮設材運搬
(内部階段 |  | 44.2
仕上足場) |  |  | ㎡
整理清掃 | 一 般 RC･SRC造
後片付け | 地下階 | 79.6
㎡
養生 | 一 般 RC･SRC造
| 地下階 | 79.6
㎡
登り桟橋 | 単管本足場用
| 基本料 修理費含む - | 8.8
ｍ
土留工事 | Ⅲ型, 油圧圧入工法
(1塁側) |  | 1
式
根切り | 総掘り
| 山留め内･切梁 | 204
ｍ3
埋戻し(D種) | - 再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂
121
ｍ3
建設発生土 | 場外処分
運搬 |  | 204
ｍ3
敷きならし | 締め固め共
74.6
ｍ3
直 接 工 事 費 細目別内訳
管工事 |  | 浄化槽設備 |  |  | １塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 8.4
RC-30 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 23.9
（個別） |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 2.1
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 23.9
| 標準階高 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 2.1
| - |  | ｍ3
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 基礎部 | 30.1
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
30.1
㎡
面木・目地棒 | △10*10*15 面木
29.3
（個別） |  |  | ｍ
円形型枠 | 内径300×4000L
12
本
異形鉄筋 | D16
| SD295A | 1.2
ｔ
異形鉄筋 | D13
| SD295A | 1.8
ｔ
異形鉄筋 | D10
| SD295A | 0.5
ｔ
鉄筋加工組立 | RC壁式構造
| 階高2.8ｍ程度 形状単純 | 3.5
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
3.5
ｔ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 75.8
㎡
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 5
管工事 |  | 浄化槽設備 |  |  | １塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾞﾛｱｰ基礎工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 20
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 15
ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ(VP) |  |  | ｍ
配管用 | 200A MN
炭素鋼鋼管(白) |  | 2
ｍ
ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ | 150A
| 塩ビ製, 固定式 | 1
個
はつり補修費 | 臭突管 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
高所作業車 | 作業床高さ15ｍ以上
1
日
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
空気管 | HIVP20
| 屋外埋設 | 53
ｍ
空気管 | HIVP30
| 屋外埋設 | 28
ｍ
空気管 | HIVP40
| 屋外埋設 | 27
ｍ
空気管 | SGP20
1
ｍ
空気管 | SGP32
1
ｍ
空気管 | SGP40
1
ｍ
直 接 工 事 費 細目別内訳
管工事 |  | 浄化槽設備 |  |  | １塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 臭突管・移流管・ｴｱｰ管（1塁側） |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
電気工事 | １塁側 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 6
管工事 |  | 浄化槽設備 |  |  | ３塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合併処理浄化槽 | FRP製,194人槽,30.1ｍ3/日
(3塁側) | 原水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽付, ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟﾌﾞﾛｱｰ | 1
| 庫含む, 搬入据付共 |  | 基
試運転調整費 | 空気量調整
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ及びﾀｲﾏｰ調整 | 1
式
3か月点検費 | 維持管理 週1回×3ヵ月
| 消毒剤費, 月1回の水質検査費 | 1
| （BOD他5項目) |  | 式
駐車禁止表示 | [5 empty] | 別紙 00-0006
区画線工 |  | 1
式
遣方 | 一 般
39.8
㎡
墨出し | 一 般 RC･SRC造
| 地下階 | 79.6
㎡
仮設材運搬
(内部階段 |  | 44.2
仕上足場) |  |  | ㎡
整理清掃 | 一 般 RC･SRC造
後片付け | 地下階 | 79.6
㎡
養生 | 一 般 RC･SRC造
| 地下階 | 79.6
㎡
登り桟橋 | 単管本足場用
| 基本料 修理費含む - | 8.8
ｍ
土留工事 | Ⅲ型, 油圧圧入工法
(3塁側) |  | 1
式
根切り | 総掘り
| 山留め内･切梁 | 204
ｍ3
埋戻し(D種) | - 再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂
121
ｍ3
建設発生土 | 場外処分
運搬 |  | 204
ｍ3
敷きならし | 締め固め共
74.6
ｍ3
直 接 工 事 費 細目別内訳
管工事 |  | 浄化槽設備 |  |  | ３塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 8.4
RC-30 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 23.9
（個別） |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 2.1
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 23.9
| 標準階高 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 2.1
| - |  | ｍ3
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 基礎部 | 30.1
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
30.1
㎡
面木・目地棒 | △10*10*15 面木
29.3
（個別） |  |  | ｍ
円形型枠 | 内径300×4000L
12
本
異形鉄筋 | D16
| SD295A | 1.2
ｔ
異形鉄筋 | D13
| SD295A | 1.8
ｔ
異形鉄筋 | D10
| SD295A | 0.5
ｔ
鉄筋加工組立 | RC壁式構造
| 階高2.8ｍ程度 形状単純 | 3.5
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
3.5
ｔ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 75.8
㎡
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 7
管工事 |  | 浄化槽設備 |  |  | ３塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾞﾛｱｰ基礎工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 27
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 15
ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ(VP) |  |  | ｍ
配管用 | 200A MN
炭素鋼鋼管(白) |  | 2
ｍ
ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ | 150A
| 塩ビ製, 固定式 | 1
個
はつり補修費 | 臭突管 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
高所作業車 | 作業床高さ15ｍ以上
1
日
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
空気管 | HIVP20
| 屋外埋設 | 51
ｍ
空気管 | HIVP30
| 屋外埋設 | 26
ｍ
空気管 | HIVP40
| 屋外埋設 | 25
ｍ
空気管 | SGP20
1
ｍ
空気管 | SGP32
1
ｍ
空気管 | SGP40
1
ｍ
直 接 工 事 費 細目別内訳
管工事 |  | 浄化槽設備 |  |  | ３塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 臭突管・移流管・ｴｱｰ管（3塁側） |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
電気工事 | ３塁側 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 8
管工事 |  | 屋外排水設備 |  |  | １塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
（新R1)小口径 | 200φ1320H
塩ビ製ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 鋳鉄製防護ﾌﾀ(T-25)共 | 1
| 45度曲り |  | 箇所
（新R2)小口径 | 200φ1350H
塩ビ製ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 鋳鉄製防護ﾌﾀ(T-25)共 | 1
| 45度曲り |  | 箇所
（新R3)小口径 | 200φ1500H
塩ビ製ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 鋳鉄製防護ﾌﾀ(T-25)共 | 1
| 90度曲り |  | 箇所
既設桝改修費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ｱﾌﾌｧﾙﾄ舗装改修費 | 新設分 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ改修費 | 新設分 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 配管配線移設共
移設費 |  | 1
式
散水栓 | ｷｰ付
| 散水栓ﾎﾞｯｸｽ共 | 1
個
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
ｍ
直 接 工 事 費 細目別内訳
管工事 |  | 屋外排水設備 |  |  | １塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 屋外給排水設備（1塁側） |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 9
管工事 |  | 屋外排水設備 |  |  | ３塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 15
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 19
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
（新L1)小口径 | 200φ1163H
塩ビ製ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 鋳鉄製防護ﾌﾀ(T-25)共 | 1
| 45度合流 |  | 箇所
（新L2)小口径 | 200φ1228H
塩ビ製ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 鋳鉄製防護ﾌﾀ(T-25)共 | 1
| 左右合流 |  | 箇所
（新L3)小口径 | 200φ1686H
塩ビ製ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 鋳鉄製防護ﾌﾀ(T-25)共 | 1
| 90度合流ﾄﾞﾛｯﾌﾟ桝 |  | 箇所
（新L4)小口径 | 200φ1711H
塩ビ製ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 鋳鉄製防護ﾌﾀ(T-25)共 | 1
| 90度曲り |  | 箇所
（新L5)小口径 | 200φ1205H
塩ビ製ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 鋳鉄製防護ﾌﾀ(T-25)共 | 1
| 45度曲り |  | 箇所
軽量鋼矢板工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
既設桝改修費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
ｱﾌﾌｧﾙﾄ舗装改修費 | 新設分 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
直 接 工 事 費 細目別内訳
管工事 |  | 屋外排水設備 |  |  | ３塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ改修費 | 新設分 |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
給水・耐衝撃性 | 地中配管 75A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 10
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 地中配管 50A
被覆鋼管 |  | 10
ｍ
土工事 | 屋外給排水・ｶﾞｽ設備（3塁側） |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 10
管工事 |  | フェンス設備 |  |  | １塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
目隠しﾌｪﾝｽ | 水平部, めっき上部樹脂ｺｰﾄ仕上
2500H | 組立費共 | 12.3
ｍ
目隠しﾌｪﾝｽ | 側壁取付部, ｱﾝｶｰ共
2500H |  | 2
箇所
両開き門扉 | 組立費共
2500H×2000W |  | 1
組
ﾌｪﾝｽ基礎 | 700×700×1000H
5
箇所
ﾌｪﾝｽ基礎 | 850×850×1100H
2
箇所
ﾌｪﾝｽ基礎 | 300×300×300H
1
箇所
計
直 接 工 事 費 細目別内訳
管工事 |  | フェンス設備 |  |  | ３塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
目隠しﾌｪﾝｽ | 水平部, めっき上部樹脂ｺｰﾄ仕上
2500H | 組立費共 | 15.8
ｍ
目隠しﾌｪﾝｽ | 側壁取付部, ｱﾝｶｰ共
2500H |  | 2
箇所
両開き門扉 | 組立費共
2500H×2000W |  | 1
組
ﾌｪﾝｽ基礎 | 700×700×1000H
7
箇所
ﾌｪﾝｽ基礎 | 850×850×1100H
2
箇所
ﾌｪﾝｽ基礎 | 300×300×300H
1
箇所
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 11
管工事 |  | 撤去工事 |  |  | １塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 地下部 圧砕機
（個別） | 標 準 | 4.6
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 33.9
RC-40 |  |  | ｍ3
汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 0.75kW
撤去 |  | 2
台
ﾌﾞﾛｱｰﾎﾟﾝﾌﾟ | 1.5kW
撤去 |  | 1
台
隔壁板 | 1.85×3.0
撤去 | 塩ビ製 | 1
式
接触生物ろ床材
撤去 |  | 1
式
塩ビﾊﾞﾙﾌﾞ | 20A
撤去 |  | 6
個
既設浄化槽 | ばっ気型, 180人槽
清掃費 | 全量汲取り, 消毒共 | 1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
ｶｯﾀｰ切 |  | 54
ｍ
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｶｯﾀｰ切 |  | 29.4
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 5.1
個別） |  |  | ｍ3
舗装路盤材 | 機械 集積・積込み共
とりこわし（個別 |  | 15.3
） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 6.3
個別） |  |  | ｍ3
舗装路盤材 | 機械 集積・積込み共
とりこわし（個別 |  | 6.3
） |  |  | ｍ3
排水・硬質 | 地中配管 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
撤去 |  |  | ｍ
直 接 工 事 費 細目別内訳
管工事 |  | 撤去工事 |  |  | １塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質 | 地中配管 75A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 地中配管 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
撤去 |  |  | ｍ
既設水路穴埋め | [5 empty] | 別紙 00-0022
補修 |  | 1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 12
管工事 |  | 撤去工事 |  |  | ３塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 地下部 圧砕機
（個別） | 標 準 | 4.6
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 33.9
RC-40 |  |  | ｍ3
汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 0.75kW
撤去 |  | 2
台
ﾌﾞﾛｱｰﾎﾟﾝﾌﾟ | 1.5kW
撤去 |  | 1
台
隔壁板 | 1.85×3.0
撤去 | 塩ビ製 | 1
式
接触生物ろ床材
撤去 |  | 1
式
塩ビﾊﾞﾙﾌﾞ | 20A
撤去 |  | 6
個
既設浄化槽 | ばっ気型, 180人槽
清掃費 | 全量汲取り, 消毒共 | 1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
ｶｯﾀｰ切 |  | 44
ｍ
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｶｯﾀｰ切 |  | 35.5
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 4.8
個別） |  |  | ｍ3
舗装路盤材 | 機械 集積・積込み共
とりこわし（個別 |  | 14.4
） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 11.6
個別） |  |  | ｍ3
舗装路盤材 | 機械 集積・積込み共
とりこわし（個別 |  | 11.6
） |  |  | ｍ3
排水・硬質 | 地中配管 150A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
撤去 |  |  | ｍ
直 接 工 事 費 細目別内訳
管工事 |  | 撤去工事 |  |  | ３塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質 | 地中配管 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 地中配管 75A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 地中配管 65A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 地中配管 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
撤去 |  |  | ｍ
既設水路穴埋め | [5 empty] | 別紙 00-0023
補修 |  | 1
式
既設桝 | 600×600
撤去 |  | 1
箇所
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 室外機、
取外し再取付 | 冷房：12.5kW, 暖房：14.0kW | 1
| 76kg |  | 台
<取り壊し運搬費>
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 9.8
ｍ3
とりこわし | ｱｽﾌｧﾙﾄ
発生材運搬 |  | 9.9
ｍ3
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ
発生材運搬 |  | 29.4
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材運搬 |  | 1.1
ｍ3
＜発生材処分費＞
発生材処分費 | 金属
0.1
ｔ
発生材処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ
22.8
ｔ
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 13
管工事 |  | 撤去工事 |  |  | ３塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ
68.6
ｔ
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗ
1.1
ｍ3
計

## 別紙明細
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 14
管工事 |  | 浄化槽設備 |  |  | １塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
駐車禁止表示 | [5 empty] | 別紙 00-0001
区画線工 |  | 1
式
区画線工 | 溶融式（手動）
| 実線・ｾﾞﾌﾞﾗ | 78
ｍ
区画線工 | 溶融式（手動）
| 矢印・記号・文字 | 20
ｍ
計
ﾌﾞﾛｱｰ基礎工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
根切り(人力)
0.4
ｍ3
砂利地業 | 切込み砕石
0.3
ｍ3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ
0.2
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 生ｺﾝ人力打設
0.6
ｍ3
型枠 | 一般用
1.6
㎡
鉄筋 | D13
52
㎏
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 2.4
㎡
計
直 接 工 事 費 別紙明細
管工事 |  | 浄化槽設備 |  |  | １塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修費 | 臭突管 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 250㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 15
管工事 |  | 浄化槽設備 |  |  | １塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 臭突管・移流管・ｴｱｰ管（1塁側） |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
臭突管
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 10.4
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5.6
ｍ3
山砂
4.9
ｍ3
建設発生土 | 場外処分
運搬 |  | 4.9
ｍ3
移流管・ｴｱｰ管
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5.1
ｍ3
根切り(人力)
3.1
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3.1
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 2.1
ｍ3
山砂
2.9
ｍ3
建設発生土 | 場外処分
運搬 |  | 2.9
ｍ3
計
直 接 工 事 費 別紙明細
管工事 |  | 浄化槽設備 |  |  | １塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気工事 | １塁側 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ | 排水用
9
個
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 222
ｍ
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 9
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6.1
ｍ3
山砂
2.9
ｍ3
建設発生土 | 場外処分
運搬 |  | 2.9
ｍ3
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 16
管工事 |  | 浄化槽設備 |  |  | ３塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
駐車禁止表示 | [5 empty] | 別紙 00-0006
区画線工 |  | 1
式
区画線工 | 溶融式（手動）
| 実線・ｾﾞﾌﾞﾗ | 78
ｍ
区画線工 | 溶融式（手動）
| 矢印・記号・文字 | 20
ｍ
計
ﾌﾞﾛｱｰ基礎工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
根切り(人力)
0.4
ｍ3
砂利地業 | 切込み砕石
0.3
ｍ3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ
0.2
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 生ｺﾝ人力打設
0.6
ｍ3
型枠 | 一般用
1.6
㎡
鉄筋 | D13
52
㎏
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 2.4
㎡
計
直 接 工 事 費 別紙明細
管工事 |  | 浄化槽設備 |  |  | ３塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修費 | 臭突管 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 250㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 17
管工事 |  | 浄化槽設備 |  |  | ３塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 臭突管・移流管・ｴｱｰ管（3塁側） |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
臭突管
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 12.4
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6.5
ｍ3
山砂
5.8
ｍ3
建設発生土 | 場外処分
運搬 |  | 5.8
ｍ3
移流管・ｴｱｰ管
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.4
ｍ3
根切り(人力)
3.1
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.8
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 2.1
ｍ3
山砂
2.7
ｍ3
建設発生土 | 場外処分
運搬 |  | 2.7
ｍ3
計
直 接 工 事 費 別紙明細
管工事 |  | 浄化槽設備 |  |  | ３塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気工事 | ３塁側 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ | 排水用
9
個
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 222
ｍ
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 8.9
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6
ｍ3
山砂
2.9
ｍ3
建設発生土 | 場外処分
運搬 |  | 2.9
ｍ3
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 18
管工事 |  | 屋外排水設備 |  |  | １塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設桝改修費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修 | 600角以下
3
か所
計
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
ｱﾌﾌｧﾙﾄ舗装改修費 | 新設分 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤150mm 密粒
| 特に狭い 徳島東部１ | 90
㎡
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布 | 手間のみ
90
㎡
ﾀｯｸｺｰﾄ散布 | 手間のみ
90
㎡
計
直 接 工 事 費 別紙明細
管工事 |  | 屋外排水設備 |  |  | １塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ改修費 | 新設分 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 6.3
（個別） |  |  | ｍ3
溶接金網敷 | 6×100×100
52.7
ｍ2
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 52.7
㎡
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 19
管工事 |  | 屋外排水設備 |  |  | １塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 屋外給排水設備（1塁側） |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
屋外排水
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 16.9
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 12.6
ｍ3
山砂
3.2
ｍ3
建設発生土 | 場外処分
運搬 |  | 4.2
ｍ3
砂利地業 | 切込み砕石(再生)
1
ｍ3
屋外給水
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.5
ｍ3
山砂
0.3
ｍ3
建設発生土 | 場外処分
運搬 |  | 0.3
ｍ3
埋設表示ﾃｰﾌﾟ | 150幅
取付 |  | 3
ｍ
計
直 接 工 事 費 別紙明細
管工事 |  | 屋外排水設備 |  |  | ３塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鋼矢板工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
軽量鋼矢板 | SS400 幅250×厚さ4ｍｍ
賃料 | 1ヵ月 | 59
ｍ2
軽量鋼矢板 | 幅250×厚さ4ｍｍ
打込み | ﾊﾞｲﾌﾞﾛ工法 | 59
ｍ2
軽量鋼矢板 | 幅250×厚さ4ｍｍ
引抜き | ﾊﾞｲﾌﾞﾛ工法 | 59
ｍ2
腹起し切ばり | H=300, 1段目
架払い |  | 5
ｍ2
計
既設桝改修費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修 | 600角以下
3
か所
計
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 20
管工事 |  | 屋外排水設備 |  |  | ３塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾌﾌｧﾙﾄ舗装改修費 | 新設分 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤150mm 密粒
| 特に狭い 徳島東部１ | 96
㎡
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布 | 手間のみ
96
㎡
ﾀｯｸｺｰﾄ散布 | 手間のみ
96
㎡
計
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ改修費 | 新設分 |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 11.6
（個別） |  |  | ｍ3
溶接金網敷 | 6×100×100
96.4
ｍ2
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 96.4
㎡
計
直 接 工 事 費 別紙明細
管工事 |  | 屋外排水設備 |  |  | ３塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 屋外給排水・ｶﾞｽ設備（3塁側） |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
屋外排水
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 41.6
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 30.1
ｍ3
山砂
8.3
ｍ3
建設発生土 | 場外処分
運搬 |  | 11.5
ｍ3
屋外給水
砂利地業 | 切込み砕石(再生)
3.2
ｍ3
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6.2
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3.6
ｍ3
山砂
2.6
ｍ3
建設発生土 | 場外処分
運搬 |  | 2.6
ｍ3
埋設表示ﾃｰﾌﾟ | 150幅
取付 |  | 20
ｍ
地中埋設標 | 鉄 製
9
個
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 21
管工事 |  | 撤去工事 |  |  | １塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設水路穴埋め | [5 empty] | 別紙 00-0022
補修 |  | 1
式
既設水路
穴埋め補修 |  | 5
箇所
計
直 接 工 事 費 別紙明細
管工事 |  | 撤去工事 |  |  | ３塁側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設水路穴埋め | [5 empty] | 別紙 00-0023
補修 |  | 1
式
既設水路
穴埋め補修 |  | 5
箇所
計