## 表紙
工事名称 |  | Ｒ１営繕 鳴門総合運動公園 鳴・撫養 陸上競技場
受変電設備他改修工事電気
工事場所 |  | 鳴門市撫養町立岩
○工事概要：電気工事一式
・受変電設備
陸上競技場南側屋外の設備機器用架台(別途)に新設受変電設備を設置し、
陸上競技場・野球場・武道館へ電源供給を行う工事一式
・高圧幹線設備
体育館～新設キュービクルまでの一次側高圧幹線の配線を行う工事一式
・撤去工事
図示位置の不要となる配線等の撤去工事一式
○工事期間 契約締結日の翌日から令和２年１０月３１日まで
○共通費は公共建築工事共通費積算基準により算出している。
○刊行物は次の単価を使用している。
・建設物価、積算資料 2020年1月
・コスト情報、施工単価 2020年1月
※設計書(金抜き)に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の
提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書(金抜き)に記載してある内容は入札額
算定のための参考資料であり、契約後は設計書(金抜き)に関する質疑は受け付けない。
※仮設トイレは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」と
の差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
直接工事費 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気工事
1
式
計

## 科目
直接工事費 科目別内訳 |  |  |  | 3
電気工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
高圧幹線設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 屋外防水ＳＵＳＵ製（９面）
| 設備架台設置 | 1
基
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 300kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 200kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 300kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(60Hz用) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 750kVA
1
台
昇圧変圧器 | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 210V-440V 20kVA
3φ200V→400V |  | 1
台
ｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相/単相 210V-105V
| 50kVA | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 油入式 (L=6%用) 50kvar
(60Hz用) |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 油入式 (L=6%用) 100kvar
(60Hz用) |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | 油入式 L=6% (50kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 1
(60Hz用) |  |  | 台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | 油入式 L=6% (100kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 1
(60Hz用) |  |  | 台
搬入用 | 16ｔ （ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付）
レッカー |  | 1
日
計
直接工事費 細目別内訳
電気工事 |  | 高圧幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
8
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
373
ｍ
端末処理 | 60mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 2
か所
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2
撤去 | 再使用しない | 318
ｍ
発生材運搬 | 廃プラ金属等 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
発生材処分費 | 廃プラ金属等 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
計

## 別紙明細
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 6
電気工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬 | 廃プラ金属等 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 1.5
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分費 | 廃プラ金属等 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
処分費 | 廃プラ
1
ｔ
計