## 表紙
工事名称 |  | Ｒ１営繕 鳴門総合運動公園 鳴・撫養 陸上競技場
非常用発電設備他改修工事
工事場所 |  | 鳴門市撫養町立岩
○工事概要：電気工事一式
・非常用発電設備
新設設備機器用架台上に非常用発電機3φ105kVA・燃料小出し槽1950Lを新設し、
既設発電機回路への配管配線・燃料配管工事及び試運転調整を行う工事一式
・高圧幹線設備
新設キュービクル～野球場・武道館への配線を行う工事一式
・低圧幹線設備
新設キュービクル～陸上競技場への埋設配管を行う工事一式
・撤去工事
図示位置の不要となる機器, 配管配線等の撤去工事一式
○次の項目を積み上げ共通仮設費として計上している。
・交通誘導員Ｂ ３人×90日
○工事期間 契約締結日の翌日から令和２年１０月３１日まで
○共通費は公共建築工事共通費積算基準により算出している。
○刊行物は次の単価を使用している。
・建設物価、積算資料 2020年1月
・コスト情報、施工単価 2020年1月
※設計書(金抜き)に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の
提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書(金抜き)に記載してある内容は入札額
算定のための参考資料であり、契約後は設計書(金抜き)に関する質疑は受け付けない。
※仮設トイレは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」と
の差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
直接工事費 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気工事
1
式
計

## 科目
直接工事費 科目別内訳 |  |  |  | 3
電気工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
非常用発電設備
1
式
高圧幹線設備
1
式
低圧幹線設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気工事 |  | 非常用発電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常用発電機 | 105kVA 自動始動ﾊﾟｯｹｰｼﾞ発電装置
1
台
燃料槽 | 1950㍑
| 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式 | 1
| ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ、油量発信機、ｳｲﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 台
新設機器
搬入・据付費 |  | 1
式
燃料配管工事費
1
式
運送費
1
式
試運転調整費
1
式
計
直接工事費 細目別内訳
電気工事 |  | 高圧幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管(G) | 露出配管 82mm
溶融亜鉛めっき |  | 30
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 70mm
溶融亜鉛めっき |  | 70
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
波付硬質 | (80) 角型
合成樹脂管 |  | 286
（角FEP） |  |  | ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
94
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
557
ｍ
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 7
か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 300
防水 |  | 3
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H2-9 900×900×900 R8K蓋付き
2
個
高圧中継盤
1
面
土工費 | ＜受変電設備＞ |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気工事 |  | 低圧幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管(G) | 露出配管 22mm
溶融亜鉛めっき |  | 13
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
波付硬質 | (100) 角型
合成樹脂管 |  | 1,584
（角FEP） |  |  | ｍ
波付硬質 | (80) 角型
合成樹脂管 |  | 754
（角FEP） |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2- 3C ﾗｯｸ
14
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 6C
| ﾗｯｸ | 5
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 5C
| 管内 | 13
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
防水 |  | 1
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | Ｍ3 1800×1000×1500 R8K蓋付き
2
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(現場打) | (1,800+900)×1,200×1,100
| R8K蓋×2付 | 1
個
土工費 | ＜低圧幹線設備＞ |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
計
直接工事費 細目別内訳
電気工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2
撤去 | 再使用しない | 369
ｍ
発生材運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ・廃プラ金属等 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
発生材処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ・廃プラ金属等 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
既設非常用発電機 | AP115B
撤去費 | (ﾔﾝﾏｰ) | 1
| 撤去処分費含む |  | 式
計

## 別紙明細
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 6
電気工事 |  | 高圧幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工費 | ＜受変電設備＞ |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 10㎝以下
186
ｍ
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 63
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 51
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
12
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤150mm 細粒
| 特に狭い 旧鳴門１ | 68
㎡
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
85
ｍ
計
直接工事費 別紙明細
電気工事 |  | 低圧幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工費 | ＜低圧幹線設備＞ |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 10㎝以下
267
ｍ
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 174
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 149
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
25
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤150mm 細粒
| 特に狭い 旧鳴門１ | 184
㎡
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
123
ｍ
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 7
電気工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ・廃プラ金属等 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 12.6
| DID区間有り 7.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 1.1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ・廃プラ金属等 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ
29.2
ｔ
処分費 | 廃プラ
0.7
ｔ
計