## 表紙
工事名称 |  | Ｒ１企総管 吉野川北岸工業用水道
防災備蓄倉庫新築工事
工事場所 |  | 板野郡松茂町長岸
1.工事概要
新築工事のうち新築工事一式，電気工事一式，管工事一式及び空調工事一式
鉄骨造 2階建て
1階床面積204.00m2
2階床面積52.83m2
延べ床面積256.83m2
2.工事期間 令和 年 月 日まで
3.その他
(1)以下のものを積み上げ共通仮設に計上している。
・ｶﾗｰｺｰﾝ 4ヶ月 50m
・VOCﾊﾞｯｼ 2ヶ所
・鉄骨建て方機械 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t 3日
・防水扉搬入・据付機械 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t 1日
・超音波探傷試験
・土壌分析調査費
(2)刊行物は次の単価を使用している。
・建築ｺｽﾄ情報、建築施工単価 2020.1
・積算資料、建設物価 2020.1
※ 共通費は，公共建築工事共通費積算基準により算定している。
※設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札告示に記載の「設計図書等に関する質
問書の提出期間」に質疑書を提出すること。
なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり
契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。
※仮設トイレは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれてい
ます。本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合には、
「和式トイレ」との差額分を共通仮設費率に積み上げて設計変更します。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
防災備蓄倉庫新築工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
防災備蓄倉庫新築工事
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
防災備蓄倉庫新築工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
防災備蓄倉庫新築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
仮設工事
1
式
土工事
1
式
地業工事
1
式
鉄筋工事
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
1
式
型枠工事
1
式
鉄骨工事
1
式
防水工事
1
式
屋根及びとい工事
1
式
金属工事
1
式
左官工事
1
式
建具工事
1
式
塗装工事
1
式
内装工事
1
式
仕上ﾕﾆｯﾄ工事
1
式
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
防災備蓄倉庫新築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
外構工事
1
式
とりこわし工事
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
防災備蓄倉庫新築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
防災備蓄倉庫新築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管工事
1
式
空調工事
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
防災備蓄倉庫新築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
仮設工事
1
式
計
土工事
1
式
計
地業工事
1
式
計
鉄筋工事
1
式
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
1
式
計
型枠工事
1
式
計
鉄骨工事
1
式
計
防水工事
1
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
防災備蓄倉庫新築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
屋根及びとい工事
1
式
計
金属工事
1
式
計
左官工事
1
式
計
建具工事 | ｱﾙﾐ製建具
1
式
建具工事 | 鋼製建具
1
式
建具工事 | ｽﾁｰﾙ製軽量ｼｬｯﾀｰ
1
式
建具工事 | 木製建具
1
式
建具工事 | ｶﾞﾗｽ
1
式
計
塗装工事
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
防災備蓄倉庫新築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
内装工事
1
式
計
仕上ﾕﾆｯﾄ工事
1
式
計
外構工事 | 排水工事
1
式
外構工事 | 舗装工事
1
式
外構工事 | 外構土工事
1
式
計
とりこわし工事
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
防災備蓄倉庫新築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気工事 | 幹線設備
1
式
電気工事 | 電灯設備
1
式
電気工事 | ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
防災備蓄倉庫新築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管工事 | 給水設備
1
式
計
空調工事 | 機器設備
1
式
空調工事 | 配管設備
1
式
空調工事 | 換気設備
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | 一 般
207
㎡
墨出し | 一 般 S造
| 地上階 | 257
㎡
墨出し | 一 般 S造
| 吹き抜け(その他) | 150
㎡
墨出し | 一 般 S造
| 外部階段 | 3.1
㎡
養生 | 一 般 S造
| 地上階 | 257
㎡
養生 | 一 般 S造
| 吹き抜け(その他) | 150
㎡
養生 | 一 般 S造
| 外部階段 | 3.1
㎡
整理清掃 | 一 般 S造
後片付け | 地上階 | 257
㎡
整理清掃 | 一 般 S造
後片付け | 吹き抜け(その他) | 150
㎡
整理清掃 | 一 般 S造
後片付け | 外部階段 | 3.1
㎡
枠組本足場 | 建枠900×1700布500＋240 12m未満 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
(手すり先行方式) | 運搬費共 | 1
式
安全手すり（手す | 枠組本足場用 運搬費共 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
り先行方式） |  | 1
式
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎1類 運搬費共 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
内部仕上足場 | 脚立足場 階高4.0m以下 運搬費共 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
内部仕上足場（手 | 枠組棚足場 階高5.0〜5.7m未満 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
すり先行方式） | 運搬費共 | 1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場（手 | 枠組棚足場 階高5.7〜7.4m未満 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
すり先行方式） | 運搬費共 | 1
式
内部仕上足場（手 | 枠組棚足場 階高7.4〜9.1m未満 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
すり先行方式） | 運搬費共 | 1
式
内部階段仕上げ足 | 運搬費共 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
場 |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 土工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 総掘り
| 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 94.2
ｍ3
床付け | 総掘り
250
㎡
埋戻し(B種) | － 発生土
15.5
ｍ3
建設発生材運搬 | 土砂
78.7
ｍ3
建設発生土処分
78.7
ｍ3
重建設機械運搬費 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 地業工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業切込砕石 | 徳島東部 １
（個別） |  | 37.5
C-30 |  |  | ｍ3
床下防湿層敷き | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15
203
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 鉄筋工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形鉄筋 | SD295A D10
2.8
ｔ
異形鉄筋 | SD295A D13
5.3
ｔ
異形鉄筋 | SD295A D16
0.3
ｔ
異形鉄筋 | SD345 D19
1.6
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑H2程度
0.3
ｔ
鉄筋加工組立 | RCﾗｰﾒﾝ構造
| 一般 D32以下 | 9.3
| 一般建物 |  | ｔ
鉄筋加工組立 | S造
| 床版 － | 0.3
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
9.6
ｔ
鉄筋ｶﾞｽ圧接 | D19 -D19
76
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
防災備蓄倉庫新築工事 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 12.7
（個別） |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝24N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 106
（個別） |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝24N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 19.9
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 30m3/回程度 S15～S18 | 12.7
| － |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 100m3/回以上 S15～S18 | 106
| － |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 14.9
| 標準階高 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | S造 ｽﾗﾌﾞ 人力打設 S15〜S18
5
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 型枠工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 基礎部 | 5.5
| － |  | ㎡
型枠 | 打放塗装合板型枠 基礎・地上軸部
36.5
㎡
型枠 | 打放塗装合板型枠 地上軸部
135
㎡
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 地上軸部 | 4.2
| 階高2.8m程度 |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
181
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 181
㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
141
㎡
面木・目地棒 | □20*15*15 打継目地
55.4
（個別） |  |  | ｍ
面木・目地棒 | □20*15*15 誘発目地
19.2
（個別） |  |  | ｍ
面木・目地棒 | □20*15*15 化粧目地
3.8
（個別） |  |  | ｍ
面木・目地棒 | □15*15*10 化粧目地
59.2
（個別） |  |  | ｍ
面木・目地棒 | 20*15*10 化粧目地
15.2
（個別） |  |  | ｍ
面木・目地棒 | △15*15*20 面木
19.6
（個別） |  |  | ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 鉄骨工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼材 BCR295 | □-250×250×16
0.6
ｔ
鋼材 BCR295 | □-250×250×12
0.9
ｔ
鋼材 BCR295 | □-250×250×9
4.3
ｔ
鋼材 STKR400 | □-150×150×6
0.1
ｔ
鋼材 STKR400 | □-100×100×3.2
0.6
ｔ
鋼材 STKR400 | □-100×100×2.3
0.4
ｔ
鋼材 SS400 | H-350×175×7×11
3.1
ｔ
鋼材 SS400 | H-294×200×8×12
3.2
ｔ
鋼材 SS400 | H-300×150×6.5×9
1
ｔ
鋼材 SS400 | H-244×175×7×11
1.1
ｔ
鋼材 SS400 | H-194×150×6×9
1.4
ｔ
鋼材 SS400 | H-250×125×6×9
0.1
ｔ
鋼材 SS400 | H-200×100×5.5×8
1.5
ｔ
鋼材 SS400 | ［-150×75×6.5×10
1
ｔ
鋼材 SSC400 | C-100×50×20×3.2 ｶﾗｰﾘｯﾌﾟ
0.2
ｔ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 鉄骨工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼材 SSC400 | C-100×50×20×2.3 ｶﾗｰﾘｯﾌﾟ
2.9
ｔ
ﾌﾟﾚｰﾄ類（切板） | PL16〜25 ひも付き
SN490C |  | 0.8
ｔ
ﾌﾟﾚｰﾄ類（切板） | PL12 ひも付き
SN400B |  | 0.2
ｔ
ﾌﾟﾚｰﾄ類（切板） | PL16 ひも付き
SN400A |  | 0.1
ｔ
ﾌﾟﾚｰﾄ類（切板） | PL12、16 ひも付き
SS400 |  | 0.2
ｔ
ﾌﾟﾚｰﾄ類（切板） | PL9 ひも付き
SS400 |  | 1.3
ｔ
ﾌﾟﾚｰﾄ類（切板） | PL6 ひも付き
SS400 |  | 0.4
ｔ
ﾌﾟﾚｰﾄ類（切板） | PL4.5 ひも付き
SS400 |  | 0.1
ｔ
合成ｽﾗﾌﾞﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰ | t=1.2 Z12めっき H=50
ﾄ |  | 0.7
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑H2程度
0.8
ｔ
工場加工組立て
20.3
ｔ
鉄骨現場建方 | 低層(標準) 建方機械別途
20.3
ｔ
軽量鉄骨加工 | 母屋.胴縁の類 一 般
・組立 | 普通ﾎﾞﾙﾄ締共 | 3.9
ｔ
鉄骨階段 | 鋼材、加工、取付け共
1
か所
ｼﾞｬｽﾄﾍﾞｰｽ 角型 | J250-16 構成部材、ﾓﾙﾀﾙ、施工費
鋼管用 | 共 | 2
柱
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 鉄骨工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼﾞｬｽﾄﾍﾞｰｽ 角型 | J250-12 構成部材、ﾓﾙﾀﾙ、施工費
鋼管用 | 共 | 4
柱
ｼﾞｬｽﾄﾍﾞｰｽ 角型 | J250-9 構成部材、ﾓﾙﾀﾙ、施工費共
鋼管用 |  | 6
柱
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ敷き込 | 焼抜き栓溶接
み |  | 47.6
㎡
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ流れ止 | H=120程度
め |  | 12.3
ｍ
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SNR400 | M20 L=262 埋込み共
B(Pﾎﾞﾙﾄ) |  | 6
本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SNR400 | M16 L=221 埋込み共
B(Pﾎﾞﾙﾄ) |  | 4
本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SNR400 | M12 L=180 埋込み共
B(Pﾎﾞﾙﾄ) |  | 31
本
柱下均しﾓﾙﾀﾙ | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 225×295 厚30
3
か所
柱下均しﾓﾙﾀﾙ | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 250×180 厚30
2
か所
M16ﾌﾞﾚーｽ 5.2m | 鋼材、工場加工、現場取付共
（丸鋼、ﾀーﾝﾊﾞｯｸ |  | 1
ﾙ、羽子板） |  |  | か所
M16ﾌﾞﾚーｽ 5.1m | 鋼材、工場加工、現場取付共
（丸鋼、ﾀーﾝﾊﾞｯｸ |  | 1
ﾙ、羽子板） |  |  | か所
M16ﾌﾞﾚーｽ 2.3m | 鋼材、工場加工、現場取付共
（丸鋼、ﾀーﾝﾊﾞｯｸ |  | 24
ﾙ、羽子板） |  |  | か所
M16ﾌﾞﾚーｽ 2.2m | 鋼材、工場加工、現場取付共
（丸鋼、ﾀーﾝﾊﾞｯｸ |  | 32
ﾙ、羽子板） |  |  | か所
M16ﾌﾞﾚーｽ 2.1m | 鋼材、工場加工、現場取付共
（丸鋼、ﾀーﾝﾊﾞｯｸ |  | 8
ﾙ、羽子板） |  |  | か所
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ | M20*60
352
本
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 鉄骨工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ | M20*55
472
本
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ | M20*50
80
本
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ | M20*45
38
本
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ | M16*50
160
本
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ | M16*45
66
本
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ | M16*40
420
本
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ | M16*35
24
本
ﾄﾙｼｱ形 | ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本以上2,000本未満
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け | 施工手間 | 1,612
本
六角ﾎﾞﾙﾄ | M12*40
638
本
六角ﾎﾞﾙﾄ(貫通) | M12*140
68
本
鉄骨運搬 | 6t車
26
ｔ
鉄骨工場錆止め塗 | 一般 30m²/t程度 鉄鋼面 工程A種
料塗り | ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め 素地C種 | 23.1
ｔ
鉄骨現場錆止め塗 | 一般 30m²/t程度 鉄鋼面 工程A種
料塗り | ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め | 23.1
ｔ
法定福利費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 防水工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 20×10 | 96
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 74.7
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺﾝ系（MS-2）三角ｼｰ
| ﾙ | 43.4
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 15.7
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 屋根及びとい工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はぜ式折版葺き( | 塗装溶融55％ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛ﾒｯｷ鋼板t=
山高160〜166) | 0.8mm ｵﾚﾌｨﾝ系樹脂ﾌｫｰﾑt=4 | 224
㎡
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ
137
ｍ
棟用ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ
17.1
ｍ
妻用ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ
26.2
ｍ
軒先見切り面戸
34.2
ｍ
水上面戸
34.2
ｍ
棟押え役物 | 塗装溶融55％ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛ﾒｯｷ鋼板t=
| 0.8 | 17.1
ｍ
ｴﾌﾟﾛﾝ
34.2
ｍ
けらば包み役物 | 塗装溶融55％ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛ﾒｯｷ鋼板t=
| 0.8 | 26.2
ｍ
軒先化粧ﾌﾚｰﾑ
34.2
ｍ
屋根材運搬費
1
式
軒樋 | 塩ビ150角 ｶﾗｰ 前高 SUS支持金物
34.2
ｍ
集水器 | 塩ビ製 角型150用
6
か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径100
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) |  | 43.8
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 金属工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（屋外）
階段ｽﾁｰﾙ製手すり | 溶融亜鉛めっき HDZ45
1
か所
ｱﾙﾐ庇(ｼﾙﾊﾞｰ) | D1245×W3000
1
か所
ｱﾙﾐ庇(ｼﾙﾊﾞｰ) | D1425×W5000
1
か所
階段滑り止め | ｽﾃﾝﾚｽ製 ｺﾞﾑﾀｲﾔ無し 幅35
5.6
ｍ
角波ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張り | 塗装溶融55％ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛ﾒｯｷ鋼板t=
| 0.5 ｹﾐｶﾙ面戸共 | 337
㎡
透湿防水ｼｰﾄ
337
㎡
水切り役物 | 塗装溶融55％ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛ﾒｯｷ鋼板t=
| 0.4 | 39.4
ｍ
出隅役物 | 塗装溶融55％ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛ﾒｯｷ鋼板t=
| 0.4 | 24.1
ｍ
建具廻り止め縁 | 塗装溶融55％ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛ﾒｯｷ鋼板t=
| 0.4 | 43.4
ｍ
外壁材運搬費
1
式
（屋内）
階段ｽﾁｰﾙ製手すり | 1階〜2階 錆止工場1回共
1
か所
階段ｽﾁｰﾙ製手すり | 1階〜踊場 錆止工場1回共
1
か所
階段ｽﾁｰﾙ製手すり | 踊場〜2階 錆止工場1回共
1
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 金属工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
吹抜部ｽﾁｰﾙ製手す | H1120 錆止工場1回共
り |  | 4.8
ｍ
吹抜部ｽﾁｰﾙ製両開 | H1120×W2000 錆止工場1回共
き手摺戸 |  | 1
か所
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
28.4
㎡
軽量鉄骨壁 | 65形 扉等三方補強
開口部補強 | 900×2000㎜程度 | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉等三方補強
開口部補強 | 1200×2000㎜程度 | 1
か所
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 14.2
㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
15.4
ｍ
階段滑り止め | ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し 幅35
11.6
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 左官工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（屋外）
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 8.2
㎡
床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30
1.4
㎡
階段防水ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30
2.8
㎡
腰壁上部窓台防水 | 金ごて 幅230程度
ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | 55.4
ｍ
防水扉ﾋﾟｯﾄ防水ﾓﾙ | 上部金ごて 幅440
ﾀﾙ充填 |  | 9.1
ｍ
ｼｬｯﾀｰ下ｱﾝｸﾞﾙ部防
水ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 4
ｍ
撥水剤吹付け | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 水性ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系
64
㎡
（屋内）
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 248
㎡
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
140
ｍ
階段床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて 溶接金網3,2Φ*50*50 鉄
| 筋共 | 4.2
㎡
腰壁-C型鋼取合い
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 37.1
㎡
建具周囲防水 | 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 19.7
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 建具工事 |  |  | ｱﾙﾐ製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AD-1 片開き框戸 | SUS下枠共
1
か所
AW-1 引違い窓
6
か所
AW-2 引違い窓
2
か所
AW-2’ 引違い窓 | ｱﾙﾐ額縁共
1
か所
AW-3 引違い窓
2
か所
取付調整費
1
式
運搬費
1
式
法定福利費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 建具工事 |  |  | 鋼製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WD-1用 3方枠 | 錆止共
1
か所
取付調整費
1
式
運搬費
1
式
法定福利費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 建具工事 |  |  | ｽﾁｰﾙ製軽量ｼｬｯﾀｰ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SS-1 電動軽量ｼｬ | 床部SUSL-30*30*3、3方枠共
ｯﾀｰ |  | 1
か所
取付調整費 | 二次側配線配線調整費、障検装置結
| 線調整費、養生費共 | 1
式
運搬費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 建具工事 |  |  | 木製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WD-1 片開きﾌﾗｯｼ | 建具金物、取付け費共
ｭ戸 |  | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 建具工事 |  |  | ｶﾞﾗｽ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
網入磨き板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 24
㎡
複層ｶﾞﾗｽ | FL5+A6+PW6.8 特寸 2.0㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 2.7
㎡
ｶﾞﾗｽ用ﾌｨﾙﾑ張り | 紫外線防止ﾌｨﾙﾑ
26.7
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 塗装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＳＯＰ塗り | 鉄鋼面 工程B種 塗料1種
| 錆止別途 | 808
㎡
ＳＯＰ塗り | 鉄鋼面 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 錆止現場1回共 | 130
ｍ
ＳＯＰ塗り | 亜鉛めっき鋼面 － 塗料1種
| 錆止別途 | 0.9
㎡
DP塗り | 亜鉛めっき･ｽﾃﾝﾚｽ面 一級
26.4
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 内装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床合板張り | 厚18 ﾗﾜﾝ2類
13.8
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
17.7
ｍ
壁 ｽﾚｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ張 | 厚8 不燃 鋼製,木,ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目
り(ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板) | 透し | 52.5
㎡
壁 ｽﾚｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ張 | 厚5 不燃 鋼製,木,ﾎﾞｰﾄﾞ下地 ｼﾞ
り(ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板) | ｮｲﾅｰ(ｱﾙﾐ製)工法 | 337
㎡
壁 ｽﾚｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ張 | 厚4 不燃 鋼製,木,ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目
り(ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板) | 透し | 14.2
㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 24Kg/m2 厚50 はめ込み
28.4
㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 24Kg/m2 厚50 敷き込み
14.2
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 仕上ﾕﾆｯﾄ工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾗｲﾄﾞ式防水扉 | 取扱い名板、ｱﾝｶｰ、漏水ﾃｽﾄ、取付
| 調整費、運搬費共 | 1
か所
走行ｸﾚｰﾝ | 2.8t×ｽﾊﾟﾝ10.78m、取付調整費、運
| 搬費共 | 1
台
中量ｽﾁｰﾙ棚 | W3655×H1802×D620程度 ﾋﾞｽ固定
| 共 | 2
か所
中量ｽﾁｰﾙ棚 | W1855×H1802×D620程度 ﾋﾞｽ固定
| 共 | 1
か所
ｽﾁｰﾙ製ﾊﾞﾘｶｰ(支柱 | 電気亜鉛まっきのうえ焼付塗装(黄
Φ-114.3×4.5) | 色) 防水ﾓﾙﾀﾙ詰め共 | 4
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 外構工事 |  |  | 排水工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
雨水ため枡 350 | 砕石、捨ｺﾝ、基礎ｺﾝ、ｽﾁｰﾙ製(溶融
角 H310〜360 | 亜鉛めっき)ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-6共 | 3
か所
雨水ため枡 350 | 砕石、捨ｺﾝ、基礎ｺﾝ、ｽﾁｰﾙ製(溶融
角 H270〜275 | 亜鉛めっき)ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-6共 | 3
か所
雨水ため枡 350 | 砕石、捨ｺﾝ、基礎ｺﾝ、ｽﾁｰﾙ製(溶融
角 H220 | 亜鉛めっき)ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-14共 | 1
か所
側溝 幅250 | 砕石、捨ｺﾝ、基礎ｺﾝ、ｽﾁｰﾙ製(溶融
| 亜鉛めっき)ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-20共 | 2.5
ｍ
地先境界ブロッ | B型 砕石、捨ｺﾝ、ﾓﾙﾀﾙ共
ク |  | 14.1
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 45.6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11.9
(VP) |  |  | ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 外構工事 |  |  | 舗装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | 表層200 路盤100 鉄筋共
83.3
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | 表層70 路盤100 砕石、ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ
| 共 | 189
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤150mm 再生密粒
| 特に狭い 徳島東部１ | 19.5
㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| 壁式構造 基礎部 | 5.8
| － |  | ㎡
面木・目地棒 | △15*15*20 面木
44.6
（個別） |  |  | ｍ
目地板 | 瀝青質板 t=10 H=250
12.3
ｍ
目地板 | 瀝青質板 t=10 H=70
181
ｍ
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
48
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 外構工事 |  |  | 外構土工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 小規模土工
| － | 22.5
ｍ3
すきとり | 積み込み共 H300程度
33
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
12
ｍ3
盛土(B種) | 発生土
0.5
ｍ3
建設発生材運搬 | 土砂
43.5
ｍ3
建設発生土処分
43.5
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
防災備蓄倉庫新築工事 |  | とりこわし工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶｯﾀｰ入れ | ｱｽﾌｧﾙﾄ面
65.3
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこ
わし |  | 28.5
㎡
とりこわし機械 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
運搬 |  | 1
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  |  | 往復
ｱｽﾌｧﾙﾄ類集積、積 | 機械
込み |  | 1.4
ｍ3
とりこわし発生材 | ｱｽﾌｧﾙﾄ
運搬 |  | 1.4
ｍ3
とりこわし発生材 | 汚泥
運搬 |  | 0.4
ｍ3
発生材処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ
3.3
ｔ
発生材処分費 | 汚泥
0.9
ｔ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 電気工事 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (16) 地中
(VE) |  | 4
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 25
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
25
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C FEP内(PF･CD)
25
ｍ
電灯動力分電盤 | (LM)
1
面
接地工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 電気工事 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 115
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 356
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 61
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 7
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
照明器具 | 〈Ａ〉
8
個
LED照明器具 | LSS 9 - 2350LM
| LN 〈Ｂ〉 | 4
個
照明器具 | 〈Ｃ〉
8
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×2 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ
3
個
温度ｽｲｯﾁ | 支給品
1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 電気工事 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 電気工事 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 11
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 16
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 4
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 171
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 58
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (一体形) | 3
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P30A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (ﾌﾟﾗｸﾞ共) | 1
| 250V |  | 個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 管工事 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 19
ｍ
弁桝 | 機 械 VC-P( 550H)
1
組
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
横水栓 | T200SNR13 C
1
個
水栓柱 | 合成樹脂製 13A
1
個
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 空調工事 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | (RAC-1)
| 冷房能力 3.6kW 暖房能力 4.2kW | 1
台
室外機基礎 | 地先ﾌﾞﾛｯｸ
1
組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 空調工事 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 9.5外径 (3/8 B)
6
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 6.4外径 (1/4 B)
6
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 空調工事 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
住宅用全熱交換器 | (HEX-1)
| 有効風量 35m3/h | 1
台
産業用有圧換気扇 | (EF-1)
| 40㎝ 風量 4,320m3/h | 3
台
温度ｽｲｯﾁ | 電気工事に支給
1
個
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠900×1700布500＋240 12m未満 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
(手すり先行方式) | 運搬費共 | 1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 524
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 524
| 12m未満 － － |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 524
| 12m未満 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 524
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計
安全手すり（手す | 枠組本足場用 運搬費共 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
り先行方式） |  | 1
式
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 66
| - |  | ｍ
安全手すり（手す | 枠組本足場用
り先行方式） | 供用1日賃料 修理費含む | 66
| － |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 66
| - |  | ｍ
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 66
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 52
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎1類 運搬費共 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 掛払い手間 - | 52.4
| - |  | ㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 供用1日賃料 修理費含む － | 52.4
| － |  | ㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 基本料 修理費含む - | 52.4
| - |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 52.4
㎡
計
内部仕上足場 | 脚立足場 階高4.0m以下 運搬費共 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
内部仕上足場 | 掛払い手間
| 脚立足場 | 61.9
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 供用1日賃料 修理費含む
| 脚立足場 | 61.9
| 階高4.0m以下 － |  | ㎡
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
| 脚立足場 | 61.9
| 階高4.0m以下 平家用 |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 61.9
脚立足場) |  |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場（手 | 枠組棚足場 階高5.0〜5.7m未満 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
すり先行方式） | 運搬費共 | 1
式
内部仕上足場 | 掛払い手間
(手すり先行方式) | 枠組棚足場 | 17.3
| 階高5.0m以上5.7m未満 - |  | ㎡
内部仕上足場（手 | 供用1日賃料 修理費含む
すり先行方式） | 枠組棚足場 | 17.3
| 階高5.0m以上5.7m未満 － |  | ㎡
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
(手すり先行方式) | 枠組棚足場 | 17.3
| 階高5.0m以上5.7m未満 平家用 |  | ㎡
仮設材運搬(内部 | 5.0m以上5.7m未満
仕上足場 棚足場) |  | 17.3
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計
内部仕上足場（手 | 枠組棚足場 階高5.7〜7.4m未満 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
すり先行方式） | 運搬費共 | 1
式
内部仕上足場 | 掛払い手間
(手すり先行方式) | 枠組棚足場 | 15.1
| 階高5.7m以上7.4m未満 － |  | ㎡
内部仕上足場（手 | 供用1日賃料 修理費含む
すり先行方式） | 枠組棚足場 | 15.1
| 階高5.7m以上7.4m未満 － |  | ㎡
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
(手すり先行方式) | 枠組棚足場 | 15.1
| 階高5.7m以上7.4m未満 平家用 |  | ㎡
仮設材運搬(内部 | 5.7m以上7.4m未満
仕上足場 棚足場) |  | 15.1
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場（手 | 枠組棚足場 階高7.4〜9.1m未満 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
すり先行方式） | 運搬費共 | 1
式
内部仕上足場 | 掛払い手間
(手すり先行方式) | 枠組棚足場 | 16.5
| 階高7.4m以上9.1m未満 - |  | ㎡
内部仕上足場（手 | 供用1日賃料 修理費含む
すり先行方式） | 枠組棚足場 | 16.5
| 階高7.4m以上9.1m未満 － |  | ㎡
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
(手すり先行方式) | 枠組棚足場 | 16.5
| 階高7.4m以上9.1m未満 平家用 |  | ㎡
仮設材運搬(内部 | 7.4m以上9.1m未満
仕上足場 棚足場) |  | 16.5
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計
内部階段仕上げ足 | 運搬費共 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
場 |  | 1
式
内部階段仕上足場 | 掛払い手間
7.1
㎡
内部階段仕上げ足 | 供用1日賃料 修理費含む
場 |  | 7.1
㎡
内部階段仕上足場 | 基本料 修理費含む
7.1
㎡
仮設材運搬
(内部階段 |  | 7.1
仕上足場) |  |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
防災備蓄倉庫新築工事 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 100m3/回以上
圧送 | 基本料金別途加算 | 106
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 50m3以上100m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 14.9
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 50m3以上100m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 12.7
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 100m3/回以上
基本料金 |  | 1
回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 2
回
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 56
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 電気工事 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接地工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地極 | 10φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 8.1
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 8.1
ｍ3
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 10㎝以下
44.6
ｍ
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
25.3
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 57
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 電気工事 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 2
(ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共 |  |  | 個
金属製 | 25(22) 1方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 6
個
金属製 | 25(22) 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 5
個
金属製 | 25(22) 3方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 8
個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 7
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装 |  | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 58
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 電気工事 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 4
(ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共 |  |  | 個
金属製 | 25(22) 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
金属製 | 25(22) 3方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装 |  | 1
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 59
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 管工事 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5.6
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3.9
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
1.7
ｍ3
山砂
1.7
ｍ3
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
18.5
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 60
防災備蓄倉庫新築工事 |  | 空調工事 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 0.9
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 | 5
| 100A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 0.9
| 20A |  | ｍ
計