## 表紙
工事名称 |  | Ｒ１企総管 吉野川北岸工業用水道
配水ポンプ所改修工事
工事場所 |  | 板野郡松茂町長岸
○工事概要
ア）構造
・鉄筋コンクリート造
イ）階数
・地上１階 地下１階
ウ）延べ床面積
・581.70m2
エ）工事種別
・改修工事のうち建築工事一式，電気工事一式，管工事一式及び空調工事一式
〇刊行本は次の単価を使用している。
・建設物価 2020年1月号
・積算資料 2020年1月号
※共通費は公共建築工事共通費積算基準により算出しています。
※設計書（金抜き）に質疑がある場合は，入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお，設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり，契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けません。
※仮設トイレは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれていま
す。本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合には、「和式
トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更します。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
調査基準価格
1
式
調査基準価格の100/110
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
管設備工事
1
式
空調設備工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
配水ポンプ所
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
配水ポンプ所
1
式
計
管設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
配水ポンプ所
1
式
計
空調設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 6
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
配水ポンプ所
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
配水ポンプ所
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工
1
式
地業
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
型枠
1
式
左官
1
式
建具改修
1
式
防水扉
1
式
内装改修
1
式
塗装改修
1
式
防水改修
1
式
構内舗装
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
配水ポンプ所
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
計
管設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
配水ポンプ所
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
排水設備
1
式
計
空調設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 10
配水ポンプ所
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
配水ポンプ所
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
土工
1
式
計
地業 | 地業
1
式
計
鉄筋 | 外部仕上
1
式
計
コンクリート | 外部仕上
1
式
計
型枠 | 外部仕上
1
式
計
左官 | 外部
1
式
計
建具改修 | アルミニウム製建具
1
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
配水ポンプ所
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
防水扉 | 外部
1
式
計
内装改修 | 内部
1
式
計
塗装改修 | 内部
1
式
計
防水改修 | 外部
1
式
計
構内舗装
1
式
計
発生材処理 | 運搬・処分
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
配水ポンプ所
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
管設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
配水ポンプ所
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
排水設備
1
式
計
空調設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
配水ポンプ所
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
計
換気設備 | ダクト設備
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
配水ポンプ所 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(内部改修) | 個別改修
36.2
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
33.5
㎡
養生(内部改修) | 塗装塗替え程度
285
㎡
養生(内部改修) | 搬出入路部分
77.8
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 36.2
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 33.5
㎡
整理清掃後片付け | 塗装塗替え程度
(内部改修) |  | 285
㎡
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 77.8
㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 運搬費共 | 4.9
㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 運搬費共 | 20.2
㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 運搬費共 | 7
㎡
内部仕上足場 | 枠組棚足場
(手すり先行方式) | 階高5.7m以上7.4m未満 | 202
| 運搬共 |  | ㎡
内部仕上足場 | 枠組棚足場
(手すり先行方式) | 階高4.0m超5.0m未満 | 11.2
| 運搬費共 |  | ㎡
安全手すり | 運搬費共
(手すり先行方式) |  | 87.7
ｍ
内部仕上足場 | 5.7m以上7.4m未満(4段)
(簡易型 | 運搬費共 | 91
移動式足場) |  |  | ㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
配水ポンプ所 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
配水ポンプ所 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 小規模土工
| － | 2.6
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
1.9
ｍ3
敷きならし | 締め固め共
0.7
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
配水ポンプ所 |  | 地業 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 0.2
RC-40 |  |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
配水ポンプ所 |  | 鉄筋 |  |  | 外部仕上
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SD295A | D13
632
kg
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| － － | 632
kg
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
632
kg
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ | 13*83 ｶﾞﾗｽ管
49
本
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ 施工手 | 13*83 ｶﾞﾗｽ管
間 | 墨だしから固定まで | 49
本
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
配水ポンプ所 |  | コンクリート |  |  | 外部仕上
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁
5.8
㎡
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 1.4
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 1.4
| － |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 0.1
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| － S15～S18 | 0.1
| － |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打継用止水 | 10*20*25
材 |  | 55.3
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
配水ポンプ所 |  | 型枠 |  |  | 外部仕上
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| － 地下軸部 | 41.1
| 階高5.0m程度 |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
41.1
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 11.5
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
配水ポンプ所 |  | 左官 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建具周囲防水 | 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 14.2
ｍ
止水ﾓﾙﾀﾙ詰め | 厚30 材工共
0.8
㎡
防水形 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り
複層塗材 E | ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 | 34.3
| 下地調整費(C-1)共 |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
配水ポンプ所 |  | 建具改修 |  |  | アルミニウム製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FIX2防水ｶﾞﾗﾘ1連 | 2830*1000 ｱﾙﾐ内外額縁t=2 D=200
窓（ｶﾊﾞｰ工法） | ｱﾙﾐ水切t=2 D200 ｽﾁｰﾙ下地 | 3
| 固定網戸SUS |  | か所
FIX2防水ｶﾞﾗﾘ1連 | 2830*1000 ｱﾙﾐ内外額縁t=2 D=200
窓（ｶﾊﾞｰ工法） | ｱﾙﾐ水切t=2 D200 ｽﾁｰﾙ下地 | 3
| 固定網戸SUS |  | か所
FIX2防水ｶﾞﾗﾘ1連 | 2830*1000 ｱﾙﾐ内外額縁t=2 D=200
窓（ｶﾊﾞｰ工法）施 | ｱﾙﾐ水切t=2 D200 ｽﾁｰﾙ下地 | 3
工手間 | 固定網戸SUS |  | か所
FIX2防水ｶﾞﾗﾘ1連 | 2830*1000 ｱﾙﾐ内外額縁t=2 D=200
窓（ｶﾊﾞｰ工法）施 | ｱﾙﾐ水切t=2 D200 ｽﾁｰﾙ下地 | 3
工手間 | 固定網戸SUS |  | か所
網入り板ガラス | FW6.8 2.18m2以下 特寸
ＪＩＳ Ｒ 3204 |  | 9.7
㎡
ｱﾙﾐ複合板多機能 | 厚さ3 特寸 2.18㎡以下
建材ﾊﾟﾈﾙ |  | 20.4
㎡
ｱﾙﾐ複合板多機能 | 厚さ3 特寸 2.18㎡以下
建材ﾊﾟﾈﾙ | 防火用ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙｼｰﾙ 防火戸用指定ｼｰ | 20.4
| ﾘﾝｸﾞ 清掃共 |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
配水ポンプ所 |  | 防水扉 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
手動両開き防水扉 | 1619*1870 水密検査(H=1.2m)含
| 表面SUS304 内部ｽﾁｰﾙ 戸当鍵付 | 1
| 材工共 運搬費共 |  | か所
手動片開き防水扉 | 800*1930
| 表面SUS304 内部ｽﾁｰﾙ 戸当鍵付 | 1
| 材工共 運搬費共 |  | か所
脱着式防水板 | 3860*600
| ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐ発泡剤充填 支柱：SUS304 | 1
| 材工共 運搬費共 |  | か所
脱着式防水板 | 28600*600
| ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐ発泡剤充填 支柱：SUS304 | 1
| 材工共 運搬費共 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
配水ポンプ所 |  | 内装改修 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 不燃 12.5*910*1820
21
㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 21
張り(GB-R) | － － |  | ㎡
軽量鉄骨壁下地 | 90形 下地張りなし @300
21
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
配水ポンプ所 |  | 塗装改修 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＥＰ塗り | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(見上)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 496
㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程A種(一般)
| 素地別途 | 21
㎡
素地ごしらえ | ﾎﾞｰﾄﾞ面
| 工程A種 | 21
㎡
ＤＰ塗り | 鋼製建具面 1級
| 素地ごしらえ及び下塗り別途 | 11.2
㎡
素地ごしらえ | 鉄鋼面
| 工程C種 | 11.2
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
配水ポンプ所 |  | 防水改修 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 20×10 | 14
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)
| 10×10 | 0.2
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
配水ポンプ所 |  | 構内舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤100mm 密粒
| 特に狭い 徳島東部１ | 12.2
㎡
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ | 13*83 ｶﾞﾗｽ管
13
本
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ 施工手 | 13*83 ｶﾞﾗｽ管
間 | 墨だしから固定まで | 13
本
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 0.2
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 0.2
| － |  | ｍ3
型枠 | 普通合板型枠
| － 地下軸部 | 2.3
| 階高5.0m程度 |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
2.3
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 2.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
配水ポンプ所 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬・処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装類 | けれん
取り壊し |  | 2.1
（個別） |  |  | ㎡
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
48.4
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.5
ｍ3
建具周囲はつり | RC 15㎝ 集積共
12.7
ｍ
鋼製戸撤去 | 両開き戸 枠共 集積共
3.3
㎡
鋼製戸撤去 | 片引き戸 枠共 集積共
1.9
㎡
金属製開口部 | ｱﾙﾐｻｯｼ 1325*1000
取り壊し | ｱﾙﾐｶﾊﾞｰ枠共 連窓方立共 | 12
（個別） |  |  | か所
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
32.3
㎡
ｶﾞﾗﾘ撤去 | 金属製 1360*1000
12
枚
ｶﾞﾗﾘ撤去 | 金属製 700*450
1
枚
ｶﾞﾗﾘ撤去 | 金属製 900*400
1
枚
発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）
| 2ｔ積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13ｍ3 | 0.1
ｔ
発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（有筋）
| 2ｔ積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13ｍ3 | 0.3
ｔ
発生材処分費 | ｶﾞﾗｽ
| 2ｔ積 人力積込 | 0.6
ｔ
発生材処分費 | ｻｯｼ ｱﾙﾐ
| 2ｔ積 人力積込 | 0.3
ｔ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
配水ポンプ所 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬・処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.1
| DID区間無し 4.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.1
| DID区間無し 9.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.2
| DID区間無し 27.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.1
| DID区間無し 16.0㎞以下 |  | ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
配水ポンプ所 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | A4
5
個
照明器具 | A5
1
個
撤去工事 | 高天井用水銀灯 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.1
| DID区間無し 16.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | 高天井用水銀灯
発生処分費 |  | 0.1
ｔ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
配水ポンプ所 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 8
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
防水(SUS) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150× 150× 100
防水(SUS) |  | 1
個
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
8
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
16.4
ｍ
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 30× 30mm
(溝はつり) |  | 3
ｍ
止水処理工事 | 5か所
1
式
撤去工事 | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
| 300x300x200 SUS | 1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.1
| DID区間無し 16.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | 高天井用水銀灯
発生処分費 |  | 0.1
ｔ
計
管設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
配水ポンプ所 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水用水中ポンプ | 強化樹脂製､汚水汚物用､ﾌﾛｰﾄ自動型
| 運転､Φ65×0.25m3/min×13ｍ×1.5 | 1
| kW |  | 台
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合
鋼鋼管 | 便所・機械室 65A 10S | 12
ｍ
一般用配管用ｽﾃﾝﾚ | 溶接接合
ｽ鋼鋼管 | 屋外配管 65A 10S | 1
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製防虫ｱﾐ | 65A
1
個
形鋼架台 | ｽﾃﾝﾚｽ製 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 人力 集積共
0.06
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.06
| DID区間無し 4.5㎞以下 |  | ｍ3
発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）
| 2ｔ積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13ｍ3 | 0.14
ｔ
計
空調設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
配水ポンプ所 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設室外機取外し | 5.0kW
再取付工事 |  | 1
台
冷媒・被覆銅管 | 液管 6.4外径 (1/4 B)
5
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 12.7外径 (1/2 B)
5
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
配管切断接続工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
操作配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
空調設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
配水ポンプ所 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8㎜（750＜ ≦1200）
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 24
㎡
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
配水ポンプ所 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 高天井用水銀灯 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
照明器具 | 高天井用水銀灯
撤去 |  | 6
個
撤去器具積込み | 人力・集積共
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
配水ポンプ所 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
| 300x300x200 SUS | 1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300x300x200 SUS
撤去 |  | 1
個
撤去器具積込み | 人力・集積共
1
式
計
管設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
配水ポンプ所 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
形鋼架台 | ｽﾃﾝﾚｽ製 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
ﾊﾞﾙﾌﾞ固定架台 | SUS304 L-65×65×6
1
台
ﾎﾟﾝﾌﾟ架台 | SUS304 L-65×65×6
1
台
配管固定金具 | SUS304 L-65×65×6
6
個
配管ﾌﾗﾝｼﾞ部固定 | SUS304 L40×40×5
金物 |  | 3
個
計
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 400㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
舗装面ｶｯﾀｰ切り | 床版ｺﾝｸﾘｰﾄ 20㎝以下
1.7
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 生ｺﾝ人力打設
0.05
ｍ3
ﾓﾙﾀﾙ | 普 通
0.01
㎡
計
空調設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
配水ポンプ所 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断接続工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
配管切断 | 配管切断 15A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管分岐 | 配管分岐 20A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
計
操作配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| 管内 | 5
ｍ
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
保温化粧ｹｰｽ | 75 × 63
(樹脂製) |  | 5
ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 80A |  | ｍ
計
空調設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
配水ポンプ所 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
冷媒・被覆銅管 | 6.4外径( 1/4B)
撤去 |  | 4
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 12.7外径( 1/2B)
撤去 |  | 4
ｍ
計