## 表紙
工事名称 |  | Ｒ２病経 旧徳島県立海部病院 牟・中村
内部解体工事（２）
工事場所 |  | 徳島県海部郡牟岐町大字中村
工事概要
病院
ｱ) 構造 鉄筋コンクリート造
ｲ) 階数 ４階建て一部ＰＨ
ｳ) 延べ床面積 5,386㎡
ｴ) 工事種別 内部解体工事 一式
ｵ) 工事期間 契約日締結翌日から令和２年８月３１日まで
ｶ) その他 下記の項目は，積み上げ共通仮設費に計上している
・25tラフター １０日
・刊行本は次の単価を使用している
施工単価：2020年春
建設物価：2020年4月
積算資料：2020年4月
※工事範囲 設計図、図示の２階の内部解体工事
※共通費は公共建築工事共通積算基準により算出しています。
※設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の｢設計図書等に関する質
門書の提出期間｣に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してあ
る内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する
質問は受け付けない。
※仮設トイレは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費に含まれてい
ます。本工事において｢洋式トイレ｣や｢快適トイレ｣を設置した場合は、｢和式トイ
レ｣との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更します。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
調査基準価格
1
式
調査基準価格の100/110
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気工事
1
式
機械設備
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
２階建築 解体
1
式
計
電気工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
２階電気 解体
1
式
計
機械設備 種目別内訳 |  |  |  | 6
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
２階機械 解体
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
２階建築 解体
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
躯体撤去
1
式
防水撤去
1
式
建具撤去
1
式
内装材撤去
1
式
ユニット及びその他撤去
1
式
発生材処理
1
式
計
電気工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
２階電気 解体
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線動力設備
1
式
電灯設備
1
式
非常照明・誘導灯設備
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
電話・情報設備
1
式
非常放送設備
1
式
時計設備
1
式
ﾃﾚﾋﾞ共聴設備
1
式
誘導支援設備
1
式
自動火災報知設備
1
式
発生材処理
1
式
計
機械設備 科目別内訳 |  |  |  | 9
２階機械 解体
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
自動制御設備
1
式
発生材処理
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
消火設備
1
式
ガス設備
1
式
医療ガス設備
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
２階建築 解体
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
躯体撤去
1
式
計
防水撤去
1
式
計
建具撤去
1
式
計
内装材撤去
1
式
計
ユニット及びその他撤去
1
式
計
発生材処理 | 発生材積込
1
式
発生材処理 | 発生材運搬
1
式
発生材処理 | 発生材処分
1
式
計
電気工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
２階電気 解体
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線動力設備
1
式
計
電灯設備
1
式
計
非常照明・誘導灯設備
1
式
計
ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
計
電話・情報設備
1
式
計
非常放送設備
1
式
計
時計設備
1
式
計
ﾃﾚﾋﾞ共聴設備
1
式
電気工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
２階電気 解体
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
誘導支援設備
1
式
計
自動火災報知設備
1
式
計
発生材処理
1
式
計
機械設備 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
２階機械 解体
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備撤去
1
式
空気調和設備 | ダクト設備撤去
1
式
空気調和設備 | 配管設備撤去
1
式
計
換気設備 | 機器設備撤去
1
式
換気設備 | ダクト設備撤去
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
発生材処理 | 空調設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
機械設備 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
２階機械 解体
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
排水設備
1
式
計
給湯設備
1
式
計
消火設備
1
式
計
ガス設備 | 液化石油ガス設備撤去
1
式
計
医療ガス設備
1
式
計
発生材処理 | 給排水設備
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
２階建築 解体 |  | 躯体撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
間仕切り | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 |  | 45.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
| ｔ=100 | 2.6
ｍ3
屋上 物置撤去 | スチール製
| ４.９×２.９×Ｈ１.９ | 1
か所
壁下地 鉄骨撤去 | □-５０×４０ 集積共
137
㎡
ＣＢ撤去 | 間仕切り
3.9
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
２階建築 解体 |  | 防水撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存防水層撤去 | 屋内防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共
44.4
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
２階建築 解体 |  | 建具撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
アルミ製建具撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
鋼製建具撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
木製建具撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
２階建築 解体 |  | 内装材撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床組撤去 | ころばし 集積共
22.9
㎡
床下地板撤去 | 集積共
22.9
㎡
木製幅木撤去 | 集積共
351
ｍ
雑巾摺撤去 | １５×１０ 集積共
2.7
ｍ
畳寄せ撤去 | ３０×６０ 集積共
7.8
ｍ
廻り縁撤去
3.6
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ巾木撤去 | H-100
61
ｍ
軽量鉄骨間仕切 | Ｗ=６５ ＠４５５
撤去 |  | 99
㎡
軽量鉄骨間仕切 | Ｗ=６５ ＠３０３ 集積共
撤去 |  | 47.8
㎡
軽量鉄骨間仕切 | Ｗ=９０ ＠４５５
撤去 |  | 249
軽量軽鉄天井下地 | １９形 ＠３００ 集積共
撤去 |  | 287
㎡
軽量軽鉄天井下地 | １９形 ＠３６０ 集積共
撤去 |  | 539
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ | 集積共
撤去 |  | 122
㎡
立上り | ｔ=２０ 集積共
保護モルタル撤去 |  | 44.1
㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ | 集積共
撤去 |  | 495
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
２階建築 解体 |  | 内装材撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 | 集積共
50.4
㎡
畳撤去 | 一畳 集積共
4.5
枚
床ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
26.5
㎡
壁ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
153
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 | 集積共
160
ｍ
面台撤去 | ＴＢ Ｈ３０×Ｄ１４０ 集積共
7.3
ｍ
開口枠撤去 | ＴＢ Ｈ３０×Ｄ２００ 集積共
5.6
ｍ
ストレッチャー | 建設混合廃棄物 Ｗ１５０×Ｄ５
すり撤去 | 集積共 廊下 | 109
ｍ
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般 集積共
撤去 |  | 185
㎡
ｽﾁｰﾙ壁撤去 | 手術室
179
㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般 集積共
撤去 |  | 198
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 539
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 | 集積共
475
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共
259
㎡
壁 吹付ロックウ | ｔ=１０ 集積共
ール撤去 |  | 10
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
２階建築 解体 |  | 内装材撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スラブ 吹付ロッ | ｔ=１０ 集積共
クウール撤去 |  | 10
㎡
天井 ポリスチレ | ｔ=３０ 集積共
ンフォームボード |  | 9.5
撤去 |  |  | ㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共
撤去 |  | 1,702
㎡
天井 石綿セメン | ｔ=８ 集積共
トケイカル板撤去 |  | 70
アスベスト含有 |  |  | ㎡
天井 岩綿吸音板 | 二重張り ｔ=１２
撤去 アスベスト | 上張アスベスト 集積共 | 539
含有 |  |  | ㎡
鏡撤去
2.7
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
２階建築 解体 |  | ユニット及びその他撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ブラインド・カー | 木製 １５０×１００×２０
テンＢＯＸ撤去 | 集積共 | 59.5
ｍ
カーテン撤去 | 建設混合廃棄物 ｔ=１.０
| 集積共 | 100
㎡
アコーディオン戸 | 建設混合廃棄物 ｔ=５.０
撤去 | 集積共 | 2.8
㎡
木製棚撤去 | Ｗ１５００×Ｈ２０００×Ｄ５００
3
か所
木製棚撤去 | Ｗ２０００×Ｈ２０００×Ｄ５００
1
か所
木製棚撤去 | Ｗ１２５０×Ｈ８００×Ｄ６８０
1
か所
木製棚撤去 | Ｗ１（１８８０⁺１７９０⁺１５８０
| ）×Ｈ２３００×４８０ | 1
か所
カウンター | Ｗ２４７０×Ｈ４０×Ｄ４５０
1
か所
吊戸棚撤去 | 木製
| Ｗ（５８９０×Ｈ７００×Ｄ４３０ | 1
か所
吊戸棚撤去 | 木製
| Ｗ１２００×Ｈ５００×Ｄ３５０ | 2
か所
２槽シンク | Ｗ１７００×Ｈ８００×Ｄ６００
1
か所
３槽シンク | Ｗ２７００×Ｈ１３００×Ｄ６５０
1
か所
コンロ台付き流し | Ｗ１８００×Ｈ８００×Ｄ５５０
台 |  | 2
か所
水切棚撤去 | ステンレス
| Ｗ１２００×Ｈ２５０×Ｄ２００ | 1
か所
レンジフード | Ｗ９５０×Ｈ５００×Ｄ５５０
1
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
２階建築 解体 |  | ユニット及びその他撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
２槽シンク | Ｗ１８００×Ｈ８００×Ｄ６００
1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
２階建築 解体 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材積込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 70.8
ｍ3
内装材 積込み | 機 械
133.7
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
２階建築 解体 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬 | コンクリート １０ｔ車
65.4
ｍ3
発生材運搬 | 木材くず １０ｔ車
9.7
ｍ3
発生材運搬 | ガラス・タイル類 １０ｔ車
5.4
ｍ3
発生材運搬 | 石膏ボード類 １０ｔ車
17.9
ｍ3
発生材運搬 | 建設混合廃棄物 ４ｔ車
0.4
ｍ3
発生材運搬 | 廃プラ ４ｔ車
1.6
ｍ3
発生材運搬 | アスベスト含有材
| （塩ビ系タイル） ４ｔ車 | 2.3
ｍ3
発生材運搬 | アスベスト含有材
| （石膏ボード） １０ｔ車 | 62.4
ｍ3
発生材運搬 | アスベスト含有材
| （岩綿吸音板） １０ｔ車 | 6.5
ｍ3
発生材運搬 | アスベスト含有材
| （石綿セメントケイカル板） | 0.6
| ４ｔ車 |  | ｍ3
発生材運搬 | アスベスト含有材
| 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ １０t車 | 23.2
ｍ3
発生材運搬 | 鉄筋くず ４ｔ車 （有価物）
2
ｍ3
発生材運搬 | 金属くず等 １０ｔ車 （有価物)
4.6
ｍ3
発生材運搬 | スチール建具
2.4
ｍ3
発生材運搬 | アルミ建具
0.1
ｍ3
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
２階建築 解体 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
２階建築 解体 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | コンクリート類
131
ｔ
発生材処分 | アスファルト類
0.4
ｔ
発生材処分 | 木材くず
4.9
ｔ
発生材処分 | ガラス・タイル類
12.4
ｔ
発生材処分 | 石膏ボード類
9
ｔ
発生材処分 | 建設混合廃棄物
0.2
ｔ
発生材処分 | 廃プラ
0.8
ｔ
発生材処分 | アスベスト含有材
| （塩ビ系タイル） | 0.6
ｔ
発生材処分 | アスベスト含有材
| （石膏ボード類） | 31.2
ｔ
発生材処分 | アスベスト含有材
| （岩綿吸音板） | 6.8
ｔ
発生材処分 | アスベスト含有材
| （石綿セメントケイカル板） | 0.5
ｔ
発生材処分 | 鉄筋くず （有価物）
4.9
ｔ
発生材処分 | 鉄くず （有価物)
7.2
ｔ
発生材処分 | ｽﾁｰﾙ建具 （有価物)
3.6
ｔ
発生材処分 | ｱﾙﾐ建具 （有価物）
102
kg
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
２階建築 解体 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
２階電気 解体 |  | 幹線動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類 | 幹線動力
撤去 |  | 1
式
ｹｰﾌﾞﾙ類 | 幹線動力
撤去 |  | 1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 | 幹線動力
撤去 |  | 1
式
電灯盤 | L-2A
撤去 |  | 1
面
電灯盤 | L-2B
撤去 |  | 1
面
動力盤 | M-2A
撤去 |  | 1
面
動力盤 | M-2B
撤去 |  | 1
面
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
２階電気 解体 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類 | 電灯
撤去 |  | 1
式
ｹｰﾌﾞﾙ類 | 電灯
撤去 |  | 1
式
照明器具 | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 直付型 FL40x1
撤去 |  | 6
台
照明器具 | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 直付型 FL40x2
撤去 |  | 39
台
照明器具 | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 直付型 FL20x1
撤去 |  | 3
台
照明器具 | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 直付型 FL20x2
撤去 |  | 9
台
照明器具 | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込型 FL40x1
撤去 |  | 31
台
照明器具 | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込型 FL40x2
撤去 |  | 62
台
照明器具 | ｽｸｴｱﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込型
撤去 |  | 4
台
照明器具 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
撤去 |  | 12
台
照明器具 | ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ
撤去 |  | 5
台
照明器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
撤去 |  | 2
台
配線器具 | ｽｲｯﾁ類
撤去 |  | 1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
２階電気 解体 |  | 非常照明・誘導灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類 | 非常照明・誘導灯
撤去 |  | 1
式
ｹｰﾌﾞﾙ類 | 非常照明・誘導灯
撤去 |  | 1
式
非常照明
撤去 |  | 10
台
誘導灯
撤去 |  | 13
台
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
２階電気 解体 |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類 | ｺﾝｾﾝﾄ
撤去 |  | 1
式
ｹｰﾌﾞﾙ類 | ｺﾝｾﾝﾄ
撤去 |  | 1
式
ｺﾝｾﾝﾄ | 壁付型
撤去 |  | 112
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 床型
撤去 |  | 15
個
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
２階電気 解体 |  | 電話・情報設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類 | 電話・情報
撤去 |  | 1
式
ｹｰﾌﾞﾙ類 | 電話・情報
撤去 |  | 1
式
端子盤 | T-2A
撤去 |  | 1
面
端子盤 | T-2B
撤去 |  | 1
面
電話受口 | 壁付型
撤去 |  | 9
個
電話受口 | 床型
撤去 |  | 12
個
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
２階電気 解体 |  | 非常放送設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類 | 非常放送
撤去 |  | 1
式
ｹｰﾌﾞﾙ類 | 非常放送
撤去 |  | 1
式
ｽﾋﾟｰｶ | 天井埋込形
撤去 |  | 21
個
ｽﾋﾟｰｶ | 天井埋込形 ATT付
撤去 |  | 10
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ
撤去 |  | 13
個
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
２階電気 解体 |  | 時計設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類 | 時計
撤去 |  | 1
式
ｹｰﾌﾞﾙ類 | 時計
撤去 |  | 1
式
子時計
撤去 |  | 8
個
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
２階電気 解体 |  | ﾃﾚﾋﾞ共聴設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類 | ﾃﾚﾋﾞ共聴
撤去 |  | 1
式
ｹｰﾌﾞﾙ類 | ﾃﾚﾋﾞ共聴
撤去 |  | 1
式
ﾃﾚﾋﾞ機器収納盤 | TV-2
撤去 |  | 1
個
増幅器
撤去 |  | 1
台
分配器
撤去 |  | 2
個
直列ﾕﾆｯﾄ
撤去 |  | 7
個
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
２階電気 解体 |  | 誘導支援設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類 | 誘導支援
撤去 |  | 1
式
ｹｰﾌﾞﾙ類 | 誘導支援
撤去 |  | 1
式
ﾄｲﾚ呼出押ﾎﾞﾀﾝ | 引きひも付
撤去 |  | 6
個
ﾄｲﾚ呼出廊下灯
撤去 |  | 2
個
ﾄｲﾚ呼出復旧ﾎﾞﾀﾝ
撤去 |  | 2
個
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
２階電気 解体 |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類 | 自火報
撤去 |  | 1
式
ｹｰﾌﾞﾙ類 | 自火報
撤去 |  | 1
式
副受信機
撤去 |  | 1
個
総合盤
撤去 |  | 2
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2 種
撤去 |  | 33
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1 種 防水
撤去 |  | 2
個
光電式煙感知器 | 2 種
撤去 |  | 4
個
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
２階電気 解体 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 | 9
| DID区間無し 60.0㎞以下 |  | ｍ3
内装材 積込み | 機 械
9
ｍ3
処分費 | 金属類
0.7
ｔ
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1
| DID区間無し 60.0㎞以下 |  | ｍ3
内装材 積込み | 機 械
1
ｍ3
処分費 | 廃ﾌﾟﾗ
0.1
ｔ
計
機械設備 細目別内訳 | [5 empty] | 39
２階機械 解体 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AC-2 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 床置ダクト形
空気調和機 | 送風機 8,100CHM | 1
| 冷房：38,000kcal/h(44kW) |  | 基
FC-1 | ｶｾｯﾄ形 FCU 2
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  | 3
台
FC-2 | ｶｾｯﾄ形 FCU 3
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  | 14
台
FC-3 | ｶｾｯﾄ形 FCU 4
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  | 7
台
FC-4 | ｶｾｯﾄ形 FCU 6
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  | 1
台
PAC-1 | 屋内機 壁掛け 室外機 床置き
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房 4.5kW | 3
台
PAC-3 | 屋内機 天ｶｾ1方向 室外機 床置き
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房 10.0kW | 1
台
PAC-5 | 屋内機 天吊形 室外機 床置き
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房 12.5kW | 2
台
RC-2 | 屋内機 天ｶｾ1方向 室外機 床置き
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 冷房 2.5kW | 1
台
RC-3 | 屋内機 壁掛形 室外機 床置き
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 冷房 2.8kW | 1
台
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
機械設備 細目別内訳 | [5 empty] | 40
２階機械 解体 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ボックス類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
制気口類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
機械設備 細目別内訳 | [5 empty] | 41
２階機械 解体 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
令温水配管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ドレン配管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
蒸気配管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
冷媒配管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
機械設備 細目別内訳 | [5 empty] | 42
２階機械 解体 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
U-1 | 天井埋込型全熱交換機
全熱交換機 | 風量：80～120CMH | 2
台
排風機 | 天井吊形 標準基礎 №4 以下
1
台
排風機 | 天井吊形 消音ﾎﾞｯｸｽ付ｼﾛｯｺﾌｧﾝ
1
台
排風機 | ﾐﾆｼﾛｯｺﾌｧﾝ
| 風量：1,000CHM以下 | 8
台
天井扇 | 天井埋込形
16
台
計
機械設備 細目別内訳 | [5 empty] | 43
２階機械 解体 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
制気口類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
保温材撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
機械設備 細目別内訳 | [5 empty] | 44
２階機械 解体 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
自動制御配管・配 | [5 empty] | 別紙 00-0018
線撤去 |  | 1
式
計
機械設備 細目別内訳 | [5 empty] | 45
２階機械 解体 |  | 発生材処理 |  |  | 空調設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理 | ｱｽﾍﾞｽﾄ材撤去 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
発生材処理 | 発生材積込 |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
発生材処理 | 発生材運搬 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
発生材処理 | 発生材処分 |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
計
機械設備 細目別内訳 | [5 empty] | 46
２階機械 解体 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
3
組
大便器撤去 | 高座面形･洗浄弁式 再使用しない
1
組
紙巻器
撤去 |  | 4
個
小便器撤去 | 洗浄弁式床置小便器
| 再使用しない | 4
組
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
13
組
鏡撤去 | 再使用しない
13
枚
身障者用鏡撤去 | 再使用しない
1
枚
化粧棚撤去 | 陶器製 再使用しない
13
個
洗面化粧台撤去 | 再使用しない
1
組
仕切板撤去 | 小便器用、陶製 再使用しない
1
個
掃除流し撤去 | ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない
2
組
掃除流し撤去 | ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない
1
組
洗浄弁撤去 | 大便器用 再使用しない
2
個
ｼｬﾜｰｾｯﾄ撤去 | 固定式ｼｬﾜｰ、湯水混合栓 吐水口
| 再使用しない | 2
組
掃除流し撤去 | ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない
1
組
機械設備 細目別内訳 | [5 empty] | 47
２階機械 解体 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洗濯機ﾊﾟﾝ撤去 | ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない
2
組
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
1
組
計
機械設備 細目別内訳 | [5 empty] | 48
２階機械 解体 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
水栓類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
保温材撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
計
機械設備 細目別内訳 | [5 empty] | 49
２階機械 解体 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
排水金物類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
保温材撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
計
機械設備 細目別内訳 | [5 empty] | 50
２階機械 解体 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給湯管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
水栓類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
保温材撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
計
機械設備 細目別内訳 | [5 empty] | 51
２階機械 解体 |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋内消火栓箱 | 埋込形
(総合形) |  | 2
組
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ | 閉鎖形 72～92℃
60
個
末端試験弁
1
流水検知装置 | 100A
1
組
消火管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
計
機械設備 細目別内訳 | [5 empty] | 52
２階機械 解体 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガス管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
ガス弁類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
計
機械設備 細目別内訳 | [5 empty] | 53
２階機械 解体 |  | 医療ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
医療ガス機器撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
医療ガス配管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
計
機械設備 細目別内訳 | [5 empty] | 54
２階機械 解体 |  | 発生材処理 |  |  | 給排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理 | ｱｽﾍﾞｽﾄ材撤去 |  |  |  |  | 別紙 00-0037
1
式
発生材処理 | 発生材積込 |  |  |  |  | 別紙 00-0038
1
式
発生材処理 | 発生材運搬 |  |  |  |  | 別紙 00-0039
1
式
発生材処理 | 発生材処分 |  |  |  |  | 別紙 00-0040
1
式
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
２階建築 解体 |  | 建具撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
アルミ製建具撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
アルミ製戸撤去 | 片開き戸 扉・枠共 集積共
3.2
㎡
計
鋼製建具撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
鋼製戸撤去 | 両開き戸 枠共 集積共
25.3
㎡
鋼製戸撤去 | 片開き戸 枠共 集積共
20.9
㎡
鋼製建具撤去 | 窓 枠共 集積共
6.4
㎡
鋼製軽量建具撤去 | 両開き戸 枠共 集積共
7
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 56
２階建築 解体 |  | 建具撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木製建具撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
木製戸撤去 | 片開き戸 枠共 集積共
17.8
㎡
木製戸撤去 | 両開き戸 枠共 集積共
19.3
㎡
トイレブース撤去 | Ｈ１８００×４０ 扉共 集積共
14.2
㎡
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 57
２階機械 解体 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 200㎏/m3未満
1.5
ｔ
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 58
２階機械 解体 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない
30
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない
30
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない
20
㎡
計
ボックス類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない
5
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない
10
㎡
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 59
２階機械 解体 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制気口類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
線状吹出口撤去 | (BL-S､BL-D)
| 長辺1ｍを超え2ｍ以下 | 1
| 再使用しない |  | 個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | (VHS､VS､VH､V) 0.1㎡以下
撤去 | 再使用しない | 10
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | (VHS､VS､VH､V) 0.04㎡以下
撤去 | 再使用しない | 3
個
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ | (C2､CA､CD､E2､EA､ED)
形吹出口 撤去 | 直径250～350㎜ 再使用しない | 2
個
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ | (C2､CA､CD､E2､EA､ED)
形吹出口 撤去 | 直径200㎜以下 再使用しない | 3
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 0.5㎡以下 再使用しない
(VD)撤去 |  | 1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 0.1㎡以下 再使用しない
(VD)撤去 |  | 1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 0.5㎡以下 再使用しない
(FD)撤去 |  | 1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 0.1㎡以下 再使用しない
(FD)撤去 |  | 1
個
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 60
２階機械 解体 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 | 80
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない |  | ㎡
消音内貼り撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 保温厚25 再使用しない | 20
㎡
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 61
２階機械 解体 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
令温水配管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
給水・銅管 | 屋内一般 100A(4 B)
撤去 | - | 5
ｍ
給水・銅管 | 屋内一般 80A(3 B)
撤去 | - | 5
ｍ
給水・銅管 | 屋内一般 65A(2 1/2B)
撤去 | - | 5
ｍ
給水・銅管 | 屋内一般 50A(2 B)
撤去 | - | 10
ｍ
給水・銅管 | 屋内一般 40A(1 1/2B)
撤去 | - | 20
ｍ
給水・銅管 | 屋内一般 32A(1 1/4B)
撤去 | - | 15
ｍ
給水・銅管 | 屋内一般 25A(1 B)
撤去 | - | 20
ｍ
給水・銅管 | 屋内一般 20A( 3/4B)
撤去 | - | 30
ｍ
給水・銅管 | 機械室・便所 100A(4 B)
撤去 | - | 10
ｍ
給水・銅管 | 機械室・便所 80A(3 B)
撤去 | - | 5
ｍ
給水・銅管 | 機械室・便所 65A(2 1/2B)
撤去 | - | 5
ｍ
給水・銅管 | 機械室・便所 50A(2 B)
撤去 | - | 2
ｍ
給水・銅管 | 機械室・便所 40A(1 1/2B)
撤去 | - | 2
ｍ
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 62
２階機械 解体 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ドレン配管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
排水・硬質 | 屋内一般 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 30A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 15
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 25A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 15
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 地中配管 65A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 地中配管 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
計
蒸気配管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
通気・硬質 | 機械室・便所 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 75A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 65A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 63
２階機械 解体 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒配管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
冷媒・被覆銅管 | 6.4外径( 1/4B) -
撤去 |  | 20
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 9.5外径( 3/8B) -
撤去 |  | 10
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 12.7外径( 1/2B) -
撤去 |  | 10
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 15.9外径( 5/8B) -
撤去 |  | 5
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 19.1外径( 3/4B) -
撤去 |  | 20
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 25.4外径(1 B) -
撤去 |  | 10
ｍ
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 64
２階機械 解体 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 100A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 80A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 65A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 20
| 50A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 15
| 40A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 20
| 32A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 20
| 25A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 20
| 20A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 100A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 80A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 65A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 50A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 40A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 65
２階機械 解体 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 150㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 10
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 125㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 20
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 100㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 10
撤去 |  |  | ｍ
計
制気口類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | (VHS､VS､VH､V) 0.2㎡以下
撤去 | 再使用しない | 1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | (VHS､VS､VH､V) 0.1㎡以下
撤去 | 再使用しない | 2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | (VHS､VS､VH､V) 0.04㎡以下
撤去 | 再使用しない | 3
個
吸込口撤去 | (GV､GVS) 0.5㎡以下 再使用しない
2
個
吸込口撤去 | (GV､GVS) 0.1㎡以下 再使用しない
3
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ撤去 | 再使用しない
15
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1.0㎡以下 再使用しない
(VD)撤去 |  | 1
個
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 66
２階機械 解体 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温材撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去(32K) | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 20
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去(32K) | 機械室,書庫,倉庫 | 10
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない |  | ㎡
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 67
２階機械 解体 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
5
個
直列ﾕﾆｯﾄ | BS- 7F- 7 -
撤去 |  | 5
個
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 68
２階機械 解体 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御配管・配 | [5 empty] | 別紙 00-0018
線撤去 |  | 1
式
薄鋼電線管 | (C39) 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
薄鋼電線管 | (C31) 再使用しない
撤去 |  | 10
ｍ
薄鋼電線管 | (C25) 再使用しない
撤去 |  | 20
ｍ
薄鋼電線管 | (C19) 再使用しない
撤去 |  | 15
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 15C 管 内
撤去 | - | 10
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 12C 管 内
撤去 | - | 5
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 10C 管 内
撤去 | - | 5
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 7C 管 内
撤去 | - | 20
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 6C 管 内
撤去 | - | 5
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 5C 管 内
撤去 | - | 5
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 2C 管 内
撤去 | - | 5
ｍ
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 69
２階機械 解体 |  | 発生材処理 |  |  | 空調設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理 | ｱｽﾍﾞｽﾄ材撤去 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
ﾀﾞｸﾄﾊﾟｯｷﾝ
30
か所
配管ｴﾙﾎﾞ
2
か所
計
発生材処理 | 発生材積込 |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
16
ｍ3
計
発生材処理 | 発生材運搬 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
発生材運搬 | 金属くず
15
ｍ3
発生材運搬 | ガラス・陶器くず
1
ｍ3
発生材運搬 | アスベスト含有材
| （保温材） | 0.6
ｍ3
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 70
２階機械 解体 |  | 発生材処理 |  |  | 空調設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理 | 発生材処分 |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
発生材処分 | 金属くず
5
ｔ
発生材処分 | ガラス・陶器くず
0.3
ｔ
発生材処分 | アスベスト含有材
| （保温材） | 0.1
ｔ
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 71
２階機械 解体 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 100A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 75A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 65A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 15
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 50A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 15
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 40A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 10
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 30A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 20
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 25A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 20
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 30
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 100A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 10
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 75A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 10
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 65A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 50A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 10
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 40A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 15
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 30A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 10
撤去 |  |  | ｍ
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 72
２階機械 解体 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 20
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 20
撤去 |  |  | ｍ
計
水栓類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
混合水栓 | 20A -
撤去 |  | 2
個
混合水栓 | 13A -
撤去 |  | 5
個
水栓類 | 13A -
撤去 |  | 4
個
水栓類 | 13A -
撤去 |  | 2
個
水栓類 | 13A -
撤去 |  | 1
個
水栓類 | 13A -
撤去 |  | 2
個
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 73
２階機械 解体 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温材撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 100A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 80A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 65A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 50A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 40A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 20
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 20
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 100A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 80A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 65A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 50A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 40A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 32A 再使用しない |  | ｍ
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 74
２階機械 解体 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温材撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 20
| 20A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 75
２階機械 解体 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
排水・硬質 | 屋内一般 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 75A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 65A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 20
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 75A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 65A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 75A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 65A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 20
撤去 |  |  | ｍ
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 76
２階機械 解体 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水金物類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
流しﾄﾗｯﾌﾟ | T14AA 40A -
撤去 |  | 8
個
流しﾄﾗｯﾌﾟ | T14BA 40A -
撤去 |  | 2
個
ﾄﾞﾗﾑﾄﾗｯﾌﾟ | 陶器製 50A -
撤去 |  | 1
個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 3B 50A -
(防水形) |  | 2
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COA 100A -
(非防水形) |  | 1
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COA 80A -
(非防水形) |  | 1
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COA 65A -
(非防水形) |  | 1
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COA 50A -
(非防水形) |  | 5
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COB 100A -
(防水形) |  | 3
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COB 80A -
(防水形) |  | 3
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COB 65A -
(防水形) |  | 1
撤去 |  |  | 個
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 77
２階機械 解体 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温材撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 100A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 80A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 65A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 20
| 50A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 20
| 40A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 5
| 100A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 5
| 80A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 5
| 65A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 10
| 50A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 78
２階機械 解体 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給湯管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
給湯・被覆銅管 | 屋内一般 50A(2 B)
撤去 | - | 20
ｍ
給湯・被覆銅管 | 屋内一般 40A(1 1/2B)
撤去 | - | 10
ｍ
給湯・被覆銅管 | 屋内一般 32A(1 1/4B)
撤去 | - | 20
ｍ
給湯・被覆銅管 | 屋内一般 25A(1 B)
撤去 | - | 20
ｍ
給湯・被覆銅管 | 屋内一般 20A( 3/4B)
撤去 | - | 30
ｍ
給湯・銅管 | 機械室・便所 100A(4 B)
撤去 | - | 5
ｍ
給湯・銅管 | 機械室・便所 80A(3 B)
撤去 | - | 5
ｍ
給湯・銅管 | 機械室・便所 65A(2 1/2B)
撤去 | - | 5
ｍ
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 79
２階機械 解体 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水栓類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
鋳鋼仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)
撤去 | - | 1
個
鋳鋼仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A(外ねじ)
撤去 | - | 1
個
湯屋ｶﾗﾝ | 20A -
撤去 |  | 1
個
湯屋ｶﾗﾝ | 13A -
撤去 |  | 4
個
計
保温材撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 100A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 80A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 65A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 80
２階機械 解体 |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
給水・銅管 | 屋内一般 100A(4 B)
撤去 | - | 10
ｍ
給水・銅管 | 屋内一般 65A(2 1/2B)
撤去 | - | 60
ｍ
給水・銅管 | 屋内一般 50A(2 B)
撤去 | - | 15
ｍ
給水・銅管 | 屋内一般 40A(1 1/2B)
撤去 | - | 20
ｍ
給水・銅管 | 屋内一般 32A(1 1/4B)
撤去 | - | 10
ｍ
給水・銅管 | 屋内一般 25A(1 B)
撤去 | - | 200
ｍ
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 81
２階機械 解体 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガス管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
給水・銅管 | 屋内一般 65A(2 1/2B)
撤去 | - | 10
ｍ
給水・銅管 | 屋内一般 50A(2 B)
撤去 | - | 10
ｍ
給水・銅管 | 屋内一般 40A(1 1/2B)
撤去 | - | 20
ｍ
給水・銅管 | 屋内一般 32A(1 1/4B)
撤去 | - | 20
ｍ
給水・銅管 | 屋内一般 25A(1 B)
撤去 | - | 20
ｍ
給水・銅管 | 屋内一般 20A( 3/4B)
撤去 | - | 20
ｍ
給水・銅管 | 機械室・便所 65A(2 1/2B)
撤去 | - | 5
ｍ
給水・銅管 | 機械室・便所 50A(2 B)
撤去 | - | 5
ｍ
給水・銅管 | 機械室・便所 32A(1 1/4B)
撤去 | - | 5
ｍ
計
ガス弁類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A -
撤去 |  | 1
個
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 82
２階機械 解体 |  | 医療ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
医療ガス機器撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
酸素吸引ｱｳﾄﾚｯﾄ | 埋込型 酸素・笑気・吸引
2
個
酸素吸引ｱｳﾄﾚｯﾄ | 埋込型 酸素・吸引
15
個
酸素吸引ｱｳﾄﾚｯﾄ | 埋込型 吸引
2
個
酸素吸引ｱｳﾄﾚｯﾄ | 埋込型 余剰ガス
3
個
酸素吸引ｱｳﾄﾚｯﾄ | 天吊型 酸素・笑気・吸引
3
個
酸素吸引ｱｳﾄﾚｯﾄ | 天吊型 酸素・吸引
3
個
ｼｰﾘﾝｸﾞｶﾗﾑ | ﾘﾄﾗｸﾃｨﾌﾞｼｰﾘﾝｸﾞｶﾗﾑ自働式大型
2
個
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 83
２階機械 解体 |  | 医療ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
医療ガス配管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
給水・被覆銅管 | 屋内一般 65A(2 1/2B)
撤去 | - | 15
ｍ
給水・被覆銅管 | 屋内一般 50A(2 B)
撤去 | - | 10
ｍ
給水・被覆銅管 | 屋内一般 40A(1 1/2B)
撤去 | - | 10
ｍ
給水・被覆銅管 | 屋内一般 32A(1 1/4B)
撤去 | - | 20
ｍ
給水・被覆銅管 | 屋内一般 25A(1 B)
撤去 | - | 150
ｍ
給水・被覆銅管 | 屋内一般 20A( 3/4B)
撤去 | - | 150
ｍ
給水・被覆銅管 | 屋内一般 15A( 1/2B)
撤去 | - | 80
ｍ
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 84
２階機械 解体 |  | 発生材処理 |  |  | 給排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理 | ｱｽﾍﾞｽﾄ材撤去 |  |  |  |  | 別紙 00-0037
1
式
配管ｴﾙﾎﾞ | ｱｽﾍﾞｽﾄ材撤去
20
か所
計
発生材処理 | 発生材積込 |  |  |  |  | 別紙 00-0038
1
式
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
18
ｍ3
計
発生材処理 | 発生材運搬 |  |  |  |  | 別紙 00-0039
1
式
発生材運搬 | 金属くず
15
ｍ3
発生材運搬 | ガラス・陶器くず
3
ｍ3
発生材運搬 | アスベスト含有材
| （保温材） | 0.1
ｍ3
計
機械設備 別紙明細 | [5 empty] | 85
２階機械 解体 |  | 発生材処理 |  |  | 給排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理 | 発生材処分 |  |  |  |  | 別紙 00-0040
1
式
発生材処分 | 金属くず
3
ｔ
発生材処分 | ガラス・陶器くず
1
ｔ
発生材処分 | アスベスト含有材
| （保温材） | 0.1
ｔ
計