## 表紙
工事名称 |  | Ｒ２病経 旧徳島県立海部病院 牟・中村 屋上防水
改修工事
工事場所 |  | 海部郡牟岐町大字中村
Ⅰ 工事概要
１．工事種目
名称 構造 延床面積 数量 備考
本館 RC-4階建 5,386 ㎡ 1棟 防水工事
２．工事範囲
本館 :PH階，PHR階 屋上防水改修工事一式
３．工事期間 契約日の翌日から令和２年８月３１日まで
４．その他
次の項目は積上共通仮設費に計上している。
・２５ｔﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ １日
刊行物は次の単価を使用している。
・建築コスト情報 2020 4月
・建築施工単価 2020 春
・積算資料 2020 4月
・建設物価 2020 4月
※共通費は公共建築工事共通費積算基準により算出しています。
※設計書（金抜き）に質疑がある場合は，入札公告に記載の「設計図書等に関する質
問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお，設計書（金抜き）に記載してあ
る内容は入札額算定のための参考資料であり，契約後は設計書（金抜き）に関する
質疑は受け付けしません。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
本館
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
本館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
防水改修
1
式
産業廃棄物処分
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
本館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
防水改修 | 撤去
1
式
防水改修 | 改修
1
式
計
産業廃棄物処分 | 処分費
1
式
産業廃棄物処分 | 運搬費
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
本館 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 1
| 12m未満 - - |  | 式
安全手すり | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 1
| - |  | 式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
養生 | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 1,133
㎡
整理清掃後片付け | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 1,133
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
本館 |  | 防水改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
伸縮目地撤去 | ｶｯﾀｰ切含む
87.9
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
本館 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧水洗浄
60～80Kg／cm2 |  | 1,204
（個別） |  |  | ㎡
下地調整 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ 平部
132
㎡
塗膜防水(材工共) | X-1 絶縁工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面
| 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ | 132
㎡
塗膜防水(材工共) | X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り
| 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ | 213
㎡
シート防水 | 絶縁、厚1.5㎜ S-M2
塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系 | 絶縁ｼｰﾄ,中央部固定金具含む | 815
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ （個別） |  |  | m2
シート防水
塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系 | S-M2（立ち上がり） | 43.9
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ （個別） | 密着、厚1.5㎜ S-F2 |  | m2
防水押えｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ | ｱﾙﾐ製 L－30×15×2.0
（材工共） | ｽﾃﾝﾚｽﾋﾞｽ＠450含む | 175
（個別） |  |  | ｍ
端部固定金具（機
械式固定工法用） |  | 175
（個別） |  |  | ｍ
脱気装置
13
（個別） |  |  | 個
改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 横引き 100φ
| ｷｬｯﾌﾟ共 | 16
か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 25×10 | 87.9
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 175
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
本館 |  | 産業廃棄物処分 |  |  | 処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし
発生材処分費 |  | 0.1
（廃ﾌﾟﾗ） |  |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
本館 |  | 産業廃棄物処分 |  |  | 運搬費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 廃ﾌﾟﾗ類 | 0.1
| DID区間無し 81.0㎞以下 |  | ｍ3
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
本館 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 1
| 12m未満 - - |  | 式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 18.9
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 18.9
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 18.9
| 12m未満 - - |  | ㎡
計
安全手すり | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 1
| - |  | 式
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 5.4
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 5.4
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 5.4
| - |  | ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
本館 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 18.9
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 5.4
ｍ
計