## 表紙
工事名称 |  | Ｒ２企総管 川口発電所
旧予備発電機室内アスベスト除去工事
工事場所 |  | 那賀郡那賀町吉野
アスベスト除去工事
ア）工事内容 旧予備発電機室内の壁、天井のアスベストを除去する。
イ）工事種別 建築工事一式
ウ）その他 照明器具の取外し、再取付含む
機械用ブラケット類、ウインチレール撤去処分含む
※次の事項は，積み上げ共通仮設費に計上している。
・A型バリケードはW=1200 3基 30日
※共通費は公共建築工事共通費積算基準により算出しています。
※設計書（金抜き）に質疑がある場合は，入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお，設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり，契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けません。
※仮設トイレは，公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれていま
す。本工事において，「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合には，「和式
トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更します。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直 接 工 事 費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
調査基準価格
1
式
調査基準価格の100/110
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直 接 工 事 費
1
式
計

## 種目
直 接 工 事 費 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 科目
直 接 工 事 費 科目別内訳 |  |  |  | 4
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
環境配慮改修
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
直 接 工 事 費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
環境配慮改修 | 撤去
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 6
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場 | RC造30日 修理費、運搬費含む
(手すり先行方式) | 枠組棚足場 | 55.9
| 階高5.7m以上7.4m未満 平家用 |  | ㎡
内部仕上足場 | RC造30日 修理費、運搬費含む
| 脚立足場 | 5.5
| 階高4.0m以下 平家用 |  | ㎡
床養生 | t=0.15 ポリエチレンフィルム
| 2重張り | 61.4
㎡
壁養生 | t=0.1 ポリエチレンフィルム
| 1重張り | 149
㎡
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 7
建築工事 |  | 環境配慮改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
湿潤化飛散抑制剤 | ＡＲシーラー
噴霧 |  | 249
㎡
空中散布剤噴霧 | ＡＲシーラー
249
㎡
残留固化剤噴霧 | ＡＧシーラー
460
㎡
石綿除去作業
249
㎡
整理、清掃 | 石綿汚染物
61.4
㎡
負圧除塵装置 | 設置、損料
1
台
負圧除塵装置 | 消耗費
ペーパーフィルタ |  | 1
ー |  |  | 組
負圧除塵装置 | 消耗費
リングフィルター |  | 1
組
セキュリティール | 設置、損料
ーム | エアシャワー、真空掃除機、マイク | 1
| ロメーター共 |  | か所
防護作業着 | 靴カバー、手袋共
| 5人×7日×3回 | 1
式
電動ファン付き | フィルター共
防塵マスク |  | 1
式
環境測定 | 報告書共 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
廃石綿密封処理 | 2重袋詰め
| 汚染防護服、養生シート共 | 5
ｍ3
運搬費 | 荷降ろし、場内小運搬共
1
式
照明器具取外し、 | 配管養生共
再取付 | ブラケット等鋼材取外し、清掃搬出 | 1
| 共 |  | 式
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 8
建築工事 |  | 環境配慮改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
官庁申請手続き | 南部総合県民局、労働基準監督署
| 書類作製、申請 | 1
式
法定福利費
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 9
建築工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積 人力積込
発生材運搬 | 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 - | 10
| 120km超150km以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 木材類 | 0.7
| DID区間無し 60.0㎞以下 |  | ｍ3
処分費 | 廃石綿
10
ｍ3
処分費 | 金属クズ
0.7
ｔ
計

## 別紙明細
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 10
建築工事 |  | 環境配慮改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
環境測定 | 報告書共 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
環境測定 | セキュリティーゾーン入り口
作業中 |  | 1
か所
環境測定 | 集塵排気装置の排出口
作業中 |  | 1
か所
環境測定 | 施工区画周辺または、敷地境界線
作業中 |  | 4
か所
環境測定 | 処理作業室内
作業後 |  | 2
か所
環境測定 | 大気汚染防止法
| デジタル粉塵計測定 | 1
| 集塵排気装置の排出口、作業毎 |  | 式
環境測定報告書
1
式
計