## 表紙
工事名称 |  | Ｒ２企総管 川口ダム 旧川口公舎解体工事
工事場所 |  | 那賀郡那賀町吉野
1.構造：RC造、CB造
2.階数：２階、平屋
3.延べ床面積：114.8㎡×2棟、6㎡×2棟、12㎡×1棟
4.工事種別：解体
5.工事期間：令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
6.その他
〇次の項目は積み上げ共通仮設費として計上している。
・仮囲い（成形鋼板H=3m）46.5ｍ
・単管バリケード２台
・交通誘導員A 20人
〇刊行物は次の単価を使用している。
・建設物価 2020.7
・建築施工単価 2020.7
・建築コスト情報 2020.7
※共通費は公共建築工事共通費積算基準により算出しています。
※設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質
問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してあ
る内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計額（金抜き）に関する
質疑は受け付けない。
※仮設トイレは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれてい
ます。本工事において「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式
トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更します。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
調査基準価格
1
式
調査基準価格の100/110
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 6
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
解体
1
式
発生材処理
1
式
植栽
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
直接工事費
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
直接工事費
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去工事
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
解体 | 解体
1
式
計
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
植栽
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
直接工事費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
直接工事費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠600
(手すり先行方式) |  | 327
㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) |  | 61.6
ｍ
防音シート
327
㎡
内部仕上足場 | 脚立足場
254
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
建築工事 |  | 解体 |  |  | 解体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 地上部 圧砕機
（個別） | 標 準 | 112
ｍ3
CB撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
9.1
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 土間ｺﾝ 圧砕機
（個別） | 標 準 | 7.5
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用
（個別） | - | 44.3
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 8.6
個別） |  |  | ｍ3
木造建物上屋解体
254
㎡
ｱﾙﾐｻｯｼ撤去
117
㎡
木製建具撤去
75.2
㎡
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
105
㎡
内部造作撤去
254
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 187
ｍ3
内装材 積込み | 機 械
50.7
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 187
| DID区間無し 39.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 木材類 | 0.1
| DID区間無し 60.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.4
| DID区間無し 60.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 木材類 | 34.1
| DID区間無し 60.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3
発生材運搬 | 木材類 - | 3
| 60.0km超90.0km以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.3
| DID区間無し 60.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3
発生材運搬 | 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 - | 1.2
| 120km超150km以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | コンクリート（無筋）
12
ｔ
発生材処分 | コンクリート（有筋）
423
ｔ
発生材処分 | 金属（処分）
0.1
ｔ
発生材処分 | ガラス
0.9
ｔ
発生材処分 | 木材
17
ｔ
発生材処分 | 廃プラ
2.1
ｔ
発生材処分 | 石膏ボード
0.2
ｔ
発生材処分 | 鉄骨・軽量鉄骨
0.3
ｔ
発生材処分 | サッシ アルミ
1.7
ｔ
発生材処分 | アスベスト含有成形板
2.3
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
建築工事 |  | 植栽
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
伐採抜根 | 幹周15㎝未満 人力
40
本
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
直接工事費 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蛍光灯器具 | 吊下げ形 FL 20W ×2
撤去 | 再利用しない | 8
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×1
撤去 | 再利用しない | 8
個
蛍光灯器具 | 吊下げ形 FL 30W ×1
撤去 | 再利用しない | 4
個
白熱灯器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 再利用しない
撤去 |  | 16
個
産廃処分費 | 金属
0.1
ｔ
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.1
| DID区間無し 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
直接工事費 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
和風便器撤去 | ﾀﾝｸ式 再使用しない
4
組
洗面化粧台撤去 | 再使用しない
4
組
ｶﾞｽ 瞬間湯沸器 | 追炊き 据置式 開放式 16号
撤去 | - | 4
台
換気扇撤去
4
台
量水器撤去 | 13A
4
か所
量水器きょう | 20A -
撤去 |  | 4
個
無臭トイレ便槽撤 | 500LFRP
去 |  | 4
個
通気・硬質 | 屋外架空・暗渠 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
撤去 |  |  | ｍ
汲み取り費
4
か所
産廃処分費 | 金属
0.1
ｔ
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.1
| DID区間無し 60.0㎞以下 |  | ｍ3
産廃処分費 | ガラス
0.1
ｔ
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 2.1
| DID区間無し 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計