## 表紙
工事名称 |  | Ｒ２病経 三好病院 三・池田 井水利用改修工事
工事場所 |  | 三好市池田町シマ
○工事概要
〈管工事〉
給水設備 図示位置への深井戸水中ポンプの設置、給水管の設置工事一式
撤去工事 図示位置の不要となるものの撤去工事一式
〈電気工事〉
電源設備 図示位置のポンプ制御盤への電源設備の新設工事一式
警報設備 図示位置への警報設備の新設工事一式
〇工事日数
契約締結の翌日より令和3年2月28日まで
〇刊行物は次の単価を使用している。
・建設物価、積算資料 2020.8月
・コスト情報、施工単価 2020.夏
〇共通費は公共建築工事共通費積算基準により算定している。
○次の項目を積み上げ共通仮設費として計上している
・ガードフェンス H1.8m×30m 60日
・チューブ保安灯 30m 60日
※注意
設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質疑書
の提出期間」に質問書を提出すること。なお設計書（金抜き）に記載してある内容は入
札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付け
ない。
仮設トイレは公共建築工事共通費積算基準による共通仮設費率に含まれています。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて、設計変更する。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
管工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
撤去工事
1
式
電気工事
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
管工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
電気工事 | 電源設備
1
式
電気工事 | 警報設備
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 9
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 24
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・一般配管用 | 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 40SU | 80
ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 40A | 51
ｍ
深井戸水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | (PU-1) 井戸径100㎜ 水中ｹｰﾌﾞﾙ65m
| 井戸ふた、ﾊﾞﾙﾌﾞｾｯﾄ、水中電極 | 1
| 連成計共 |  | 台
深井戸水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | (PU-2) 井戸径150㎜ 水中ｹｰﾌﾞﾙ100m
| 井戸ふた、ﾊﾞﾙﾌﾞｾｯﾄ、水中電極 | 1
| 連成計共 |  | 台
水中ポンプ制御盤
1
面
井戸工 | (BI-1) |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
自動滅菌装置 | (SB-1)
1
台
滅菌装置架台 | 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ
| 寸法:2100×900×1000H | 1
個
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾞﾗｹｯﾄ架 | 寸法:300×300
台 |  | 1
個
井戸ふたﾎﾞｯｸｽ | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
鋼板製ﾎﾟﾝﾌﾟ室付
受水槽改造 |  | 1
式
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 4
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 4
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
4
個
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 47
ｍ
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
47
ｍ
付属ｹｰﾌﾞﾙ | 入線工事
47
ｍ
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧 | ｶｯﾀｰ切り共 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装復旧 | ｶｯﾀｰ切り共 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
縁石復旧 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
舗装撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
発生材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
管工事 |  | 電気工事 |  |  | 電源設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 1
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 7
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 300
防水(SUS) |  | 1
個
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
43
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
5
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
分電盤(OLM-1)改 | MCCB 3P 50/50組込
修 |  | 1
式
非常･保安動力配 | MCCB 3P 225/225→225/150 取替
電盤NO.2 (2GM13) |  | 1
改修 |  |  | 式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
管工事 |  | 電気工事 |  |  | 警報設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 21
ｍ
EM-KPEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.75㎜- 2P
| 管内 | 23
ｍ
水位制御用電極棒 | 4P
2
個
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
井戸工 | (BI-1) |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
さく井工 | [5 empty] | 別紙 00-0001/00-001
1
式
仮設工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001/00-002
1
式
諸経費
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
さく井工 | [5 empty] | 別紙 00-0001/00-001
1
式
掘削費 | φ125×60m ﾛｰﾀﾘｰ工法
1
式
孔内検層費 | 電気検層（比抵抗法）
1
式
ｹｰｼﾝｸﾞ挿入費 | VP 125A 60m
1
式
砂利充填・遮水費
1
式
仕上費
1
式
残泥土処理費
1
式
揚水試験費
1
式
報告書作成費
1
式
機械器具損料 | φ125×60m ﾛｰﾀﾘｰ工法
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001/00-002
1
式
運搬費 | 往復
1
台
準備・機械組立 | 設置→移設設置→撤去
解体 |  | 1
組
計
井戸ふたﾎﾞｯｸｽ | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
井戸ふたﾎﾞｯｸｽ
2
か所
計
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
搬入費 | 単独搬入 250㎏以下
0.1
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 9
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 17
| 50A |  | ｍ
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 16.5
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 11.1
ｍ3
山砂
5.4
ｍ3
埋設表示ﾃｰﾌﾟ | 150幅
取付 |  | 51
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧 | ｶｯﾀｰ切り共 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤150mm 再生密粒
| 特に狭い 三好１ | 17.8
㎡
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 10㎝以下
71
ｍ
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装復旧 | ｶｯﾀｰ切り共 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 三好 １ | 0.6
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回程度 S15～S18 | 0.6
| - |  | ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 5.6
㎡
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 10㎝以下
22
ｍ
計
縁石復旧 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
縁石復旧
0.6
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
舗装撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 0.9
個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 0.6
個別） |  |  | ｍ3
計
発生材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
とりこわし | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
発生材運搬 |  | 0.6
ｍ3
とりこわし | ｱｽﾌｧﾙﾄ
発生材運搬 |  | 0.9
ｍ3
とりこわし | 汚泥
発生材運搬 |  | 10
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
発生材処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
1.3
ｔ
発生材処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ
2
ｔ
発生材処分費 | 汚泥
25
ｔ
計