## 表紙
工事名称 |  | Ｒ２営繕 蔵本公園 徳・庄町１ 野球場本館棟
耐震改修他工事
工事場所 |  | 徳島市庄町1丁目
工事概要
野球場本館棟
ｱ) 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨造
ｲ) 階数 ２階建 PH１階
ｳ) 延床面積 1.945.4㎡
ｴ) 工事種別 野球場本館棟耐震改修工事に係る建築工事一式
・建築工事：本館棟耐震改修工事
・電気工事：本館棟耐震改修工事に係る電気工事
・管工事 ：本館棟耐震改修工事に係る管工事
ｵ） 工事期間 契約日締結翌日から，令和３年２月２６日まで
ｶ) その他 １、下記の項目は、積み上げ共通仮設費に計上している
・仮囲い ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽH1.800 90日185ｍ 30日36.9ｍ
・仮柵85.4ｍ 仮設通路2か所
・試験費 後施工ｱﾝｶｰ強度確認試験
・無収縮ﾓﾙﾀﾙ圧縮強度試験 7日・28日
・アスベスト環境測定費等
・警備員 昼間30人/日
・重機損料 25ｔﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 7日
２、刊行物は次の単価を採用している
・建設物価 令和２年７月号
・積算資料 令和２年７月号
・建築ｺｽﾄ情報 令和２年夏号
・建築施工単価 令和２年夏号
※共通費は公共建築工事共通積算基準により算出しています。
※設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の｢設計図書等に関する質
門書の提出期間｣に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してあ
る内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する
質問は受け付けません。
※仮設トイレは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費に含まれてい
ます。本工事において｢洋式トイレ｣や｢快適トイレ｣を設置した場合は、｢和式トイ
レ｣との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更します。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気工事
1
式
管工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計
電気工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気工事
1
式
計
管工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
型枠
1
式
耐震改修
1
式
既製コンクリート
1
式
防水
1
式
木工
1
式
金属
1
式
左官
1
式
塗装
1
式
内外装
1
式
ユニット及びその他
1
式
構内舗装
1
式
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
アスベスト撤去
1
式
撤去
1
式
計
電気工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
電気工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
管工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
管工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機器設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(内部改修) | 個別改修
22.2
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 22.2
㎡
墨出し(内部改修) | 複合改修
21.9
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
21.9
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 21.9
㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 76
㎡
墨出し
(屋上防水改修) |  | 85
㎡
養生 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)
(屋上防水改修) |  | 193
㎡
整理清掃後片付け | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)
(屋上防水改修) |  | 193
㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
(手すり先行方式) | 22m未満 | 1
式
安全手すり | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
(手すり先行方式) |  | 1
式
単管本足場 | 10m未満 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
単管本足場 | 10m未満 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
安全手すり | 単管本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
安全手すり | 単管本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
単管一本足場 | 10m未満 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
内部仕上足場 | RC造標準日数 修理費含む
| 脚立足場 | 33.3
| 階高4.0m以下 平家用 |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 33.3
脚立足場) |  |  | ㎡
落下物防止用 | 木製 W450
仮設棚 |  | 46.3
ｍ
ｶﾞﾗｽ清掃
8.2
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
建築工事 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
すきとり | 積み込み共 H300程度
12.1
ｍ3
残土自由処分 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 12.1
| 9.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
建築工事 |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形棒鋼 | D10 SD295A
0.4
ｔ
異形棒鋼 | D13 SD295A
0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | RCﾗｰﾒﾝ構造
| 階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純 | 0.5
ｔ
差し筋ｱﾝｶｰ | D10
248
本
差し筋ｱﾝｶｰ | D13
30
本
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
建築工事 |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 8.3
（個別） |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝24N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 8
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 8.3
| - |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 8
| - |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
建築工事 |  | 型枠 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 | 1.2
| 階高3.5～4.0m程度 |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 | 105
| 階高3.5～4.0m程度 |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠C種
| ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 | 24.5
| 階高3.5～4.0m程度 |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
131
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 131
㎡
面木・目地棒 | □15*15*10 打継目地
28.2
（個別） |  |  | ｍ
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
105
㎡
打放し面補修 | C 種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい
24.5
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
建築工事 |  | 耐震改修 |  |  | 耐震改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄骨ブレース
鋼材 | SS400 L-75×75×9
0.2
ｔ
鋼材 | SS400 [-125×65×6
0.1
ｔ
鋼板 | SS400 PL-12
0.3
ｔ
鋼板 | SS400 PL-22
0.2
ｔ
棒鋼 | SS400 22φ
0.1
ｔ
軽量形鋼 | C-100×50×20×2.3
0.1
ｔ
ターンバックル | M22
12
本
HTB | S10T M20
114
本
HTB | S10T M22
25
本
工場加工組立
0.8
ｔ
工場溶接 | 隅肉6mm換算
103
ｍ
現場実測費
0.8
ｔ
鉄骨工場錆止め | 一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種
塗料塗り | 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め 素地C種 | 0.8
ｔ
鉄骨現場錆止め | 一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種
塗料塗り | 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め 1回目別途 | 0.8
ｔ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
建築工事 |  | 耐震改修 |  |  | 耐震改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄骨小運搬
0.8
ｔ
ﾄﾙｼｱ形 | ﾋﾞﾙ鉄骨
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け | 1,000本未満 | 134
| 施工手間 |  | 本
鉄骨取付
0.8
ｔ
鉄骨運搬 | 6t車
0.8
ｔ
後施工ｱﾝｶｰ | M16 接着系ｱﾝｶｰ SNR400B
| 横向き | 24
本
無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填
0.1
ｍ3
耐火被覆 | 巻き付耐火被覆 ｔ＝20
| 柱、梁 箱張り | 37.8
㎡
独立柱補強鉄骨
鋼材 | SS400 H-150×150×7×10
0.1
ｔ
鋼材 | SS400 [-150×75×9×12.5
0.5
ｔ
鋼板 | SS400 PL-12
0.1
ｔ
鋼板 | SS400 PL-25
0.1
ｔ
HTB | F8T M16
21
本
工場加工組立
0.7
ｔ
工場溶接 | 隅肉6mm換算
18.2
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
建築工事 |  | 耐震改修 |  |  | 耐震改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
溶融亜鉛ﾒｯｷ | HDZ55 鉄骨溶接体
0.7
ｔ
運搬費 | 6ｔ車 100ｋｍ
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ工場 | 1
式
現場実測費
0.7
ｔ
鉄骨小運搬
0.7
ｔ
JIS形 | ﾋﾞﾙ鉄骨
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け | 1,000本未満 | 20
| 施工手間 |  | 本
鉄骨取付
0.7
ｔ
鉄骨運搬 | 6t車
0.7
ｔ
後施工ｱﾝｶｰ | M20 接着系ｱﾝｶｰ SNR400B
| 横向き | 12
本
後施工ｱﾝｶｰ | M20 接着系ｱﾝｶｰ SNR400B
| 下向き | 12
本
無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填
0.1
ｍ3
耐震ｽﾘｯﾄ
耐震ｽﾘｯﾄ | W30 ﾛｯｸｳｰﾙ充填
| ｔ＝205 | 10.1
ｍ
耐震ｽﾘｯﾄ | W30 ﾛｯｸｳｰﾙ充填
| ｔ＝230 | 2
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
建築工事 |  | 既製コンクリート |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ALC板 | 床ﾊﾟﾈﾙ ｔ＝125
18.9
㎡
端部ﾓﾙﾀﾙ詰め
26.6
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
建築工事 |  | 防水 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防水改修
塗膜防水(材工共) | Y-2 密着工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 平面
| 表面塗装なし | 12.2
㎡
塗膜防水(材工共) | Y-2 密着工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 立上り
| 表面塗装なし | 80.1
㎡
塗膜防水(材工共) | X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面
| 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ | 6.1
㎡
塗膜防水(材工共) | X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り
| 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ | 6.7
㎡
防水下地調整 | 防水面
31.2
㎡
防水下地調整 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ塗り
35.4
㎡
下地ﾗｽ張り | 壁 ﾒﾀﾙﾗｽ張り 平ﾗｽF500
29.1
㎡
防水入隅処理 | ﾓﾙﾀﾙ
59.9
ｍ
伸縮目地 | 成形品 W25
2.8
ｍ
伸縮目地 | W20 れき青質
24.6
㎡
水洗い
39.7
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 152
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 10×10 | 18.9
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 30×10 | 12.1
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
建築工事 |  | 防水 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 18
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-2)
| 10×10 | 27.4
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 30×10 | 10.2
ｍ
外壁改修
ｺﾝｸﾘｰﾄ浮き部補修 | 浮き部斫り
XR6,XL6通り壁 |  | 39.2
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ浮き部補修 | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填
XR6,XL6通り壁 |  | 39.2
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ浮き部補修 | 注入用型枠 片面 上枠共
XR6,XL6通り壁 |  | 39.2
ｍ
①-1ひび割れ部 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げ
樹脂注入工法 | 挙動無 硬質形ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | 6.3
（個別） | 工法:自動式 |  | ｍ
⑥-3浮き部ｱﾝｶｰﾋﾟ | ﾓﾙﾀﾙ塗り仕上げ
ﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹 | 狭幅部分(幅200mm以下) | 5.3
脂注入工法(個別) |  |  | ｍ
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | はけ引き
| 外壁 厚25 | 20.9
㎡
外装防水型複層塗 | 凸凹状 吹付け
り材E | 下地調整別途 | 31.3
| 上塗 超低汚染水性ﾌｯ素樹脂塗料 |  | ㎡
下地調整 | C-1 カチオン系
10
㎡
高圧水洗浄
60～80Kg／cm2 |  | 31.3
（個別） |  |  | ㎡
施工数量調査 | 打放し面･仕上塗材改修
(外壁改修) |  | 31.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
建築工事 |  | 木工 |  |  | 部位別
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
構造材 | 杉 特一等 正角
0.2
ｍ3
構造材 | 杉 特一等 平角
0.1
ｍ3
構造材 | 杉 特一等 正割
0.1
ｍ3
造作材 | 桧 特一等 平割
0.1
ｍ3
幅木 | 施工手間
1.2
ｍ
額縁(窓出入口) | 施工手間
23.9
ｍ
つか立床組 | 施工手間
8.9
㎡
床合板張り | 合板 ｔ＝12 材工
9.4
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
建築工事 |  | 金属 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾁｰﾙ手摺 | 42.7φ×3.8
| 620×H1.250 | 38.6
ｍ
ｶﾊﾞｰﾌｪﾝｽ | 亜鉛ﾒｯｷﾈｯﾄﾌｪﾝｽ
| W610 | 32.1
ｍ
ｶﾊﾞｰﾌｪﾝｽ止め金具 | ｽﾃﾝﾚｽ製 FB25×3
88
か所
ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ格子 | 34.0φ×2.8
| 133×H1.220 | 4
か所
支柱 | □-75×75×3.2
| H1.190 | 12
か所
ｽﾃﾝﾚｽ製ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | CH-PL 4.5
| 970×820 | 6
か所
ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾛｰﾌﾟ | CH-PL 4.5
| 650×700 | 2
か所
ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾛｰﾌﾟ | CH-PL 4.5
| 900×700 | 2
か所
ｽﾁｰﾙ手摺 | 放送室通路
| H1.200 | 1.4
ｍ
Ｅxp－j | 外壁用 ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ200
| 変移性能50％ 後付けﾀｲﾌﾟ | 50.2
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
建築工事 |  | 金属 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁軽鉄下地 | 片壁下地
1.1
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
40
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りあり @450
14.5
㎡
軽量鉄骨壁 | 65形 扉等三方補強
開口部補強 | 900×2000㎜程度 | 2
か所
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 20.2
㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
29.2
ｍ
下地ﾗｽ張り | 壁 ﾒﾀﾙﾗｽ張り 平ﾗｽF500
0.9
㎡
階段滑り止め | ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し 幅35
1.9
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
建築工事 |  | 左官 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
8.7
㎡
柱型ラスモルタル | ｔ＝25
コテ押エ |  | 0.9
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
建築工事 |  | 左官 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 50.5
㎡
床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30
7.7
㎡
防水層保護ﾓﾙﾀﾙ塗 | 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30
り |  | 12.2
㎡
防水層保護階段ﾓﾙ | 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30
ﾀﾙ塗り |  | 80.1
㎡
ささら幅木防水ﾓﾙ | 金ごて 出幅木 高さ170
ﾀﾙ |  | 41.1
塗り |  |  | ｍ
幅木防水ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて 出幅木 高さ165
18.4
ｍ
壁防水ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて
| 外壁 厚25 | 6.1
㎡
壁薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて 厚5 既調合品
0.4
㎡
PS笠木防水ﾓﾙﾀﾙ | 金ごて W135 糸幅200
塗り |  | 5.5
ｍ
腰壁笠木防水ﾓﾙﾀﾙ | 金ごて W190 糸幅270
塗り |  | 54.8
ｍ
Ｅxp-j取付部防水 | 金ごて W125 糸幅155
ﾓﾙﾀﾙ |  | 100
塗り |  |  | ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
建築工事 |  | 塗装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 5.4
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 0.5
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 49.2
㎡
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) | 素地A種 | 25.1
ｍ
ＣＬ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 素地B種 | 2.6
ｍ
ＤＰ塗り | 鉄鋼 3級
| 素地ごしらえ及び下塗り別途 | 3.1
㎡
錆止め塗料塗り | 鉄鋼面(屋内)
改修仕様 | 工程A種 水系さび止め | 46.6
| 現場1回塗り 下地別途(新規面) |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
建築工事 |  | 塗装 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＤＰ塗り | 鉄鋼 3級
| 素地ごしらえ及び下塗り共 | 4.3
㎡
ＤＰ塗り | 鉄鋼 3級
(糸幅300mm以下） | 素地ごしらえ及び下塗り共 | 219
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
建築工事 |  | 内外装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ | 半硬質 厚さ2.0
| ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 多湿部 | 1
式
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.5
| 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 | 1
| 熱溶接工法 |  | 式
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ
| 一般事務室用 | 18.2
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
28.9
ｍ
壁 吸音用 | 厚 9.5 φ6-22
あなあきせっこう | 不燃紙裏打(準不燃) 鋼製､木下地 | 38.7
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P) | 突付け |  | ㎡
壁 | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 14.5
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 14.5
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁吸音材敷込み | グラスウール(ｱ)50 24kg/ｍ3
14.5
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 18.8
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井断熱材敷込 | グラスウール(ｱ)100 24kg/ｍ3
み |  | 20.2
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
建築工事 |  | ユニット及びその他 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存机 | 一時移動、再据付
1
か所
ｶｳﾝﾀｰ | 新設 W2710×D680×H810
1
か所
膳板 | 新設 W3400×D220×ｔ25
1
か所
棚板 | 新設 W1900×D450×ｔ25
1
か所
流し台一時取外し | L1.200 排水接続共
再取付 |  | 1
台
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
建築工事 |  | 構内舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | ｔ＝150 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ6φ-150目
| 再生砕石(ｱ)100 | 66.9
㎡
伸縮目地 | 成形品 W20
34
ｍ
ｺﾞﾑﾀｲﾙ | 屋外仕様 ｽﾊﾟｲｸ対応
| 500×500×9.0 | 63.7
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
建築工事 |  | アスベスト撤去 |  |  | アスベスト撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生・清掃費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ除去用
1
式
石綿飛散防止処理 | 処理機材・密封処理費共
作業費 |  | 1
式
石綿作業現場管理
費 |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
建築工事 |  | アスベスト撤去 |  |  | 運搬・処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積 人力積込
発生材運搬 | 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 - | 1
| 60.0km超90.0km以下 |  | ｍ3
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分
1
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
建築工事 |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
15.7
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 人力 集積共
10.6
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無筋 人力 集積共
舗装とりこわし |  | 6.9
ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
58.8
ｍ
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
19.7
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装ｶｯﾀｰ入
れ |  | 8.8
ｍ
ALC板撤去 | 床ﾊﾟﾈﾙ ｔ＝125
19
㎡
ALC板撤去 | 壁ﾊﾟﾈﾙ ｔ＝100
15.1
㎡
端部ﾓﾙﾀﾙ撤去 | 床ALC板周辺
18.6
ｍ
木額縁撤去
14.5
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
69.2
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 | 一般 集積共
0.4
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 | 集積共
0.6
㎡
ｹﾚﾝ | 床
1
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ | 集積共
撤去 |  | 18.4
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
建築工事 |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 | 集積共
18.1
㎡
床組撤去 | ころばし 集積共
8.3
㎡
床下地板撤去 | 集積共
9.9
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 | 集積共
24.1
ｍ
木製幅木撤去 | 集積共
1.2
ｍ
壁下地撤去 | 集積共
53.7
㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般 集積共
撤去 |  | 53.7
㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ | 集積共
撤去 |  | 0.6
㎡
天井下地撤去 | 集積共
20.2
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 18.2
㎡
天井断熱材撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ(ｱ)50
20.2
㎡
既存防水層撤去 | 屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共
90.2
㎡
既存防水層撤去 | 屋上防水層 塗膜防水層 集積共
6.4
㎡
伸縮目地撤去 | 成形品 W25
3.8
ｍ
伸縮目地撤去 | れき青質 W20
82
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
建築工事 |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
幅木ﾓﾙﾀﾙ撤去
13.8
㎡
既存塗膜除去 | ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ面 工程RA種
3.8
㎡
手摺撤去 | W620×H1250
38.8
ｍ
ｶﾊﾞｰﾌｪﾝｽ撤去 | W610
32.1
ｍ
ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ格子撤 | W400×H1220
去 |  | 2
か所
支柱撤去 | □-100×4.5 H1.190
12
か所
ｽﾁｰﾙ製ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | CH-PL 4.5 970×820
撤去 |  | 6
か所
ｽﾁｰﾙ製ｽﾛｰﾌﾟ | CH-PL 4.5 650×700
| 900×700 | 4
か所
ｽﾁｰﾙ手摺 | H1200 放送室通路
5.2
ｍ
Exp-j撤去 | 受け枠共
50.2
ｍ
放送室通路撤去 | 鉄骨床
4.8
㎡
壁ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
12.4
㎡
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
19.5
ｍ3
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
37.9
ｍ3
とりこわし | [5 empty] | 別紙 00-0009
発生材運搬 |  | 1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
建築工事 |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
電気工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×2
取外し再取付 |  | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
取外し再取付 |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 2
取外し再取付 | 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 4
取外し再取付 | 125V |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | ﾊﾄﾒﾌﾟﾚｰﾄ
(金属製) |  | 5
取外し再取付 |  |  | 個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
取外し再取付 |  | 2
個
端子盤 10Pr
取外し再取付 |  | 2
面
ｼﾞｬｯｸ盤 | ｷｬﾉﾝ × 6
取外し再取付 |  | 1
面
壁換気扇 | 20㎝
取外し再取付 |  | 2
台
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
管工事 |  | 機器設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FRP製ﾊﾟﾈﾙ組立型, 複合板型,
(TW-1)高架水槽 | 耐震2.0G, 呼称容量6ﾄﾝ | 1
| 鋼製平架台共, 組立費共 |  | 基
外部足場費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
管工事 |  | 給水設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 100A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 65A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 100A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 65A
1
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
電極取外し
再取付 |  | 1
式
振れ止め支持
2
箇所
耐震固定
5
箇所
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
管工事 |  | 排水設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ(VP) |  |  | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ(VP) |  |  | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ(VP) |  |  | ｍ
一般配管用 | 10K(ねじ) 50A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 1
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
配管用防虫網 | 80A
1
個
間接排水口 | 100A
1
個
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
管工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高架水槽 | FRP製一体型,
撤去費 | 呼称容量6ﾄﾝ | 1
基
搬出費
1
式
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 100A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 65A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋外架空・暗渠 75A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋外架空・暗渠 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 50A -
撤去 |  | 1
個
配管用防虫網 | 80A -
撤去 |  | 1
個
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材運搬 |  | 12.1
ｍ3
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
処分費 | 廃ﾌﾟﾗ
0.5
t
処分費 | 金属
0.1
ｔ
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
(手すり先行方式) | 22m未満 | 1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 315
| 22m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 315
| 22m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 315
| 22m未満 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 315
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計
安全手すり | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
(手すり先行方式) |  | 1
式
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 21.6
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 21.6
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 21.6
| - |  | ｍ
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 21.6
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
単管本足場 | 10m未満 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
単管本足場 | 掛払い手間 10m未満
| - | 57
㎡
単管本足場 | 供用1日賃料 修理費含む 10m未満
| - | 57
㎡
単管本足場 | 基本料 修理費含む 10m未満
| - | 57
㎡
仮設材運搬
(単管本足場) |  | 57
㎡
計
単管本足場 | 10m未満 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
単管本足場 | 掛払い手間 10m未満
| - | 47.5
㎡
単管本足場 | 供用1日賃料 修理費含む 10m未満
| - | 47.5
㎡
単管本足場 | 基本料 修理費含む 10m未満
| - | 47.5
㎡
仮設材運搬
(単管本足場) |  | 47.5
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 45
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
安全手すり | 単管本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
安全手すり | 単管本足場用
| 掛払い手間 | 19.3
| - |  | ｍ
安全手すり | 単管本足場用
| 供用1日賃料 修理費含む | 19.3
| - |  | ｍ
安全手すり | 単管本足場用
| 基本料 修理費含む | 19.3
| - |  | ｍ
仮設材運搬 | 単管本足場用
(安全てすり) |  | 19.3
ｍ
計
安全手すり | 単管本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
安全手すり | 単管本足場用
| 掛払い手間 | 13.2
| - |  | ｍ
安全手すり | 単管本足場用
| 供用1日賃料 修理費含む | 13.2
| - |  | ｍ
安全手すり | 単管本足場用
| 基本料 修理費含む | 13.2
| - |  | ｍ
仮設材運搬 | 単管本足場用
(安全てすり) |  | 13.2
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 46
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
単管一本足場 | 10m未満 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
単管一本足場 | 掛払い手間
| 10m未満 - | 158
㎡
単管一本足場 | 供用1日賃料 修理費含む
| 10m未満 - | 158
㎡
単管一本足場 | 基本料 修理費含む
| 10m未満 - | 158
㎡
仮設材運搬
(単管一本足場) |  | 158
㎡
計
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類
| 掛払い手間 - | 534
| - |  | ㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類
| 供用1日賃料 修理費含む - | 534
| - |  | ㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類
| 基本料 修理費含む - | 534
| - |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 534
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 47
建築工事 |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | [5 empty] | 別紙 00-0009
発生材運搬 |  | 1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 18.9
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 5.4
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 13.9
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 1
| DID区間有り 3.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.5
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 木材類 | 1.3
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.7
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
建築工事 |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
発生材処分費 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
26.5
ｔ
発生材処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
7.6
ｔ
発生材処分費 | 鉄くず
2.8
ｔ
発生材処分費 | 有価金属
▲0.2
ｔ
発生材処分費 | 木材
0.3
ｔ
発生材処分費 | 廃プラ
1.8
t
発生材処分費 | 磁器
2.5
ｔ
発生材処分費 | 石膏ボード
0.6
ｔ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
管工事 |  | 機器設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
単管本足場 | 掛払い手間 10m未満
| - | 37.5
㎡
安全手すり | 単管本足場用
| 掛払い手間 | 9
| - |  | ｍ
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 16.5
| 12m未満 - - |  | ㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 3
| - |  | ｍ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
管工事 |  | 給水設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 3
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 5
| 65A |  | ｍ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
管工事 |  | 排水設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
排水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 50A |  | ｍ
計