## 表紙
工事名称 |  | Ｒ２営繕 蔵本公園 徳･庄町１ プールスタンド仮設工事
電気
工事場所 |  | 徳島市庄町1丁目
○工事概要
本工事は既存建物改築に伴う仮設工事とし下記による。
１.受変電設備
２.幹線・動力・電灯設備
３.弱電設備
〇工事日数
契約締結の翌日より令和３年３月２５日まで
〇刊行物は次の単価を使用している。
・建設物価、積算資料 2020.7月
・コスト情報、施工単価 2020.夏
〇共通費は公共建築工事共通費積算基準により算定している。
※設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質疑書
の提出期間」に質問書を提出すること。なお設計書（金抜き）に記載してある内容は入
札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付け
ない。
※仮設トイレは公共建築工事共通費積算基準による共通仮設費率に含まれています。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて、設計変更する。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直 接 工 事 費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
直接工事費 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気工事
1
式
計

## 科目
直接工事費 科目別内訳 |  |  |  | 3
電気工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
幹線・動力・電灯設備
1
式
弱電設備
1
式
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
ｍ
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C FEP内(PF･CD)
67
ｍ
既設6kVCV22mm2-3 | 移設
C |  | 19
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 22㎜
(VE) |  | 11
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 86
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 400*400*800(VE製)
1
個
高圧ｹｰﾌﾞﾙ直線接 | 6KVCV22mm2-3C ﾚｼﾞﾝ注入工法
続 |  | 1
か所
端末処理 | 22mm2- 3C 屋内
6kV CV |  | 1
か所
仮設屋外型ｷｭｰﾋﾞｸ | Tr1φ30kVA*1 Tr3φ100kVA*1
ﾙ | SC3φ30kVA*1 | 1
基
同上据付費
1
式
同上ｺﾝｸﾘｰﾄ架台 | 400*300*2000*2ヶ所 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
耐圧試験 | 仮設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ、高圧ｹｰﾌﾞﾙ
1
式
接地工事 | ＥA･D |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
接地工事 | ＥB |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接地極埋設標 | 金属製
1
枚
土工事 | 舗装撤去・復旧含む |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気工事 |  | 幹線・動力・電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 5
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 21
(PF管内) |  |  | ｍ
EM-IE電線 | 5.5mm2
16
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 48
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 73
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C FEP内(PF･CD)
11
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
41
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
16
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾗｯｸ
48
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
12
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾗｯｸ
28
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
6
ｍ
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気工事 |  | 幹線・動力・電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 4C FEP内(PF･CD)
20
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
43
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾗｯｸ
52
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
157
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾗｯｸ
90
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
5
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
142
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
34
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2
16
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
27
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
111
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 11
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| FEP内(PF･CD) | 74
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| ﾗｯｸ | 220
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 38
ｍ
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気工事 |  | 幹線・動力・電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| FEP内(PF･CD) | 153
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| ﾗｯｸ | 70
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
16
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 8C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 7
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 8C
| FEP内(PF･CD) | 26
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 8C
| ﾗｯｸ | 19
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 400A 1段目
34
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 600A 1段目
56
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 400W
支持金物 |  | 23
個
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 600W
支持金物 |  | 29
個
ﾒｯｾﾝｼﾞｬﾜｲﾔｰ | 38mm2
15
ｍ
架線工事 | 強電
1
径間
架線用ﾎﾟｰﾙ
1
本
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気工事 |  | 幹線・動力・電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 256
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 316
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 54
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 100
防水(SUS) |  | 2
ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装 |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
防水(SUS) |  | 1
ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装 |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500× 500× 400
防水(SUS) |  | 1
ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装 |  |  | 個
新設電灯開閉器盤 | Ｓ
1
面
新設動力盤 | Ｍ
1
面
既設緊急制御盤 | 移設
1
面
既設動力盤2 | 移設
1
面
電動機結線 | 直入始動方式
5
台
電動機結線 | 直入始動方式以外
5
台
LED照明器具 | LBS5 -4 -24 LN
3
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(露出) | 1P×1
1
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気工事 |  | 幹線・動力・電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電気工事 |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 59
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 136
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
16
ｍ
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
38
ｍ
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | S-5C-FB FEP内(PF･CD)
136
ｍ
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | S-5C-FB
16
ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬﾜｲﾔｰ | 38mm2
15
ｍ
架線工事 | 弱電
1
径間
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 136
ｍ
既設壁付防災ｱﾝﾌﾟ | 移設 調整試験共
30W |  | 1
台
既設音響機器ﾜｺﾞﾝ | 移設 調整試験共
1
台
既設壁付ｽﾋﾟ-ｶ | 移設
2
台
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 12
電気工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.1
ｔ
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
発生材処分費 | ｱｽﾌｧﾘﾄ
0.2
ｔ
とりこわし | ｱｽﾌｧﾘﾄ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
計

## 別紙明細
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 13
電気工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
同上ｺﾝｸﾘｰﾄ架台 | 400*300*2000*2ヶ所 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 生ｺﾝ人力打設
0.5
ｍ3
型枠
2.9
㎡
計
接地工事 | ＥA･D |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
接地極 | 10φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 5
か所
計
接地工事 | ＥB |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
接地極 | 10φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 5
か所
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 14
電気工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 舗装撤去・復旧含む |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 10㎝以下
1.8
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 0.1
個別） |  |  | ｍ3
舗装路盤材 | 機械 集積・積込み共
とりこわし（個別 |  | 0.1
） |  |  | ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤100mm 再生密粒
| 特に狭い 旧徳島１ | 0.5
㎡
根切り(人力)
0.3
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 0.3
ｍ3
計