## 表紙
工事名称 |  | Ｒ２営繕 蔵本公園 徳・庄町１ プールスタンド
仮設工事管
工事場所 |  | 徳島市庄町1丁目
○工事概要
1.給水設備 図示給水設備工事一式
2.排水設備 図示排水設備工事一式
3.プール循環ろ過設備 図示プール循環ろ過設備工事一式
4.撤去工事 図示撤去工事一式
〇工事日数
契約締結の翌日より令和３年３月２５日まで
〇刊行物は次の単価を使用している。
・建設物価、積算資料 2020.7月
・コスト情報、施工単価 2020.夏
〇共通費は公共建築工事共通費積算基準により算定している。
※設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質疑書
の提出期間」に質問書を提出すること。なお設計書（金抜き）に記載してある内容は入
札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付け
ない。
※仮設トイレは公共建築工事共通費積算基準による共通仮設費率に含まれています。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて、設計変更する。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直 接 工 事 費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
直 接 工 事 費 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管工事
1
式
計

## 科目
直 接 工 事 費 科目別内訳 |  |  |  | 3
管工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
排水設備
1
式
プール循環ろ過設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 4
管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 21
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 75A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 29
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 6
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 8
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 27
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 75A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 23
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 32A
1
個
鋳鋼仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A(外ねじ)
1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A
2
個
定水位調整弁 | ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 80A
1
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
1
個
横水栓 | F 7 - 13A
1
個
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 5
管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水栓柱 | 合成樹脂製 13A
1
個
移設再取付 | 75A
量水器 |  | 1
個
量水器桝 | 機 械 MC-3( 750H)
1
組
弁桝 | 機 械 VC-3( 700H)
2
組
FRP製受水槽 | TW-1
1
基
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装はつり | [5 empty] | 別紙 00-0002
補修工事 |  | 1
式
受水槽基礎工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 6
管工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 50A
1
個
配管用防虫網 | 100A
1
個
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 7
管工事 |  | プール循環ろ過設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
滅菌・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 27
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 65A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 18
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 75A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 13
ｍ
循環・耐衝撃性 | 地中配管 125A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 13
ｍ
循環・耐衝撃性 | 地中配管 150A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 14
ｍ
循環・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 250A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
(VP) |  |  | ｍ
循環・配管用 | ねじ接合 屋内一般 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 9
ｍ
循環・配管用 | ねじ接合 屋内一般 125A
炭素鋼鋼管(白) |  | 43
ｍ
鋳鋼仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)
2
個
移設再取付 | 25mﾌﾟｰﾙ用うず巻き
ﾎﾟﾝﾌﾟ | 80φx7.5KW | 1
台
移設再取付 | 50mﾌﾟｰﾙ用うず巻き
ﾎﾟﾝﾌﾟ | 100φx11.0KW | 2
台
移設再取付 | 飛込みﾌﾟｰﾙ用うず巻き
ﾎﾟﾝﾌﾟ | 125φx11.0KW | 2
台
移設再取付 | 自動給水 ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ
ﾎﾟﾝﾌﾟ | 65φx2.2KWx2 | 1
台
移設再取付 | 500x500x1000H
塩素滅菌装置 | 385Wx2 | 3
台
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 8
管工事 |  | プール循環ろ過設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
移設再取付 | ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛｱｰ
ﾌﾞﾛｱｰﾎﾟﾝﾌﾟ | 65φx5.5KW | 1
台
移設再取付 | 125A
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 |  | 10
個
移設再取付 | 125A
逆止弁 |  | 5
個
移設再取付 | 65A
防振継手 |  | 3
個
移設再取付 | 125A
防振継手 |  | 10
個
移設再取付 | 125A
中間ﾌｰﾄ弁 |  | 3
個
移設再取付 | 125A
除毛器 |  | 5
個
移設再取付 | 20A
樹脂製ｽﾄｯﾌﾟ |  | 11
ﾊﾞﾙﾌﾞ |  |  | 個
移設再取付 | 65A
仕切り弁 |  | 5
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
機器基礎工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 9
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 地中配管 50A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 20
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 75A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 11
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 150A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 9
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 地中配管 250A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 24
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 50A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 16
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 65A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 13
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 75A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 14
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 125A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 13
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 150A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 14
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 250A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 地中配管 125A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 地中配管 250A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
撤去 |  |  | ｍ
循環・ﾗｲﾆﾝｸﾞ | 屋内一般 50A
鋼管（VA） |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
循環・ﾗｲﾆﾝｸﾞ | 屋内一般 125A
鋼管（VA） |  | 72
撤去 |  |  | ｍ
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 10
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
循環・ﾗｲﾆﾝｸﾞ | 地中配管 125A
鋼管（VD） |  | 27
撤去 |  |  | ｍ
ため桝撤去 | 450x450xMH450
1
組
取り外し | 25mﾌﾟｰﾙ用うず巻き
ﾎﾟﾝﾌﾟ | 80φx7.5KW | 1
台
取り外し | 50mﾌﾟｰﾙ用うず巻き
ﾎﾟﾝﾌﾟ | 100φx11.0KW | 2
台
取り外し | 飛込みﾌﾟｰﾙ用うず巻き
ﾎﾟﾝﾌﾟ | 125φx11.0KW | 2
台
取り外し | 自動給水 ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ
ﾎﾟﾝﾌﾟ | 65φx2.2KWx2 | 1
台
取り外し | 500x500x1000H
塩素滅菌装置 | 385Wx2 | 3
台
取り外し | ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛｱｰ
ﾌﾞﾛｱｰﾎﾟﾝﾌﾟ | 65φx5.5KW | 1
台
取り外し | 125A
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 |  | 10
個
取り外し | 125A
逆止弁 |  | 5
個
取り外し | 65A
防振継手 |  | 3
個
取り外し | 125A
防振継手 |  | 10
個
取り外し | 125A
中間ﾌｰﾄ弁 |  | 3
個
取り外し | 125A
除毛器 |  | 5
個
取り外し | 20A
樹脂製ｽﾄｯﾌﾟ |  | 11
ﾊﾞﾙﾌﾞ |  |  | 個
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 11
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取り外し | 65A
仕切り弁 |  | 5
個
取り外し | 75A
量水器 |  | 1
個
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
産業廃棄物処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（有筋）
0.5
ｔ
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ（有筋）
発生材運搬 |  | 0.2
ｍ3
産業廃棄物処分費 | ｱｽﾌｧﾘﾄ
1.3
ｔ
とりこわし | ｱｽﾌｧﾘﾄ
発生材運搬 |  | 0.6
ｍ3
産業廃棄物処分費 | 金属（処分）
1.5
ｔ
とりこわし | 金属（処分）
発生材運搬 |  | 1.6
ｍ3
産業廃棄物処分費 | 廃ﾌﾟﾗ
0.8
ｔ
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材運搬 |  | 2.6
ｍ3
計

## 別紙明細
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 12
管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 6
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 8
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 27
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 23
| 80A |  | ｍ
計
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装はつり | [5 empty] | 別紙 00-0002
補修工事 |  | 1
式
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 10㎝以下
38
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 0.6
個別） |  |  | ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤150mm 再生密粒
| 特に狭い 旧徳島１ | 11.2
㎡
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 13
管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受水槽基礎工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
すきとり | 積み込み共 H300程度
0.5
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 生ｺﾝ人力打設
1.5
ｍ3
型枠 | 桝類用
2.6
㎡
鉄筋 | D10
29.5
㎏
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
0.5
ｍ3
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 13.2
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 7.1
ｍ3
山砂
6.1
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
6.1
ｍ3
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 14
管工事 |  | プール循環ろ過設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 3
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 18
| 65A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 13
| 80A |  | ｍ
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 27.1
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 19.3
ｍ3
山砂
5.7
ｍ3
砂利地業 | ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(再生)
2.1
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
7.7
ｍ3
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 15
管工事 |  | プール循環ろ過設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器基礎工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
取り除き |  | 6.8
㎡
すきとり | 積み込み共 H300程度
1.3
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 生ｺﾝ人力打設
6.8
ｍ3
型枠 | 桝類用
11
㎡
鉄筋 | D10
133
㎏
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
1.3
ｍ3
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 16
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 59.5
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 59.5
ｍ3
計