## 表紙
工事名称 |  | Ｒ２営繕 城西高等学校 徳・鮎喰
水理実習棟改修工事建築
工事場所 |  | 徳島市鮎喰町２丁目
工事概要
ｱ)構造 鉄骨造
ｲ)階数 ２階建て
ｳ)延床面積 600.00㎡
ｴ)工事種別 改修工事のうち建築工事 １式
改修工事のうち管工事 １式
ｵ)工事期間 契約日締結翌日から、令和3年6月30日まで
ｶ)その他 下記の項目は、積み上げ共通仮設費に計上している
・仮囲い：仮囲鉄板 H=2.0m ６ヶ月（設置・撤去・運搬費含む）
・キャスターゲート H=1.8m W=5.0m,4.0m ６ヶ月
・交通誘導員B：42人
・あと施工アンカー引張試験費
・室内空気中の化学物質濃度測定
改修前：１階 製図･測量実習室（２ヶ所）
２階 応用化学実験室（２ヶ所）
改修後：１階 射撃場（３ヶ所）
２階 会議室，射撃場（３ヶ所）
・刊行物は次の単価を使用している
建築コスト情報：２０２０年７月
建築施工単価 ：２０２０年７月
建設物価 ：２０２０年７月
積算資料 ：２０２０年７月
※共通費は公共建築工事共通費積算基準により算出しています。
※設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書
の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は
入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付
けない。
※仮設トイレは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれています
。本工事において「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更します。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
調査基準価格
1
式
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
調査基準価格の100/110
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
管工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計
管工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
地業
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
鉄骨
1
式
防水
1
式
木工
1
式
屋根及びとい
1
式
金属
1
式
左官
1
式
建具
1
式
塗装
1
式
内外装
1
式
ユニット及びその他
1
式
とりこわし
1
式
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計
管工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
管工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 複合改修
600
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
600
㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
(手すり先行方式) | 12m未満 | 1
| ３ヶ月(設置・撤去・運搬費含む) |  | 式
安全手すり | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 1
| - |  | 式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
| 掛払い手間 - | 1
| - |  | 式
内部仕上足場 | 掛払い手間 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
(簡易型移動式足 | 階高4.0m超5.0m未満 | 1
場) |  |  | 式
内部仕上足場 | 掛払い手間 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| 脚立足場 | 1
| 階高4.0m以下 - |  | 式
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 600
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
建築工事 |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 9.7
RC-40 |  |  | ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 0.9
RC-40 |  |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
建築工事 |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋D10 | SD295A
460
kg
鉄筋D13 | SD295A
20.2
kg
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.5
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.5
ｔ
スクラップ控除
12.9
kg
溶接金網敷 | 径6.0 100×100
292
㎡
金属拡張アンカー | D10 横向き
336
本
金属拡張アンカー | D13 下向き
23
本
金属拡張アンカー | D13 横向き
2
本
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
建築工事 |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンクリート | Ｆ0＝24N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 0.2
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 0.2
| - |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝24N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 36.6
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回程度 S15～S18 | 36.6
| - |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝24N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 12.1
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間
| S15～S18 | 12.1
| - |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 50m3以上100m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 36.6
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
型枠 | 腰壁用型枠
4.3
㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
4.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
建築工事 |  | 鉄骨 |  |  | Ａ通外壁胴縁
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ通外壁胴縁改修 | C-100×50×20×3.2他
124
kg
アンカーセット | オールアンカーM12 下向き
4
本
胴縁ネコピース | PL-4.5
現場取付 |  | 12
枚
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
建築工事 |  | 鉄骨 |  |  | Ｂ通外壁胴縁
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｂ通外壁胴縁新設 | C-100×50×20×3.2他
95.5
kg
胴縁ネコピース | PL-4.5
現場取付 |  | 10
枚
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
建築工事 |  | 鉄骨 |  |  | ２階天井裏
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
２階天井裏 | [-100×50×5×7.5他
鉄骨下地 |  | 2,322
kg
固定金物 | 無溶接金物
144
枚
法定福利費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
建築工事 |  | 防水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 312
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 20×10 | 80.5
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 設備開口閉塞周囲 | 8
| 50～100φ |  | か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 15×10 | 53
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 10×10 | 17.8
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
建築工事 |  | 木工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
胴縁組 | 杉 ２級 材工共
49.8
㎡
造作材 | 桧 上小節
0.5
ｍ3
造作材 | 杉 上小節
0.9
ｍ3
造作板材 | 杉 上小節
0.4
ｍ3
施工手間
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
建築工事 |  | 屋根及びとい
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存屋根棟包み | 撤去費
30.6
ｍ
既存アングル金物 | 撤去費
1
式
既存折板 | 切断撤去費
81.6
ｍ
既存軒樋、縦樋 | 撤去費
69.2
ｍ
屋根撤去費 | 残材処理費
1
式
法定福利費
1
式
重ね式折板屋根 | カラーガルバリウム鋼板 t=0.6
H=88 | ルーフボルト共 | 350
㎡
折板裏面
断熱材貼り t=4 |  | 350
㎡
カバー工法改修用 | H=88用 メッキ品
タイトフレーム |  | 181
ｍ
軒先カバー水切り | カラーガルバリウム鋼板 t=0.4
60.4
ｍ
軒先見切り面戸
60.4
ｍ
軒先化粧フレーム
60.4
ｍ
棟包み | カラーガルバリウム鋼板 t=0.6
30.2
ｍ
水上面戸 | シーリング共
60.4
ｍ
エプロン面戸
60.4
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
建築工事 |  | 屋根及びとい
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケラバ包み | カラーガルバリウム鋼板 t=0.6
23.2
ｍ
グラスウール敷込
t=50 |  | 308
㎡
荷揚運搬費
1
式
塩ビ製軒樋 | 150×150×120
60.4
ｍ
落し口
8
か所
縦樋 VU100φ | 接続継手共
1ｍ程度 |  | 8
か所
法定福利費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
建築工事 |  | 金属 |  |  | 外壁
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属サイディング | 南面一部新設
張り |  | 6.8
㎡
金属サイディング | 北面一部新設
張り |  | 11.9
㎡
透湿防水シート
18.8
㎡
軒天見切縁
4.2
ｍ
土台水切り
5.3
ｍ
縦用スターター
5.3
ｍ
窓上見切縁 | 現場穴あけ加工
2
ｍ
窓上捨て板
2
ｍ
窓横見切縁
2.5
ｍ
窓廻り防水テープ
4.5
ｍ
コーキング
17.5
ｍ
外壁設備開口閉塞 | ガルバリウム鋼板 t=0.4
100φ程度 | 曲げ加工 | 8
か所
法定福利費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
建築工事 |  | 金属 |  |  | 軽鉄他
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨壁下地 | 100形 下地張りなし @300
118
㎡
軽量鉄骨壁 | 100形 扉等三方補強
開口部補強 | 1800×2000㎜程度 | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 100形 扉等三方補強
開口部補強 | 900×2000㎜程度 | 4
か所
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
111
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りあり @450
50.1
㎡
軽量鉄骨壁 | 65形 扉等三方補強
開口部補強 | 1800×2000㎜程度 | 2
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉等三方補強
開口部補強 | 900×2000㎜程度 | 5
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 四方補強
開口部補強 | 1800× 1100㎜程度 | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 四方補強
開口部補強 | 500× 1200㎜程度 | 1
か所
軽量鉄骨壁下地 | 50形 下地張りなし @300
134
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 50形 下地張りあり @450
16.4
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 19形 下地張りなし @300
18
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満
| 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 33.2
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 261
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 35
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
建築工事 |  | 金属 |  |  | 軽鉄他
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 16.8
㎡
軽量鉄骨天井下地 | ふところ高1.5～3.0ｍ
振止め補強加算 |  | 68.2
㎡
軽量鉄骨下がり壁 | 19形(屋内) H300～500程度
下地 |  | 23.9
ｍ
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 300× 300㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 14
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 20
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 300×1200㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 15
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 20
か所
あと施工アンカー | 天井インサート用
132
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
建築工事 |  | 左官
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 薄張物下地
仕上げ |  | 5.2
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 塗床下地
仕上げ |  | 286
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 76.1
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
28.3
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
| 150mm程度 | 49.1
ｍ
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | はけ引き
| 外壁 厚25 | 1.3
㎡
外壁巾木ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて
| 巾木 厚25 | 2.8
| 150mm程度 |  | ｍ
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて
| 内壁 厚20 | 1.3
㎡
建具周囲防水 | 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 3.7
ｍ
上り框
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 3.7
ｍ
側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて 糸幅500程度
2.9
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
建築工事 |  | 建具 |  |  | アルミニウム製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AD-N1
2
か所
AD-4A | カバー工法
1
か所
AD-3 | アルミパネル
1
か所
運送費
1
式
取付費
1
式
法定福利費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
建築工事 |  | 建具 |  |  | 鋼製軽量建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HSD-N1
1
か所
HSD-N2
2
か所
HSD-N3
1
か所
取付工事費
1
式
運搬費
1
式
法定福利費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
建築工事 |  | 建具 |  |  | 木製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WW-N1
1
か所
WD-N1
2
か所
WD-N2
3
か所
WD-N3
1
か所
WD-N4
1
か所
金物費
1
式
運搬取付費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
建築工事 |  | 建具 |  |  | ガラス
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ 5㎜ 特寸 2.0㎡以下
| ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共 | 5.5
㎡
強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ 4㎜ 特寸 2.0㎡以下
| ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共 | 3
㎡
型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ4 特寸 2.18㎡以下
| ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共 | 1.2
㎡
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ | 厚さ3 特寸 2.18㎡以下
| ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共 | 1
㎡
ガラスシーリング | 片面5×5程度 バックアップ材共
| シリコーン系 １成分形 | 104
ｍ
ガラスフィルム | 目隠しフィルム
張り |  | 6.7
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
建築工事 |  | 建具 |  |  | その他
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
面台 | SUS.HL t=1.5
| L=2560 D=120 | 1
か所
面台 | SUS.HL t=1.5
| L=1670 D=300 | 1
か所
面台 | SUS.HL t=1.5
| L=2410 D=110 | 1
か所
面台 | SUS.HL t=1.5
| L=1000 D=110 | 3
か所
面台 | SUS.HL t=1.5
| L=2700 D=110 | 1
か所
上り框 | SUS.HL t=2.0
| L=1830 W=40 | 2
か所
運搬費
1
式
取付費
1
式
法定福利費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
建築工事 |  | 塗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) | 素地A種 | 7.8
ｍ
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) | 素地A種 | 80.2
ｍ
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) | 素地A種 | 53.6
ｍ
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RB種(塗替え面) | 246
改修仕様 |  |  | ｍ
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RB種(塗替え面) | 11.3
改修仕様 |  |  | ｍ
ＳＯＰ塗り | 鉄鋼面 工程B種 塗料1種
改修仕様 | 錆止工程C塗料A | 276
| 下地RB種(塗替え面) |  | ㎡
ＳＯＰ塗り | 鉄鋼面 工程B種 塗料1種
改修仕様 | 錆止工程C塗料A | 37.1
| 下地RB種(塗替え面) |  | ㎡
ＳＯＰ塗り | 鉄鋼面 工程B種 塗料1種
改修仕様 | 錆止工程C塗料A | 198
| 下地RB種(塗替え面) |  | ㎡
ＳＯＰ塗り | 鉄鋼面 工程B種 塗料1種
(糸幅300㎜以下) | 錆止工程C塗料A | 161
改修仕様 | 下地RB種(塗替え面) |  | ｍ
ＣＬ塗り | 木部 工程A種
(糸幅300㎜以下) | 素地B種 | 10.8
ｍ
ＣＬ塗り | 木部 工程A種
(糸幅300㎜以下) | 素地B種 | 4.5
ｍ
ＣＬ塗り | 木部 工程A種
| 素地B種 | 24.4
㎡
ＤＰ塗り | 塩ビ樹脂面
(糸幅300㎜以下) | ３級 ポリウレタン樹脂系 | 63.7
改修仕様 |  |  | ｍ
ＤＰ塗り | 塩ビ樹脂面
改修仕様 | ３級 ポリウレタン樹脂系 | 24
か所
ＤＰ塗り | 鉄鋼面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 10.8
| ３級 ポリウレタン樹脂系 |  | ㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
建築工事 |  | 塗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＤＰ塗り | 鉄鋼面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 479
| ３級 ポリウレタン樹脂系 |  | ㎡
ＤＰ塗り | 鉄鋼面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 73.2
| ３級 ポリウレタン樹脂系 |  | ㎡
ＤＰ塗り | 鉄鋼面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 26
錆止めまで |  |  | ㎡
ＤＰ塗り | 鉄鋼面
(糸幅300㎜以下) | RB種(塗替え面) | 382
改修仕様 | ３級 ポリウレタン樹脂系 |  | ｍ
ＥＰ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 1.3
㎡
ＥＰ塗り | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 614
㎡
ＥＰ塗り | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 59.4
㎡
ＥＰ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 27
㎡
ＥＰ塗り | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 11.9
㎡
ＥＰ塗り | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 8.2
㎡
錆止め塗料塗り | 鉄鋼面(屋内外) 工程C種
改修仕様 | 塗料A種 現場2回塗り | 308
| 下地調整RB種(塗替え面) |  | ㎡
錆止め塗料塗り | 鉄鋼面(屋内外) 工程C種
改修仕様 | 塗料A種 現場2回塗り | 96
| 下地調整RB種(塗替え面) |  | ㎡
錆止め塗料塗り | 鉄鋼面(屋内外) 工程C種
改修仕様 | 塗料A種 現場2回塗り | 63.9
| 下地調整RB種(塗替え面) |  | ㎡
錆止め塗料塗り | 鉄鋼面(屋内外) 工程C種
(糸幅300mm以下) | 塗料A種 現場2回塗り | 51.6
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) |  | ｍ
錆止め塗料塗り | 鉄鋼面(屋内外) 工程C種
改修仕様 | 塗料A種 現場2回塗り | 68.1
| 下地調整RB種(塗替え面) |  | ㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
建築工事 |  | 塗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外装薄塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け
| 下地調整費(C-1)共 | 41.5
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
建築工事 |  | 内外装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
常温硬化型二液 | 硬質タイプ
ウレタン塗床 | 流しのべ工法 t=1.6mm | 10.6
| 防滑仕上げ |  | ㎡
常温硬化型二液 | 硬質タイプ
ウレタン塗床 | 流しのべ工法 t=1.5mm | 148
| 平滑仕上げ |  | ㎡
ウレタン樹脂塗床 | コーティング工法
| 平滑仕上げ | 268
㎡
塗床面ライン引き | W=50
| ウレタン樹脂 | 86.5
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 無 地 厚さ2.5
| 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 | 146
| 熱溶接工法 |  | ㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 無 地 厚さ2.5
巻上げ H=100 | 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 | 8.1
| 熱溶接工法 |  | ｍ
階段用 | t=7.9 発泡層付
ビニル床シート | 耐候・防滑性 W=1050 | 50
枚
階段用 | t=2.5
ビニル床シート | 耐候・防滑性 | 9.3
㎡
階段用 | t=4.0
発泡層シート |  | 9.3
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
242
ｍ
壁 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし | 630
| - - |  | ㎡
耐水合板 t=12 | 壁下地張り
29.4
㎡
化粧ケイカル板 | 不燃 ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料着色仕上
張り t=6 | アルミジョイナー共 | 29.4
㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 100
張り(GB-R) | 下張GB-R 厚12.5共 |  | ㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 296
張り(GB-D) |  |  | ㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
建築工事 |  | 内外装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 59.4
㎡
グラスウール充填 | 壁 t=100 24kg/m3
75.4
㎡
グラスウール敷込 | 天井 t=50 24kg/m3
279
㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
251
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
建築工事 |  | ユニット及びその他
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
薄型ディスプレイ | 天井吊下げ型
ハンガー | 46～63インチ用 | 2
か所
カーテンレール | シングル
材工共 |  | 60.2
（個別） |  |  | ｍ
SUS製 | 1800×600×800
手洗いシンク | ステンレスキャビネットタイプ | 2
台
木製ターゲット台 | 9800×475×1255
1
台
木製ターゲット台 | 7245×475×1255
1
台
木製ターゲット台 | 8420×470×1255
1
台
姿見 | 400×1000
2
か所
白板 | 1800×1200
| アルミ枠平面ホーロー白板 | 2
か所
白板 | 2700×1200
| アルミ枠平面ホーロー白板 | 2
か所
白板 | 3600×1200
| アルミ枠平面ホーロー白板 | 1
か所
ピクトサイン | 平付型
1
か所
ピクトサイン | 突出型
3
か所
室名札 | 平付型
1
か所
室名札 | 突出型
5
か所
館名サイン | 1800×300
1
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
建築工事 |  | ユニット及びその他
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | 側溝用(枠付) 15㎜@ 平型
溝ふた | 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250 | 2.9
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
建築工事 |  | とりこわし
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
折板葺き撤去 | 骨材置場
9.8
㎡
鉄骨小屋組撤去 | 骨材置場
56.2
kg
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
73.9
ｍ
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
2
ｍ
土間コン
とりこわし |  | 11.9
ｍ3
外構工作物 | 実験水路跡、骨材置場基礎、洗場
とりこわし |  | 10.5
ｍ3
ＣＢ壁とりこわし | 骨材置場
1.6
ｍ3
ＣＢ腰壁
とりこわし |  | 1.5
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 人力 集積共
4.7
ｍ3
人研、ＣＢ | 人力 集積共
とりこわし |  | 2.4
ｍ3
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 | 集積共
113
㎡
ノンスリップ金物
撤去 |  | 6.8
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共
188
㎡
スタイロフォーム | t=50 集積共
撤去 |  | 9.2
㎡
床下地板撤去 | 集積共
55.5
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
建築工事 |  | とりこわし
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床組撤去 | ころばし 集積共
22
㎡
戸棚根太組撤去 | 集積共
36.1
㎡
木製幅木撤去 | 集積共
147
ｍ
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般 集積共
撤去 |  | 177
㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共
撤去 |  | 268
㎡
硬質 | 壁 t=50 集積共
ウレタンフォーム |  | 27.5
撤去 |  |  | ㎡
壁下地撤去 | 集積共
122
㎡
木造軸組平面部 | 間仕切壁
取り壊し |  | 210
（個別） |  |  | ㎡
金属サイディング | 集積共
撤去 |  | 21.8
㎡
鉄骨間柱
胴縁撤去 |  | 291
kg
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 258
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 6.4
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
撤去 | 集積共 | 5.2
㎡
硬質 | 天井 t=50 集積共
ウレタンフォーム |  | 6.4
撤去 |  |  | ㎡
天井下地撤去 | 集積共
11.6
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
建築工事 |  | とりこわし
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井下地撤去 | 集積共
258
㎡
天井グラスウール | 集積共
撤去 |  | 258
㎡
カーテンレール
撤去 |  | 63.4
ｍ
カーテンBOX、
スクリーンBOX |  | 52.8
撤去 |  |  | ｍ
スクリーン
撤去 |  | 1
か所
木製実験台撤去 | 9250×700×780
1
台
木製実験台撤去 | 6180×700×780
1
台
SUS製一槽流し台 | 1800×600×800
撤去 | 面台天板共 | 2
台
黒板撤去 | 4500×1200
2
台
黒板撤去 | 3600×1200
3
台
掲示板撤去 | 3430×1200
1
台
掲示板撤去 | 2950×1200
1
台
掲示板撤去 | 1750×1200
1
台
掲示板撤去 | 1680×1200
1
台
掲示板撤去 | 1350×1200
2
台
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
建築工事 |  | とりこわし
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
57.1
㎡
アルミ製建具撤去 | 枠共 集積共
25.6
㎡
アルミ製建具撤去 | 扉のみ 集積共
1
か所
鋼製戸撤去 | 片開き戸 枠共 集積共
8.7
㎡
木製戸撤去 | 両開き戸 枠共 集積共
97.7
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
402
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 5.5
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 5.5
| DID区間有り 7.0㎞以下 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 27.2
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 27.2
| DID区間有り 7.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
3.5
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 3.5
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.8
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.8
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
内装材 積込み | 機 械
13.1
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 | 13.1
| DID区間有り 5.5㎞以下 |  | ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
2.8
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 2.8
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
2.3
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 2.3
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
3
ｍ3
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 3
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.4
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.4
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.3
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.3
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
2
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積 人力積込
発生材運搬 | 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 - | 2
| 60.0km超90.0km以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | コンクリート(無筋)
12.8
ｔ
発生材処分費 | コンクリート(有筋)
65.2
ｔ
発生材処分費 | 金属(処分)
0.8
ｔ
発生材処分費 | ガラス
0.5
ｔ
発生材処分費 | 木材
6.6
ｔ
発生材処分費 | 廃プラ
2.8
ｔ
発生材処分費 | 石膏ボード
1.9
ｔ
発生材処分費 | 鉄骨・軽量鉄骨(有価材)
1.3
ｔ
発生材処分費 | サッシスチール(有価材)
0.1
ｔ
発生材処分費 | サッシアルミ(有価材)
0.3
ｔ
発生材処分費 | アスベスト含有成形板等
4
ｍ3
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
管工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風大便器 | C810S,温水洗浄便座
1
組
壁掛手洗器 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ丸形,自動水栓,Pﾄﾗｯﾌﾟ
1
組
はね上げ手すり | 樹脂被覆ﾛｯｸ付,L=700
1
組
L型手すり | 樹脂被覆,700ｘ700ｘ120
1
組
背もたれ | ﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ,ﾌﾚｰﾑ塗装仕上
1
組
ﾁｬｰﾑﾎﾞｯｸｽ | 壁固定式,容量6L
1
組
壁掛洗面器 | ﾊｲﾊﾞｯｸ,自動水栓,Pﾄﾗｯﾌﾟ
1
組
化粧鏡 | 360ｘ1100
1
枚
ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ | 高速両面ﾀｲﾌﾟ,ﾋｰﾀｰなし
1
組
壁掛洗面器 | L420,単水栓,Pﾄﾗｯﾌﾟ
3
組
化粧鏡 | 350ｘ450
3
枚
横水栓 | F 7 - 13A
12
個
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 50
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 8
ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 6
(SGP-VA) |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 15A
2
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 20A
2
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 25A
1
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
弁桝 | 機 械 VC-P( 550H)
3
組
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
埋設表示 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
舗装復旧工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
管工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 27
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 33
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水目皿 | D金具 80A
1
個
間接排水口 | 40A
2
個
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 2
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 2
個
通気弁 | 50A
1
個
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90Y､45Y､45YS 501～800 T- 8 | 1
| 蝶番袋穴式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90Y､45Y､45YS 801～1200 T- 8 | 1
| 蝶番袋穴式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径125φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L 801～1200 T- 8 | 1
| 蝶番袋穴式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸため桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90Y ～500 T- 8 | 1
| 蝶番袋穴式 |  | 組
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
管工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
管工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
1
組
水栓類 | 13A -
撤去 |  | 26
個
ｶﾞｽ栓撤去 | 9.5φLB二口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ
5
個
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 35
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 25A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 11
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 30A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 40A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 6
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 40A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 50A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 31
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 地中配管 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 地中配管 125A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
ｶﾞｽ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 20A | 42
撤去 |  |  | ｍ
流しﾄﾗｯﾌﾟ
撤去 |  | 5
個
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
管工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
弁桝撤去 | 機 械 VC-2( 850H)
1
組
ため桝撤去 | 機 械 RC-1( 350H) A形(1.5ﾄﾝ)
1
組
配管切断 | [5 empty] | 別紙 00-0016
(樹脂管類) |  | 1
式
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
管工事 |  | 撤去工事 |  |  | 発生材処理、運搬共
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | コンクリート(有筋)
発生材運搬 |  | 1.3
ｍ3
とりこわし | 金属(処分)
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 廃プラスチック
発生材運搬 |  | 0.3
ｍ3
とりこわし | ガラス, 陶器
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 汚泥
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | コンクリート(有筋)
発生材処分 | (有)吉野川ポンプ | 3.2
ｔ
とりこわし | 金属処分
発生材処分 | (株)旭金属 ☆優良 | 0.1
ｔ
とりこわし | 廃プラ
発生材処分 | (財)徳島県環境整備公社(徳島東部) | 0.1
ｔ
とりこわし | ガラス・陶器
発生材処分 | (株)フクブル | 0.1
ｔ
とりこわし | 汚泥
発生材処分 | 宮崎基礎建設(株) ☆優良 | 0.1
ｔ
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
(手すり先行方式) | 12m未満 | 1
| ３ヶ月(設置・撤去・運搬費含む) |  | 式
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 716
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 716
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 716
| 12m未満 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅600
(枠組本足場) |  | 716
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計
安全手すり | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 1
| - |  | 式
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 88
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 88
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 88
| - |  | ｍ
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 88
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 52
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
| 掛払い手間 - | 1
| - |  | 式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 掛払い手間 - | 716
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 供用1日賃料 修理費含む - | 716
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 基本料 修理費含む - | 716
| - |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 716
㎡
計
内部仕上足場 | 掛払い手間 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
(簡易型移動式足 | 階高4.0m超5.0m未満 | 1
場) |  |  | 式
内部仕上足場 | 掛払い手間
(簡易型移動式足 | 階高4.0m超5.0m未満 | 300
場) |  |  | ㎡
内部仕上足場 | 供用1日賃料 修理費含む
(簡易型移動式足 | 階高4.0m超5.0m未満 | 300
場) |  |  | ㎡
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
(簡易型移動式足 | 階高4.0m超5.0m未満 | 300
場) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 4.0m超5.0m未満(2段)
(内部仕上足場 |  | 300
簡易型移動式) |  |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場 | 掛払い手間 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| 脚立足場 | 1
| 階高4.0m以下 - |  | 式
内部仕上足場 | 掛払い手間
| 脚立足場 | 600
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 供用1日賃料 修理費含む
| 脚立足場 | 600
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
| 脚立足場 | 600
| 階高4.0m以下 転用数 1 |  | ㎡
仮設材運搬 | 2階建
(内部仕上足場 |  | 600
脚立足場) |  |  | ㎡
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2
ｍ3
山砂
2
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 1
| 7.0㎞以下 |  | ｍ3
計
埋設表示 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
20
ｍ
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 7
配管用貫通口) |  |  | か所
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 6
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 30
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 5
| 25A |  | ｍ
計
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
配管用 | 露出 20A
炭素鋼鋼管(黒管) |  | 6
(VA､PA)塗装 |  |  | ｍ
計
舗装復旧工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
車道部ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | 呼び強度24 C-15-15(路盤材=新材)
7
㎡
あと施工ｱﾝｶｰ | 異形差筋ｱﾝｶｰ D10ｘ全長450
| 標準A 横向打 | 20
本
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 56
管工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 6
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 2
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 10
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 8
| 50A |  | ｍ
計
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
樹脂管塗装 | 露出 40A
1
ｍ
樹脂管塗装 | 露出 50A
5
ｍ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 57
管工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 10
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3
ｍ3
山砂
1
ｍ3
砂利地業 | ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(再生)
1
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 2
| 7.0㎞以下 |  | ｍ3
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 58
管工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断 | [5 empty] | 別紙 00-0016
(樹脂管類) |  | 1
式
配管切断 | 配管切断 20A 保温無
(樹脂管類) |  | 5
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 25A 保温無
(樹脂管類) |  | 5
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 50A 保温無
(樹脂管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 59
管工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 21
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 7
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 7
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 1
| 40A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 5
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 5
| 40A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 1
| 40A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 3
| 50A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 2
| 40A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 1
| 50A 再使用しない |  | ｍ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 60
管工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 15㎝以下
12
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 1
個別） |  |  | ｍ3
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5
ｍ3
計