## 表紙
工事名称 |  | Ｒ２徳島視覚支援学校他
屋内運動場棟等空調設備設置工事電気
工事場所 |  | 徳島市南二軒屋町
〇工事概要
自家発電設備
空調設備停電補償用(72時間)の自家発電設備の新設工事一式
設置場所の周辺整備工事一式迄
幹線設備
受変電設備・幹線設備からの配管配線工事及び各配電盤類の取付工事一式
非常電源設備
各配電盤から空調設備機器や照明及びコンセント等への配管配線工事一式
空調電気設備
空調設備機器の連絡配線やリモコン配線及びリモコンの取付工事一式
電灯設備
空調設備機器の新設による天井改修に伴い既存器具の取外し再復旧の工事一式
通信・情報設備
空調設備機器の新設による天井改修に伴い既存器具の取外し再復旧の工事一式
撤去工事
不要となる電気設備の撤去工事一式
〇工事日数 契約締結日の翌日から令和3年7月15日まで
〇刊行物は次の単価を使用している。
建設物価，積算資料 2021年 1月
建築コスト情報・建築施工単価 2021年 1月号 冬
○次の項目を積み上げ共通仮設費として計上している。
・ｸﾞﾘｰﾝﾐﾆﾌｪﾝｽ(H=1,200) 14台
・交通誘導員Ｂ 8人・日
※共通費は公共建築工事共通費積算基準により算出している。
※設計書(金抜き)に質疑がある場合は，入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の
提出期間」に質問書を提出すること。なお，設計書(金抜き)に記載してある内容は入札額
算定のための参考資料であり，契約後は設計書(金抜き)に関する質疑は受け付けない。
※仮設トイレは，公共建築工事共通費積算基準による共通仮設費率に含まれている。本工
事において「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は，「和式トイレ」との差額
分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
共通工事
1
式
屋内運動場棟
1
式
校舎棟
1
式
計

## 科目
電気工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
共通工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
自家発電設備
1
式
周辺整備工事
1
式
幹線設備
1
式
計
電気工事 科目別内訳
屋内運動場棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線設備
1
式
非常電源設備
1
式
空調電気設備
1
式
電灯設備
1
式
通信・情報設備
1
式
撤去工事
1
式
計
電気工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
校舎棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線設備
1
式
非常電源設備
1
式
電灯設備
1
式
通信・情報設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
共通工事 |  | 自家発電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管(G) | 露出配管 22mm
溶融亜鉛めっき |  | 1
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 100
防水 |  | 1
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 5
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| 管内 | 1
ｍ
ディーゼル | 屋外超低騒音長時間形 切替盤有
発電装置 | 出力:1φ3Ｗ210/105V 35kVA | 1
| 鋼板製(標準色塗装) |  | 台
輸送費 | 発電装置
1
式
搬入据付費 | 発電装置
1
式
試運転調整費 | 試験費（ダミー負荷抵抗試験等)
| 及び取扱説明 | 1
式
燃料小出槽 | 950L 屋外鋼板製 塗装仕上
| 液面計､ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ､ｳｲﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ､梯子 | 1
| 消防水張り試験証付 |  | 基
輸送費 | 燃料小出槽
1
式
搬入据付費 | 燃料小出し槽
1
式
燃料配管工事費 | 発電設備
1
式
法定福利費 | 発電設備
1
式
電気工事 細目別内訳
共通工事 |  | 自家発電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火器 | ABC10型 蓄圧式
2
本
消火器収納箱 | 10型×2本用 ステンレス製
| (屋根付き) | 1
個
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
共通工事 |  | 周辺整備工事 |  |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 小規模土工
| - | 11.8
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
4.5
ｍ3
盛土(A種) | 山砂の類
2.2
ｍ3
盛土(B種) | 小規模土工 発生土
7.3
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 4
RC-30 |  |  | ｍ3
計
電気工事 細目別内訳
共通工事 |  | 周辺整備工事 |  |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形鉄筋 | SD295A D13
1.4
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 1.4
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
1.4
ｔ
スクラップ控除 | H2
▲0.1
ｔ
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
共通工事 |  | 周辺整備工事 |  |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 0.7
（個別） |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝24N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 10.4
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 0.7
| - |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 | 10.4
| - |  | ｍ3
計
電気工事 細目別内訳
共通工事 |  | 周辺整備工事 |  |  | 型枠
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 46.7
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
46.7
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 46.7
㎡
打放し面補修 | A 種 ｺｰﾝ処理 目違いばらい無
25.6
㎡
ｽﾘｰﾌﾞ取付
8
か所
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
共通工事 |  | 周辺整備工事 |  |  | 左官
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 11.9
㎡
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ | 金ごて 幅300
直均し仕上げ |  | 16.8
ｍ
計
電気工事 細目別内訳
共通工事 |  | 周辺整備工事 |  |  | 外構
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌｪﾝｽ | H=1000
9.7
ｍ
ﾌｪﾝｽﾄﾞｱ | H=1000,W1000
1
か所
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ | 厚さ10㎝(既設再使用) 路盤材含む
舗装 |  | 9.9
㎡
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
共通工事 |  | 周辺整備工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
舗装 撤去 |  | 26
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 1.6
ｍ3
計
電気工事 細目別内訳
共通工事 |  | 周辺整備工事 |  |  | 発生材運搬、処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ｶﾞﾗｽ
発生材運搬 |  | 1.6
ｍ3
とりこわし | ｶﾞﾗｽ
発生材処分 | (株)フクブル | 3.4
ｔ
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
共通工事 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 13
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 86
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 86
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 FEP内(PF･CD)
106
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾗｯｸ
65
ｍ
＊受変電設備 | 開閉器取替
改造 |  | 1
式
土工事 | 幹線設備(共用工事) |  |  |  |  | 別紙 00-0001
| 埋設標識ｼｰﾄ共 | 1
式
貫通補修費 | 幹線設備(共用工事) |  |  |  |  | 別紙 00-0002
| 防火区画貫通措置費含(既存補修) | 1
式
計
電気工事 細目別内訳
屋内運動場棟 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 1
ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 54mm
溶融亜鉛めっき |  | 4
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
金属製可とう電線 | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 1
か所
金属製可とう電線 | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 3
か所
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 17
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 161
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 14
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
15
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
7
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
68
ｍ
防災電灯盤 L2 | 屋外自立型 SUS304製 wp
1
面
防災電灯盤 L2-1 | 屋内壁掛型 鋼板製
1
面
防災電灯盤 L2-2 | 屋内壁掛型 鋼板製
1
面
土工事 | 幹線設備(屋内運動場棟) |  |  |  |  | 別紙 00-0003
| 埋設標識ｼｰﾄ共 | 1
式
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
屋内運動場棟 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通補修費 | 幹線設備(屋内運動場棟) |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
計
電気工事 細目別内訳
屋内運動場棟 |  | 非常電源設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | 非常電源設備(屋内運動場棟) |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
＊結線切離
5
箇所
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 5
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 11
ｍ
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 4
か所
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 24
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | 非常電源設備(屋内運動場棟) |  |  |  |  | 別紙 00-0006
付属品 |  | 1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 100
塗装共 |  | 1
個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 164
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 306
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 露出
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 14
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
屋内運動場棟 |  | 非常電源設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 36
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
24
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
2
ｍ
VCTｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
6
ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付)
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P15A ×6 | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×6
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | USBｺﾝｾﾝﾄｘ4 | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
＊ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
取外再取付 |  | 3
| 125V |  | 個
貫通補修費 | 非常電源設備(屋内運動場棟) |  |  |  |  | 別紙 00-0007
| 防火区画貫通措置費含 | 1
式
＊2線ｽｲｯﾁ設定 | (換気回路取止め)
2
か所
発電表示ﾌﾟﾚｰﾄ
14
枚
計
電気工事 細目別内訳
屋内運動場棟 |  | 空調電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 5
ｍ
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 1
か所
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 5
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 419
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 106
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 117
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 1
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 6
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
504
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2- 2C 管内
46
ｍ
ｽｲｯﾁ取付盤 SW-1 | 屋内壁掛型 鋼板製
1
面
ｽｲｯﾁ取付盤 SW-2 | 屋内壁掛型 鋼板製
1
面
空調ﾘﾓｺﾝ | 支給品
取付費 |  | 13
個
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
屋内運動場棟 |  | 空調電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
換気ﾘﾓｺﾝ | 支給品
取付費 |  | 5
個
貫通補修費 | 空調電気設備(屋内運動場棟) |  |  |  |  | 別紙 00-0008
| 防火区画貫通措置費含 | 1
式
計
電気工事 細目別内訳
屋内運動場棟 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＊熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ | 親器 (天井埋込)
取外再取付 | 清掃調整共 | 1
個
＊照明器具 | LEDダウンライト
取外再取付 | 清掃調整共 | 2
個
＊照明器具 | FRS21-H241
取外再取付 | 清掃調整共 | 4
個
＊照明器具 | FSS 7 -322
取外再取付 | 清掃調整共 | 29
個
＊照明器具 | FSS 9 -321
取外再取付 | 清掃調整共 | 4
個
＊照明器具 | FSS 9 -322
取外再取付 | 清掃調整共 | 1
個
＊照明器具 | FSR12 -321
取外再取付 | 清掃調整共 | 2
個
＊照明器具 | FRS15 -321
取外再取付 | 清掃調整共 | 4
個
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
屋内運動場棟 |  | 通信・情報設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＊監視ｶﾒﾗ | 清掃調整共
取外再取付 |  | 1
個
＊天井ｽﾋﾟｰｶ | 清掃調整共
取外再取付 |  | 6
個
＊熱感知器 | 清掃調整共
取外再取付 |  | 5
個
＊煙感知器 | 清掃調整共
取外再取付 |  | 4
個
計
電気工事 細目別内訳
屋内運動場棟 |  | 撤去工事 |  |  | 屋内運動場棟 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | 屋内運動場棟 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
撤去 |  | 1
式
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 51
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 2
ｍ
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
屋内運動場棟 |  | 撤去工事 |  |  | 屋内運動場棟 発生材運搬、処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | 金属(処分)
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 廃プラ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 金属処分
発生材処分 | (株)旭金属 ☆優良 | 0.1
ｔ
とりこわし | 廃プラ
発生材処分 | (財)徳島県環境整備公社(徳島東部) | 0.1
ｔ
計
電気工事 細目別内訳
校舎棟 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 6
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 193
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 193
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
120
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾗｯｸ
5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
69
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C ﾗｯｸ
13
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
53
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
1
ｍ
幹線接続 | レジン注入工法 Ｉ接続
| (38-8sq) | 1
箇所
幹線分岐 | レジン注入工法 Ｙ分岐
| (38-8sq) | 5
箇所
防災電灯盤 L1 | 屋内壁掛型 鋼板製
1
面
防災電灯盤 L1-1 | 屋内壁掛型 鋼板製
1
面
防災電灯盤 L1-2 | 屋内壁掛型 鋼板製
1
面
防災電灯盤 L1-3 | 屋内壁掛型 鋼板製
1
面
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
校舎棟 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防災電灯盤 L1-4a | 屋内壁掛型 鋼板製
1
面
防災電灯盤 L1-4b | 屋内壁掛型 鋼板製
1
面
防災電灯盤 L1-4c | 屋内壁掛型 鋼板製
1
面
防災電灯盤 L1-4d | 屋内壁掛型 鋼板製
1
面
貫通補修費 | 幹線設備(校舎棟) |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
計
電気工事 細目別内訳
校舎棟 |  | 非常電源設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | 非常電源設備(校舎棟) |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
9
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | 非常電源設備(校舎棟) |  |  |  |  | 別紙 00-0012
付属品 |  | 1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 86
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 29
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 23
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 66
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 29
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ･ｺﾝｾﾝﾄ | 1P15A ×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 全熱換気扇ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ(支給品) | 7
| 連用形2P15A×2 |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15･20A×1 接地極 ET付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 5
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15･20A×1 接地極 ET付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
| 250V |  | 個
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
10
個
発電表示ﾌﾟﾚｰﾄ
13
枚
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
校舎棟 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＊結線切離
再結線 |  | 1
箇所
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
＊照明器具 | LEDベースライト (直付)
取外再取付 | 清掃調整共 | 6
個
＊照明器具 | LED黒板灯 (直付)
取外再取付 | 清掃調整共 | 2
個
計
電気工事 細目別内訳
校舎棟 |  | 通信・情報設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | 通信・情報設備(校舎棟) |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 6
ｍ
＊天井ｽﾋﾟｰｶ | 清掃調整共
取外再取付 |  | 1
個
＊熱感知器 | 清掃調整共
取外再取付 |  | 4
個
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
校舎棟 |  | 撤去工事 |  |  | 校舎棟 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＊結線切離
1
箇所
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 1
ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A ×2
撤去 | 再使用しない | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1
撤去 | 再使用しない | 1
個
計
電気工事 細目別内訳
校舎棟 |  | 撤去工事 |  |  | 校舎棟 発生材運搬、処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | 廃プラ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 廃プラ
発生材処分 | (財)徳島県環境整備公社(徳島東部) | 0.1
ｔ
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
校舎棟 |  | 撤去工事 |  |  | 校舎棟 附帯工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角,開口補強,ﾎﾞｰﾄﾞ切込み | 4
| 墨出し,養生,整理清掃後片付け |  | か所
計
電気工事 細目別内訳
校舎棟 |  | 撤去工事 |  |  | 校舎棟 附帯工事(撤去)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
人力積み込み | 木材類 人力取り壊し分
0.1
（個別） |  |  | m3
とりこわし | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
発生材処分 | (財)徳島県環境整備公社(徳島東部) | 0.1
ｔ
計

## 別紙明細
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
共通工事 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 幹線設備(共用工事) |  |  |  |  | 別紙 00-0001
| 埋設標識ｼｰﾄ共 | 1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3.4
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.3
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.1
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
4
ｍ
計
貫通補修費 | 幹線設備(共用工事) |  |  |  |  | 別紙 00-0002
| 防火区画貫通措置費含(既存補修) | 1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 150mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
＊防火区画 | 貫通補修費
| (既存ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ部分) | 3
箇所
計
電気工事 別紙明細
屋内運動場棟 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 幹線設備(屋内運動場棟) |  |  |  |  | 別紙 00-0003
| 埋設標識ｼｰﾄ共 | 1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3.4
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.2
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.1
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
9
ｍ
計
貫通補修費 | 幹線設備(屋内運動場棟) |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 75mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 125mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
屋内運動場棟 |  | 非常電源設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | 非常電源設備(屋内運動場棟) |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 12
付) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
(塗装共) |  |  | 個
計
1種金属線ぴ(MM1) | 非常電源設備(屋内運動場棟) |  |  |  |  | 別紙 00-0006
付属品 |  | 1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 5個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
計
貫通補修費 | 非常電源設備(屋内運動場棟) |  |  |  |  | 別紙 00-0007
| 防火区画貫通措置費含 | 1
式
金属短管貫通処理 | (31)
(壁・床共用) |  | 1
か所
計
電気工事 別紙明細
屋内運動場棟 |  | 空調電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通補修費 | 空調電気設備(屋内運動場棟) |  |  |  |  | 別紙 00-0008
| 防火区画貫通措置費含 | 1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
金属短管貫通処理 | (31)
(壁・床共用) |  | 1
か所
＊防火区画 | 貫通補修費
| (既存ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ部分) | 1
箇所
計
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
屋内運動場棟 |  | 撤去工事 |  |  | 屋内運動場棟 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | 屋内運動場棟 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
撤去 |  | 1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
1
個
計
電気工事 別紙明細
校舎棟 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通補修費 | 幹線設備(校舎棟) |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 125mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
校舎棟 |  | 非常電源設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | 非常電源設備(校舎棟) |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 11
付) |  |  | 個
計
1種金属線ぴ(MM1) | 非常電源設備(校舎棟) |  |  |  |  | 別紙 00-0012
付属品 |  | 1
式
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 3個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 6
個
計
電気工事 別紙明細
校舎棟 |  | 通信・情報設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | 通信・情報設備(校舎棟) |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
計