## 表紙
工事名称 |  | Ｒ３住宅 南二軒屋神成団地 徳・南二軒屋
受水槽耐震改修工事
工事場所 |  | 徳島市南二軒屋町神成
○工事概要
管工事
・受水槽設備
図示位置へ受水槽(呼称容量：15㎥)を設置する工事一式．
・給排水設備
受水槽設備工事に伴う給排水工事一式．
・仮設受水槽設備
受水槽設備工事に伴う仮設受水槽を設置する工事一式．
・電気設備
受水槽設備工事に伴う電気工事一式．
・撤去工事
既設受水槽(呼称容量：12㎥)の撤去及び既設給排水管等の撤去工事一式
○工事日数：120日
○刊行物は次の単価を使用している.
建設物価 2021年 4月
○次の項目を積み上げ共通仮設費として計上している
・交通誘導員Ｂ 4人
・Ａ型バリケード W1.2m× 7箇所 30日
・チューブ保安灯 10m × 1箇所 30日
○共通費は，公共建築工事共通費積算基準により算定している。
仮設トイレは，公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において，「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は，「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用については，現場管理費に含まれている。
設計書（金抜き）に質疑がある場合は，入札開始日の３日前（休日・入札開始日を除
く）の正午までに，質問書を提出すること。なお，設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり，契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械・電気工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受水槽設備
1
式
給排水設備
1
式
仮設受水槽設備
1
式
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
機械設備工事 |  | 受水槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受水槽(2槽式) | FRP製ﾊﾟﾈﾙ 複合板外部補強 1.0G
（T-1） | 2.0m×3.0m×2.5mH | 1
| 中仕切3.0m×2.5mH 緊急遮断弁共 |  | 基
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 給排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 8
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 9
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 3
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 3
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 3
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 2
(SGP-VD) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
2
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A
4
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 15A
2
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 40A
2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
機械設備工事 |  | 給排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねずみ鋳鉄仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)
2
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 100A
1
個
定水位調整弁 | ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 40A
2
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
2
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 40A
（管端防食ｺｱ） |  | 2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 20A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 40A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 65A
2
個
配管用防虫網 | 80A
2
個
給水栓 | T200SNR13
2
個
床はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 仮設受水槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設用受水槽 | ﾘｰｽﾀﾝｸ
（T-2） | 2.0m×3.0m×2.0mH | 1
基
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 10
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 75A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
1
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 50A
1
個
ねずみ鋳鉄仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A(外ねじ)
1
個
定水位調整弁 | 50A
取付 |  | 1
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ 取付 | 20A
1
個
Y型ｽﾄﾚｰﾅｰ取付 | 50A
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
機械設備工事 |  | 仮設受水槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手取付 | 20A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手取付 | 50A
1
個
仮設受水槽基礎 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
既設ﾌｪﾝｽ取外し復 | [5 empty] | 別紙 00-0005
旧費 |  | 1
式
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
配管付属品撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
仮設受水槽基礎撤 | [5 empty] | 別紙 00-0008
去 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受水槽(2槽式)撤 | FRP製ﾊﾟﾈﾙ 複合板 2/3G
去（T-3） | 2.0m×3.0m×2.0mH | 1
| 中仕切3.0m×2.0mH |  | 基
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 6
(SGP-VA)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 8
(SGP-VA)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 4
(SGP-VA)撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 75A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ねずみ鋳鉄仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)
撤去 | - | 2
個
定水位調整弁取外 | 50A
し（ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ含ま |  | 1
ない) |  |  | 個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ取外し | 20A
1
個
Y型ｽﾄﾚｰﾅｰ取外し | 50A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手取外 | 20A
し |  | 1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手取外 | 50A
し |  | 1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
機械設備工事 |  | 撤去工事 |  |  | 発生材処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | コンクリート（有筋）
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 廃プラスチック
発生材運搬 |  | 2.4
ｍ3
とりこわし | コンクリート（有筋）
発生材処分 |  | 0.2
ｔ
とりこわし | 廃プラスチック
発生材処分 |  | 4.8
ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電気設備 |  |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管(G) | 露出配管 22mm
溶融亜鉛めっき |  | 19
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 36mm
溶融亜鉛めっき |  | 1
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 5
か所
金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 20
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 100
防水 |  | 1
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾗｯｸ
2
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 3
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 2
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 5C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 5C
| FEP内(PF･CD) | 8
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 5C
| 管内 | 13
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 6C
| FEP内(PF･CD) | 12
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 6C
| 管内 | 11
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 電気設備 |  |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 6C
| ﾗｯｸ | 8
ｍ
水位制御用電極棒 | 5P
2
個
配線切離 | [5 empty] | 別紙 00-0010
再接続費 |  | 1
式
土工事 | 埋設標識シート共 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0012
はつり補修 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電気設備 |  |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 露出配管 22㎜
電線管 (PF単層) | 布設及び持帰り含 | 4
仮設 |  |  | ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
仮設 | 布設及び持帰り含む | 29
ｍ
水位制御用電極棒 | 3P
仮設 | 布設及び持帰り含む | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE28,HIVE28) 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 150× 150× 100V
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | 個
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C 管内
撤去 | 再使用しない | 19
個
既設壁 | [5 empty] | 別紙 00-0013
穴埋め補修 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 撤去工事 |  |  | 発生材処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | 廃プラスチック
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 廃プラスチック
発生材処分 |  | 0.1
ｍ3
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
機械設備工事 |  | 給排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 8
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 9
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 3
| 65A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 3
| 100A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 40A |  | ｍ
計
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
配管塗装 | 露出 40A
2
ｍ
配管塗装 | 露出 75A
6
ｍ
配管塗装 | 露出 100A
1
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 給排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
2.3
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ取り壊し | 人力 標準
0.1
（個別） |  |  | m3
根切り(人力)
0.9
ｍ3
砂利地業 | ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(再生)
0.1
ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島 １ | 0.1
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
0.1
ｍ3
山砂
0.3
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 0.5
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
0.4
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
機械設備工事 |  | 仮設受水槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設受水槽基礎 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
型枠 | 2回使用
9.7
㎡
盛土(D種) | 再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂
0.5
ｍ3
計
既設ﾌｪﾝｽ取外し復 | [5 empty] | 別紙 00-0005
旧費 |  | 1
式
ﾌｪﾝｽ取外し再取付
2
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 仮設受水槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 40A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 10
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 50A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 75A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 65A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
計
配管付属品撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ねずみ鋳鉄仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A(外ねじ)
撤去 | - | 1
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
機械設備工事 |  | 仮設受水槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設受水槽基礎撤 | [5 empty] | 別紙 00-0008
去 |  | 1
式
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 9.7
㎡
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
0.5
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 6
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 8
| 50A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4
| 100A 再使用しない |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
電気設備工事 |  | 電気設備 |  |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線切離 | [5 empty] | 別紙 00-0010
再接続費 |  | 1
式
配線切離接続費
2
箇所
計
土工事 | 埋設標識シート共 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
根切り(人力)
1.5
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 0.8
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 0.7
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
7
ｍ
計
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0012
はつり補修 |  | 1
式
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100×100mm
(溝はつり) |  | 1
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設壁 | [5 empty] | 別紙 00-0013
穴埋め補修 |  | 1
式
既設壁
穴埋め補修 |  | 1
箇所
計