## 工事費内訳書
住 所
商号又は名称
代 表 者 名
工事費内訳書
工 事 名 | Ｒ３徳耕 長寿命化 豊岡 排水機場補修工事（担い手確保型）
工事区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 金額（単位：円） | 通し番号 | レベル
工事原価 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 1
製作工事原価 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 2
直接製作費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 3 | 1
| 用排水機修繕工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 4 | 2
|  | 用排水機修繕工 |  | 式 | 1 | 0 | 5 | 3
|  |  | 標準外用排水機工（機器単体費） 主ポンプ(No.1) | 式 | 1 |  | 6 | 4
|  |  | 標準外用排水機工(労務費) 主ポンプ(No.1) | 式 | 1 |  | 7 | 4
|  | 動力伝達装置工 |  | 式 | 1 | 0 | 8 | 3
|  |  | 動力伝達装置工 減速機(No.1) | 式 | 1 |  | 9 | 4
|  |  | 動力伝達装置工(労務費) 減速機(No.1) | 式 | 1 |  | 10 | 4
| 補助機械設備工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 11 | 2
|  | 冷却水等設備工 |  | 式 | 1 | 0 | 12 | 3
|  |  | 冷却水等設備工 | 式 | 1 |  | 13 | 4
|  | 空気設備工 |  | 式 | 1 | 0 | 14 | 3
|  |  | 空気設備工 | 式 | 1 |  | 15 | 4
|  | 補助機械設備共用設備工 |  | 式 | 1 | 0 | 16 | 3
|  |  | 補助機械設備共用設備工 燃料移送ポンプ | 式 | 1 |  | 17 | 4
| 電気設備工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 18 | 2
|  | 計装設備工 |  | 式 | 1 | 0 | 19 | 3
|  |  | 計装設備工（用排水機） | 式 | 1 |  | 20 | 4
間接製作費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 21
間接労務費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 22
工場管理費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 23
据付工事原価 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 24
直接工事費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 25 | 20
| 輸送費 |  |  | 式 | 1 | 0 | 26 | 2
|  | 輸送費 |  | 式 | 1 | 0 | 27 | 3
|  |  | 輸送費 主ポンプ(No.1) | 式 | 1 |  | 28 | 4
|  |  | 輸送費 減速機(No.1) | 式 | 1 |  | 29 | 4
|  |  | 輸送費 冷却水ポンプ | 式 | 1 |  | 30 | 4
|  |  | 輸送費 真空ポンプ | 式 | 1 |  | 31 | 4
|  |  | 輸送費 燃料移送ポンプ | 式 | 1 |  | 32 | 4
|  |  | 輸送費 水位計 | 式 | 1 |  | 33 | 4
| 用排水機修繕工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 34 | 2
|  | 用排水機修繕工 |  | 式 | 1 | 0 | 35 | 3
|  |  | 用排水機据付工（直接経費） | 式 | 1 |  | 36 | 4
|  |  | 用排水機据付工(労務費) 主ポンプ(No.1) | 式 | 1 |  | 37 | 4
|  | 各設備修繕工 |  | 式 | 1 | 0 | 38 | 3
|  |  | 用排水機据付工(労務費) 減速機(No.1) | 式 | 1 |  | 39 | 4
|  |  | 用排水機据付工(労務費) 冷却水ポンプ | 式 | 1 |  | 40 | 4
|  |  | 用排水機据付工(労務費) 水位計 | 式 | 1 |  | 41 | 4
| 付帯設備据付工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 42 | 2
|  | 付帯設備据付工 |  | 式 | 1 | 0 | 43 | 3
|  |  | 用排水機据付工(労務費) 燃料移送ポンプ | 式 | 1 |  | 44 | 4
|  |  | 用排水機据付工(労務費) 真空ポンプ | 式 | 1 |  | 45 | 4
| 試運転調整工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 46 | 2
|  | 試運転調整工 |  | 式 | 1 | 0 | 47 | 3
|  |  | 試運転調整工 主ポンプ(No.1) | 式 | 1 |  | 48 | 4
|  |  | 試運転調整工 減速機(No.1) | 式 | 1 |  | 49 | 4
|  |  | 試運転調整工 真空ポンプ | 式 | 1 |  | 50 | 4
|  |  | 試運転調整工 冷却水ポンプ | 式 | 1 |  | 51 | 4
|  |  | 試運転調整工 燃料移送ポンプ | 式 | 1 |  | 52 | 4
|  |  | 試運転調整工 水位計 | 式 | 1 |  | 53 | 4
| 産業廃棄物処理費 |  |  | 式 | 1 | 0 | 54 | 2
|  | 産業廃棄物処分費 |  | 式 | 1 | 0 | 55 | 3
|  |  | 撤去品処理費 主ポンプ交換済み部品 | 式 | 1 |  | 56 | 4
|  |  | 撤去品処理費 減速機交換済み部品 | 式 | 1 |  | 57 | 4
|  |  | 撤去品処理費 真空ポンプ交換済み部品 | 式 | 1 |  | 58 | 4
|  |  | 撤去品処理費 冷却水ポンプ交換済み部品 | 式 | 1 |  | 59 | 4
|  |  | 撤去品処理費 燃料移送ポンプ交換済み部品 | 式 | 1 |  | 60 | 4
|  |  | 撤去品処理費 水位計交換済み部品 | 式 | 1 |  | 61 | 4
| 現場塗装費 |  |  | 式 | 1 | 0 | 62 | 2
|  | 現地塗装費 |  | 式 | 1 | 0 | 63 | 3
|  |  | 現場塗装費(タッチアップ) | 式 | 1 |  | 64 | 4
|  |  | 現地塗装費(タッチアップ) | 式 | 1 |  | 65 | 4
間接工事費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 66
共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 67 | 200
共通仮設費（率計上分） |  |  |  | 式 | 1 |  | 68
現場管理費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 69 | 210
据付間接費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 70
設計技術費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 71
一般管理費等 |  |  |  | 式 | 1 |  | 72 | 220
工事価格 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 73 | 30
入札書記載金額(税抜き) |  |  |  | － | － | 0 | 74 | 90