## 表紙
工事名称 |  | Ｒ３企工 吉野川北岸工業用水道
排泥弁室浸水対策他工事
工事場所 |  | 板野郡松茂町長岸
工事概要
排泥弁室浸水対策他工事
ｱ）構造 １階 鉄筋コンクリート造（７ヶ所）
ｲ）階数 地上１階地下２階、又は地上１階地下１階
ｳ）延べ面積 ― ㎡
ｴ）工事種別 建築工事（電気工事を含む）
ｵ）工事期間 契約締結翌日から１２０日間
ｶ）その他 下記の項目は、積み上げ共通仮設費に計上している。
・仮囲い：コーン（各工事建屋ごと）
刊行物は次の単価を使用している。
建設物価 2021．7
積算資料 2021．7
施工単価 2021. 7
ｺｽﾄ情報 2021．7
※共通費は公共建築工事共通積算基準により算出しています。
※設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札告示に記載の「設計図書等に関する質
問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してあ
る内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する
質疑は受け付けません。
※仮設トイレは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれてい
ます。本工事において「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式
トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更します。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
調査基準価格
1
式
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
調査基準価格の100/110
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築改修工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ポンプ電源設備改修
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
建築改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
金属
1
式
外壁改修
1
式
建具改修
1
式
ユニット及びその他
1
式
撤去
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
ポンプ電源設備改修
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ポンプ電源設備改修
1
式
撤去工事
1
式
産業廃棄物処理
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
建築改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
鉄筋 | 外部仕上
1
式
計
コンクリート | 外部仕上
1
式
計
金属 | 外部
1
式
計
外壁改修 | 改修
1
式
計
建具改修 | 改修
1
式
計
ユニット及びその他 | 外部
1
式
計
撤去 | 建材撤去
1
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
建築改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
ポンプ電源設備改修
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ポンプ電源設備改修
1
式
計
撤去工事
1
式
計
産業廃棄物処理
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
建築改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
外部足場 | 枠組本足場 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
| (手すり先行方式) | 1
| 建枠 900×1700 |  | 式
内部足場 | 内部仕上足場 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| 脚立足場 | 1
式
安全手すり | 枠組本足場用(手すり先行方式) |  |  |  |  | 別紙 00-0006
(手すり先行方式) |  | 1
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
建築改修工事 |  | 鉄筋 |  |  | 外部仕上
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形棒鋼Ｄ１０
0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
建築改修工事 |  | コンクリート |  |  | 外部仕上
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 1.2
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
擁壁、囲障の基礎等 S15～S18
-
-
1.2
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 13.7
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
13.7
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 13.7
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
建築改修工事 |  | 金属 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
あと施工ｱﾝｶｰM12 | SS400 L-90 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ足場 | 1
式
あと施工ｱﾝｶｰD10 | SD295A |  |  |  |  | 別紙 00-0009
| 屋上開口増し打ち | 1
式
あと施工ｱﾝｶｰD10 | SD295A 異形棒鋼 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
| ﾎﾟﾝﾌﾟ基礎 | 1
式
あと施工ｱﾝｶｰM16 | SS400 L-210 全ねじ |  |  |  |  | 別紙 00-0011
| 屋外階段 躯体取付部分 | 1
式
全ねじﾎﾞﾙﾄM16 | SS400 L-210 全ねじﾎﾞﾙﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0012
| 屋外階段 基礎部分 | 1
式
ﾎﾟﾝﾌﾟ鋼製屋根 | ﾎﾞﾙﾄ止め仮撤去・基礎増し打ち後 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
仮撤去・再取付 | 再取付取り付け手間 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
建築改修工事 |  | 外壁改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
施工数量調査 | 目視，打診等の別 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
④-2ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し | ｴﾎﾟｷｼ樹脂 欠損部深さ 35㎜
仕上げ 充填工法 |  | 0.9
（個別） |  |  | ㎡
④-2ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ 欠損部深さ 25㎜
仕上げ 充填工法 |  | 1.8
（個別） |  |  | ㎡
①-1ひび割れ部 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げ
樹脂注入工法 | 挙動無 硬質形ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | 10.9
（個別） | 工法:自動式 |  | ｍ
ｸﾞﾗｳﾄﾓﾙﾀﾙ圧入 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
建築改修工事 |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具
AD-1 | 片開きﾌﾗｯｼｭ戸
ｱﾙﾐ製建具 | ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠 ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ | 1
か所
AG-1 | 固定がらり
ｱﾙﾐ製建具 | ｽﾃﾝﾚｽ網 | 1
か所
AD-1,AG-1 | 運搬費・取付調整費・法定福利費
運搬費など |  | 1
式
AG-2 | ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ換気がらり付き
ｱﾙﾐ製建具 | ﾄﾞｰﾑ：ﾎﾟﾘｶ乳白色 | 2
か所
AG-2 | 運搬費・取付調整費・法定福利費
運搬費など |  | 1
式
AW-1 | 引き違い窓
ｱﾙﾐ製建具 | 付属金物一式 | 3
ｶﾊﾞｰ工法 |  |  | か所
AW-1 | 運搬費・取付調整費・法定福利費
運搬費など |  | 1
式
小計
ガラス
網入型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 2.8
㎡
小計
その他
建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ | 種別，形状 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
建具周囲防水 | 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 13.9
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
建築改修工事 |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
小計
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
建築改修工事 |  | ユニット及びその他 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
脱着式防水板工事 | 脱着式防水板No.01～No.07
材工共
脱着式防水板 | W1645*H600、三方枠、床蓋HL
No.01～No.04 | ﾊﾟﾈﾙ1枚 | 4
基
脱着式防水板 | W1100*H750、三方枠、床蓋HL
No.05・No.05 | ﾊﾟﾈﾙ1枚 | 2
基
脱着式防水板 | W1100*H750、三方枠、床蓋なし
No.07（常設） | ﾊﾟﾈﾙ2枚 | 1
基
脱着式防水板 | ﾊﾟﾈﾙ収納ﾌｯｸ
ﾊﾟﾈﾙ収納ﾌｯｸ | ﾊﾟﾈﾙ1枚用（2個／1枚） | 6
| ※No.07はなし |  | 枚
脱着式防水板
取り扱い説明銘板 |  | 7
枚
矩体補修 | 防水ﾓﾙﾀﾙ詰め
19.8
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)
| 30×10 | 18.5
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)
| 20×10 | 4
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)
| 15×10 | 9.6
ｍ
小計
屋外階段1・2 | 鉄骨小規模階段 亜鉛メッキ処理
泥土池足場 | 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ足場 亜鉛メッキ処理
屋外階段1 | 1P メッキ仕様 有効幅750
1
式
屋外階段2 | 1P メッキ仕様 有効幅750
1
式
泥土池足場 | 1P メッキ仕様
1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
建築改修工事 |  | ユニット及びその他 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
メッキ費用
1
式
上記鋼材運送費 | 4ｔトラック工場～現地
1
車
上記現場取付費 | 鉄骨現場建方同等
| 屋外階段1・2 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ足場 | 0.5
ｔ
小計
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤150mm 再生密粒
| 特に狭い 徳島東部１ | 2.4
㎡
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁
0.2
㎡
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床
1
㎡
ﾎﾟﾝﾌﾟ屋根 | 鋼製屋根仮撤去・再取付
仮撤去再取付 | ﾎﾞﾙﾄ締め等 | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
建築改修工事 |  | 撤去 |  |  | 建材撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼製建具撤去 | SD1×1、SW1×3、SG1×1、SG2×2 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
ガラス撤去 | SW1×3 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
アスファルト舗装 | 屋外階段設置位置 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
撤去 |  | 1
式
脱着式防水板 | 防水板No.01～防水板No.06まで |  |  |  |  | 別紙 00-0020
周囲ｺﾝｸﾘｰﾄ斫り | 取付床ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 1
撤去 |  |  | 式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
建築改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | 種類、積込み方法 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 |  |  |  |  | 別紙 00-0022
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1
| DID区間無し 4.0㎞以下 |  | 式
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 |  |  |  |  | 別紙 00-0023
| 人力積込 ｱｽﾌｧﾙﾄ | 1
| DID区間無し 4.0㎞以下 |  | 式
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 |  |  |  |  | 別紙 00-0024
| 人力積込 金属類（処分） | 1
| DID区間無し 16.0㎞以下 |  | 式
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 |  |  |  |  | 別紙 00-0025
| 人力積込 ｶﾞﾗｽ類 | 1
| DID区間無し 8.5㎞以下 |  | 式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
建築改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
1.7
ｔ
発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ
0.3
ｔ
発生材処分 | 金属
| (処分) | 1.1
ｔ
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ
0.1
ｔ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
ポンプ電源設備改修 |  | ポンプ電源設備改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管(G) | 露出配管 42mm
溶融亜鉛めっき |  | 4
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 54mm
溶融亜鉛めっき |  | 2
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
金属製 | (24)
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆無) |  |  | ｍ
金属製 | (63)
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆無) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C 管内
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
13
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用有り | 1
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ接続材 | 92-JA1(3M)
4
個
ｹｰﾌﾞﾙ接続材 | 92-JA2(3M)
1
個
動力操作盤
1
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
ポンプ電源設備改修 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | (G42) 再使用しない
撤去 |  | 3
ｍ
二種金属製 | (24) 露 出 -
可とう電線管 |  | 3
撤去 |  |  | ｍ
二種金属製 | (30) 露 出 -
可とう電線管 |  | 3
撤去 |  |  | ｍ
二種金属製 | (38) 露 出 -
可とう電線管 |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
600V絶縁電線 | 3.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 3
ｍ
600V絶縁電線 | 8mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管 内
撤去 | - | 3
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C 管 内
撤去 | - | 4
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 1
ｍ
空調用電源盤
1
面
端子台 | 3P100A
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
ポンプ電源設備改修 |  | 産業廃棄物処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.1
| DID区間無し 16.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積 人力積込
発生材運搬 | 木材類 - | 0.1
| 60.0km超90.0km以下 |  | ｍ3
とりこわし | 金属
発生材処分 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 廃プラ
発生材処分 |  | 0.1
ｔ
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
建築改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
墨出し(外壁改修) | ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般
49.3
㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
養生(内部改修) | 個別改修
43.5
㎡
養生(外壁改修)
140
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 43.5
㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 140
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
建築改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | 枠組本足場 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
| (手すり先行方式) | 1
| 建枠 900×1700 |  | 式
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 40
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 40
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 40
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 40
| 12m未満 - - |  | ㎡
計
内部足場 | 内部仕上足場 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| 脚立足場 | 1
式
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 28.6
脚立足場) |  |  | ㎡
内部仕上足場 | 掛払い手間
| 脚立足場 | 28.6
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 供用1日賃料 修理費含む
| 脚立足場 | 28.6
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
| 脚立足場 | 28.6
| 階高4.0m以下 平家用 |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
建築改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
安全手すり | 枠組本足場用(手すり先行方式) |  |  |  |  | 別紙 00-0006
(手すり先行方式) |  | 1
式
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 23.1
ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 23.1
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 23.1
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 23.1
| - |  | ｍ
計
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 65.4
㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類
| 掛払い手間 - | 65.4
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類
| 供用1日賃料 修理費含む - | 65.4
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類
| 基本料 修理費含む - | 65.4
| - |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
建築改修工事 |  | 金属 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
あと施工ｱﾝｶｰM12 | SS400 L-90 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ足場 | 1
式
あと施工ｱﾝｶｰM12 | HPｱﾝｶｰ(接着系) SS400 Wﾅｯﾄ
| 全ねじﾎﾞﾙﾄ HP-12M12 160 | 13
| 横打ち |  | 本
普通ﾎﾞﾙﾄ締付 | 径 9～13 施工手間
13
本
計
あと施工ｱﾝｶｰD10 | SD295A |  |  |  |  | 別紙 00-0009
| 屋上開口増し打ち | 1
式
あと施工ｱﾝｶｰD10 | HPｱﾝｶｰ(接着系) SD295A
| 異形鉄筋Ⅰ HP-10D10 490 | 28
| 下打ち |  | 本
計
あと施工ｱﾝｶｰD10 | SD295A 異形棒鋼 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
| ﾎﾟﾝﾌﾟ基礎 | 1
式
あと施工ｱﾝｶｰD10 | HPｱﾝｶｰ(接着系) SD295A
| 異形鉄筋Ⅰ HP-10D10 490 | 26
| 下打ち |  | 本
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
建築改修工事 |  | 金属 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
あと施工ｱﾝｶｰM16 | SS400 L-210 全ねじ |  |  |  |  | 別紙 00-0011
| 屋外階段 躯体取付部分 | 1
式
あと施工ｱﾝｶｰM16 | HPｱﾝｶｰ(接着系) SS400 Wﾅｯﾄ
| 全ねじﾎﾞﾙﾄ HP-16M16 210 | 16
| 横打ち |  | 本
普通ﾎﾞﾙﾄ締付 | 径16～19 施工手間
16
本
計
全ねじﾎﾞﾙﾄM16 | SS400 L-210 全ねじﾎﾞﾙﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0012
| 屋外階段 基礎部分 | 1
式
全ねじﾎﾞﾙﾄM16 | M16相当
| 全ねじﾎﾞﾙﾄ W5/8 L-285ﾅｯﾄ付き | 16
本
普通ﾎﾞﾙﾄ締付 | 径16～19 施工手間
16
本
計
ﾎﾟﾝﾌﾟ鋼製屋根 | ﾎﾞﾙﾄ止め仮撤去・基礎増し打ち後 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
仮撤去・再取付 | 再取付取り付け手間 | 1
式
普通ﾎﾞﾙﾄ締付 | 径 9～13 施工手間
16
本
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
建築改修工事 |  | 外壁改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
施工数量調査 | 目視，打診等の別 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
施工数量調査 | 打放し面･仕上塗材改修
(外壁改修) |  | 237
㎡
計
ｸﾞﾗｳﾄﾓﾙﾀﾙ圧入 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
ｸﾞﾗｳﾄﾓﾙﾀﾙ圧入 | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 試験費共Fc－30
| 材工共 | 0.4
ｍ3
ｸﾞﾗｳﾄﾓﾙﾀﾙ圧入 | 注入用型枠 両面鋼製 厚2.3～3.2
| 材工共 | 5.2
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
建築改修工事 |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ | 種別，形状 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)
| 15×10 | 47.4
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
建築改修工事 |  | 撤去 |  |  | 建材撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼製建具撤去 | SD1×1、SW1×3、SG1×1、SG2×2 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
SD1建具撤去 | 片開き戸 枠共 集積共
1.4
㎡
SW1建具撤去 | 引違い窓 窓のみ 集積共
4
㎡
SG1撤去 | ｶﾞﾗﾘ 枠共 集積共
0.5
㎡
SG2撤去 | ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ・ｶﾞﾗﾘ 枠・留め金共
| 集積共 | 5.32
㎡
建具周囲はつり | RC 15㎝ 集積共
8.3
ｍ
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ足場撤去 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ足場 下地金物共 集積共
1.9
㎡
計
ガラス撤去 | SW1×3 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
3.5
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
建築改修工事 |  | 撤去 |  |  | 建材撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
アスファルト舗装 | 屋外階段設置位置 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
撤去 |  | 1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 0.1
個別） |  |  | ｍ3
舗装路盤材 | 機械 集積・積込み共
とりこわし（個別 |  | 0.7
） |  |  | ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ | ｱｽﾌｧﾙﾄ面
9.2
ｍ
計
脱着式防水板 | 防水板No.01～防水板No.06まで |  |  |  |  | 別紙 00-0020
周囲ｺﾝｸﾘｰﾄ斫り | 取付床ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 1
撤去 |  |  | 式
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり | 床 厚40㎜ 集積共
1.7
㎡
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
21.7
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
建築改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | 種類、積込み方法 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.8
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.2
ｍ3
計
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 |  |  |  |  | 別紙 00-0022
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1
| DID区間無し 4.0㎞以下 |  | 式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.7
| DID区間無し 4.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 |  |  |  |  | 別紙 00-0023
| 人力積込 ｱｽﾌｧﾙﾄ | 1
| DID区間無し 4.0㎞以下 |  | 式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.1
| DID区間無し 4.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
建築改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 |  |  |  |  | 別紙 00-0024
| 人力積込 金属類（処分） | 1
| DID区間無し 16.0㎞以下 |  | 式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 木材類 | 0.3
| DID区間無し 16.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 |  |  |  |  | 別紙 00-0025
| 人力積込 ｶﾞﾗｽ類 | 1
| DID区間無し 8.5㎞以下 |  | 式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.1
| DID区間無し 8.5㎞以下 |  | ｍ3
計