## 工事費内訳書
住 所
商号又は名称
代 表 者 名
工事費内訳書
工 事 名 | Ｒ３馬耕 ストマネ 曽江谷 電気設備工事
工事区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 金額（単位：円） | 通し番号 | レベル
製作工事価格 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 1 | 30
機器単体費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 2 | 1
| 機器設備工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 3 | 2
|  | 機器設備工 |  | 式 | 1 | 0 | 4 | 3
|  |  | 受変電設備工（機器単体費） | 式 | 1 | 0 | 5 | 4
|  |  | 耐雷トランス（相平上流水位局） 耐雷変圧器3φ、定格容量0.5kVA、AC100V/100V単相 | 台 | 1 |  | 6 | 4
|  |  | 耐雷トランス（釜ノ池警報局） 耐雷変圧器3φ、定格容量0.5kVA、AC100V/100V単相 | 台 | 1 |  | 7 | 4
|  |  | 耐雷トランス（赤谷警報局） 耐雷変圧器3φ、定格容量0.5kVA、AC100V/100V単相 | 台 | 1 |  | 8 | 4
|  |  | 耐雷トランス（曽江警報局） 耐雷変圧器3φ、定格容量0.5kVA、AC100V/100V単相 | 台 | 1 |  | 9 | 4
|  |  | 耐雷トランス（共進警報局） 耐雷変圧器3φ、定格容量0.5kVA、AC100V/100V単相 | 台 | 1 |  | 10 | 4
|  |  | 水管理設備工（機器単体費） | 式 | 1 | 0 | 11 | 4
|  |  | モーターサイレン（管理棟） AC200V、相数3φ、出力2.2kW、520Hz | 基 | 1 |  | 12 | 4
|  |  | モーターサイレン（釜ノ池警報局） AC200V、相数3φ、出力2.2kW、520Hz | 基 | 1 |  | 13 | 4
|  |  | モーターサイレン（赤谷警報局） AC200V、相数3φ、出力2.2kW、520Hz | 基 | 1 |  | 14 | 4
|  |  | モーターサイレン（曽江警報局） AC200V、相数3φ、出力2.2kW、520Hz | 基 | 1 |  | 15 | 4
|  |  | モーターサイレン（共進警報局） AC200V、相数3φ、出力2.2kW、520Hz | 基 | 1 |  | 16 | 4
|  |  | 取水流量計 超音波流量計φ800 | 式 | 1 |  | 17 | 4
|  |  | 河川放流流量計 超音波流量計φ250 | 式 | 1 |  | 18 | 4
|  |  | その他設備工（機器単体費） | 式 | 1 | 0 | 19 | 4
|  |  | 流量変換器盤 屋内自立形W0.6m×H2.0m×D0.6m | 面 | 1 |  | 20 | 4
据付工事価格 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 21 | 30
据付工事原価 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 22
直接工事費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 23 | 20
直接工事費（共通仮設費対象） |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 24 | 1
| 据付工 調整工含む |  |  | 式 | 1 | 0 | 25 | 2
|  | 受変電設備工 |  | 式 | 1 | 0 | 26 | 3
|  |  | 耐雷トランス（相平上流水位局）設置･調整工 | 台 | 1 |  | 27 | 4
|  |  | 耐雷トランス（釜ノ池警報局）設置･調整工 | 台 | 1 |  | 28 | 4
|  |  | 耐雷トランス（赤谷警報局）設置･調整工 | 台 | 1 |  | 29 | 4
|  |  | 耐雷トランス（曽江警報局）設置･調整工 | 式 | 1 |  | 30 | 4
|  |  | 耐雷トランス（共進警報局）設置･調整工 | 式 | 1 |  | 31 | 4
|  | 水管理設備工 |  | 式 | 1 | 0 | 32 | 3
|  |  | モーターサイレン（管理棟）設置･調整工 | 台 | 1 |  | 33 | 4
|  |  | モーターサイレン（釜ノ池警報局）設置･調整工 | 台 | 1 |  | 34 | 4
|  |  | モーターサイレン（赤谷警報局）設置･調整工 | 台 | 1 |  | 35 | 4
|  |  | モーターサイレン（曽江警報局）設置･調整工 | 台 | 1 |  | 36 | 4
|  |  | モーターサイレン（共進警報局）設置･調整工 | 台 | 1 |  | 37 | 4
|  |  | 河川放流流量計設置･調整工 | 架 | 1 |  | 38 | 4
|  |  | 取水流量計設置･調整工 | 架 | 1 |  | 39 | 4
|  |  | その他設備工(設置･調整） | 式 | 1 |  | 40 | 4
| 撤去工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 41 | 2
|  | 受変電設備工 |  | 式 | 1 | 0 | 42 | 3
|  |  | 耐雷トランス(相平上流水位局)撤去工 | 式 | 1 |  | 43 | 4
|  |  | 耐雷トランス(釜ノ池警報局)撤去工 | 式 | 1 |  | 44 | 4
|  |  | 耐雷トランス(赤谷警報局)撤去工 | 式 | 1 |  | 45 | 4
|  |  | 耐雷トランス(曽江警報局)撤去工 | 式 | 1 |  | 46 | 4
|  |  | 耐雷トランス(共進警報局)撤去工 | 式 | 1 |  | 47 | 4
|  | 水管理設備工 |  | 式 | 1 | 0 | 48 | 3
|  |  | モーターサイレン(管理棟)撤去工 | 式 | 1 |  | 49 | 4
|  |  | モーターサイレン(釜ノ池警報局)撤去工 | 式 | 1 |  | 50 | 4
|  |  | モーターサイレン(赤谷警報局)撤去工 | 式 | 1 |  | 51 | 4
|  |  | モーターサイレン(曽江警報局)撤去工 | 式 | 1 |  | 52 | 4
|  |  | モーターサイレン(共進警報局)撤去工 | 式 | 1 |  | 53 | 4
|  |  | 河川放流流量計撤去工 | 式 | 1 |  | 54 | 4
|  |  | 流量変換器盤撤去工 | 式 | 1 |  | 55 | 4
|  |  | 取水流量計撤去工 | 式 | 1 |  | 56 | 4
| 直接経費 |  |  | 式 | 1 | 0 | 57 | 2
|  | 総合試運転工 |  | 式 | 1 | 0 | 58 | 3
|  |  | 総合試運転工 | 式 | 1 |  | 59 | 4
| 産廃処分費 |  |  | 式 | 1 | 0 | 60 | 2
|  | 処分費 |  | 式 | 1 | 0 | 61 | 3
|  |  | 処分費 | 式 | 1 | 0 | 62 | 4
|  |  | 処分費 金属くず | ton | 1.4 |  | 63 | 4
|  | 運搬費 |  | 式 | 1 | 0 | 64 | 3
|  |  | 運搬費 | 式 | 1 | 0 | 65 | 4
|  |  | 輸送費（電気通信設備） 1.4ton | 式 | 1 |  | 66 | 4
間接工事費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 67
共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 68 | 200
共通仮設費（率計上分） |  |  |  | 式 | 1 |  | 69
現場管理費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 70 | 210
機器間接費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 71
機器管理費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 72
一般管理費等 |  |  |  | 式 | 1 |  | 73 | 220
工事価格 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 74 | 30
入札書記載金額(税抜き) |  |  |  | － | － | 0 | 75 | 90