## 工事費内訳書
住 所
商号又は名称
代 表 者 名
工事費内訳書
工 事 名 | Ｒ４阿耕 経営体 長生中央 第１揚水機製作据付工事（担い手確保型)
工事区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 金額（単位：円） | 通し番号 | レベル
工事原価 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 1
製作工事原価 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 2
直接製作費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 3 | 1
| 用排水機製作工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 4 | 2
|  | 標準用排水機工 |  | 式 | 1 | 0 | 5 | 3
|  |  | 標準用排水機工（機器単体費） | 式 | 1 | 0 | 6 | 4
|  |  | 着脱式水中ポンプ 径150mm 11kW | 台 | 2 |  | 7 | 4
|  | フラップ弁工 |  | 式 | 1 | 0 | 8 | 3
|  |  | フラップ弁工 | 式 | 1 | 0 | 9 | 4
|  |  | バタフライフロート弁 φ250 7.5k | 式 | 1 |  | 10 | 4
|  | 主配管工 |  | 式 | 1 | 0 | 11 | 3
|  |  | 主配管工 | 式 | 1 | 0 | 12 | 4
|  |  | ルーズ管 φ150 L=515 SUS304 | 本 | 2 |  | 13 | 4
|  |  | 可とう管 φ125 L=350 偏心100 | 本 | 1 |  | 14 | 4
|  |  | 可とう管 φ150 L=500 偏心100 | 本 | 2 |  | 15 | 4
|  |  | 可とう管 φ300 L=550 偏心100 | 本 | 1 |  | 16 | 4
|  |  | 1F短管 φ250 L=1000 SGP+内外面塗装 | 本 | 1 |  | 17 | 4
|  |  | 1F短管 φ300 L=1000 SGP+内外面塗装 | 本 | 1 |  | 18 | 4
|  |  | 2F直管 φ150 L=2100 SUS304 | 本 | 2 |  | 19 | 4
|  |  | 2F短管 φ150 L=666 SGP+内外面塗装 | 本 | 2 |  | 20 | 4
|  |  | 2F短管 φ250 L=1000 SUS304 | 本 | 1 |  | 21 | 4
|  |  | 2F短管 φ300 L=994 SGP+内外面塗装 | 本 | 1 |  | 22 | 4
|  |  | 2F短管 φ300 L=1225 SGP+内外面塗装 | 本 | 1 |  | 23 | 4
|  |  | 2F曲管 φ150 L=235×235 SGP+内外面塗装 | 本 | 2 |  | 24 | 4
|  |  | 2F曲管 φ250 L=260×260 SGP+内外面塗装 | 本 | 1 |  | 25 | 4
|  |  | 2F曲管 φ300 L=475×475 SGP+内外面塗装 | 本 | 2 |  | 26 | 4
|  |  | 3F丁字管 φ300×2934 φ125×309 SGP+内外面塗装 | 本 | 1 |  | 27 | 4
|  |  | 4Fヘッダー管 φ150×1270 φ150×300 SGP+内外面塗装 | 本 | 1 |  | 28 | 4
|  |  | ラッパ口 φ250 L=185 | 本 | 1 |  | 29 | 4
|  | 主弁工 |  | 式 | 1 | 0 | 30 | 3
|  |  | 主弁工 | 式 | 1 | 0 | 31 | 4
|  |  | 仕切弁 外ネジ式 φ125 | 個 | 1 |  | 32 | 4
|  |  | 仕切弁 外ネジ式 φ150 | 個 | 2 |  | 33 | 4
|  |  | 仕切弁 外ネジ式 φ300 | 個 | 1 |  | 34 | 4
|  |  | 逆止弁 φ150 10K | 基 | 2 |  | 35 | 4
|  | 主ポンプ共用設備工 |  | 式 | 1 | 0 | 36 | 3
|  |  | 主ポンプ共用設備工 | 式 | 1 | 0 | 37 | 4
|  |  | 圧力タンク 5m3 | 基 | 1 |  | 38 | 4
|  | 付属品・予備品工 |  | 式 | 1 | 0 | 39 | 3
|  |  | 付属品工 | 式 | 1 | 0 | 40 | 4
|  |  | ポンプガイドパイプ φ50 SUS304 sch20 | 本 | 2 |  | 41 | 4
|  | 仕切弁工 |  | 式 | 1 | 0 | 42 | 3
|  |  | 仕切弁設置 φ250 | 式 | 1 | 0 | 43 | 4
|  |  | 仕切弁設置 ソフトシール仕切弁φ250 | 基 | 1 |  | 44 | 4
| 付帯設備工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 45 | 2
|  | 吊上装置工 |  | 式 | 1 | 0 | 46 | 3
|  |  | 吊上装置工（製作費） | 式 | 1 | 0 | 47 | 4
|  |  | 一般構造用Ｉ形鋼 SS400 250mm×125mm | kg | 178 |  | 48 | 4
|  |  | 一般構造用Ｈ形鋼 SS400 ｔ≦30mm Ｈ＝125～200mm | kg | 600 |  | 49 | 4
|  |  | 一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ12mm～25mm | kg | 35 |  | 50 | 4
|  |  | 一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ8mm～11mm | kg | 183 |  | 51 | 4
|  |  | 一般構造用溝形鋼 SS400 125mm×65mm | kg | 57 |  | 52 | 4
|  |  | ブレース φ19、ターンバックル付 | kg | 37 |  | 53 | 4
|  |  | 一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×6mm | kg | 2 |  | 54 | 4
|  |  | ステンレス鋼板※ SUS304 厚さ4mm～6mm | kg | 45 |  | 55 | 4
|  |  | 補助材料費(製作) 用排水ポンプ設備, | 式 | 1 |  | 56 | 4
|  |  | 鋼製付属設備製作工 架台,,１基 | 基 | 1 |  | 57 | 4
|  |  | 吊上装置工（機器単体費） | 式 | 1 | 0 | 58 | 4
|  |  | チェーンブロック 0.5ton | 台 | 1 |  | 59 | 4
|  |  | ボルト・ナット SUS304 M16×55 | セット | 8 |  | 60 | 4
|  |  | ボルト・ナット SUS304 M16×45 | セット | 64 |  | 61 | 4
|  |  | ボルト・ナット SUS304 M10×40 | セット | 6 |  | 62 | 4
|  |  | 全ネジボルト・ナット SUS304 M16×220 | セット | 16 |  | 63 | 4
|  |  | コンクリートアンカー M16 | 本 | 16 |  | 64 | 4
|  |  | 吊上装置工（塗装費） | 式 | 1 | 0 | 65 | 4
|  |  | ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み） | ㎡ | 2.9 |  | 66 | 4
|  |  | 溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ | kg | 1052 |  | 67 | 4
|  | ポンプ支持金具 |  | 式 | 1 | 0 | 68 | 3
|  |  | ポンプ支持金具（製作費） | 式 | 1 | 0 | 69 | 4
|  |  | ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 65mm×6mm | kg | 36 |  | 70 | 4
|  |  | ステンレス鋼板※ SUS304 厚さ4mm～6mm | kg | 8.2 |  | 71 | 4
|  |  | 補助材料費(製作) 用排水ポンプ設備, | 式 | 1 |  | 72 | 4
|  |  | 鋼製付属設備製作工 受台,,１基 | 基 | 1 |  | 73 | 4
|  |  | ポンプ支持金具（塗装費） | 式 | 1 | 0 | 74 | 4
|  |  | ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み） | ㎡ | 1.9 |  | 75 | 4
| 電気設備工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 76 | 2
|  | 引込設備工 |  | 式 | 1 | 0 | 77 | 3
|  |  | 引込設備工 | 式 | 1 | 0 | 78 | 4
|  |  | 引込開閉器盤 屋外電柱取付形 SUS304 取付金具含 | 式 | 1 |  | 79 | 4
|  | 制御盤工 |  | 式 | 1 | 0 | 80 | 3
|  |  | 制御盤工 | 式 | 1 | 0 | 81 | 4
|  |  | ポンプ制御盤 屋内自立型 | 面 | 1 |  | 82 | 4
|  | 計装設備工 |  | 式 | 1 | 0 | 83 | 3
|  |  | 計装設備工（用排水機） | 式 | 1 | 0 | 84 | 4
|  |  | 水位計 電極式レベル水位計 付属ケーブル付き | 台 | 1 |  | 85 | 4
|  | 電気通信設備工 |  | 式 | 1 | 0 | 86 | 3
|  |  | 配線工 | 式 | 1 | 0 | 87 | 4
|  |  | 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ･電線配線工(屋外)※ CVT 60sq,管内・ダクト内,その他,-,-,-mm2 | ｍ | 47 |  | 88 | 4
|  |  | 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ･電線配線工(屋外)※ CVT 14sq,管内・ダクト内,その他,-,-,-mm2 | ｍ | 78 |  | 89 | 4
|  |  | 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ･電線配線工(屋外)※ ,管内・ダクト内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,2心,5.5mm2 | ｍ | 91 |  | 90 | 4
|  |  | 制御ケーブル配線工(屋外)※ ,管内・ダクト内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,4心,2mm2 | ｍ | 39 |  | 91 | 4
|  |  | 制御ケーブル配線工(屋外)※ ,管内・ダクト内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,6心,2mm2 | ｍ | 19 |  | 92 | 4
|  |  | 制御ケーブル配線工(屋外)※ ,管内・ダクト内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,15心,2mm2 | ｍ | 23 |  | 93 | 4
|  |  | 制御ケーブル配線工(屋外)※ ,管内・ダクト内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,3心,2mm2 | ｍ | 23 |  | 94 | 4
|  |  | 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ･電線配線工(屋外)※ ,管内・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2 | ｍ | 89 |  | 95 | 4
|  |  | 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ･電線配線工(屋外)※ ,管内・ダクト内,IV,600V,-,2mm2 | ｍ | 23 |  | 96 | 4
|  |  | 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ･電線配線工(屋内)※ IE 1.6mm,管内・ダクト内,その他,-,-,-mm2 | ｍ | 44 |  | 97 | 4
|  |  | 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ･電線配線工(屋内)※ IE 2.0mm,管内・ダクト内,その他,-,-,-mm2 | ｍ | 22 |  | 98 | 4
|  |  | 配管工 | 式 | 1 | 0 | 99 | 4
|  |  | 電線管布設工※ ,厚鋼電線管,70,屋外(露出) | ｍ | 7 |  | 100 | 4
|  |  | 電線管布設工※ ,厚鋼電線管,36,屋外(露出) | ｍ | 3 |  | 101 | 4
|  |  | 電線管布設工※ ,厚鋼電線管,28,屋外(露出) | ｍ | 11 |  | 102 | 4
|  |  | 電線管布設工※ ,波付硬質合成樹脂管,65,地中(構内) | ｍ | 66 |  | 103 | 4
|  |  | 電線管布設工※ ,波付硬質合成樹脂管,50,地中(構内) | ｍ | 8.5 |  | 104 | 4
|  |  | 電線管布設工※ ,波付硬質合成樹脂管,40,地中(構内) | ｍ | 66 |  | 105 | 4
|  |  | 電線管布設工※ ,波付硬質合成樹脂管,30,地中(構内) | ｍ | 37 |  | 106 | 4
|  |  | 電線管布設工※ ,金属可とう電線管,76,屋外(露出) | ｍ | 1 |  | 107 | 4
|  |  | 電線管布設工※ ,金属可とう電線管,38,屋外(露出) | ｍ | 1 |  | 108 | 4
|  |  | 電線管布設工※ ,金属可とう電線管,30,屋外(露出) | ｍ | 1 |  | 109 | 4
|  |  | 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,, | 巻 | 1 |  | 110 | 4
|  |  | 電線管布設工※ E19,その他,-,屋内(露出) | ｍ | 12.7 |  | 111 | 4
|  |  | 配線機器等設置工 | 式 | 1 | 0 | 112 | 4
|  |  | ボックス類取付工 500×500×300 完全防水型 SUS製,その他,その他 | 個 | 1 |  | 113 | 4
|  |  | ボックス類取付工 300×300×200 完全防水型 SUS製,その他,その他 | 個 | 1 |  | 114 | 4
|  |  | ハンドホール設置工 その他,900×900×600 | 基 | 1 |  | 115 | 4
間接製作費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 116
間接労務費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 117
工場管理費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 118
据付工事原価 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 119
直接工事費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 120 | 20
| 輸送費 |  |  | 式 | 1 | 0 | 121 | 2
|  | 輸送費 |  | 式 | 1 | 0 | 122 | 3
|  |  | 輸送費（用排水機） | 式 | 1 | 0 | 123 | 4
|  |  | 輸送費（用排水機） 用排水ポンプ設備,,,水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(φ400未満) | 式 | 1 |  | 124 | 4
|  |  | 輸送費（鋼製付属） 鋼製付属設備,,, | 式 | 1 |  | 125 | 4
| 用排水機据付工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 126 | 2
|  | 用排水機据付工 |  | 式 | 1 | 0 | 127 | 3
|  |  | 用排水機据付工 | 式 | 1 | 0 | 128 | 4
|  |  | 用排水ポンプ据付工 ,水中ポンプ(固定･着脱),1.80超～3.00以下(2.00～3.50)m3/min | 台 | 2 |  | 129 | 4
|  |  | 据付材料費 用排水ポンプ設備, | 式 | 1 |  | 130 | 4
|  |  | 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備, | 式 | 1 |  | 131 | 4
|  | 用排水機電気設備据付工 |  | 式 | 1 | 0 | 132 | 3
|  |  | 建柱及び支線設置工 | 式 | 1 | 0 | 133 | 4
|  |  | 引込柱設置工(高低圧) 低圧,動力引込用,10ｍ | 箇所 | 1 |  | 134 | 4
|  |  | コンクリート柱等設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱,10m以下 | 本 | 1 |  | 135 | 4
|  |  | 支線取付工 低圧,巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ取付,ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(ﾛｯﾄﾞ付),2号 600×300 | 本 | 1 |  | 136 | 4
|  |  | 柱上気中開閉器取付工 ,柱上気中開閉器(地絡継電器付) | 台 | 1 |  | 137 | 4
|  |  | 接地工 | 式 | 1 | 0 | 138 | 4
|  |  | 接地設置工 ,Ｄ種接地,土工有 | 極 | 2 |  | 139 | 4
|  |  | 電灯分電盤設置工 | 式 | 1 | 0 | 140 | 4
|  |  | 分電盤取付工 分電盤,前面 0.4㎡以下 | 面 | 1 |  | 141 | 4
|  |  | 分電盤 ,,分岐4回路 | 面 | 1 |  | 142 | 4
|  |  | 蛍光灯設置 | 式 | 1 | 0 | 143 | 4
|  |  | 蛍光灯設置 直付型 | 台 | 1 |  | 144 | 4
|  |  | 蛍光灯設置 | 式 | 1 | 0 | 145 | 4
|  |  | 蛍光灯設置 ウオールライトLED | 台 | 1 |  | 146 | 4
|  |  | 電気設備工 スイッチ類 | 式 | 1 | 0 | 147 | 4
|  |  | 埋込コンセント ,,15A/125V,抜止,ダブル | 個 | 1 |  | 148 | 4
|  |  | 埋込コンセント ,,15A/125V,抜止,E付 | 個 | 1 |  | 149 | 4
|  |  | 埋込スイッチ ,,15A,300V | 個 | 1 |  | 150 | 4
|  |  | スイッチボックス ,,E19,丸形,2方出 | 個 | 1 |  | 151 | 4
|  |  | スイッチボックス ,,E19,1個用,1方出 | 個 | 2 |  | 152 | 4
|  |  | スイッチボックス ,,E19,1個用,2方出 | 個 | 1 |  | 153 | 4
|  |  | スイッチボックス ,,E19,2個用,1方出 | 個 | 1 |  | 154 | 4
| 付帯設備据付工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 155 | 2
|  | 付帯設備据付工 |  | 式 | 1 | 0 | 156 | 3
|  |  | 圧力タンク据付工 |  | 1 | 0 | 157 | 4
|  |  | 鋼製付属設備据付工 受台,圧力タンク,１基 | 基 | 1 |  | 158 | 4
|  |  | 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,圧力タンク | 式 | 1 |  | 159 | 4
|  |  | 鋼製付属設備据付工 | 式 | 1 | 0 | 160 | 4
|  |  | 鋼製付属設備据付工 架台,吊上装置,１基 | 基 | 1 |  | 161 | 4
|  |  | 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,吊上装置 | 式 | 1 |  | 162 | 4
|  |  | 鋼製付属設備据付工（直接経費）－用排水機－ | 式 | 1 | 0 | 163 | 4
|  |  | 電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外 | 日 | 1 |  | 164 | 4
|  |  | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り | 日 | 1 |  | 165 | 4
|  |  | 雑器具損料 | 式 | 1 |  | 166 | 4
| 試運転調整工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 167 | 2
|  | 試運転調整工 |  | 式 | 1 | 0 | 168 | 3
|  |  | 試運転調整工 | 式 | 1 | 0 | 169 | 4
|  |  | 総合試運転調整労務 ,2.0超～3.5以下m3/min,２台 | 式 | 1 |  | 170 | 4
| 複合工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 171 | 2
|  | 設備基礎工 圧力タンク基礎 |  | 式 | 1 | 0 | 172 | 3
|  |  | コンクリート | 式 | 1 | 0 | 173 | 4
|  |  | SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉 B) W/C60%,-,一般養生,-,無し,-, | m3 | 6.4 |  | 174 | 4
|  |  | 型枠 | 式 | 1 | 0 | 175 | 4
|  |  | SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物 | ㎡ | 10 |  | 176 | 4
|  |  | 基礎砕石 | 式 | 1 | 0 | 177 | 4
|  |  | SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm | ㎡ | 8.1 |  | 178 | 4
|  | 設備基礎工 配管（φ300,φ150） |  | 式 | 1 | 0 | 179 | 3
|  |  | コンクリート | 式 | 1 | 0 | 180 | 4
|  |  | SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉 B) W/C60%,-,一般養生,-,無し,-, | m3 | 5.6 |  | 181 | 4
|  |  | 型枠 | 式 | 1 | 0 | 182 | 4
|  |  | SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物 | ㎡ | 11 |  | 183 | 4
|  |  | 基礎砕石 | 式 | 1 | 0 | 184 | 4
|  |  | SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm | ㎡ | 8.9 |  | 185 | 4
|  | 設備基礎工 配管（φ125） |  | 式 | 1 | 0 | 186 | 3
|  |  | コンクリート | 式 | 1 | 0 | 187 | 4
|  |  | SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉 B) W/C60%,-,一般養生,-,無し,-, | m3 | 1.2 |  | 188 | 4
|  |  | 型枠 | 式 | 1 | 0 | 189 | 4
|  |  | SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物 | ㎡ | 2.4 |  | 190 | 4
|  |  | 基礎砕石 | 式 | 1 | 0 | 191 | 4
|  |  | SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm | ㎡ | 1.7 |  | 192 | 4
|  | 地盤改良工 |  | 式 | 1 | 0 | 193 | 3
|  |  | 地盤改良工 | ㎡ | 33 | 0 | 194 | 4
|  |  | SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,8ton,165000円,-,なし | ㎡ | 1 |  | 195 | 4
|  | 土工（電気設備） |  | 式 | 1 | 0 | 196 | 3
|  |  | 土工（電気設備） | 式 | 1 | 0 | 197 | 4
|  |  | SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,- | m3 | 17 |  | 198 | 4
|  |  | 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) | m3 | 11 |  | 199 | 4
|  |  | 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) | m3 | 1 |  | 200 | 4
|  |  | 再生砂 | m3 | 6 |  | 201 | 4
|  |  | SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km以下 | m3 | 6 |  | 202 | 4
|  |  | 残土運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | m3 | 6 |  | 203 | 4
間接工事費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 204
共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 205 | 200
共通仮設費（率計上分） |  |  |  | 式 | 1 |  | 206
技術管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 207 | 1
| 技術管理費 |  |  | 式 | 1 | 0 | 208 | 2
|  | 技術管理費 |  | 式 | 1 | 0 | 209 | 3
|  |  | 六価クロム溶出試験 | 検体 | 3 | 0 | 210 | 4
|  |  | 環境庁告示４６号溶出試験 六価クロム溶出試験（諸経費含）,, | 検体 | 1 |  | 211 | 4
|  |  | 土質試験 一軸圧縮試験 | 試料 | 11 | 0 | 212 | 4
|  |  | 室内土質試験 土の一軸圧縮試験 ２供試体／試料,, | 試料 | 1 |  | 213 | 4
現場管理費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 214 | 210
据付間接費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 215
設計技術費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 216
一般管理費等 |  |  |  | 式 | 1 |  | 217 | 220
工事価格 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 218 | 30
入札書記載金額(税抜き) |  |  |  | － | － | 0 | 219 | 90