## 表紙
工事名称 |  | Ｒ４営繕 小松島西高等学校勝浦校 勝・久国 農業実習棟等
改修工事建築
工事場所 |  | 徳島県勝浦郡勝浦町大字久国
工事概要
農業実習棟
ｱ)構造 鉄骨造
ｲ)階数 ２階建て
ｳ)延床面積 1491.14㎡
ｴ)工事種別 外壁改修、屋根改修、外部改修、内部改修、機械設備改修他
ｵ)工事期間 契約日締結翌日から令和５年２月２８日まで
ｶ)その他 次の項目を積み上げ共通仮設費として計上している。
・仮囲い ：ガードフェンス 111.6m,足場周辺52.2m
波形亜鉛鉄板 H=1.8m L=21.75m
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W5m、H1.8m
・交通誘導員Ｂ ：80人
・VOC測定費 ：3室 7箇所 （作業前・作業後）
・鉄骨ﾃﾝﾄ撤去及び復旧費
・仮設出入口
・刊行物は次の単価を採用している
積算資料：2022年4月 建築施工単価：2022年4月
建設物価：2022年4月 建築ｺｽﾄ情報 ：2022年4月
※ 共通費は、公共建築工事共通費積算基準により算定している。
※ 設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質
門書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してあ
る内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する
質疑は受け付けない。
※ 仮設トイレは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれてい
ます。本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合には、「和
式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更します。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
管工事
1
式
空調工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事（農業実習棟）
1
式
建築工事（機械実習棟）
1
式
計
管工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管工事（農業実習棟）
1
式
計
空調工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調工事（農業実習棟）
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
建築工事（農業実習棟）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
外壁改修
1
式
防水改修
1
式
屋根改修
1
式
外部改修
1
式
内部改修
1
式
トイレ改修
1
式
工作物改修
1
式
発生材処理
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
建築工事（機械実習棟）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
外壁改修
1
式
内部改修
1
式
建具改修
1
式
その他
1
式
発生材処分
1
式
計
管工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
管工事（農業実習棟）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
給湯設備
1
式
排水設備
1
式
ガス設備
1
式
撤去工事
1
式
計
空調工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
空調工事（農業実習棟）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
建築工事（農業実習棟） |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部仮設
養生(外壁改修)
277
㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 277
㎡
整理清掃後片付け
(屋根改修) |  | 899
㎡
枠組本足場 | 建枠2列900＋600 12m未満 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
(手すり先行方式) | 掛払い手間､損料､基本料､ | 1
| 修理費含む 運搬費共 |  | 式
枠組本足場 | 建枠1列900 12m未満 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
(手すり先行方式) | 掛払い手間､損料､基本料､ | 1
| 修理費含む 運搬費共 |  | 式
安全手すり | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
(手すり先行方式) | 掛払い手間､供用､基本料､ | 1
| 修理費含む 運搬費共 |  | 式
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
| 掛払い手間､供用､基本料､ | 1
| 修理費含む 運搬費共 |  | 式
脚立足場(改修) | 階高4.0m以下
| 脚立足場 一般 | 85
| - |  | ㎡
内部仮設
養生(内部改修) | 個別改修
614
㎡
墨出し(内部改修) | 個別改修
614
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 614
㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 377
| - |  | ㎡
内部仕上足場 | 掛払い手間 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
(手すり先行方式) | 枠組棚足場
階高4.0m超5.0m未満
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
建築工事（農業実習棟） |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
掛払い手間､損料､基本料､
| 修理費含む 運搬費共 | 1
式
安全手すり | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
(手すり先行方式) | 掛払い手間､供用､基本料､ | 1
| 修理費含む 運搬費共 |  | 式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
建築工事（農業実習棟） |  | 外壁改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外壁塗装工事
耐候性塗料塗り | 鉄鋼面
(DP) | 2級 | 659
㎡
高圧水洗浄
60～80Kg／cm2 |  | 659
（個別） |  |  | ㎡
下地調整 | 鉄鋼面
改修仕様 | RC種(塗替え面) | 659
㎡
錆止め塗料塗り | 鉄鋼面(屋内外)
改修仕様 | 工程C種 塗料A種 | 659
| 現場2回塗り 下地別途(塗替え面) |  | ㎡
外壁板金張替工事
既存角波ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ | ｶﾗｰGL鋼板t=0.5㎜
撤去新設 | 破損箇所 | 6.9
㎡
出隅ｶﾊﾞｰ新設撤去
14
ｍ
法定福利費 | 外壁板金工事
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
建築工事（農業実習棟） |  | 防水改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
488
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
建築工事（農業実習棟） |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 20×10 | 498
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
建築工事（農業実習棟） |  | 屋根改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
樋工事
既存軒樋撤去
97.9
ｍ
既存縦樋撤去
128
ｍ
屋根工事
既設屋根軒先 | 新設捨て水切共
切取撤去 |  | 98.8
ｍ
既設破風･鼻隠し
巻き撤去 |  | 147
ｍ
既存壁取合い
雨押え撤去 |  | 6.8
ｍ
既存棟撤去
49.4
ｍ
南側軒先押え
ｱﾝｸﾞﾙ撤去 |  | 49
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
建築工事（農業実習棟） |  | 屋根改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
樋工事
塩ビ角樋 | 150×150
97.9
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径75
ﾋﾞﾆﾙ管とい |  | 128
ｍ
集水器
15
か所
屋根工事
屋根 瓦棒葺き | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板
ｶﾊﾞｰ工法 |  | 916
㎡
上下部分吊子 | 押出型材
916
㎡
軒先伸縮唐草
98.8
ｍ
軒先水切 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4mm
98.8
ｍ
ｹﾗﾊﾞ唐草･水切 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4mm
48.5
ｍ
鼻隠し･破風巻き | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4mm
147
ｍ
既存壁取合い | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4mm
雨押え |  | 6.8
ｍ
屋根交差部取合い
ふかし壁 |  | 2.3
ｍ
棟納め(棟面子共) | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4mm
49.4
ｍ
運搬荷揚げ費 | 屋根材
1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
建築工事（農業実習棟） |  | 屋根改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
法定福利費 | 屋根工事
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
建築工事（農業実習棟） |  | 外部改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部建具工事
ｱﾙﾐ製網戸撤去 | 片引きﾌﾗｯｼｭ戸
| 幅900㎜×高1800～2000㎜扉のみ | 54
か所
外部階段改修工事
のうち
塗床改修工事
既存塗床仕上げ | 階段踏面
撤去 |  | 11.8
㎡
外部ｶﾞﾗﾘ塞ぎ工事
窓上保護ﾊﾟﾈﾙ撤去 | W1,700㎜×H440㎜
| 合計6箇所 | 4.5
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
建築工事（農業実習棟） |  | 外部改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部ｶﾞﾗﾘ塞ぎ工事
アルミ成型板張付 | 材工共
| 合計7箇所 | 5.2
㎡
軒天工事
軽量鉄骨天井下地 | 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 131
㎡
天井廻縁 | ｱﾙﾐ製
279
ｍ
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 突付け | 131
㎡
壁見切縁 | ｱﾙﾐ製
128
ｍ
ＥＰ塗り | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 131
㎡
網戸取替工事
ｱﾙﾐ製網戸新設 | 内法1650㎜×900㎜
(本体) | ｻｯｼ寸法1690㎜×970㎜ | 54
か所
ｱﾙﾐ製網戸新設 | 幅900mm×高1800mm
(取付) |  | 54
か所
網戸新設 | レール共
| 内法1650㎜×900㎜ | 10
| ｻｯｼ寸法1690㎜×970㎜ |  | か所
庇改修工事
耐候性塗料塗り | 鉄鋼面
(DP) | 2級 | 43
㎡
高圧水洗浄
60～80Kg／cm2 |  | 43
（個別） |  |  | ㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
建築工事（農業実習棟） |  | 外部改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
下地調整 | 鉄鋼面
改修仕様 | RC種(塗替え面) | 43
㎡
錆止め塗料塗り | 鉄鋼面(屋内外)
改修仕様 | 工程C種 塗料A種 | 43
| 現場2回塗り 下地別途(塗替え面) |  | ㎡
外部階段改修工事
のうち
塗装改修工事
耐候性塗料塗り | 鉄鋼面
(DP) | 2級 | 120
㎡
高圧水洗浄
60～80Kg／cm2 |  | 120
（個別） |  |  | ㎡
下地調整 | 鉄鋼面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 120
㎡
錆止め塗料塗り | 鉄鋼面(屋内外)
改修仕様 | 工程C種 塗料A種 | 120
| 現場2回塗り 下地別途(塗替え面) |  | ㎡
外部階段改修工事
のうち
左官改修工事
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30
3.7
㎡
高圧水洗浄
60～80Kg／cm2 |  | 3.7
（個別） |  |  | ㎡
下地調整費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋内外 C-1
3.7
㎡
外部階段改修工事
のうち
塗床改修工事
高圧水洗浄
60～80Kg／cm2 |  | 11.8
（個別） |  |  | ㎡
下地調整費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋内外 C-1
11.8
㎡
ｶﾗｰﾄｯﾌﾟDL
厚塗工法仕上げ |  | 11.8
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
建築工事（農業実習棟） |  | 外部改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
建築工事（農業実習棟） |  | 内部改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2階天井撤去工事
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)
養生 | 床面・天井面四周程度
(ｱｽﾍﾞｽﾄ改修) |  | 312
㎡
整理清掃後片付け
(ｱｽﾍﾞｽﾄ改修) |  | 312
㎡
LED実習室 | 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ910㎜×455㎜
厚9.5㎜下地ﾎﾞｰﾄﾞ共
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 8.8
㎡
その他諸室 | 天井けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り
910㎜×910㎜厚10㎜
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 44.8
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
建築工事（農業実習棟） |  | 内部改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1階天井改修工事 | 2階床梁塗装改修
耐候性塗料塗り | 鉄鋼面
(DP) | 2級 | 96
㎡
下地調整 | 鉄鋼面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 96
㎡
錆止め塗料塗り | 鉄鋼面(屋内)
改修仕様 | 工程C種 水系さび止め | 96
| 現場2回塗り 下地別途(塗替え面) |  | ㎡
1階天井改修工事 | 2階床ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ塗装改修
耐候性塗料塗り | 鉄鋼面
(DP) | 2級 | 150
㎡
下地調整 | 鉄鋼面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 150
㎡
錆止め塗料塗り | 鉄鋼面(屋内)
改修仕様 | 工程C種 水系さび止め | 150
| 現場2回塗り 下地別途(塗替え面) |  | ㎡
1階天井改修工事 | 2階ﾌﾞﾚｰｽ塗装改修
耐候性塗料塗り | 鉄鋼面
(DP) | 2級 | 9.1
㎡
下地調整 | 鉄鋼面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 9.1
㎡
錆止め塗料塗り | 鉄鋼面(屋内)
改修仕様 | 工程C種 水系さび止め | 9.1
| 現場2回塗り 下地別途(塗替え面) |  | ㎡
1階天井改修工事 | 天井下地・仕上げ工事
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 273
㎡
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚10
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 273
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
建築工事（農業実習棟） |  | 内部改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 2.7
張り(GB-S) | - - |  | ㎡
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 600× 600㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 3
か所
あと施工アンカー | 本体打込み式
| M10上向打(天井) | 178
本
2階天井改修工事
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 8.8
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚10
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 44.8
㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 201
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
建築工事（農業実習棟） |  | トイレ改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1階便所改修工事
のうち
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修工事
既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 | 内部造作部撤去(事務所)
15.4
延㎡
1階便所改修工事 | アスベスト含有
のうち
壁改修工事
養生 | 床面・天井面四周程度
(ｱｽﾍﾞｽﾄ改修) |  | 69.7
㎡
整理清掃後片付け
(ｱｽﾍﾞｽﾄ改修) |  | 69.7
㎡
壁下地撤去 | 集積共
23.1
㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般 集積共
撤去 |  | 23.1
㎡
1階便所改修工事
のうち
床改修工事
床ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
1.7
㎡
床ﾏﾝﾎｰﾙ･点検口 | 集積共
撤去 |  | 1
か所
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 | 一般 集積共
2.8
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
建築工事（農業実習棟） |  | トイレ改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1階便所改修工事
のうち
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修工事
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設 | 4333㎜×1900㎜
| 女子便所 | 1
か所
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設 | 1460㎜×1900㎜
| 男子便所 | 1
か所
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設 | 740㎜×1900㎜
| 道具入れ | 1
か所
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設 | 740㎜×2350㎜
| 道具入れ隔壁 | 1
か所
1階便所改修工事
のうち
壁改修工事
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | RC､CB直張り 継目処理 | 23.1
張り(GB-S) | - - |  | ㎡
壁･ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 | 3×6(935×1,850㎜)厚0.95㎜
張 | 男子･女子便所の全箇所(23.1㎡) | 1
| 材工共 |  | 式
1階便所改修工事
のうち
床改修工事
下地調整費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋内外 C-1
1.7
㎡
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間 -
| 50㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 1.7
㎡
床点検口 | 屋内用 一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠
| ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無 450角 | 1
か所
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ | 半硬質 厚さ2.0
| ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床 | 2.8
㎡
1階便所改修工事
のうち
建具改修工事
木製建具建付調整
2
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
建築工事（農業実習棟） |  | トイレ改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
建築工事（農業実習棟） |  | 工作物改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
18.9
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
1.2
ｍ3
2槽流し台(既存) | 移設後、工事の間使用の為、再設置
| (撤去後再使用) | 1
か所
2槽流し台(既存) | 移設後、工事後、撤去処分
| (撤去後使用しない) | 1
か所
温水器 | S造建物解体(上屋解体)
鉄骨下屋撤去 | 人力･ｶｯﾀｰ主体･30～50kg | 1.4
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
建築工事（農業実習棟） |  | 工作物改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 5.5
㎡
下地調整費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋内外 C-1
5.5
㎡
1槽流し台 | 本体費･搬入､据付け費
2
か所
2槽流し台 | 本体費･搬入､据付け費
2
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
建築工事（農業実習棟） |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
1.2
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
7.4
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1.2
| DID区間無し 5.5㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類（ｱｽﾍﾞ
ｽﾄ含有）
DID区間有り 60.0㎞以下
0.8
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 木材類 | 4.6
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 廃プラ類 | 0.4
| DID区間有り 90.0km超120km以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 金属類 | 1.6
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積
| 人力積込 ガラス類 | 0.1
| DID区間有り 28.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
建築工事（農業実習棟） |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)
2.7
ｔ
発生材処分費 | 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
| (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | 1.7
ｍ3
発生材処分費 | 木材類
2.3
ｔ
発生材処分費 | 廃プラ類
0.5
ｔ
発生材処分費 | 金属類
3.2
ｔ
発生材処分費 | ガラス類
0.1
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
建築工事（機械実習棟） |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(外壁改修)
89
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
43.1
㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 89
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 43.1
㎡
外部足場 | 枠組み本足場W=600 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
| 運搬費共 | 1
式
内部足場 | 枠組み本足場W=600 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
| 運搬費共 | 1
式
安全手すり | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
| 運搬費共 | 1
式
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
| 運搬費共 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
建築工事（機械実習棟） |  | 外壁改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軒樋、縦樋
取り壊し |  | 31
（個別） |  |  | ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
35.4
ｍ
軒天モルタル撤去 | 集積共
23.2
㎡
金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ撤去 | 集積共
8.8
㎡
破風巻き鉄板撤去 | 集積共
16.1
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
建築工事（機械実習棟） |  | 外壁改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 53.6
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 50.9
ｍ
施工数量調査 | 打放し面･仕上塗材改修
(外壁改修) |  | 42.2
㎡
高圧水洗浄
60～80Kg／cm2 |  | 42.2
（個別） |  |  | ｍ
軒樋 硬質塩ﾋﾞ | 軒樋 半円120､受け金物共
27.7
（個別） |  |  | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径65
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) |  | 17.1
ｍ
ＤＰ塗り | 鋼製建具面 1級
| 素地ごしらえ及び下塗り別途 | 36.9
㎡
錆止め塗料塗り | 鋼製建具面(屋内外)
改修仕様 | 工程B種 塗料A種 | 36.9
| 現場1回塗り 下地別途(塗替え面) |  | ㎡
下地調整 | 鉄鋼面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 37
㎡
外装薄塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け
| 下地調整費別途 | 42.2
㎡
下地調整 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面
改修仕様 | C-1 カチオン系 | 42.2
㎡
複合金属サ | 材工共
イディ |  | 106
ング張り |  |  | ㎡
透湿防水シート張 | 材工共
り |  | 106
㎡
外壁役物 | 出隅 材工共
10.7
ｍ
外壁役物 | 土台水切 材工共
35.4
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
建築工事（機械実習棟） |  | 外壁改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外壁役物 | 中間水切 材工共
15.5
ｍ
外壁役物 | 軒天見切り 材工共
36
ｍ
外壁役物 | 窓周囲見切り 材工共
53.6
ｍ
軒天 複合金属サ | 材工共
イディ |  | 24.4
ング張り |  |  | ㎡
軽量鉄骨天井下地 | 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 24.4
㎡
鉄骨胴縁組 | C-100X50X20X2.3 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
鉄骨胴縁下地 | C-60X30X10X1.63 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
破風巻き | 塗装溶融55％アルミニウム-亜鉛め
| っき鋼板 下地杉材共 | 32.8
ｍ
ゴミ庫壁パネル取
り外し、再取付 |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
建築工事（機械実習棟） |  | 内部改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般 集積共
撤去 |  | 43.2
㎡
棚撤去
56.2
㎡
棚力骨撤去 | リップ溝型鋼
33.1
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
建築工事（機械実習棟） |  | 内部改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし | 99
| - - |  | ㎡
胴縁 | 施工手間
6.8
㎡
木胴縁 | 杉板
0.1
㎡
ＳＯＰ塗り | 鉄鋼面 工程B種 塗料1種
改修仕様 | 錆止工程C | 22
| 下地RB種(塗替え面) |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
建築工事（機械実習棟） |  | 建具改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼製建具撤去 | 引違窓、シャッター 集積共
17.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
建築工事（機械実習棟） |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
アルミサッシ | 引違窓3780x1900 材工、運搬共
1
か所
アルミサッシ | 引違戸1800x2000 材工、運搬共
1
か所
法定福利費
1
式
網入型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 8.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
建築工事（機械実習棟） |  | その他
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スロープ
すきとり | 積み込み共 H300程度
| 施工範囲：0.4m3程度 | 1
式
敷きならし | 締め固め共
| 施工範囲：0.3m3程度 | 1
式
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
| 施工範囲：0.1m3程度 | 1
式
砂利地業再生切込 | 徳島 ３
砕石 （個別） | 施工範囲：0.6m3程度 | 1
RC-40 |  |  | 式
鉄筋 | D13
| 材工共（0.1m3） | 1
式
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島 ３ | 1
（個別） | 打設手間含む（0.6m3） |  | 式
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 | 1
| 施工範囲：1㎡程度 |  | 式
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 1
㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
1
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 刷毛引き仕上げ
仕上げ | 施工範囲：5.3㎡程度 | 1
式
土間コン下り止め | D13 金属拡張式
アンカー打ち |  | 46
㎡
溶接アンカー
3
か所
小計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
建築工事（機械実習棟） |  | その他
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
建築工事（機械実習棟） |  | 発生材処分 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.5
| DID区間無し 5.5㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.1
DID区間有り 23.0㎞以下
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 金属類 | 1.6
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 廃プラ類 | 0.2
| DID区間有り 90.0km超120km以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 金属類 | 0.5
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ｽﾁｰﾙｻｯｼ類 | 1.2
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
建築工事（機械実習棟） |  | 発生材処分 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)
1
ｔ
ガラス
0.1
ｔ
木材
0.8
ｔ
廃プラ
0.4
ｔ
軽量鉄骨
0.4
ｔ
スチールサッシ
0.7
ｔ
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
管工事（農業実習棟） |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
腰掛便器 | 掃除口付大便器、FV式
3
組
紙巻器 | 棚付二連
3
個
小便器 | 床排水、自動FV式
2
組
洗面器 | 壁付形、自己発電水栓
2
組
化粧鏡 | 350×450
2
枚
化粧鏡 | 耐食 350×450
1
枚
化粧棚 | 陶器
2
個
和洋ﾘﾓﾃﾞﾙ工法 | 和便器ｶｯﾄ工法 配管一式
| 床はつり含 | 3
箇所
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
管工事（農業実習棟） |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水設備
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 6
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 6
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 6
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
改修 |  |  | ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
1
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 20A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A
1
本
弁桝 | 機 械 VC-P( 550H)
2
組
給水栓 | 分岐形止水栓 13A
2
個
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
管工事（農業実習棟） |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
横水栓 | F 7 - 13A
10
個
水栓取付脚 | 13A
10
個
水栓類 取付 | 13A
1
個
配管切断 | 配管切断 20A 保温有
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 25A 保温有
(樹脂管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 40A 保温有
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤100mm 密粒 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
とりこわし復旧 |  | 1
式
仮設給水設備
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
改修 |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
1
個
水栓類 取付 | 13A
2
個
養生ｺﾞﾑﾏｯﾄ | 1000×2000 4枚
(ﾘｰｽ品) |  | 1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
管工事（農業実習棟） |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
管工事（農業実習棟） |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給湯・銅管 改修 | 屋外架空・暗渠 20A( 3/4B)
1
ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 20A |  | ｍ
ガス給湯機 | 屋外据置形32号
| 給湯専用直圧式 | 1
| 据付台､ﾘﾓｺﾝ､ｹｰﾌﾞﾙ共 |  | 基
転倒防止金具 | SUS
2
個
あと施工ｱﾝｶｰ工事
1
式
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A
1
本
ﾘﾓｺﾝ取付 | 給湯機付属品
1
個
ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ工事 | 給湯機付属品
1
式
厚鋼電線管(G) | 露出配管 22mm
溶融亜鉛めっき |  | 5
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
金属製 | 25(22) 1方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
(塗装共) |  |  | 個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 25mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 20A 保温有
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
管工事（農業実習棟） |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
管工事（農業実習棟） |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP)改修 |  |  | ｍ
配管切断 | 配管切断 40A 保温無
(樹脂管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 50A 保温無
(樹脂管類) |  | 3
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 75A 保温無
(樹脂管類) |  | 3
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 100A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
仮設排水設備
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
流しﾄﾗｯﾌﾟ 取付 | 40A
2
個
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
管工事（農業実習棟） |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(白) | 20A | 34
改修 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(白) | 25A | 1
改修 |  |  | ｍ
ｶﾞｽｺｯｸ | ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ 20A
1
個
配管切断 | 配管切断 20A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 25A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
管工事（農業実習棟） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
器具設備
紙巻器
撤去 |  | 3
個
小便器撤去 | 洗浄弁式壁掛小便器
| 再使用しない | 2
組
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
2
組
洗浄弁撤去 | 大便器用 再使用しない
3
個
給水設備
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 6
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 30A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 40A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 13A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 20A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 25A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 25A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 6
撤去 |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 15A -
撤去 |  | 1
個
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
管工事（農業実習棟） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水管 保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
水栓類 | 13A -
撤去 |  | 12
個
仮設給水設備
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 20A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 15A -
撤去 |  | 1
個
水栓類 | 13A -
撤去 |  | 2
個
給湯設備
給湯・耐熱性 | 屋外架空・暗渠 20A -
塩ﾋﾞ管(HTVP) |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
油・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(黒) | 15A | 3
撤去 |  |  | ｍ
給湯管 保温撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給湯機撤去 | 屋外据置形
| 給湯専用直圧式 | 1
基
油ﾀﾝｸ撤去 | 地上据置円筒形
| 貯油量90L | 1
基
排水設備
排水・硬質 | 機械室・便所 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
撤去 |  |  | ｍ
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
管工事（農業実習棟） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質 | 機械室・便所 75A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋外架空・暗渠 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋外架空・暗渠 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋外架空・暗渠 25A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
撤去 |  |  | ｍ
排水目皿 | D金具 50A -
撤去 |  | 3
個
仮設排水設備
排水・硬質 | 屋外架空・暗渠 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋外架空・暗渠 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
撤去 |  |  | ｍ
流しﾄﾗｯﾌﾟ | T14AA 50A -
撤去 |  | 2
個
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 55
管工事（農業実習棟） |  | 撤去工事 |  |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.3
| DID区間無し 27.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積 人力積込
発生材運搬 | 木材類 - | 0.2
| 90.0km超120km以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.3
| DID区間無し 60.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.1
| DID区間無し 6.5㎞以下 |  | ｍ3
発生材処分 | 金属
0.1
ｔ
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗ
0.4
ｍ3
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ
0.1
ｔ
発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ
0.3
ｔ
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 56
空調工事（農業実習棟） |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 5
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 5
改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
空調機 | 室内機床置 室外機据置
| 14.0kW | 1
| 木台、転倒防止金具 |  | 台
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 100 × 70
(樹脂製) |  | 5
ｍ
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
あと施工ｱﾝｶｰ工事 | 下向 M12×160
4
か所
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 57
空調工事（農業実習棟） |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
圧力換気扇 | 400φ EF1
| 付属品付 | 2
台
圧力換気扇 | 300φ EF2
| 付属品付 | 2
台
圧力換気扇 | 300φ EF3
| 付属品付 | 7
台
壁付換気扇 | 300φ EF4
| 付属品付 | 4
台
壁付換気扇 | 300φ EF5
| 付属品付 | 4
台
壁付換気扇 | 250φ EF6
| 付属品付 | 1
台
壁付換気扇 | 250φ EF7
| 付属品付 | 1
台
壁付換気扇 | 250φ EF8
| 付属品付 | 1
台
天井埋込形 | 230φ EF9
換気扇 | 付属品付 | 2
台
天井埋込形 | 230φ EF10
換気扇 | 付属品付 | 3
台
天井埋込形 | 130φ EF11
換気扇 | 付属品付 | 2
台
ｶﾞﾗｽ工事 | 透明型板ｶﾞﾗｽ4mm 500×500
| ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 2
か所
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 58
空調工事（農業実習棟） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調設備
冷媒・被覆銅管 | 9.5外径( 3/8B) -
撤去 |  | 5
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 19.1外径( 3/4B) -
撤去 |  | 5
ｍ
排水・硬質 | 屋外架空・暗渠 20A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C 管内
撤去 | 再使用しない | 5
ｍ
空調機撤去 | 室内機床置 室外機据置
| 14.0kW | 1
台
ﾌﾛﾝ回収処分 | 冷房能力 14.0kW
1
台
化粧ﾀﾞｸﾄ撤去
1
式
換気設備
有圧換気扇撤去 | 400φ
2
台
有圧換気扇撤去 | 300φ
9
台
壁付換気扇撤去 | 300φ
4
台
壁付換気扇撤去 | 250φ
7
台
ﾀﾞｸﾄ用換気扇撤去 | 天井埋込
6
台
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去 | 500×500
2
か所
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 59
空調工事（農業実習棟） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 60
空調工事（農業実習棟） |  | 撤去工事 |  |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 1.7
| DID区間無し 27.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積 人力積込
発生材運搬 | 木材類 - | 0.1
| 90.0km超120km以下 |  | ｍ3
発生材処分 | 金属
0.3
ｔ
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗ
0.1
㎡
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 61
建築工事（農業実習棟） |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠2列900＋600 12m未満 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
(手すり先行方式) | 掛払い手間､損料､基本料､ | 1
| 修理費含む 運搬費共 |  | 式
仮設材運搬 | 建枠幅600
(枠組本足場) |  | 593
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 593
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 593
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 593
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 593
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 593
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 593
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 593
| 12m未満 - - |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 62
建築工事（農業実習棟） |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠1列900 12m未満 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
(手すり先行方式) | 掛払い手間､損料､基本料､ | 1
| 修理費含む 運搬費共 |  | 式
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 214
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 214
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 214
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 214
| 12m未満 - - |  | ㎡
計
安全手すり | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
(手すり先行方式) | 掛払い手間､供用､基本料､ | 1
| 修理費含む 運搬費共 |  | 式
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 145
ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 145
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 145
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 145
| - |  | ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 63
建築工事（農業実習棟） |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
| 掛払い手間､供用､基本料､ | 1
| 修理費含む 運搬費共 |  | 式
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 806
㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 掛払い手間 - | 806
| - |  | ㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 供用1日賃料 修理費含む - | 806
| - |  | ㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 基本料 修理費含む - | 806
| - |  | ㎡
計
内部仕上足場 | 掛払い手間 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
(手すり先行方式) | 枠組棚足場
階高4.0m超5.0m未満
掛払い手間､損料､基本料､
| 修理費含む 運搬費共 | 1
式
仮設材運搬(内部 | 4.0m超5.0m未満
仕上足場 棚足場) |  | 377
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
内部仕上足場 | 掛払い手間
(手すり先行方式) | 枠組棚足場 | 377
| 階高4.0m超5.0m未満 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 供用1日賃料 修理費含む
(手すり先行方式) | 枠組棚足場 | 377
| 階高4.0m超5.0m未満 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
(手すり先行方式) | 枠組棚足場 | 377
| 階高4.0m超5.0m未満 平家用 |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 64
建築工事（農業実習棟） |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
安全手すり | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
(手すり先行方式) | 掛払い手間､供用､基本料､ | 1
| 修理費含む 運搬費共 |  | 式
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 127
ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 127
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 127
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 127
| - |  | ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 65
建築工事（機械実習棟） |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | 枠組み本足場W=600 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
| 運搬費共 | 1
式
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 207
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 207
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 207
| 12m未満 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅600
(枠組本足場) |  | 207
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計
内部足場 | 枠組み本足場W=600 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
| 運搬費共 | 1
式
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 90.5
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 90.5
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 90.5
| 12m未満 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅600
(枠組本足場) |  | 90.5
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 66
建築工事（機械実習棟） |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
安全手すり | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
| 運搬費共 | 1
式
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 50.9
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 50.9
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 50.9
| - |  | ｍ
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 50.9
ｍ
計
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
| 運搬費共 | 1
式
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 基本料 修理費含む - | 201
| - |  | ㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 掛払い手間 - | 201
| - |  | ㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 供用1日賃料 修理費含む - | 201
| - |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 201
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 67
建築工事（機械実習棟） |  | 外壁改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄骨胴縁組 | C-100X50X20X2.3 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
カラーリップ溝形 | C-100X50X20X2.3
鋼 |  | 0.1
ｔ
軽量鉄骨加工 | 母屋.胴縁の類 一 般
・組立 | 普通ﾎﾞﾙﾄ締共 | 0.1
ｔ
鉄骨運搬 | 6t車
0.1
ｔ
普通ﾎﾞﾙﾄ締付 | 径 9～13 施工手間
34
本
中ボルト | M12
34
組
計
鉄骨胴縁下地 | C-60X30X10X1.63 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
カラーリップ溝形 | C-60X30x10x1.6
鋼 |  | 0.5
ｔ
軽量鉄骨加工 | 母屋.胴縁の類 一 般
・組立 | 普通ﾎﾞﾙﾄ締共 | 0.5
ｔ
鉄骨運搬 | 6t車
0.5
ｔ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 68
管工事（農業実習棟） |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 6
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2
| 25A |  | ｍ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 69
管工事（農業実習棟） |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.5
ｍ3
山砂
0.8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.7
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
0.8
ｍ3
埋設表示ﾃｰﾌﾟ | 150幅
取付 |  | 8
ｍ
計
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤100mm 密粒 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
とりこわし復旧 |  | 1
式
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 10㎝以下
9.4
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 0.1
個別） |  |  | ｍ3
舗装路盤材 | 機械 集積・積込み共
とりこわし（個別 |  | 0.3
） |  |  | ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤100mm 密粒
| 特に狭い 徳島3 | 2.5
㎡
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 70
管工事（農業実習棟） |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.1
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.1
ｍ3
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 71
管工事（農業実習棟） |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
配管用 | 露 出 20A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 34
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 25A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 1
塗装 |  |  | ｍ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 72
管工事（農業実習棟） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水管 保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 40A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 3
| 15A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 7
| 20A 再使用しない |  | ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 73
空調工事（農業実習棟） |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計