## 表紙
工事名称 |  | Ｒ４営繕 徳島北高等学校 徳・応神 空調設備改修
工事（１）
工事場所 |  | 徳島市応神町吉成
工事概要
吸収式冷温水熱源による中央方式空調設備をビル用マルチパッケージエアコンによる個別
式空調設備に更新する工事
・機器設備工事：空調機器更新に伴う工事一式
・配管設備工事：空調機器更新に伴う冷媒配管、ドレン配管工事一式
・二次側電気工事：空調機器更新に伴う電気工事一式
・撤去工事：空調機器更新に伴う撤去工事一式
・付帯工事：空調機器更新に伴う付帯工事一式
〇工事日数 契約締結日の翌日から令和 6 年 3 月 10 日まで
〇刊行物は次の単価を使用している。
・建設物価/積算資料 2022年7月
・建築コスト情報/施工単価 2022年7月
○次の項目を積み上げ共通仮設費として計上している。
・列車見張員 2人
※共通費は公共建築工事共通費積算基準により算出している。
※設計書(金抜き)に質疑がある場合は，入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の
提出期間」に質問書を提出すること。なお，設計書(金抜き)に記載してある内容は入札額
算定のための参考資料であり，契約後は設計書(金抜き)に関する質疑は受け付けない。
※定外労災保険に係る費用及び現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具等（フル
ハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
※仮設トイレは，公共建築工事共通費積算基準による共通仮設費率に含まれている。本工
事において「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は，「和式トイレ」との差額
分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
空調設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機器設備
1
式
配管設備
1
式
撤去工事
1
式
付帯工事
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
空調設備工事 |  | 機器設備 |  |  | 機器設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | ACP-E1 CR-71
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 天井吊形 | 1
室内機 | 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | ACP-E1 CK-71
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 天井カセット4方向 | 5
室内機 | 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | MAC E1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | マルチ室外機14HP | 1
室外機 | 冷房：40.0kW 暖房：45.0kW |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | ACP-E2 CK-71
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 天井カセット4方向 | 6
室内機 | 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | MAC E2
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | マルチ室外機14HP | 1
室外機 | 冷房：40.0kW 暖房：45.0kW |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | ACP-F CR-80
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 天井吊形 | 4
室内機 | 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | ACP-F CR-56
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 天井吊形 | 2
室内機 | 冷房：8.0kW 暖房：9.0kW |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | MAC F
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | マルチ室外機16HP | 1
室外機 | 冷房：45.0kW 暖房：50.0kW |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | ACP-G CR-80
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 天井吊形 | 3
室内機 | 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | ACP-G CR-71
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 天井吊形 | 10
室内機 | 冷房：8.0kW 暖房：9.0kW |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | MAC G
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | マルチ室外機36HP | 1
室外機 | 冷房：100kW 暖房：106kW |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | ACP-H CR-112
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 天井吊形 | 3
室内機 | 冷房：11.2kW 暖房：12.5kW |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | ACP-H CR-45
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 天井吊形 | 2
室内機 | 冷房：4.5kW 暖房：5.0kW |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | ACP-H CR-80
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 天井吊形 | 2
室内機 | 冷房：8.0kW 暖房：9.0kW |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | MAC H
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | マルチ室外機22HP | 1
室外機 | 冷房：61.5kW 暖房：69.0kW |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空調設備工事 |  | 機器設備 |  |  | 機器設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | ACP-I1 CR-112
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 天井吊形 | 6
室内機 | 冷房：11.2kW 暖房：12.5kW |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | MAC I1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | マルチ室外機24HP | 1
室外機 | 冷房：67.0kW 暖房：77.5kW |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | ACP-I2 CR-112
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 天井吊形 | 4
室内機 | 冷房：11.2kW 暖房：12.5kW |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | MAC I2
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | マルチ室外機18HP | 1
室外機 | 冷房：50.0kW 暖房：56.0kW |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | ACP-I3 CR-140
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 天井吊形厨房用 | 2
室内機 | 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | ACP-I3 CR-45
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 天井吊形 | 1
室内機 | 冷房：4.5kW 暖房：5.0kW |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | MAC I3
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | マルチ室外機12HP | 1
室外機 | 冷房：33.5kW 暖房：37.5kW |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | ACP-a CR-80
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 天井吊形・ペアー式 | 1
室内機 | 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW |  | 台
搬入費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空調設備工事 |  | 機器設備 |  |  | 二次側電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 5
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 110
ｍ
金属製 | (24)
可とう電線管(F) |  | 15
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装 |  | 5
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
防水(SUS) |  | 3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
(錆止め塗装) |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
46
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 23
個
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 46
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 261
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 97
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 2
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 337
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 46
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾗｯｸ | 34
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
空調設備工事 |  | 機器設備 |  |  | 二次側電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 130
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 117
ｍ
集中管理コントロ | 室外機11台、室内機52台、23グルー
ーラ | プ | 1
個
液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
23
個
はつり、区画貫通 | [5 empty] | 別紙 00-0001
処理 |  | 1
式
＜既設設備改修＞
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 15
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
蛍光灯(HF32Wx2) | 取外し
埋込形 |  | 8
台
蛍光灯(HF32Wx2) | 再取付
埋込形 |  | 8
台
蛍光灯(FC30Wx1) | 取外し
埋込形 |  | 1
台
蛍光灯(FC30Wx1) | 再取付
埋込形 |  | 1
台
差動式ｽﾎﾟｯﾄ感知 | 取外し
器 |  | 2
個
差動式ｽﾎﾟｯﾄ感知 | 再取付
器 |  | 2
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
空調設備工事 |  | 配管設備 |  |  | 配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
250
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 12.7外径 (1/2 B)
195
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 15.9外径 (5/8 B)
80
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
68
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 22.2外径 (7/8 B)
193
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 25.4外径 (1 B)
76
ｍ
給水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) |  | 136
ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 無 150㎜
2
本
高所作業車
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) |  | 1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
後施工アンカー | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
配管架台 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ｘ線探査費
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
空調設備工事 |  | 配管設備 |  |  | 配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断 | 配管切断 25A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 40A 保温無
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 150A 保温無
(鋼管類) |  | 10
･手間のみ |  |  | か所
換気口 0.04m2以 | 取外し
下 |  | 1
個
換気口 | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 再取付
| 0.04ｍ2以下 | 1
個
換気口 0.10m2以 | 取外し
下 |  | 1
個
換気口 | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 再取付
| 0.10ｍ2以下 | 1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
空調設備工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
灯油焚吸収式冷温 | R-1
水機 | 冷房：277000kcal/h | 2
| 暖房：199000kacl/h |  | 台
吸収液回収ﾘｻｲｸﾙ | 2台分
処理費 |  | 1
式
冷却塔 | CT-1
| 冷房：532000kcal/h | 2
基
冷温水ヘッダー（ | H-1
往） |  | 1
個
冷温水ヘッダー（ | H-2
還） |  | 1
個
エアー抜きヘッダ | AH-1
ー |  | 1
個
冷温水ポンプ | CHP-1
2
台
冷却水ポンプ | CDP-1
2
台
オイルポンプ | OP-1
2
台
オイルサービスタ | TOS-1
ンク |  | 1
基
燃料回収処理 | タンク内洗浄、砂充填含む
1
式
膨張水槽 | TE-1
1
基
薬液注入装置 | CF-1
1
台
薬液注入装置 | CF-2
1
台
ファンコイルユニ | FCU-4天カセ
ット | 冷房：2630kcal/h | 7
| 暖房：4410kcal/h |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
空調設備工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ファンコイルユニ | FCU-6天カセ
ット | 冷房：3940kcal/h | 57
| 暖房：6630kcal/h |  | 台
ファンコイルユニ | FCU-8天カセ
ット | 冷房：5250kcal/h | 28
| 暖房：8830kcal/h |  | 台
空冷ヒートポンプ | ACP-1 撤去
エアコン | 冷房：2.8kw 暖房：3.6kw | 1
台
搬出費
1
式
配管用炭素鋼管 | 撤去 20A
SGP 白管 |  | 17
ｍ
配管用炭素鋼管 | 撤去 20A
SGP 黒管 |  | 13
ｍ
配管用炭素鋼管 | 撤去 25A
SGP |  | 12
ｍ
配管用炭素鋼管 | 撤去 40A
SGP 白管 |  | 7
ｍ
配管用炭素鋼管 | 撤去 125A
SGP 白管 |  | 20
ｍ
配管用炭素鋼管 | 撤去 150A
SGP 白管 |  | 99
ｍ
硬質塩化ビニル管 | 撤去 30mm
VP |  | 13
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 25A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 11
撤去 |  |  | ｍ
フランジ 取付 | 10K 25A
1
個
フランジ 取付 | 10K 40A
1
個
フランジ 取付 | 10K 40A
(機械室) |  | 1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
空調設備工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
フランジ 取付 | 10K 150A
4
個
フランジ 取付 | 10K 150A
(機械室) |  | 6
個
廃煙ダクト600φ | 撤去
4
ｍ
煙道ダクト閉塞 | 600φ
1
か所
天井点検口
取り壊し |  | 2
（個別） |  |  | か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
空調設備工事 |  | 撤去工事 |  |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
オイル処分費
1
式
ﾌﾛﾝ回収処分 | 冷房能力 2.8kW
1
台
とりこわし | 金属
発生材運搬費 |  | 15
ｍ3
とりこわし | 金属
発生材処分費 |  | 6.9
ｔ
とりこわし | 廃プラ
発生材運搬費 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 廃プラ
発生材処分費 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ガラス
発生材運搬費 |  | 1.3
ｍ3
とりこわし | ガラス
発生材処分費 |  | 0.1
ｔ
とりこわし | 石膏ボード
発生材運搬費 |  | 2.7
ｍ3
とりこわし | 石膏ボード
発生材処分費 |  | 2.1
ｔ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
空調設備工事 |  | 付帯工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設外部足場
2
か所
天井改修 | 撤去復旧 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
室外機基礎 | E・F系統
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 0.9
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50m3/回程度 S15～S18
-
圧送費､基本料別途
0.9
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 1.9
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
1.9
㎡
面木・目地棒 | △10*10*15 面木
12.6
（個別） |  |  | ｍ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 5.7
㎡
室外機基礎 | G系統
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.1
ｔ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
空調設備工事 |  | 付帯工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 0.6
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50m3/回程度 S15～S18
-
圧送費､基本料別途
0.6
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 1.5
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
1.5
㎡
面木・目地棒 | △10*10*15 面木
9.8
（個別） |  |  | ｍ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 4.2
㎡
室外機基礎 | H系統
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 0.4
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50m3/回程度 S15～S18
-
圧送費､基本料別途
0.4
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 1.1
| - |  | ㎡
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
空調設備工事 |  | 付帯工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
1.1
㎡
面木・目地棒 | △10*10*15 面木
7.6
（個別） |  |  | ｍ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 3
㎡
室外機基礎 | I系統
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 0.9
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50m3/回程度 S15～S18
-
圧送費､基本料別途
0.9
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 2
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
2
㎡
面木・目地棒 | △10*10*15 面木
13.6
（個別） |  |  | ｍ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 6.3
㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 45
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 600× 600㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 41
か所
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
空調設備工事 |  | 付帯工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 900× 900㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 11
か所
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
空調設備工事 |  | 機器設備 |  |  | 二次側電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり、区画貫通 | [5 empty] | 別紙 00-0001
処理 |  | 1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 38mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 16
配管用貫通口) |  |  | か所
防火区画貫通処理 | 金属管用 (19)
16
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
空調設備工事 |  | 配管設備 |  |  | 配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 136
| 32A |  | ｍ
冷媒管 保温 | 標仕保温材
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 35
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 158
| 100A |  | ｍ
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) |  | 1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 12
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 7
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 8
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
空調設備工事 |  | 配管設備 |  |  | 配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
貫通処理工事 | 100φ
12
か所
貫通処理工事 | 150φ
15
か所
計
後施工アンカー | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
吊ﾎﾞﾙﾄ | 9mm ﾅｯﾄ付
208
本
後打ちアンカー | Ｍ12ｘ60 下向き打ち
44
本
後打ちアンカー | Ｍ10ｘ60 上向き打ち
425
本
後打ちアンカー | Ｍ10ｘ60 横向き打ち
17
本
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
空調設備工事 |  | 配管設備 |  |  | 配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管架台 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
露出配管用 | 300x130
23
個
露出配管用 | 450x130
11
個
露出配管用 | 600x130
4
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
空調設備工事 |  | 付帯工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井改修 | 撤去復旧 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 212
㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃
化粧吸音板張り | 軽鉄直張 - | 212
(DR) |  |  | ㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 212
㎡
天井下地撤去 | 集積共
212
㎡
計