## 表紙
工事名称 |  | Ｒ４ス林 林業労働安全実技研修施設 徳・南庄 新築
他工事
工事場所 |  | 徳島市南庄町５丁目
工事概要
研修棟
新築工事に係る建築工事
ｱ)構造 木造
ｲ)階数 平屋
ｳ)延床面積 151.62m2
ｴ)工事種別 建築工事一式
ｵ)工事期間 契約締結日の翌日から、令和 5年 3月 25日まで
ｶ)その他 積み上げ共通仮設費として次のものを計上している
・交通誘導警備員Ｂ：9人
・仮囲い：ガードフェンス W=38,010 H=1,800
4ヶ月(設置・撤去・運搬費含む)
・門出入口：キャスターゲート W-3,000 H-1,800 4ヶ月
・ラフテレーンクレーン25ｔ 3日
・室内化学物質の濃度測定
刊行物は次の単価を使用している
・建設物価：2022年7月 ・施工単価：2022年7月
・建設コスト情報：2022年7月 ・積算資料：2022年7月
○共通費は、公共建築工事共通費積算基準により算定している。
仮設トイレは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場作業員及び現場雇用労働者の墜落防止用器具費
（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。
○本工事は、見積もりを支援するため、設計金額の一部を公表している。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
外構工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土・地業工事
1
式
鉄筋工事
1
式
コンクリート工事
1
式
防水工事
1
式
木工事
1
式
屋根及びとい工事
1
式
左官工事
1
式
建具工事
1
式
塗装工事
1
式
内外装工事
1
式
家具工事
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
外構工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
舗装工事
1
式
フェンス工事
1
式
側溝改修工事
1
式
解体工事
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線動力設備
1
式
電灯設備
1
式
弱電設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
土・地業工事
1
式
計
鉄筋工事
1
式
計
コンクリート工事
1
式
計
防水工事 | 外部
1
式
防水工事 | 内部
1
式
計
木工事
1
式
計
屋根及びとい工事
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
左官工事
1
式
計
建具工事 | アルミニウム製建具
1
式
建具工事 | シャッター
1
式
建具工事 | 木製建具
1
式
計
塗装工事
1
式
計
内外装工事
1
式
計
家具工事
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
外構工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
舗装工事
1
式
計
フェンス工事
1
式
計
側溝改修工事
1
式
計
解体工事
1
式
計
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線動力設備
1
式
計
電灯設備 | 照明設備
1
式
電灯設備 | コンセント設備
1
式
計
弱電設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
換気設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | 一 般 -
| - | 152
㎡
整理清掃 | 一 般 -
後片付け | - | 152
㎡
養生 | 一 般 -
| - | 152
㎡
遣方 | 一 般
152
㎡
内部仕上足場 | 脚立足場３ヶ月 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
内部仕上足場 | 枠組棚足場２ヶ月 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
枠組本足場 | 建枠幅900(二枚布)３ヶ月 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
(手すり先行方式) |  | 1
式
安全手すり | 枠組本足場３ヶ月 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
(手すり先行方式) |  | 1
式
養生ネット | メッシュシート ３ヶ月
276
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
建築工事 |  | 土・地業工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | つぼ,布掘り
| 深さ2.5m程度 | 66.6
ｍ3
砂利地業切込砕石 | 徳島東部 １
（個別） |  | 24.7
C-40 |  |  | ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 7.9
RC-40 |  |  | ｍ3
埋戻し(B種) | - 発生土
19.7
ｍ3
敷きならし | 締め固め共
46.9
ｍ3
床下防湿層敷き | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15
144
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
建築工事 |  | 鉄筋工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形棒鋼 | D10 SD295
1.7
ｔ
異形棒鋼 | D13 SD295
6.2
ｔ
異形棒鋼 | D16 SD295
0.6
ｔ
異形棒鋼 | D19 SD345
0.9
ｔ
鉄筋加工組立 | RCﾗｰﾒﾝ構造
| 階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純 | 9
ｔ
鉄筋運搬費 | 10ｔ車 30㎞程度
9
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
0.4
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
建築工事 |  | コンクリート工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 8.2
（個別） |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝24N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 8.2
（個別） |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝24N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 57.1
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
8.2
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50m3/回程度 S15～S18
-
圧送費､基本料別途
8.2
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50m3/回未満 S15～S18
-
圧送費､基本料別途
57.1
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 基本料金別途加算
圧送 |  | 65.3
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
基本料金 |  | 3
回
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 基礎部 | 24.3
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠A種
| 耐震改修用 地上軸部 | 135
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 10ｔ車 30㎞程度 往復
159
㎡
打継目地 | 20*20程度
43.5
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
建築工事 |  | コンクリート工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
面木・目地棒 | □20*15*15 誘発目地
78.4
（個別） |  |  | ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
建築工事 |  | 防水工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 20×10 | 100
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)
| 20×10 | 43.5
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)
| 20×10 | 57.4
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
建築工事 |  | 防水工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 20×10 | 3.1
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
建築工事 |  | 木工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
材料費 | K-2、K-3含む |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
木材加工費 | K-2、K-3含む |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
乾燥費 | K-2、K-3含む |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
運搬費 | K-2、K-3含む
38.3
ｍ3
プレカット費
20.7
ｍ3
金物類 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
大工
170
人
普通作業員
32.1
人
棚板合板 | ラワン合板ｔ-12
| 1類 | 16.4
㎡
壁下地 | 構造用合板ｔ-9 特類
| 施工手間共 | 88.1
㎡
野地板 | 構造用合板ｔ-12 特類
| 施工手間共 | 237
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
建築工事 |  | 屋根及びとい工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋根 | 瓦棒葺き
| ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 ｔ-0.4 | 237
㎡
ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ | ﾀｯｸ付 ｔ-1.0
237
㎡
軒先唐草 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ-0.4
| 捨板金共 | 40.8
ｍ
ｹﾗﾊﾞ唐草 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ-0.4
| 捨板金共 | 26.4
ｍ
棟包み | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ-0.4
| 捨板金共 | 20.4
ｍ
換気棟 | 棟まどS型Ｌ1818
3
か所
木口包み | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ-0.4
12
か所
軒樋 | 塩ビ（ｶﾗｰ）130
40.8
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径75
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) |  | 28
ｍ
ドレン 75
7
か所
荷揚設備費
|  | 1 |  |  | 36000
式
屑処理費
|  | 1 |  |  | 6400
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
建築工事 |  | 左官工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
基礎天端ﾓﾙﾀﾙ塗 | ｔ-20
61.2
ｍ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ スラブ
仕上げ |  | 147
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ 土間
仕上げ |  | 59.9
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 足洗い場
0.6
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
建築工事 |  | 建具工事 |  |  | アルミニウム製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＡＤ１ | 複層ガラス共
2
か所
ＡＤ２ | 複層ガラス共
1
か所
ＡＷ１ | 複層ガラス共
6
か所
ＡＷ２ | 複層ガラス共
4
か所
上記運搬
|  | 1 |  |  | 119000
式
ＡＷ３ | 複層ガラス共
2
か所
ＡＷ３運搬
|  | 1 |  |  | 24500
式
上記取付 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
建築工事 |  | 建具工事 |  |  | シャッター
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＳＳ１ | 軽量電動シャッター
| スチール製 スラットt-1.0 | 2
| 三方枠、シャッターボックス共 |  | か所
工事費
|  | 1 |  |  | 232000
式
二次側配線調整費
|  | 1 |  |  | 43700
式
搬入費
|  | 1 |  |  | 61700
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
建築工事 |  | 建具工事 |  |  | 木製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＷＤ１ | 四方ｺｰｷﾝｸﾞ仕様
1
か所
ＷＤ２
1
か所
ＷＤ３
1
か所
ＷＤ４
1
か所
上記金物
|  | 1 |  |  | 367000
式
上記運搬取付
|  | 1 |  |  | 75000
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
建築工事 |  | 塗装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
素地ごしらえ | 木部
| 工程A種(屋外) | 245
㎡
ＷＰ塗り | 木材保護塗料 Ｂ種
245
㎡
ＥＰ塗り | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 61.5
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
建築工事 |  | 内外装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床見切り | ｼｬｯﾀｰ部 SUS見切り
7.1
ｍ
断熱材 | グラスウール24Ｋ ｔ-100 天井
138
㎡
断熱材 | グラスウール24Ｋ ｔ-100 壁
152
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 138
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 5
か所
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 61.5
㎡
透湿防水シート
152
㎡
誘導標識 | スクエアタイプ
2
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
建築工事 |  | 家具工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮払機用フック
15
個
K-1 | 靴箱
1
か所
K-4 | 仮払い機置場上部棚
1
か所
K-1、K-4運搬取付
|  | 1 |  |  | 180000
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
外構工事 |  | 舗装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤150mm 再生密粒
| 1,000㎡未満 徳島東部１ | 780
㎡
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | A型
20.2
（個別） |  |  | ｍ
すきとり | 積み込み共 H300程度
156
ｍ3
砕石敷き | C30程度
0.9
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 0.6
RC-40 |  |  | ｍ3
敷きならし | 締め固め共
156
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
外構工事 |  | フェンス工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H-1,200 基礎共
21
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
外構工事 |  | 側溝改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | U字溝用 普通目 平型
溝ふた | 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 300用 | 70
ｍ
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | 横断用(枠付) 普通目 平型
溝ふた | T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定 溝幅300 | 8
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 | [5 empty] | 別紙 00-0010
進入口部分 |  | 1
式
東側敷地への架橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ床版基礎共 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
外構工事 |  | 解体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 9.8
個別） |  |  | ｍ3
側溝蓋撤去 | 木材
60
ｍ
バリカー撤去
1
か所
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
1.7
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
外構工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ無筋
9.8
ｍ3
発生材運搬 | 木材
1
ｍ3
発生材運搬 | 金属
0.1
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
外構工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ有筋
23.6
ｔ
発生材処分 | 木材
0.5
ｔ
発生材処分 | 金属
0.1
ｔ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
電気設備工事 |  | 幹線動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | 幹線動力設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
厚鋼電線管(G) | 露出配管 36mm
溶融亜鉛めっき |  | 25
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
(VE) |  | 6
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 16
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
防水 |  | 1
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 200
防水 |  | 1
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 37
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 9
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
16
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
14
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
19
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
45
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
10
ｍ
DV電線 | 14mm2 -3R
(材料費) |  | 8
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
電気設備工事 |  | 幹線動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
DV電線 | 14mm2 -3R 1径間
(施工費) |  | 1
1径間
DV電線 | 22mm2 -3R
(材料費) |  | 8
ｍ
DV電線 | 22mm2 -3R 1径間
(施工費) |  | 1
1径間
屋外入線ｶﾊﾞｰ | 防雨入線ｶﾊﾞｰ
2
個
電灯盤 L4 | 鋼板製 屋内壁掛型
1
面
手元開閉器盤 | 鋼板製 屋外壁掛型wp
1
個
＊受変電設備 | 開閉器増設
|  | 1 |  |  | 270000
式
＊電灯動力盤 | 開閉器増設
|  | 1 |  |  | 13900
式
空調ﾘﾓｺﾝ取付費
1
個
接地工事 | 接地極埋設標共 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | 照明設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
厚鋼電線管(G) | 露出配管 22mm
溶融亜鉛めっき |  | 3
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 7
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 7
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 106
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 76
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 16
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 22
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 39
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 3
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無 | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無 | 1
| 1PL15A ｘ1 ﾈｰﾑ有 |  | 個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無 | 1
| 1PL15A ｘ2 ﾈｰﾑ有 |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 ﾌﾟﾗｸﾞ共
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (抜止め) | 2
| 125V |  | 組
ｱｰｽﾀｰﾐﾅﾙ
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
組
LED照明器具 | LSS1 -4 -37 LN
3
個
LED照明器具 | LSS1 -4 -65 LN
18
個
LED照明器具 | LBF3MP/RP -2 -06 LN
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | コンセント設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
厚鋼電線管(G) | 露出配管 22mm
溶融亜鉛めっき |  | 2
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 72
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 9
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 93
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 89
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 72
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 13
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 3
| 125V |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
電気設備工事 |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | 弱電設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 16
ｍ
導入線(PF管内)
16
ｍ
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
屋外入線ｶﾊﾞｰ | 防雨入線ｶﾊﾞｰ
1
個
引留金具 | L50x50 溶融亜鉛ﾒｯｷ製
|  | 1 |  |  | 11000
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
機械設備工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空気熱源 | 天井ｶｾｯﾄ形4方向(同時ﾂｲﾝ)
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房:12.5kW 暖房:14.0kW | 1
(ACP-1) | (天井ﾊﾟﾈﾙ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ)×2,ﾘﾓｺﾝ共 |  | 組
ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ基 | 100H×110×600L程度
礎 |  | 2
個
転倒防止金具 | SUS製
2
個
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
16
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
16
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
(VP) |  |  | ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
二次側配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
機械設備工事 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給気ﾌｧﾝ | 有圧換気扇 低騒音形 給気ﾀｲﾌﾟ
(FS-1) | ﾌｧﾝ:800㎥/h×50Pa 250φ | 2
| 電動式ｼｬｯﾀｰ,ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ,木枠共 |  | 台
排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天井埋込ﾀｲﾌﾟ 消音形
(FE-1) | ﾌｧﾝ:800㎥/h×100Pa ﾀﾞｸﾄ径200φ | 2
台
ﾀﾞｸﾄ用換気扇 | ｻﾆﾀﾘｰ用 低騒音形 十字格子ﾀｲﾌﾟ
(FV-1) | ﾌｧﾝ:300㎥/h×80Pa ﾀﾞｸﾄ径150φ | 1
台
SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | 25㎝用
2
個
SUS製深形ﾌｰﾄﾞ | 150φ 防虫網付 (指定色塗装)
(VC) |  | 2
個
SUS製深形ﾌｰﾄﾞ | 200φ 防虫網付 (指定色塗装)
(VC) |  | 2
個
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 13
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 19
ｍ
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 250 250
1
個
吸込口 | HS 350 350
2
個
吹出口BOX | 450⋇450⋇350H
(GW25t内貼) |  | 1
個
吸込口BOX | 550⋇550⋇400H
(GW25t内貼) |  | 2
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
機械設備工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洗面器 | L210C
1
組
横水栓 | T200BSQ13C
吐水口回転式 |  | 1
(ﾚﾊﾞｰ式) |  |  | 個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
機械設備工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 6
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 32
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
2
個
弁桝 | 機 械 VC-P( 550H)
2
組
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装取壊し | [5 empty] | 別紙 00-0022
復旧工事 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
機械設備工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 37
(VP) |  |  | ｍ
排水目皿 | D金具 80A
1
個
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸため桝 | 桝径200φ 最大管径100φ
(区分A) | 90L 90Y ST YW 塩ビ製蓋付 | 7
| ～500H |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸため桝 | 桝径200φ 最大管径100φ
(区分B) | YW 塩ビ製蓋付 | 1
| ～500H |  | 組
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場 | 脚立足場３ヶ月 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 65
脚立足場) |  |  | ㎡
内部仕上足場 | 掛払い手間
| 脚立足場 | 65
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 供用1日賃料 修理費含む３ヶ月
| 脚立足場 | 65
| 階高4.0m以下 |  | ㎡
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
| 脚立足場 | 65
| 階高4.0m以下 平家用 |  | ㎡
計
内部仕上足場 | 枠組棚足場２ヶ月 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
仮設材運搬(内部 | 4.0m超5.0m未満
仕上足場 棚足場) |  | 79.4
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
内部仕上足場 | 掛払い手間
(手すり先行方式) | 枠組棚足場 | 79.4
| 階高4.0m超5.0m未満 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 供用1日賃料 修理費含む２ヶ月
(手すり先行方式) | 枠組棚足場 | 79.4
| 階高4.0m超5.0m未満 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
(手すり先行方式) | 枠組棚足場 | 79.4
| 階高4.0m超5.0m未満 平家用 |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠幅900(二枚布)３ヶ月 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
(手すり先行方式) |  | 1
式
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 276
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 276
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 276
| 12m未満 - - ３ヶ月 |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 276
| 12m未満 - - |  | ㎡
計
安全手すり | 枠組本足場３ヶ月 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
(手すり先行方式) |  | 1
式
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 65.9
ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 65.9
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む３ヶ月 | 65.9
ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 65.9
| - |  | ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
建築工事 |  | 木工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
材料費 | K-2、K-3含む |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
構造材 | 杉 特一等
20.7
ｍ3
下地材 | 杉 特一等
10.3
ｍ3
造作材 | 杉 上小節
7.3
ｍ3
計
木材加工費 | K-2、K-3含む |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
木材加工費 | 構造材
20.7
ｍ3
木材加工費 | 下地材
10.3
ｍ3
木材加工費 | 造作材
7.3
ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
建築工事 |  | 木工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
乾燥費 | K-2、K-3含む |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
乾燥費 | 構造材
20.7
ｍ3
乾燥費 | 下地材
10.3
ｍ3
乾燥費 | 造作材
7.3
ｍ3
計
金物類 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
釘金物
1
式
アンカーボルト | M12 取付手間共
56
本
ホールダウン金物 | M16 取付手間共
7
個
柱脚金物 | 取付手間共
2
個
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 52
建築工事 |  | 建具工事 |  |  | アルミニウム製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
上記取付 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ＡＤ１取付
4.9
㎡
ＡＤ２取付
1.5
㎡
ＡＷ１取付
14.3
㎡
ＡＷ２取付
3
㎡
ＡＷ３取付
2.6
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
外構工事 |  | 側溝改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 | [5 empty] | 別紙 00-0010
進入口部分 |  | 1
式
根切り | 小規模土工
| - | 8.2
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 0.7
RC-40 |  |  | ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
5.1
ｍ3
敷きならし | 締め固め共
3.1
ｍ3
異形棒鋼 | D10 SD295
0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
0.1
ｔ
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 0.2
（個別） |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝24N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 1.3
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.2
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
1.3
ｍ3
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
外構工事 |  | 側溝改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 | [5 empty] | 別紙 00-0010
進入口部分 |  | 1
式
型枠 | 普通合板型枠
14.7
㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
14.7
㎡
側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて 糸幅300
8
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
外構工事 |  | 側溝改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
東側敷地への架橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ床版基礎共 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
根切り | つぼ,布掘り
| 深さ2.5m程度 | 8.7
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 2.4
RC-40 |  |  | ｍ3
埋戻し(B種) | - 発生土
4.1
ｍ3
敷きならし | 締め固め共
4.6
ｍ3
異形棒鋼 | D10 SD295
0.1
ｔ
異形棒鋼 | D13 SD295
0.5
ｔ
異形棒鋼 | D16 SD295
0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.6
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.6
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
0.1
ｔ
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 1
（個別） |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝24N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 7
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
1
ｍ3
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 56
外構工事 |  | 側溝改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
東側敷地への架橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ床版基礎共 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
7
ｍ3
型枠 | 普通合板型枠
17.3
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 25.2
㎡
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 57
電気設備工事 |  | 幹線動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | 幹線動力設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 2個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 溶融亜鉛ﾒｯｷ 300g/m2以上 | 1
個
計
接地工事 | 接地極埋設標共 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地極埋設標 | 金属製
2
枚
計
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 75mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 150mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 6
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 58
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | 照明設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 16
付) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 溶融亜鉛ﾒｯｷ 300g/m2以上 | 2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 59
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | コンセント設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 22
付) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 溶融亜鉛ﾒｯｷ 300g/m2以上 | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 60
電気設備工事 |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | 弱電設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 61
機械設備工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 3
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 11
| 32A |  | ｍ
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度
断熱材被覆銅管用 |  | 5
保温外装 |  |  | ｍ
計
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
配管塗装 | 露出 30A
3
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 62
機械設備工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
二次側配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 10
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 5
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 10
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 63
機械設備工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 9.8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6.8
ｍ3
山砂
3
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
3
ｍ3
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
32
ｍ
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
3
個
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装取壊し | [5 empty] | 別紙 00-0022
復旧工事 |  | 1
式
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 15㎝以下
5
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 0.2
個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | ｺﾝｸﾘｰﾄ F=24 S=8㎝ 150t
| 溶接金網 φ6×100×100 | 1
| 路盤 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 150t |  | ㎡
差筋ｱﾝｶｰ
6
本
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 64
機械設備工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 8.7
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3.1
ｍ3
山砂
3.7
ｍ3
砂利地業 | ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(再生)
1.9
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
5.6
ｍ3
計
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
計