## 表紙
工事名称 |  | Ｒ５営繕 池田高等学校 三・池田
管理棟改修工事管
工事場所 |  | 三好市池田町ウエノ
〇工事概要
・衛生器具設備
図示位置の衛生器具を更新する工事一式
・給水設備
衛生器具新設に際し、既設給水管より接続する工事一式
・排水設備
衛生器具新設に際し、既設排水管へ接続する工事一式
・給湯設備
小型電気温水器を設置し、給湯必要箇所に湯を供給する工事一式
・消火設備
既設埋設配管を迂回し、露出配管にて施工する工事一式
・ガス設備
改修工事に伴い支障配管の撤去、新設を行う配管工事一式
・浄化槽設備
流量計、積算ﾌﾟﾘﾝﾀ等を更新し、排水流量記録機能の回復工事一式
・撤去工事
衛生器具更新に際し不要となる、器具・配管等を撤去し処分する工事一式
〇工事日数 契約締結日の翌日から令和７年３月１０日まで
〇刊行物は次の単価を使用している．
建設物価、積算資料 2023年 10月
建設コスト情報 2023年 10月
〇下記の項目は、積み上げ共通仮設費に計上している。
・土壌分析費 １検体
〇共通費は公共建築工事共通費積算基準により算定している。
仮設トイレは、公共建築工事共通費積算基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場作業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（ﾌﾙﾊｰﾈｽ型）については、現場管理費に含まれている。
※設計書(金抜)に質疑がある場合は，入札公告「2入札手続き等に関する事項(1)契約
条項の閲覧等」における「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出
すること。なお，設計書(金抜)に記載してある内容は入札額算定のための参考資料
であり，契約後は設計書(金抜)に関する質疑は受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管工事
1
式
計

## 科目
管工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
管工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
消火設備
1
式
ガス設備
1
式
浄化槽設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
管工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【管理棟】
洋風大便器(1) | C810S
4
組
洋風大便器(2) | C810S
4
組
洋風大便器(3) | C810S
3
組
洋風大便器(4) | C810S
12
組
自動洗浄小便器 | U620
19
組
ﾄｲﾚ用擬音装置
15
個
多機能ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ
1
組
温水洗浄便座
1
個
化粧鏡
1
枚
洗面化粧台
1
組
壁掛洗面器
2
組
ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合栓
3
個
壁付自動水栓 | 乾電池ﾀｲﾌﾟ
16
個
立水栓 | 13-F9A
(自在形) |  | 4
個
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
管工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
横水栓 | 13-F5
(自在形)) |  | 1
個
横水栓 | 13-F7
(吐水口回転形) |  | 12
個
【渡り廊下(1)】
洋風大便器(1) | C810S
7
組
自動洗浄小便器 | U620
2
組
掃除用流し | S210
2
組
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【管理棟】
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 20
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 132
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 30
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 19
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 75A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 13
ｍ
水道用耐熱性硬質 | ねじ無 20A
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 |  | 5
(SGP-HVA) |  |  | ｍ
逆止弁付ﾎﾞｰﾙ | 20A
ﾊﾞﾙﾌﾞ |  | 2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A
2
本
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
2
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 25A
3
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 32A
5
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A
1
個
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
【渡り廊下(1)】
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 35
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 14
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 20
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 25A
2
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A
2
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
1
個
弁桝 | 機 械 VC-1( 550H)
2
組
弁桝 | 機 械 VC-3( 700H)
1
組
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管分岐費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装取壊し | [5 empty] | 別紙 00-0007
復旧工事 |  | 1
式
受水槽ﾎﾟﾝﾌﾟ室 | [5 empty] | 別紙 00-0008
雨漏り改修工事 |  | 1
式
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
管工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【管理棟】
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 29
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 23
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 65
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 24
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 19
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 34
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 70
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 15
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 19
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 27
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
管工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 1
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・耐熱性硬質 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(HTVP) |  |  | ｍ
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 14
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 15
個
流しﾄﾗｯﾌﾟ | T14AA 50A
6
個
満水継手 | 100A
4
個
排水ﾄﾗｯﾌﾟ | 40A
取外し再取付 |  | 1
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し | [5 empty] | 別紙 00-0011
復旧工事 |  | 1
式
【渡り廊下(1)】
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(VP) |  |  | ｍ
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
管工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 29
(VP) |  |  | ｍ
床上掃除口 | COA 65A
(非防水形) |  | 1
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 8
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
管工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【管理棟】
小型電気温水器 | 屋内壁掛形
(EH-1) | 容量:20L ｳｨｰｸﾘｰﾀｲﾏｰ付 | 2
| 単相100V |  | 台
小型電気温水器 | 屋内据置形
(EH-2) | 容量:6L 温度調整機能 | 1
| 単相100V |  | 台
小型電気温水器 | 屋内据置形
(EH-3) | 容量:25L 温度調整機能 | 1
| ｳｨｰｸﾘｰﾀｲﾏｰ付 単相100V |  | 台
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 屋内一般
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 4
(管端防食) |  |  | ｍ
ｶﾞｽ瞬間湯沸かし | 給湯能力：5号
器取外し再取付 |  | 2
台
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A
1
本
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
管工事 |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【管理棟】
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 64
ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
2
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
【渡り廊下(1)】
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 1
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 65A | 41
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 80A | 4
ｍ
消火・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管 65A
被覆鋼管 |  | 2
(SGP-VS) |  |  | ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 65A
2
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
管工事 |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【管理棟】
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 15A | 2
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 20A | 7
ｍ
ｶﾞｽｺｯｸ | ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 15A
2
個
金属ﾌﾚｷﾎｰｽ | 15A(200L)
2
本
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
管工事 |  | 浄化槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
浄化槽機能回復工 | [5 empty] | 別紙 00-0021
事 |  | 1
式
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【管理棟】
大便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
9
組
車いす用大便器撤 | ﾘﾓｺﾝ洗浄弁
去 |  | 1
組
小便器撤去 | 洗浄弁式床置小便器
| 再使用しない | 19
組
小便器撤去 | 洗浄弁式壁掛小便器
| 再使用しない | 7
組
仕切板撤去 | 小便器用、陶製 再使用しない
6
個
洗面化粧台撤去
1
組
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
14
組
掃除流し撤去 | ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない
2
組
化粧棚撤去 | 陶器製 再使用しない
4
個
紙巻器
撤去 |  | 24
個
ﾄｲﾚ用擬音装置撤
去 |  | 12
個
洗浄弁撤去 | 大便器用 再使用しない
14
個
水栓類 | 13A -
撤去 |  | 48
個
混合水栓 | 13A -
撤去 |  | 1
個
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガス栓類
撤去 |  | 4
個
床上掃除口 | COA 40A -
(非防水形) |  | 3
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COA 50A -
(非防水形) |  | 6
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COA 80A -
(非防水形) |  | 8
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COA 100A -
(非防水形) |  | 8
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COB 50A -
(防水形) |  | 2
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COB 65A -
(防水形) |  | 2
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COB 80A -
(防水形) |  | 1
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COB 100A -
(防水形) |  | 2
撤去 |  |  | 個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5A 50A -
(非防水形) |  | 2
撤去 |  |  | 個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5B 50A -
(防水形) |  | 2
撤去 |  |  | 個
流しﾄﾗｯﾌﾟ | T14BP 50A -
撤去 |  | 8
個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5B 50A -
(防水形) |  | 1
撤去 |  |  | 個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A -
撤去 |  | 6
個
ねずみ鋳鉄仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)
撤去 | - | 2
個
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねずみ鋳鉄仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A(外ねじ)
撤去 | - | 1
個
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 15
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 127
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 47
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 30A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 11
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 40A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 12
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 50A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 21
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 65A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 10
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 75A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 6
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 100A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 13
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 20A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 25A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 30A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 15
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 32
撤去 |  |  | ｍ
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
通気・硬質 | 機械室・便所 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 77
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 65A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 65A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 36
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 75A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 88
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 75A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 18
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 81
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 125A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 150A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
給湯・水道用耐熱 | 屋内一般 20A -
性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ |  | 1
鋼管撤去 |  |  | ｍ
ガス・配管用鋼管 | 屋内一般 15A -
撤去 |  | 12
ｍ
ガス・配管用鋼管 | 屋内一般 20A -
撤去 |  | 1
ｍ
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火・配管用鋼管 | 屋内一般 20A -
撤去 |  | 1
ｍ
消火・配管用鋼管 | 屋内一般 50A -
撤去 |  | 2
ｍ
配管切断工事 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
発生材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
0.1
ｍ3
発生材運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ
0.6
ｍ3
発生材運搬 | 金属(処分)
0.3
ｍ3
発生材運搬 | 廃プラ
3.4
ｍ3
発生材運搬 | ｶﾞﾗｽ･陶器
5.3
ｍ3
発生材運搬 | 汚泥
0.1
ｍ3
発生材運搬 | 発生土
2.3
ｍ3
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
0.2
ｔ
発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ
1.4
ｔ
発生材処分 | 金属(処分)
0.1
ｔ
発生材処分 | 廃プラ
6.7
ｍ3
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ･陶器
1.4
ｔ
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 汚泥
0.1
ｔ
発生材処分 | 発生土
2.3
ｍ3
【渡り廊下(1)】
小便器撤去 | 洗浄弁式壁掛小便器
| 再使用しない | 2
組
仕切板撤去 | 小便器用、陶製 再使用しない
1
個
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
4
組
掃除流し撤去 | ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない
2
組
紙巻器
撤去 |  | 8
個
洗浄弁撤去 | 大便器用 再使用しない
8
個
床上掃除口 | COB 65A -
(防水形) |  | 4
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COB 100A -
(防水形) |  | 6
撤去 |  |  | 個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5B 50A -
(防水形) |  | 3
撤去 |  |  | 個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A -
撤去 |  | 2
個
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 20
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 16
撤去 |  |  | ｍ
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 40A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 40A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 6
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 50A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 13
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 65A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 65A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 23
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 65A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 75A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 25
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
消火・配管用鋼管 | 屋内一般 80A -
撤去 |  | 2
ｍ
配管切断工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
発生材運搬 | 撤去工事【管理棟】に含む
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 撤去工事【管理棟】に含む
計

## 別紙明細
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 5
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 122
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 26
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 19
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 4
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 1
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 13
| 80A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 24
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 50A |  | ｍ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 62
配管用貫通口) |  |  | か所
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 24
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 11
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 1
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 11
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 25A |  | ｍ
計
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 17
配管用貫通口) |  |  | か所
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管分岐費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
配管分岐 | 配管分岐 75A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6.8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.5
ｍ3
山砂
2.3
ｍ3
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
20
ｍ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装取壊し | [5 empty] | 別紙 00-0007
復旧工事 |  | 1
式
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15㎝以下
8
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 0.6
個別） |  |  | ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤100mm 再生密粒
| 特に狭い 三好１ | 4
㎡
計
受水槽ﾎﾟﾝﾌﾟ室 | [5 empty] | 別紙 00-0008
雨漏り改修工事 |  | 1
式
取替用部材 | SUS製、ﾎﾞﾙﾄ締結仕様
4
ｍ
取替に伴う部材費 | ﾊﾟｯｷﾝ、ｼｰﾙ材等
4
ｍ
取替作業費
1
式
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
管工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 3
| 20A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 27
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 63
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 26
| 80A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 56
| 100A |  | ｍ
計
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 21
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 32
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 19
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 15
配管用貫通口) |  |  | か所
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100×100mm
(溝はつり) |  | 3
ｍ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
管工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し | [5 empty] | 別紙 00-0011
復旧工事 |  | 1
式
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 10㎝以下
3
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 土間ｺﾝ 圧砕機
（個別） | 標 準 | 0.1
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 生ｺﾝ人力打設
0.1
ｍ3
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 4
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 1
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 1
| 65A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 6
| 80A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 16
| 100A |  | ｍ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
管工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 8
配管用貫通口) |  |  | か所
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
管工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 4
| 20A |  | ｍ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
管工事 |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
消火管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 52
| 50A |  | ｍ
計
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
消火配管用 | 露 出 50A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 12
塗装 |  |  | ｍ
計
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
管工事 |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
消火管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 50A |  | ｍ
消火管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 41
| 65A |  | ｍ
消火管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4
| 80A |  | ｍ
計
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100×100mm
(溝はつり) |  | 1
ｍ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
管工事 |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
ｶﾞｽ配管用 | 露 出 15A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 2
塗装 |  |  | ｍ
ｶﾞｽ配管用 | 露 出 20A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 4
塗装 |  |  | ｍ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
管工事 |  | 浄化槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
浄化槽機能回復工 | [5 empty] | 別紙 00-0021
事 |  | 1
式
二線式電磁流量計 | PFAｹｰﾌﾞﾙ10m 100A 防振型
1
台
ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ | ASP-DBZ
1
個
信号専用避雷器 | 30V用 TL115-1
1
個
積算ﾌﾟﾘﾝﾀｰ | PM80ZV2
1
台
配管工事費 | 材工共
1
式
電気工事費 | 材工共
1
式
現地調整作業費 | ﾒｰｶｰ作業員
1
式
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断工事 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
配管切断 | 配管切断 20A 保温有
(樹脂管類) |  | 8
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 25A 保温有
(樹脂管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 30A 保温有
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 40A 保温有
(樹脂管類) |  | 6
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 50A 保温有
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 75A 保温有
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 100A 保温有
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 40A 保温無
(樹脂管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 75A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 100A 保温無
(樹脂管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 150A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 20A 保温無
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 50A 保温無
(鋼管類) |  | 8
･手間のみ |  |  | か所
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
配管切断 | 配管切断 20A 保温有
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 65A 保温有
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 40A 保温無
(樹脂管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 65A 保温無
(樹脂管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 100A 保温無
(樹脂管類) |  | 3
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 80A 保温無
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
計