## 工事費内訳書
住 所
商号又は名称
代 表 者 名
工事費内訳書
工 事 名 | Ｒ６阿耕 経営体 黒地 第１揚水機製作据付工事（担い手確保型）
工事区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 金額（単位：円） | 通し番号 | レベル
工事原価 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 1
製作工事原価 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 2
直接製作費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 3 | 1
| 用排水機製作工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 4 | 2
|  | 標準用排水機工 |  | 式 | 1 | 0 | 5 | 3
|  |  | 標準用排水機工（機器単体費） 着脱式水中ポンプ Φ200mm 2基 | 式 | 1 |  | 6 | 4
|  | 主配管工 |  | 式 | 1 | 0 | 7 | 3
|  |  | 主配管工 | 式 | 1 |  | 8 | 4
|  | 主弁工 |  | 式 | 1 | 0 | 9 | 3
|  |  | 主弁工 | 式 | 1 |  | 10 | 4
|  | 主ポンプ共用設備工 |  | 式 | 1 | 0 | 11 | 3
|  |  | 主ポンプ共用設備工 圧力タンク 6.0m3 1基 | 式 | 1 |  | 12 | 4
|  | 付属品・予備品工 |  | 式 | 1 | 0 | 13 | 3
|  |  | 付属品工 | 式 | 1 |  | 14 | 4
| 付帯設備工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 15 | 2
|  | 吊上設備工 |  | 式 | 1 | 0 | 16 | 3
|  |  | 吊上装置（製作費） | 式 | 1 |  | 17 | 4
|  |  | 吊上装置（部品費） | 式 | 1 |  | 18 | 4
|  |  | 吊上装置（塗装費） | 式 | 1 |  | 19 | 4
|  | スクリーン工 |  | 式 | 1 | 0 | 20 | 3
|  |  | スクリーン（製作費） | 式 | 1 |  | 21 | 4
|  |  | スクリーン（部品費） | 式 | 1 |  | 22 | 4
|  |  | スクリーン（塗装費） | 式 | 1 |  | 23 | 4
|  | 鋼製蓋 |  | 式 | 1 | 0 | 24 | 3
|  |  | 鋼製蓋（製作費） | 式 | 1 |  | 25 | 4
|  |  | 鋼製蓋（部品費） | 式 | 1 |  | 26 | 4
|  |  | 鋼製蓋（塗装費） | 式 | 1 |  | 27 | 4
| 電気設備工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 28 | 2
|  | 引込設備工 |  | 式 | 1 | 0 | 29 | 3
|  |  | 引込設備工 | 式 | 1 |  | 30 | 4
|  | 制御盤工 |  | 式 | 1 | 0 | 31 | 3
|  |  | 制御盤工 ポンプ制御盤 700W×1800H×400D 1面 | 式 | 1 |  | 32 | 4
|  | 計装設備工 |  | 式 | 1 | 0 | 33 | 3
|  |  | 計装設備工（用排水機） | 式 | 1 |  | 34 | 4
間接製作費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 35
間接労務費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 36
工場管理費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 37
据付工事原価 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 38
直接工事費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 39 | 20
| 輸送費 |  |  | 式 | 1 | 0 | 40 | 2
|  | 輸送費 |  | 式 | 1 | 0 | 41 | 3
|  |  | 輸送費（用排水機） 鋼製付属設備 | 式 | 1 |  | 42 | 4
| 用排水機据付工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 43 | 2
|  | 用排水機据付工 |  | 式 | 1 | 0 | 44 | 3
|  |  | 用排水機据付工 | 式 | 1 |  | 45 | 4
|  | 用排水機電気設備据付工 |  | 式 | 1 | 0 | 46 | 3
|  |  | 用排水機付帯設備（受配電盤）据付工 | 式 | 1 |  | 47 | 4
|  | 仕切弁設置工 |  | 式 | 1 | 0 | 48 | 3
|  |  | 仕切弁設置工 | 式 | 1 |  | 49 | 4
|  | 電灯分電盤設置工 |  | 式 | 1 | 0 | 50 | 3
|  |  | 電灯分電盤設置工 | 式 | 1 |  | 51 | 4
|  | 蛍光灯接地工 |  | 式 | 1 | 0 | 52 | 3
|  |  | 蛍光灯接地工 | 式 | 1 |  | 53 | 4
|  | 換気扇設置工 |  | 式 | 1 | 0 | 54 | 3
|  |  | 換気扇設置工 換気扇φ200 | 式 | 1 |  | 55 | 4
|  | 電灯設備工 スイッチ類 |  | 式 | 1 | 0 | 56 | 3
|  |  | 壁付コンセント | 式 | 1 |  | 57 | 4
|  | 接地工 |  | 式 | 1 | 0 | 58 | 3
|  |  | 接地工 | 式 | 1 |  | 59 | 4
| 付帯設備据付工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 60 | 2
|  | 付帯設備据付工 |  | 式 | 1 | 0 | 61 | 3
|  |  | 圧力タンク据付工 | 式 | 1 |  | 62 | 4
|  |  | 鋼製付属設備据付工 吊上装置 | 式 | 1 |  | 63 | 4
|  |  | 鋼製付属設備据付工 鋼製蓋 | 式 | 1 |  | 64 | 4
|  |  | 鋼製付属設備据付工 スクリーン | 式 | 1 |  | 65 | 4
|  |  | 鋼製付属設備据付工（直接経費）－用排水機－ | 式 | 1 |  | 66 | 4
| 試運転調整工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 67 | 2
|  | 試運転調整工 |  | 式 | 1 | 0 | 68 | 3
|  |  | 試運転調整工 | 式 | 1 |  | 69 | 4
| 複合工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 70 | 2
|  | 電気設備工 |  | 式 | 1 | 0 | 71 | 3
|  |  | 作業土工 | 式 | 1 |  | 72 | 4
|  | 設備基礎工 圧力タンク基礎部 |  | 式 | 1 | 0 | 73 | 3
|  |  | 基礎工 | 式 | 1 |  | 74 | 4
|  |  | 地盤改良工 安定処理 | 式 | 1 |  | 75 | 4
|  | 設備基礎工 ポンプ操作盤基礎 |  | 式 | 1 | 0 | 76 | 3
|  |  | 基礎工 | 式 | 1 |  | 77 | 4
|  | 設備基礎工 吐出管埋設部 |  | 式 | 1 | 0 | 78 | 3
|  |  | 作業土工 | 式 | 1 |  | 79 | 4
|  | シンダーコンクリート工 |  | 式 | 1 | 0 | 80 | 3
|  |  | 基礎工 | 式 | 1 |  | 81 | 4
間接工事費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 82
共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 83 | 200
共通仮設費（率計上分） |  |  |  | 式 | 1 |  | 84
技術管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 85 | 1
| 技術管理費 |  |  | 式 | 1 | 0 | 86 | 2
|  | 技術管理費 |  | 式 | 1 | 0 | 87 | 3
|  |  | 土質試験 一軸圧縮試験 | 式 | 1 |  | 88 | 4
現場管理費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 89 | 210
据付間接費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 90
設計技術費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 91
一般管理費等 |  |  |  | 式 | 1 |  | 92 | 220
一括計上価格 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 93 | 1
| 技術管理費 |  |  | 式 | 1 | 0 | 94 | 2
|  | 技術管理費 |  | 式 | 1 | 0 | 95 | 3
|  |  | 六価クロム溶出試験 | 式 | 1 |  | 96 | 4
工事価格 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 97 | 30
入札書記載金額(税抜き) |  |  |  | － | － | 0 | 98 | 90