## 表紙
工事名称 |  | Ｒ６営繕 鳴門高等学校 鳴･撫養
研修会館等改修工事管
工事場所 |  | 鳴門市撫養町斎田
○工事概要
・衛生器具設備
図示位置への衛生器具類取付、調整工事一式
・給水設備
既設給水管より図示位置への給水配管工事一式
・排水設備
図示位置から既設排水配管までの排水配管工事一式
・給湯設備
図示位置へガス給湯器を設置し給湯器具まで給湯配管する工事一式
・ガス設備
図示位置にLPガス供給装置を設置しガス給湯器までガス配管する工事一式
・換気設備
図示位置に換気設備を設置する工事一式
・撤去工事
図示位置の既設衛生器具及び配管類を撤去処分する工事一式
○工事期間 契約締結日の翌日から令和7年4月30日まで
○刊行物は次の単価を採用している
建設物価/積算資料 2024年 9月
ｺｽﾄ情報/施工単価 2024年 7月夏
○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和５年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
〇本工事は、担い手確保モデル工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日
の達成状況（４週８休、４週７休、４週６休）に応じた補正係数により労務費を補正
し、請負代金額を増額変更する。なお、４週６休に満たない場合又は受注者が週休２日
の取組を希望しない場合については、変更しない。
○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
研修会館
1
式
部室
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
研修会館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
ガス設備
1
式
換気設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
部室
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
研修会館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
衛生器具設備 | (1FWC)
1
式
計
給水設備
1
式
給水設備 | (1FWC)
1
式
計
排水設備
1
式
排水設備 | (1FWC)
1
式
計
給湯設備
1
式
計
ガス設備
1
式
計
換気設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
研修会館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去工事
1
式
撤去工事 | (1FWC)
1
式
計
発生材処理
1
式
発生材処理 | (1FWC)
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
部室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
研修会館 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁掛小便器
6
組
洋風便器 | ﾀﾝｸ式 温水洗浄便座
8
組
洗面器
3
組
化粧鏡 | 300×450
3
枚
掃除用流し
3
組
計
機械設備工事 細目別内訳
研修会館 |  | 衛生器具設備 |  |  | (1FWC)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
手洗器
1
組
洋風便器 | ﾀﾝｸ式 温水洗浄便座
1
組
化粧鏡 | 300×450
1
枚
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
研修会館 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 50
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 16
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 65A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
2
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
床穴明け補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
研修会館 |  | 給水設備 |  |  | (1FWC)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7
ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
研修会館 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 41
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 42
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 31
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 15
(VP) |  |  | ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
床上掃除口 | COA 40A
(非防水形) |  | 7
個
床上掃除口 | COA 65A
(非防水形) |  | 3
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 4
個
床穴明け補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
研修会館 |  | 排水設備 |  |  | (1FWC)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
床上掃除口 | COA 40A
(非防水形) |  | 1
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
研修会館 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ給湯器 | 高効率ﾀｲﾌﾟ 給湯専用 屋外壁掛形
(GB-32) | 給湯能力:32号(LPG) ﾘﾓｺﾝ,ﾘﾓｺﾝｺｰﾄﾞ | 1
| 配管ｶﾊﾞｰ(450H)排気ｶﾊﾞｰ付属品共 |  | 台
給湯・銅管 | 屋外埋設 20A( 3/4B)
3
ｍ
給湯・銅管 | 屋内一般 20A( 3/4B)
7
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
壁穴明け補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
研修会館 |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 20A | 6
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 25A | 11
ｍ
ｶﾞｽｺｯｸ | ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 20A
2
個
塗装費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
LPｶﾞｽ供給装置 | 4本立 自動切替調整器(10kg/h)
| 各弁類,高圧ﾎｰｽ,転倒防止用鎖 | 1
| その他付属品共 |  | 組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
研修会館 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排気ﾌｧﾝ | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形換気扇
(FE-15C) | ﾌｧﾝ:120CMH×50Pa×15.5kW | 1
台
排気ﾌｧﾝ | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形換気扇
(FE-18C) | ﾌｧﾝ:200CMH×50Pa×29.5kW | 3
台
ｽﾃﾝﾚｽ製深形ﾌｰﾄﾞ | 100φ 指定色仕上げ
6
個
ｽﾃﾝﾚｽ製深形ﾌｰﾄﾞ | 150φ FD付指定色仕上げ
8
個
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 4
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 19
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 100㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ |  | 8
ｍ
壁穴明け補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
高所作業費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 1
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
給気口 | 開閉式ﾌｨﾙﾀｰ付
| HS150×150 | 1
個
給気口 | 開閉式ﾌｨﾙﾀｰ付
| VHS200×200 | 5
個
給気口箱 | 300×300×250
1
個
給気口箱 | 350×350×300
5
個
計
機械設備工事 細目別内訳
研修会館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
配管付属品撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ｶﾞｽ 瞬間湯沸器 | 給湯専用 据置式 開放式 24号
撤去 | - | 2
台
給湯器ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | [5 empty] | 別紙 00-0015
撤去 |  | 1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装取壊し | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
研修会館 |  | 撤去工事 |  |  | (1FWC)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
配管付属品撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
研修会館 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ｱｽﾌｧﾙﾄ
発生材運搬 |  | 0.2
ｍ3
とりこわし | 金属(処分)
発生材運搬 |  | 0.2
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材運搬 |  | 0.4
ｍ3
とりこわし | ｶﾞﾗｽ・陶器
発生材運搬 |  | 1
ｍ3
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)
発生材処分 |  | 0.2
ｔ
とりこわし | ｱｽﾌｧﾙﾄ
発生材処分 |  | 0.4
ｔ
とりこわし | 金属(処分)
発生材処分 |  | 0.1
ｔ
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材処分 |  | 0.9
ｍ3
とりこわし | ｶﾞﾗｽ・陶器
発生材処分 |  | 0.4
ｔ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
研修会館 |  | 発生材処理 |  |  | (1FWC)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ｶﾞﾗｽ・陶器
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材処分 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ｶﾞﾗｽ・陶器
発生材処分 |  | 0.1
ｔ
計
機械設備工事 細目別内訳
部室 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
腰掛便器 | 掃除口付、普通便座
| ﾛｰﾀﾝｸ、給水延長ﾎｰｽ | 5
| 偏心ﾌﾗﾝｼﾞ |  | 組
和洋便器改修工法 | 和便器ｶｯﾄ、偏心排水管
| 床はつり、速乾ﾓﾙﾀﾙ充填 | 5
か所
棚付2連紙巻器 | 取外し再取付
5
個
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
研修会館 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 46
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 16
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 1
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 4
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 1
| 65A |  | ｍ
計
床穴明け補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 16
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 63㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細
研修会館 |  | 給水設備 |  |  | (1FWC)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 4
| 20A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
研修会館 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 31
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 18
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 31
| 65A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 8
| 80A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 15
| 100A |  | ｍ
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度
断熱材被覆銅管用 |  | 1
保温外装 |  |  | ｍ
計
床穴明け補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 88㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 12
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 9
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 16
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細
研修会館 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 7
| 20A |  | ｍ
計
壁穴明け補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧
(砂埋戻し部) |  | 1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧
(砕石埋戻し部) |  | 1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
研修会館 |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
配管塗装 | 露出 20A
6
ｍ
配管塗装 | 露出 25A
11
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
研修会館 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁穴明け補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 6
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 200㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 8
配管用貫通口) |  |  | か所
計
高所作業費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
高所作業車 | 作業床高 8～10m
4
台・日
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
研修会館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
6
組
和風便器撤去 | ﾀﾝｸ式 再使用しない
2
組
掃除流し撤去 | ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない
2
組
小便器撤去 | 洗浄弁式壁掛小便器
| 再使用しない | 6
組
仕切板撤去 | 小便器用、陶製 再使用しない
5
個
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
2
組
鏡撤去 | 再使用しない
10
枚
ｼｬﾜｰ金物撤去 | 混合水栓
4
個
水栓類 | 13A -
撤去 |  | 8
個
化粧棚撤去 | 陶器製 再使用しない
8
個
計
機械設備工事 別紙明細
研修会館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 13
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 25A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 30A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 10
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 40A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 50A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 6
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 65A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 屋内一般 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 屋内一般 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 21
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 65A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 17
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 75A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
撤去 |  |  | ｍ
給湯・銅管 | 屋内一般 20A( 3/4B)
撤去 | - | 8
ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
研修会館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | 屋内一般 20A -
炭素鋼鋼管(白) |  | 24
撤去 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | 屋内一般 25A -
炭素鋼鋼管(白) |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
計
配管付属品撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
床上掃除口 | COB 40A -
(防水形) |  | 2
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COB 50A -
(防水形) |  | 2
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COB 65A -
(防水形) |  | 4
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COB 80A -
(防水形) |  | 2
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COB 100A -
(防水形) |  | 3
撤去 |  |  | 個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5B 50A -
(防水形) |  | 7
撤去 |  |  | 個
流し排水金物撤去 | T14-BP 40A
1
個
流し排水金物撤去 | T14-BP 50A
2
個
計
機械設備工事 別紙明細
研修会館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給湯器ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | [5 empty] | 別紙 00-0015
撤去 |  | 1
式
給湯器ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(750×400×150H)
取壊し |  | 2
組
計
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装取壊し | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 10㎝以下
16
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 0.2
個別） |  |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
研修会館 |  | 撤去工事 |  |  | (1FWC)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
手洗器撤去 | 再使用しない
1
組
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
1
組
計
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 13A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 30A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
研修会館 |  | 撤去工事 |  |  | (1FWC)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管付属品撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5A 40A -
(非防水形) |  | 1
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COA 40A -
(非防水形) |  | 1
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COA 100A -
(非防水形) |  | 1
撤去 |  |  | 個
計