## 表紙
工事名称 |  | Ｒ６営繕 鳴門高等学校 鳴・撫養 研修会館等改修工事建築
工事場所 |  | 鳴門市撫養町斎田
工事概要
研修会館 部室棟
ア）構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・一部鉄骨造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造
イ）階数 ３階建て ２階建て
ウ）延床面積 844.47㎡ 232.00㎡
エ）内部改修 ・１階厨房WC・２階男女WC・ｼｬﾜｰ室・ ・１階男女WCの洋便器化
３階WCの内装改修及び衛生器具取替え （リモデル工法）
・３階和室６帖を女子ＷＣに改修 ・上記に伴うﾄｲﾚﾌﾞｰｽの
・２階生徒・教師男女宿泊室の既存床材 外開きへの改修
（アスベスト含有）を貼替
オ）工事期間 契約締結日の翌日から令和7年4月30日まで
カ）その他 ・刊行物は次の単価を採用している
建設物価 2024年 9月 積算資料 2024年 9月
ｺｽﾄ情報 2024年 7月 施工単価 2024年 7月
○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している
・交通誘導員４０人
・仮囲い：成形鋼板 H=2.0×延長25.0ｍ
・キャスターゲート：H=1.8ｍ×W=6.0ｍ
・A型バリケード：L=12.6m
・移動式クレーン：ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 13ｔ 吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付×10日
・ＶＯＣ検査 改修前・改修後：男子宿泊室（1箇所）
室内空気中の化学物質の濃度測定
測定箇所数：改修前 1箇所 改修後1箇所 計２箇所
・ｱｽﾍﾞｽﾄ粉塵測定費 敷地4隅（4箇所）及び作業箇所（1箇所）
改修前（1箇所）・工事中（5箇所）・改修後（1箇所）
○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和5年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落防止用器具
費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
○本工事は、担い手確保モデル工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休
２日の達成状況（４週８休、４週７休、４週６休）に応じた補正係数により労務費
を補正し、請負代金額を増額変更する。なお、４週６休に満たない場合又は受注者
が週休２日の取組を希望しない場合については、変更しない。
※注意
〇設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
調査基準価格
1
式
調査基準価格の100/110
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
研修会館
1
式
部室棟
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
研修会館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
１階トイレ改修工事
1
式
LPｶﾞｽ容器収納庫工事
1
式
内部改修工事
1
式
とりこわし工事
1
式
発生材処分費
1
式
小計
電灯設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
小計
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
部室棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
タイル
1
式
左官
1
式
ユニット及びその他
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
研修会館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
１階トイレ改修工事
1
式
計
LPｶﾞｽ容器収納庫工事
1
式
計
内部改修工事
1
式
計
とりこわし工事
1
式
計
発生材処分費
1
式
発生材処分費 | 発生材処分費（1FWC）
1
式
計
電灯設備 | 電灯コンセント分岐他
1
式
電灯設備 | コンセント分岐 (1FWC)
1
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
研修会館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
撤去工事
1
式
撤去工事 | (1FWC)
1
式
計
発生材処理
1
式
発生材処理 | (1FWC)
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
部室棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
タイル
1
式
計
左官
1
式
計
ユニット及びその他
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
研修会館 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(内部改修) | 複合改修
221
㎡
搬出入経路 | 養生ｼｰﾄ敷、一部ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ2.5mm敷 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
養生費 | 整理清掃共 | 1
式
食堂仮設間仕切 | LGS65、PB12.5張、 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
| 壁及び床養生共 | 1
| 整理清掃共 |  | 式
荷受検収室 | LGS65、PB12.5張、 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
仮設間仕切 | 壁及び床養生共 | 1
| 整理清掃共 |  | 式
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 221
㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 124
| - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠1200×1700 布枠500×2枚 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
(手すり先行方式) | 掛払い、賃料、修理費、運搬費含む | 1
| 12m未満 |  | 式
安全手すり | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
(手すり先行方式) | 掛払い、賃料、修理費、運搬費含む | 1
式
ﾈｯﾄ養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
| 掛払い、賃料、修理費、運搬費含む | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
研修会館 |  | １階トイレ改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塩ビ廻縁撤去
5.3
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.3
ｍ3
砕石撤去
0.2
ｍ3
床コンクリート | 異形鋼D10＠200ﾀﾃﾖｺ共 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ共 | 1
塩ビｼｰﾄ貼下地 | ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押さえ共 |  | 式
壁、樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗 | 既存ﾓﾙﾀﾙｺﾃ下地+EP塗面
ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼下地 |  | 7
㎡
壁、ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼 | ﾀｲﾙ貼面、樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗面、役物共 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
3mm | 天井廻縁共 | 1
式
天井廻縁 | 塩ビ
5.3
ｍ
壁防水ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて
| 内壁 | 0.6
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
4.6
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 多湿部 熱溶接工法 - | 2.2
㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 2.2
㎡
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.5
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.1
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.3
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
研修会館 |  | １階トイレ改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.2
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
研修会館 |  | LPｶﾞｽ容器収納庫工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 4本立て 乙種防火仕様
1
| 設置手間共 |  | 基
架台ｺﾝｸﾘｰﾄ | 2100×950×240 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM10×4本共 | 1
式
カッター入れ | 舗装面
6.1
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 0.1
個別） |  |  | ｍ3
舗装路盤材 | 機械 集積・積込み共
とりこわし（個別 |  | 0.3
） |  |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.1
| DID区間有り 5.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.3
| DID区間有り 11.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
研修会館 |  | 内部改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 多湿部 熱溶接工法 - | 131
㎡
下地調整費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋内外 C-1
92.7
㎡
下地調整費 | 既存壁下地木軸補修
12
㎡
壁、樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗 | 既存ﾓﾙﾀﾙｺﾃ下地+EP塗面
ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼下地 |  | 98
㎡
壁、ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼 | ﾀｲﾙ貼面、樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗面、役物共 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
3mm |  | 1
式
T1ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ合板貼 | 12mm ﾗｲﾆﾝｸﾞ
20.6
㎡
壁合板 | 施工手間
20.6
㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 39.2
張り(GB-S) | - - |  | ㎡
建具枠 | 内装建材 20×105×3950
| 手間共 | 2
か所
造作材・手間共 | 杉・桧 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 66.9
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井 不燃積層 | 厚 9.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け | 30.2
張り(GB-NC) |  |  | ㎡
天井 繊維強化ｾﾒ | 厚 4.0 不燃
ﾝﾄ板 | 突付け | 18.7
㎡
木製天井下地補修
68.9
㎡
天井廻縁 | 塩ビ
94.6
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
研修会館 |  | 内部改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼
22.4
㎡
壁紙素地ごしらえ | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種 -
22.4
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
73.5
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ70
9.3
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
1.7
ｍ
鋼製床 材工共 | H=100、H＝200、H＝250 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
| 捨貼T1ﾗwﾝ合板12mm共 | 1
| 構造用合板15mm共 |  | 式
軽量鉄骨壁下地 | 90形 下地張りあり @450
3.1
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りあり @450
23.5
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 50形 下地張りあり @450
21.7
㎡
軽量鉄骨壁 | 90形 扉等三方補強
開口部補強 | 900×2000㎜程度 | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉等三方補強
開口部補強 | 900×2000㎜程度 | 2
か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 5×5 | 8.4
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)
| 5×5 | 27.6
ｍ
汚垂れ石 | 800×600×6mm 材工共
6
枚
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RB種(塗替え面) | 45.8
改修仕様 |  |  | ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
研修会館 |  | 内部改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) | 素地A種 | 13
ｍ
外装薄塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け
| 下地調整費(C-1)共 | 18.7
㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 9
か所
天井点検口
一旦取り外し再取 |  | 3
付 |  |  | か所
ピクトサイン | ｱｸﾘﾙ樹脂（乳白）
| 180×80×5mm 男女 | 2
| 両面ﾃｰﾌﾟ貼 |  | 枚
床コンクリート | 和式便器撤去跡 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
穴埋め |  | 1
式
シャワーユニット | ０８１２タイプ
| 換気扇付 | 4
台
カーテンレール | 正面付
| シャワーカーテン共 | 1
式
ブラインド | 1.6×1.3
2F女子ｼｬﾜｰ室 | ｼﾙｷｰﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ピッチ20mm | 2
3F女子WC引違窓用 |  |  | か所
SUS横桟 | 32φ W=1.4ｍ
3F男子WC引違窓用 | ﾊﾟｲﾌﾟｾｯﾄ | 1
か所
トイレブース | 材工共、金物一式共 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
ライニング | 下地合板及びLGS下地は別途計上 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
| 材工共 |  | 式
WD-1 | 3F男子WC W835×H1800×厚36
1
片引ハンガー戸 | 材工共 |  | か所
WD-2 | 3F女子WC W840×H2000×厚36
1
片引ハンガー戸 | 材工共 |  | か所
WD-3 | 3F男子WC内PS W640×H1750×厚25
1
両開ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ | 材工共 |  | か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
研修会館 |  | 内部改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洗面カウンター | 1650L 二方エプロン付 ｽﾘﾑﾐﾗｰ共
ボール一体タイプ |  | 2
か所
洗面カウンター | 2000L 二方エプロン付 ｽﾘﾑﾐﾗｰ共
ボール一体タイプ |  | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
研修会館 |  | とりこわし工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ジュラックス撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有仕上塗材（みなし） |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
ＲＣ壁面 |  |  | 式
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 | 石綿含有 集積共
78.4
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 23.7
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
3.9
ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
13.9
ｍ
CB撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.3
ｍ3
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 18.7
㎡
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去
25.9
㎡
木製戸撤去 | 片開き戸 扉のみ 集積共
2.6
㎡
木製戸撤去 | 両開き戸 扉のみ 集積共
3
㎡
木製戸撤去 | 片開き戸 枠共 集積共
1.6
㎡
敷居ﾚｰﾙ撤去 | 鉄8mm□
1.7
ｍ
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去 | ｱﾙﾐ巾25×H20
| ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ吊り金具共 | 1
| ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ共 |  | 式
天井点検口撤去 | 集積共
2
か所
畳撤去 | 一畳 集積共
6
枚
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
研修会館 |  | とりこわし工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床組撤去 | ころばし 集積共
11.7
㎡
床下地板撤去 | 集積共
11.7
㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般 集積共
撤去 |  | 30.7
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 99.4
㎡
壁下地撤去 | 集積共
24.4
㎡
天井下地撤去 | 集積共
12.7
㎡
柱撤去 | 集積共
2
本
敷居撤去 | 集積共
1
本
鴨居撤去 | 集積共
2
本
壁ｼﾞｭﾗｸ塗撤去 | PB共（ｼﾞｭﾗｸ塗のまま）
14.4
PB面 |  |  | ㎡
天井ｸﾛｽ撤去 | 集積共
34.1
㎡
天井廻縁（塩ビ）
撤去 |  | 81.5
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 | 一般 集積共
1.7
ｍ
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
4.7
ｍ3
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
4.3
ｍ3
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
研修会館 |  | とりこわし工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積 人力積込
発生材運搬 | 木材類 - | 0.4
| 90.0km超120km以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積 人力積込
発生材運搬 | 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 - | 0.3
| 90.0km超120km以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 4.3
| DID区間有り 5.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 | 3.1
| DID区間有り 27.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 木材類 | 0.1
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.8
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.1
| DID区間有り 11.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
研修会館 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 | Pﾀｲﾙ
材 |  | 0.2
ｍ3
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 | 石綿
材 |  | 0.1
ｍ3
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 | ｼﾞｭﾗｸ壁+PB（混合廃棄物）
材 |  | 0.2
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｶﾞﾗｽ
7.9
ｔ
木くず
1.5
ｔ
金属クズ
0.1
ｔ
繊維くず
0.2
ｍ3
石こうﾎﾞｰﾄﾞ
0.6
ｔ
廃プラ
0.1
ｍ3
がれき類 | 砕石
0.5
ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ
0.2
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
研修会館 |  | 発生材処分費 |  |  | 発生材処分費（1FWC）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃プラ | 廻縁
0.1
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ（有筋） | 土間ｺﾝ
0.7
ｔ
がれき類 | 砕石
0.3
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
研修会館 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯コンセント分岐他
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | 既設切離再結線費含 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 18
ｍ
＊ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 3
取外再取付 |  |  | ｍ
金属製可とう電線 | 17㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 56
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 5
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
11
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | [5 empty] | 別紙 00-0018
付属品 |  | 1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 215
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 104
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 8
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 17
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 11
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 90
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
研修会館 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯コンセント分岐他
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 34
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 14
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
＊UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P 管内
取外再取付 |  | 7
ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 8
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 -
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1PL 4A ×1 ﾈｰﾑ付 | 4
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 2
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 17
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
屋外入線ｶﾊﾞｰ | 防雨入線ｶﾊﾞｰ
2
個
熱線ｾﾝｻｰ親機 | 天井埋込形
4
個
熱線ｾﾝｻｰ子機 | 天井埋込形
1
個
熱線ｾﾝｻｰ子機 | 天井埋込形 換気扇連動用
4
個
熱線ｾﾝｻｰ切替ｽｲｯﾁ | 入－切－自動×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 4
個
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
研修会館 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯コンセント分岐他
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LRS1 - -05 LN
6
個
＊LED照明器具 | A
取外再取付 |  | 6
個
＊LED照明器具 | B
取外再取付 |  | 5
個
＊LED照明器具 | E
取外再取付 |  | 4
個
＊LED照明器具 | G
取外再取付 |  | 1
個
＊LED照明器具 | K
取外再取付 |  | 1
個
＊LED照明器具 | M
取外再取付 |  | 4
個
＊LED非常照明 | N 学校側へ引渡
取外 |  | 1
個
＊ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動・定温式
取外再取付 |  | 2
個
＊電灯盤 L-2 | 開閉器増設
改造 |  | 1
面
＊電灯盤 L-3 | 開閉器増設
改造 |  | 1
面
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
研修会館 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐 (1FWC)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | 既設切離再結線費 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
(1FWC) |  | 1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
7
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | [5 empty] | 別紙 00-0020
付属品 |  | 1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 13
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 17
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 1
| 125V |  | 個
＊電灯盤 L-1 | 開閉器増設
改造 |  | 1
面
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
研修会館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 51
ｍ
二種金属製 | (17) 露 出 -
可とう電線管 |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | [5 empty] | 別紙 00-0022
付属品 |  | 1
撤去 |  |  | 式
600V絶縁電線 | 1.2㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 12
ｍ
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 84
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 25
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C 管内
撤去 | 再使用しない | 6
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 9
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 6
ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1
(ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 再使用しない | 4
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2
(ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 再使用しない | 2
撤去 |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 再使用しない | 4
撤去 |  |  | 個
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 +ET付
撤去 | 再使用しない | 2
個
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
研修会館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(丸) | 再使用しない
撤去 |  | 1
個
防雨入線ｶﾊﾞｰ | 再使用しない
撤去 |  | 2
個
ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 差動・定温式
撤去 | 再使用しない | 3
個
貫通補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
壁ﾓﾙﾀﾙ・ﾀｲﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0024
取壊し |  | 1
式
壁はつり補修 | 盤及びﾎﾞｯｸｽ部分 |  |  |  |  | 別紙 00-0025
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
研修会館 |  | 撤去工事 |  |  | (1FWC)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
撤去 | 再使用しない | 6
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 7
ｍ
貫通補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
(1FWC) |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
研修会館 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 金属(処分)
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ｶﾞﾗｽ・陶器
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)
発生材処分 |  | 0.1
ｔ
とりこわし | 金属(処分)
発生材処分 |  | 0.1
ｔ
とりこわし | 廃プラ
発生材処分 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ｶﾞﾗｽ･陶器
発生材処分 |  | 0.1
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
研修会館 |  | 発生材処理 |  |  | (1FWC)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 金属(処分)
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)
発生材処分 |  | 0.1
ｔ
とりこわし | 金属(処分)
発生材処分 |  | 0.1
ｔ
とりこわし | 廃プラ
発生材処分 |  | 0.1
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
部室棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
女子便所
養生(内部改修) | 複合改修
13
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 13
㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 13
| - |  | ㎡
男子便所
養生(内部改修) | 複合改修
13
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 13
㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 13
| - |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
部室棟 |  | タイル
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
女子便所
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り | 磁器質 無釉 50mm角 0.8ｍ2
1
式
内装壁ﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 有機系接着張り(ﾀｲﾌﾟⅡ)
| Ⅲ類 施ゆう 100㎜角 | 1
| ﾓﾙﾀﾙ面 0.1ｍ2 |  | 式
男子便所
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り | 磁器質 無釉 50mm角 0.6ｍ2
1
式
内装壁ﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 有機系接着張り(ﾀｲﾌﾟⅡ)
| Ⅲ類 施ゆう 100㎜角 | 1
| ﾓﾙﾀﾙ面 0.1ｍ2 |  | 式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
部室棟 |  | 左官
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
女子便所
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚22
| 0.8ｍ2 | 1
式
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて
| 内装ﾀｲﾙ接着張り下地 0.1ｍ2 | 1
式
男子便所
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚22
| 0.6ｍ2 | 1
式
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて
| 内装ﾀｲﾙ接着張り下地 0.1ｍ2 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
部室棟 |  | ユニット及びその他
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
女子便所
ﾄｲﾚブース改修 | 既設ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ扉内開きを外開き改修
| 計3か所 | 1
式
男子便所
ﾄｲﾚブース改修 | 既設ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ扉内開きを外開き改修
| 計2か所 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
部室棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
女子便所
左官類 | 床タイル、人研ぎ
取り壊し |  | 0.8
（個別） |  |  | ㎡
左官類 | 床ﾓﾙﾀﾙ、均しﾓﾙﾀﾙ
取り壊し |  | 0.8
（個別） |  |  | ㎡
左官類 | 壁タイル
取り壊し |  | 0.1
（個別） |  |  | ㎡
左官類 | 壁ﾓﾙﾀﾙ ＲＣ下地共
取り壊し |  | 0.1
（個別） |  |  | ㎡
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
9
ｍ
男子便所
左官類 | 床タイル、人研ぎ
取り壊し |  | 0.6
（個別） |  |  | ㎡
左官類 | 床ﾓﾙﾀﾙ、均しﾓﾙﾀﾙ
取り壊し |  | 0.6
（個別） |  |  | ㎡
左官類 | 壁タイル
取り壊し |  | 0.1
（個別） |  |  | ㎡
左官類 | 壁ﾓﾙﾀﾙ ＲＣ下地共
取り壊し |  | 0.1
（個別） |  |  | ㎡
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
6
ｍ
発生材積込み
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.1
ｍ3
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
部室棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.1
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.1
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
部室棟 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
発生材処分費 | 陶器くず
0.1
ｔ
発生材処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.1
ｔ
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
研修会館 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出入経路 | 養生ｼｰﾄ敷、一部ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ2.5mm敷 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
養生費 | 整理清掃共 | 1
式
養生ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ2.5mm | 搬出入路部分
敷込 |  | 42.8
㎡
養生(内部改修) | 搬出入路部分
128
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 120
㎡
計
食堂仮設間仕切 | LGS65、PB12.5張、 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
| 壁及び床養生共 | 1
| 整理清掃共 |  | 式
養生(内部改修) | 個別改修
76.8
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 26.7
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
36.9
㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 36.9
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
研修会館 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
荷受検収室 | LGS65、PB12.5張、 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
仮設間仕切 | 壁及び床養生共 | 1
| 整理清掃共 |  | 式
養生(内部改修) | 個別改修
5.2
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 5.2
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
7.6
㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 7.6
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
計
枠組本足場 | 建枠1200×1700 布枠500×2枚 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
(手すり先行方式) | 掛払い、賃料、修理費、運搬費含む | 1
| 12m未満 |  | 式
枠組本足場 | 建枠1200×1700 布枠500×2枚
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 63.6
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠1200×1700 布枠500×2枚
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 63.6
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠1200×1700 布枠500×2枚
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 63.6
| 12m未満 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅1200
(枠組本足場) |  | 63.6
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
研修会館 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
安全手すり | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
(手すり先行方式) | 掛払い、賃料、修理費、運搬費含む | 1
式
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 8.2
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 8.2
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 8.2
| - |  | ｍ
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 8.2
ｍ
計
ﾈｯﾄ養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
| 掛払い、賃料、修理費、運搬費含む | 1
式
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 掛払い手間 - | 76.7
| - |  | ㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 供用1日賃料 修理費含む - | 76.7
| - |  | ㎡
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 基本料 修理費含む - | 76.7
| - |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 76.7
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
研修会館 |  | １階トイレ改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床コンクリート | 異形鋼D10＠200ﾀﾃﾖｺ共 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ共 | 1
塩ビｼｰﾄ貼下地 | ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押さえ共 |  | 式
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 0.2
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
0.3
ｍ3
異形鋼 | D10
16
kg
鉄くず
▲0.4
kg
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 16
kg
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
16
kg
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 防水下地
仕上げ |  | 4.4
㎡
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 30× 30mm
(溝はつり) |  | 1.8
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
研修会館 |  | １階トイレ改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁、ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼 | ﾀｲﾙ貼面、樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗面、役物共 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
3mm | 天井廻縁共 | 1
式
壁、ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
3mm |  | 12.2
㎡
役物 入隅
4
本
張り手間 | ﾓﾙﾀﾙ､ﾀｲﾙ面 下地処理共
12.2
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
研修会館 |  | LPｶﾞｽ容器収納庫工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
架台ｺﾝｸﾘｰﾄ | 2100×950×240 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM10×4本共 | 1
式
根切り | 小規模土工
| - | 1.2
ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 0.6
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
0.5
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.1
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 0.3
RC-30 |  |  | ｍ3
敷きならし | 締め固め共
0.5
ｍ3
鉄筋 | D10 SD295
13.1
kg
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 13.1
kg
鉄くず
▲0.4
kg
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M12 | 材工共
4
本
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 1.5
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
1.5
㎡
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
研修会館 |  | LPｶﾞｽ容器収納庫工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
架台ｺﾝｸﾘｰﾄ | 2100×950×240 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM10×4本共 | 1
式
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 1.5
㎡
面木・目地棒 | △15*15*20 面木
6.1
（個別） |  |  | ｍ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 2
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 45
研修会館 |  | 内部改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁、ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼 | ﾀｲﾙ貼面、樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗面、役物共 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
3mm |  | 1
式
壁、ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
3mm |  | 201
㎡
役物 入隅
29
本
役物 出隅
13
本
張り手間 | ﾓﾙﾀﾙ､ﾀｲﾙ面 下地処理共
201
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 46
研修会館 |  | 内部改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
造作材・手間共 | 杉・桧 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
杉 | 間柱40×80×2.1ｍ
1
本
桧 | 建具枠
| 40×65×2.0ｍ | 1
本
桧 | 建具枠
| 25×60×1.82ｍ | 1
本
桧 | 建具枠
| 40×60×2.0ｍ | 1
本
桧 | 建具枠
| 50×60×2.0ｍ | 1
本
桧 | 建具枠
| 40×21×0.865ｍ | 1
本
桧 | 建具枠
| 40×135×4.0ｍ | 1
本
桧 | 建具枠
| 50×135×2.0ｍ | 1
本
間柱 | 施行手間
1
本
出入口枠 | 施工手間
(片開き) |  | 1
か所
出入口枠 | 施工手間
(両開き) |  | 1
か所
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 47
研修会館 |  | 内部改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼製床 材工共 | H=100、H＝200、H＝250 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
| 捨貼T1ﾗwﾝ合板12mm共 | 1
| 構造用合板15mm共 |  | 式
鋼製床 H=100 | 捨貼T1ﾗwﾝ合板12mm+構造用合板15mm
| 共 | 19.7
材工共 |  |  | ㎡
鋼製床 H=200 | 捨貼T1ﾗwﾝ合板12mm+構造用合板15mm
| 共 | 8.2
材工共 |  |  | ㎡
鋼製床 H=250 | 捨貼T1ﾗwﾝ合板12mm+構造用合板15mm
| 共 | 11.4
材工共 |  |  | ㎡
運搬費
1
式
法定福利費
1
式
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
研修会館 |  | 内部改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床コンクリート | 和式便器撤去跡 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
穴埋め |  | 1
式
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 3.2
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
3.2
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 3.2
㎡
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 0.4
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
0.4
ｍ3
異形鋼 | D10
20.7
kg
鉄くず
▲0.7
kg
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 20.7
kg
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
20.7
kg
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 防水下地
仕上げ |  | 1.8
㎡
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 30× 30mm
(溝はつり) |  | 12.8
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
研修会館 |  | 内部改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
トイレブース | 材工共、金物一式共 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
トイレブース | 2F女子WC 掃除具入共、棚板共
TB-1 |  | 1
か所
トイレブース | 2F男子WC 棚板共
TB-2 |  | 1
か所
トイレブース | 2F男子WC 掃除具入
TB-3 |  | 1
か所
トイレブース | 3F男子WC ｽｸﾘｰﾝ共
TB-4 |  | 1
か所
トイレブース | 3F女子WC 掃除具入共、棚板共
TB-5 |  | 1
か所
法定福利費
1
式
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
研修会館 |  | 内部改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ライニング | 下地合板及びLGS下地は別途計上 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
| 材工共 |  | 式
ライニング | 2F男子WC 小便器+掃除具入
| W3400×D150×H1200 | 1
か所
ライニング | 2F女子WC 掃除具入
| W1000×D150×H1150 | 1
か所
ライニング | 2F男女WC 手洗い
| W900×D120×H900 | 2
か所
ライニング | 2F男女ｼｬﾜｰ 手洗い
| W1730×D120×H900 | 2
か所
ライニング | 3F男子WC 手洗い+小便器+洋式便器
| W4305×D150×H1200 | 1
か所
ライニング | 3F女子WC 手洗いｶｳﾝﾀｰ
| W2100×D350×H900 | 1
か所
ライニング | 3F女子WC SK
| W800×D200×H1200 | 1
か所
法定福利費
1
式
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
研修会館 |  | とりこわし工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ジュラックス撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有仕上塗材（みなし） |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
ＲＣ壁面 |  |  | 式
除去処理作業 | 石綿含有塗材除去
12.5
㎡
除去物飛散防止養
〃 | 生 | 12.5
㎡
真空掃除機損料
〃 |  | 12.5
㎡
副資材消耗品
〃 |  | 12.5
㎡
廃棄物処理費 | 廃石綿密封処理 二重袋詰め
0.5
㎡
廃棄物収集運搬
〃 |  | 1
台
最終処理費 石綿含有建材
〃 |  | 0.5
㎡
現場監理費 | 石綿現場管理費
4
日
法定福利費
1
式
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 52
研修会館 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯コンセント分岐他
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | 既設切離再結線費含 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 58
付) |  |  | 個
結線 | 結線費
4
か所
結線 | 切離・再結線費
3
か所
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1方出
(塗装) |  | 1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 3方出
(塗装) |  | 1
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
(塗装) |  | 4
個
計
1種金属線ぴ(MM1) | [5 empty] | 別紙 00-0018
付属品 |  | 1
式
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 4
個
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
研修会館 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐 (1FWC)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | 既設切離再結線費 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
(1FWC) |  | 1
式
結線 | 切離・再結線費
1
か所
計
1種金属線ぴ(MM1) | [5 empty] | 別紙 00-0020
付属品 |  | 1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
研修会館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 再使用しない | 3
撤去 |  |  | 個
金属製 | 19(16) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 再使用しない | 4
撤去 |  |  | 個
計
1種金属線ぴ(MM1) | [5 empty] | 別紙 00-0022
付属品 |  | 1
撤去 |  |  | 式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 | 再使用しない | 3
撤去 |  |  | 個
計
貫通補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 6
配管用貫通口) |  |  | か所
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
研修会館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁ﾓﾙﾀﾙ・ﾀｲﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0024
取壊し |  | 1
式
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
37.3
ｍ
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
24.4
ｍ
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ | 集積共
撤去 |  | 0.7
㎡
壁ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
1.2
㎡
計
壁はつり補修 | 盤及びﾎﾞｯｸｽ部分 |  |  |  |  | 別紙 00-0025
1
式
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 50× 50mm
(溝はつり) |  | 1
ｍ
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 30mm程度
(面はつり) |  | 1
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 56
研修会館 |  | 撤去工事 |  |  | (1FWC)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
(1FWC) |  | 1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計