## 表紙
工事名称 |  | Ｒ６営繕 阿波高等学校 阿波・吉野 体育館改修工事電気
（担い手確保型）
工事場所 |  | 阿波市吉野町柿原
○工事概要
・幹線動力設備 建築工事に必要となる幹線及び動力設備工事一式
便所改修に伴う電灯分電盤の増設及び夜間照明盤の更新工事共
・電灯設備 建築工事に必要となる電灯設備工事及び照明器具の更新工事一式
・音響設備 既存音響設備の更新工事一式
・弱電設備 建築工事に必要となる弱電設備工事一式
・防災設備 建築工事に必要となる防災設備工事一式
・撤去工事 上記改修工事後の不要となる設備の撤去工事一式
○工事日数
契約締結日の翌日から令和7年8月10日まで
○刊行物は次の単価を使用している.
建設物価、積算資料 '24年10月
建築ｺｽﾄ情報、建築施工単価 '24年10月 秋
○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和5年版）により算定している。
仮設ﾄｲﾚは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。本工事において、
「洋式ﾄｲﾚ」や「快適ﾄｲﾚ」を設置した場合は、「和式ﾄｲﾚ」との差額分を
共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用
器具費（ﾌﾙﾊｰﾈｽ型）については、現場管理費に含まれている。
○本工事は、担い手確保ﾓﾃﾞﾙ工事（発注者指定型）として、4週8休以上を前提に
労務費（複合単価及び市場単価）を補正して予定価格を算定している。
4週8休が達成できない場合、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。
○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する
質問書の提出期間」に質問書を提出すること。
なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は、入札額算定のための参考資料で
あり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気工事
1
式
計

## 科目
電気工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
電気工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線動力設備
1
式
電灯設備
1
式
音響設備
1
式
弱電設備
1
式
防災設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 中科目1
電気工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
電気工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線動力設備
1
式
計
電灯設備 | 電灯分岐 (配管配線類)
1
式
電灯設備 | 電灯分岐 (器具類)
1
式
電灯設備 | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
1
式
計
音響設備 | 体育館
1
式
音響設備 | 運動場
1
式
計
弱電設備
1
式
計
防災設備
1
式
計
撤去工事 | 強電配線類
1
式
撤去工事 | 弱電配線類
1
式
電気工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
電気工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 器具類
1
式
撤去工事 | 発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気工事 |  | 幹線動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | 幹線動力設備(切離再結線共)
切離再結線
4
か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
防水 |  | 1
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 200
防水 |  | 1
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
厚鋼電線管(G) | 露出配管 36mm
溶融亜鉛めっき |  | 50
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 4
ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 4
か所
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 3
か所
金属製可とう電線 | 63㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
耐衝撃性 | 露出配管 22㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 3
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 28㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 7
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 36㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 4
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 42㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 4
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 70㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 4
ｍ
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気工事 |  | 幹線動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 19
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 40
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE22) 再使用する
取外再取付 |  | 6
ｍ
合成樹脂製可とう | （PF22) 再使用する
電線管 |  | 4
取外再取付 |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 71
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 72
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
12
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
9
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
33
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
9
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
23
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
1
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
34
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
8
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 管内 再使用する
取外再取付 |  | 1
ｍ
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気工事 |  | 幹線動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C 管内 再使用する
取外再取付 |  | 11
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内 再使用する
取外再取付 |  | 4
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 2C 管内 再使用する
取外再取付 |  | 2
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 2C 管内 再使用する
取外再取付 |  | 1
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ 再使用する
取外再取付 |  | 1
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 3C FEP内 再使用する
取外再取付 |  | 6
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 3C 菅内 再使用する
取外再取付 |  | 2
ｍ
DV電線 | 14mm2 -3R
1
径間
電灯盤 | 屋内露出形
NL |  | 1
面
電灯盤 | 屋内露出形
NL-1 |  | 1
面
電灯盤 | 既設盤改造
L-2 | (改造事前調査費含む) | 1
面
夜間照明盤 | 屋外露出防水形SUS製
1
面
貫通補修費 | (幹線動力設備)
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 75mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
高所作業車 | ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ ﾊﾞｹｯﾄ,ﾌﾞｰﾑｶ型
| 作業床高さ 8～10(m) | 1
日
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気工事 |  | 幹線動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐 (配管配線類)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | (電灯配管類)
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 11
付) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 1方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 3
個
金属製 | 25(22) 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
金属製 | 25(22) 3方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 4
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 100
(錆止め塗装) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 100
防水 |  | 2
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
厚鋼電線管(G) | 露出配管 16mm
溶融亜鉛めっき |  | 6
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 22mm
溶融亜鉛めっき |  | 86
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 3
か所
耐衝撃性 | 露出配管 70㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 8
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 9
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
14
ｍ
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電気工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐 (配管配線類)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | (電灯配管類)
付属品
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 615
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 56
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 485
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 7
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 127
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 20
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 93
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 15
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
電気工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐 (配管配線類)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
42
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
60
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 47
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 5P
| FEP内(PF･CD) | 1
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 5P
| 管内 | 16
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | A型 幅40×高さ30㎜
42
ｍ
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
電気工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐 (器具類)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | (電灯器具類)
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 14
付) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 6
個
金属製 | 25(22) 1個用2方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | (電灯器具類)
付属品
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 5
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 3
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 4
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | ﾌﾟﾚｰﾄ 2連用 | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無 | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 -
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1PL15A ×1 3線式 ﾈｰﾑ付 | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
熱線ｾﾝｻｰ親機 | 天井埋込形
3
個
熱線ｾﾝｻｰ子機 | 天井埋込形
1
個
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
電気工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐 (器具類)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
熱線ｾﾝｻｰ子機 | 天井埋込形 換気扇連動用
2
個
熱線ｾﾝｻｰ親機 | 天井埋込形 換気扇連動
1
個
熱線ｾﾝｻｰ切替ｽｲｯﾁ | 入－切－自動×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
熱線ｾﾝｻｰ切替ｽｲｯﾁ | 入－切－自動×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 3
個
ｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ | 1回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
ｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ | 6回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
ｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ | 9回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
個
温度ｽｲｯﾁ | 露出形 100V
| 延長ｾﾝｻｰ共 | 2
組
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 6
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 3P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (抜止め 接地極付) ﾌﾟﾗｸﾞ共 | 4
| 125V |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 9
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 金属製 4連用
(金属製) |  | 1
個
LED照明器具 | a15
2
個
LED照明器具 | A65
2
個
LED照明器具 | b15
3
個
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
電気工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐 (器具類)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | B30
4
個
LED照明器具 | B37
6
個
LED照明器具 | B48
7
個
LED照明器具 | B48 壁取付ﾌﾞﾗｹｯﾄ共
2
個
LED照明器具 | B65
1
個
LED照明器具 | B65 線ぴ取付
14
個
LED照明器具 | b07wp
2
個
LED照明器具 | Cs58
1
個
LED照明器具 | Ds58
4
個
LED照明器具 | D05
7
個
LED照明器具 | D08
3
個
LED高天井用 | E300 保護ガード共
照明器具 | ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ転落防止措置材共 | 5
組
LED高天井用 | E400 保護ガード共
照明器具 | ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ転落防止措置材共 | 20
組
LED照明器具 | Sp49
9
個
LED照明器具 | WcFL
2
個
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
電気工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐 (器具類)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | WcSL
1
個
LED照明器具 | Ws13wp
1
個
配線ﾀﾞｸﾄ | 2P15A125V：12m
| 付属品共 | 1
組
貫通補修費 | (電灯設備 電灯分岐)
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 6
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 125mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
手はつり | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 30× 30mm
(溝はつり) |  | 2
ｍ
手はつり | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 30mm程度
(面はつり) |  | 0.03
㎡
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
電気工事 |  | 電灯設備 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | (電灯設備 ｺﾝｾﾝﾄ分岐)
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 26
付) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 1方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
厚鋼電線管(G) | 露出配管 22mm
溶融亜鉛めっき |  | 4
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 83
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200× 200× 100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
5
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | (電灯設備 ｺﾝｾﾝﾄ分岐)
付属品
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 393
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 322
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 92
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 94
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 94
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
電気工事 |  | 電灯設備 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
91
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C 管内
2
ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 2
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 15
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 4
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 10
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A･20A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (抜止め 接地極) | 2
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 3P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (抜止め 接地極) | 2
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 再使用する
取外再取付 |  | 1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 金属製 3連用
(金属製) |  | 2
個
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 再使用する
取外再取付 |  | 5
個
ｺﾝｾﾝﾄ | ﾌﾛｱ- 2P15AE×2(上下)
(金属ﾌﾟﾚ-ﾄ付) 個 | 一般形 | 1
別 |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 5
| 125V |  | 個
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
電気工事 |  | 電灯設備 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通補修費 | (電灯設備 ｺﾝｾﾝﾄ分岐)
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 7
配管用貫通口) |  |  | か所
手はつり | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 30× 30mm
(溝はつり) |  | 1
ｍ
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
電気工事 |  | 音響設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | (音響設備 体育館)
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 5
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 17
ｍ
EMﾏｲｸｹｰﾌﾞﾙ | EM-4E6AT ﾋﾟｯﾄ・天井
87
ｍ
EMﾏｲｸｹｰﾌﾞﾙ | EM-4E6AT FEP内(PF･CD)
37
ｍ
EMﾏｲｸｹｰﾌﾞﾙ | EM-4E6AT 管内
16
ｍ
EMｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ | EM-4S8 ﾋﾟｯﾄ・天井
80
ｍ
EMｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ | EM-4S8 FEP内(PF･CD)
2
ｍ
EMｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ | EM-4S8 ﾗｯｸ
12
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
104
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB ﾗｯｸ
9
ｍ
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 5
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾊﾄﾒ
(金属製) |  | 2
個
ﾜｺﾞﾝｱﾝﾌﾟ | 木製ﾜｺﾞﾝ
(体育館) | 組込機器一式、付属品共 | 1
組
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
電気工事 |  | 音響設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾜｺﾞﾝ接続盤
(体育館) |  | 1
面
ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶ
(体育館) |  | 2
個
ｻﾌﾞｽﾋﾟｰｶ
(体育館) |  | 2
個
はね返りｽﾋﾟｰｶ
(体育館) |  | 1
個
ﾓﾆﾀｰｽﾋﾟｰｶ
(体育館) |  | 1
個
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ
(体育館) |  | 2
個
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ | 防球ｶﾞｰﾄﾞ付
(体育館) |  | 2
個
ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ | 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共
(体育館) |  | 2
個
ﾌﾛｱﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄA
(体育館) |  | 2
個
ﾌﾛｱﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄB
(体育館) |  | 1
個
ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｲｸ
(体育館) |  | 5
個
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ | ﾊﾝﾄﾞ型
(体育館) |  | 3
個
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ | ﾀｲﾋﾟﾝ型
(体育館) |  | 1
個
充電器 | ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ用
(体育館) |  | 3
個
充電池
(体育館) |  | 2
組
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
電気工事 |  | 音響設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ | 卓上型
(体育館) |  | 2
個
ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ | ｽﾀﾝﾄﾞ型
(体育館) |  | 3
個
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
電気工事 |  | 音響設備 |  |  | 運動場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 21
ｍ
金属製可ﾄｳ電線管 | (30) 再使用する
取外再取付 |  | 1
か所
EMﾏｲｸｹｰﾌﾞﾙ | EM-4E6AT ﾋﾟｯﾄ・天井
19
ｍ
EMﾏｲｸｹｰﾌﾞﾙ | EM-4E6AT FEP内(PF･CD)
7
ｍ
EMﾏｲｸｹｰﾌﾞﾙ | EM-4E6AT 管内
4
ｍ
EMｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ | EM-4S8 ﾋﾟｯﾄ・天井
33
ｍ
EMｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ | EM-4S8 FEP内(PF･CD)
2
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
38
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB FEP内(PF･CD)
5
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 19
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 7
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 4
ｍ
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 4
個
屋外入線ｶﾊﾞｰ | 防雨入線ｶﾊﾞｰ
3
個
ﾜｺﾞﾝｱﾝﾌﾟ | 木製ﾜｺﾞﾝ
(運動場） | 組込機器一式、付属品共 | 1
台
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
電気工事 |  | 音響設備 |  |  | 運動場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾜｺﾞﾝ接続盤
(運動場) |  | 1
面
ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ
(運動場) |  | 3
個
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ
(運動場) |  | 2
個
屋外ﾚﾋﾟｰﾀ盤
(運動場) |  | 1
面
ｽﾀﾝﾄﾞ付ｽﾋﾟｰｶｰ
(運動場) |  | 2
組
ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｲｸ
(運動場) |  | 1
個
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ | ﾊﾝﾄﾞ型
(運動場) |  | 3
個
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾐｷｻｰ
(運動場) |  | 1
個
充電器 | ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ用
(運動場) |  | 2
個
充電池
(運動場) |  | 2
組
ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ | 卓上型
(運動場） |  | 2
個
ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ | ｽﾀﾝﾄﾞ型
(運動場) |  | 3
個
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
電気工事 |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | (弱電設備)
切離再結線
1
か所
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 5
付) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 1方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200× 200× 100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) | 再使用する | 1
取外再取付 |  |  | 個
厚鋼電線管(G) | 露出配管 28mm
溶融亜鉛めっき |  | 6
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 18
ｍ
合成樹脂製可とう | （PF22) 再使用する
電線管 |  | 1
取外再取付 |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
31
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 200A 1段目
2
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ | ZM -200
2
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.4㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 44
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.4㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.4㎜- 2P
| 管内 | 6
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 4
ｍ
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
電気工事 |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 41
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 管内 | 6
ｍ
SDｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜-2P 露出
取外再取付 | 再使用する | 15
ｍ
UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5 4P 露出
取外再取付 | 再使用する | 163
ｍ
UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
取外再取付 | 再使用する | 16
ｍ
光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ | 8C以下 ﾋﾟｯﾄ・天井
取外再取付 | 再使用する | 31
ｍ
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1
(金属製) |  | 1
個
ｽﾋﾟｰｶ | SC6Hi-1(3) V3
1
個
壁掛形ｽﾋﾟｰｶ | 再使用する
取外再取付 |  | 1
個
ｶﾒﾗ | 再使用する
取外再取付 |  | 1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 3
個
屋外入線ｶﾊﾞｰ | 防雨入線ｶﾊﾞｰ
1
個
電波時計 | 屋内仕様 700φ
| 専用ｶﾞｰﾄﾞ、制御装置共 | 1
組
時計盤 | 屋内露出形 鋼板製
1
面
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
電気工事 |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電波時計 | 屋外仕様 800φ
| 専用ｶﾞｰﾄﾞ、制御装置共 | 1
組
時計盤wp | 屋外露出形 SUS製
1
面
時計付属ｹｰﾌﾞﾙ
12
ｍ
警報ﾗﾝﾌﾟ付ﾌﾞｻﾞｰ
1
個
呼出押ﾎﾞﾀﾝ | ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付
1
個
弱電盤 扉 | （T-1)
取外再取付 | 再使用する | 1
か所
貫通補修費 | (弱電設備)
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
電気工事 |  | 防災設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | (防災設備)
合成樹脂製 | 22 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 7
個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 21
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 25
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| FEP内(PF･CD) | 21
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| 管内 | 24
ｍ
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
7
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 防水
1
個
光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 露出
2
個
表示灯 | 再使用する
取外再取付 |  | 1
個
貫通補修費 | (防災設備)
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
電気工事 |  | 撤去工事 |  |  | 強電配線類
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200× 200× 100
撤去 | 再使用しない | 1
個
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 185
ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 73
ｍ
二種金属製 | (30) 露 出 -
可とう電線管 |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
二種金属製 | (63) 露 出 -
可とう電線管 |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE22,HIVE22) 再使用しない
撤去 |  | 4
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE28,HIVE28) 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE36,HIVE36) 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
合成樹脂製可とう | 16 再使用しない
電線管 |  | 3
(PF管､CD管)撤去 |  |  | ｍ
VEﾓｰﾙ | 再使用しない
撤去 |  | 3
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | A型 40㎜×30㎜ 再使用しない
撤去 |  | 28
ｍ
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 453
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 577
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 105
ｍ
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
電気工事 |  | 撤去工事 |  |  | 強電配線類
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 99
ｍ
600V絶縁電線 | 22mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 98
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 67
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C 管内
撤去 | 再使用しない | 17
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 115
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C 管内
撤去 | 再使用しない | 14
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C 木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ
撤去 | 再使用しない | 136
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 25
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.6㎜- 2C 管内
撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管 内
撤去 | - | 12
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 3
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 3
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 19
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 3C 管 内
撤去 | - | 6
ｍ
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
電気工事 |  | 撤去工事 |  |  | 強電配線類
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SVｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C 管 内
撤去 | - | 31
ｍ
SVｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C 露 出
撤去 |  | 145
ｍ
SVｹｰﾌﾞﾙ | 8.0mm2- 2C 管 内
撤去 | - | 10
ｍ
SVｹｰﾌﾞﾙ | 8.0mm2- 2C 露 出
撤去 |  | 98
ｍ
DV電線 | 14mm2 -3R
撤去 |  | 1
径間
CPEVｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 10P
撤去 | 管内 | 31
ｍ
開口部閉塞 | 不要設備撤去後の穴埋め補修
(大口径) |  | 2
か所
高所作業車 | ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ ﾊﾞｹｯﾄ,ﾌﾞｰﾑｶ型
| 作業床高さ 8～10(m) | 1
日
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
電気工事 |  | 撤去工事 |  |  | 弱電配線類
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線切離費 | (撤去工事)
配線切離
1
か所
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 204
ｍ
ねじなし電線管 | (E31) 再使用しない
撤去 |  | 36
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
撤去 |  | 15
ｍ
VEﾓｰﾙ | 再使用しない
撤去 |  | 32
ｍ
化粧ﾀﾞｸﾄ | 60mmx60mm
撤去 |  | 2
ｍ
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
(PF管内) 撤去 |  | 73
ｍ
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 2
ｍ
BTIVEｹｰﾌﾞﾙ | 0.4㎜- 1P
撤去 | ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない | 42
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 39
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C FEP内
撤去 | - | 30
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C 管 内
撤去 | - | 132
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 6
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C 管 内
撤去 | - | 60
ｍ
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
電気工事 |  | 撤去工事 |  |  | 弱電配線類
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 109
ｍ
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 5C-FB FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 7
ｍ
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 5C-FB 管内
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
MVVSｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 mm2- 2C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 36
ｍ
MVVSｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 mm2- 2C 管内
撤去 | 再使用しない | 499
ｍ
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
電気工事 |  | 撤去工事 |  |  | 器具類
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
15
個
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
3
個
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200× 200× 100
撤去 | 再使用しない | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1
撤去 | 再使用しない | 6
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1
撤去 | 再使用しない | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2
撤去 | 再使用しない | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1
撤去 | 3W 15A ×1 | 4
| 再使用しない |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3
撤去 | 再使用しない | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2
撤去 | 3W 15A ×2 | 1
| 再使用しない |  | 個
防水ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1
撤去 | 再使用しない | 1
個
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 12回路
撤去 | 再使用しない | 2
個
EEｽｲｯﾁ | 再使用しない
撤去 |  | 2
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1
撤去 | 再使用しない | 2
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2
撤去 | 再使用しない | 19
個
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
電気工事 |  | 撤去工事 |  |  | 器具類
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×3
撤去 | 再使用しない | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1 (接地極付)
撤去 | 再使用しない | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P20A×1
撤去 | 再使用しない | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P20A×1 (接地極付)
撤去 | 再使用しない | 1
個
ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×3
撤去 | 再使用しない | 5
個
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 (接地端子)
撤去 | 再使用しない | 1
個
舞台用ｺﾝｾﾝﾄ | 再使用しない
撤去 |  | 2
個
露出ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1
撤去 | 再使用しない | 1
個
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 再使用しない
撤去 |  | 4
個
ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ | 再使用しない
撤去 |  | 8
個
ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ | 再使用しない
撤去 |  | 3
個
白熱灯器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 再使用しない
撤去 |  | 1
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×1
撤去 | 再使用しない | 8
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 21
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1 再使用しない
(線ぴ取付) |  | 14
撤去 |  |  | 個
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
電気工事 |  | 撤去工事 |  |  | 器具類
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蛍光灯器具 | 露出形 FCL 30W ×1
撤去 | 再利用しない | 1
個
蛍光灯器具 | 埋込形 FCL 40W ×1
撤去 | 再利用しない | 1
個
蛍光灯器具 | 埋込形 FCL 30＋40W
撤去 | 再利用しない | 4
個
HF器具 | 露出形 HF 100W ×1
撤去 | 再利用しない | 2
個
HF器具 | 露出形 HF 400W ×1
撤去 | 再利用しない | 20
個
RF器具 | 露出形 RF 500W ×1
撤去 | 再利用しない | 9
個
JD器具 | 露出形 JD 250W ×1
撤去 | 再利用しない | 3
個
舞台照明 | 再利用しない
撤去 |  | 6
個
電灯盤(L-1) | 再使用しない
撤去 |  | 1
面
夜間照明盤 | 再使用しない
撤去 |  | 1
面
開閉器箱VE | 再使用しない
撤去 |  | 1
面
壁掛形ｽﾋﾟｰｶｰ | 再使用しない
撤去 |  | 2
個
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ | 再使用しない
撤去 |  | 1
個
壁付子時計 | 再使用しない
撤去 |  | 2
個
大型電気時計 | 700φ
撤去 | 再使用しない | 2
個
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
電気工事 |  | 撤去工事 |  |  | 器具類
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
駆動装置 | 大型電気時計用
撤去 | 再使用しない | 2
個
壁付ｶﾒﾗ | 再使用しない
撤去 |  | 1
個
家庭用衛生ｱﾝﾃﾅ | 再使用しない
撤去 |  | 1
個
ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ | 再使用しない
撤去 |  | 8
個
ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ+SW(PL) | 再使用しない
撤去 |  | 2
個
ﾌﾛｱﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ | 再使用しない
撤去 |  | 5
個
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ | 再使用しない
撤去 |  | 5
個
音響ｽﾋﾟｰｶ | 再使用しない
撤去 |  | 21
個
ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶ | 再使用しない
撤去 |  | 2
個
屋外ｽﾋﾟｰｶ | 再使用しない
撤去 |  | 5
個
音響ﾗｯｸ | 再使用しない
撤去 |  | 1
台
卓上ﾐｷｻｰ | 再使用しない
撤去 |  | 1
台
屋外放送盤 | 再使用しない
撤去 |  | 1
面
ﾏｲｸ接続盤 | 再使用しない
撤去 |  | 1
面
ｱﾘｰﾅ通信盤 | 再使用しない
撤去 |  | 1
面
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
電気工事 |  | 撤去工事 |  |  | 器具類
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2 種 再使用しない
撤去 |  | 9
個
光電式煙感知器 | 2 種 蓄積型 再使用しない
撤去 |  | 2
個
開口部閉塞 | 不要設備撤去後の穴埋め補修
(小口径) |  | 2
か所
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
電気工事 |  | 撤去工事 |  |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 金属(処分)
発生材運搬 |  | 5.2
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材運搬 |  | 4.5
ｍ3
とりこわし | ｶﾞﾗｽ・陶器
発生材運搬 |  | 0.2
ｍ3
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)
発生材処分 |  | 0.1
ｔ
とりこわし | 金属(処分)
発生材処分 |  | 1.2
ｔ
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材処分 |  | 9
ｍ3
とりこわし | ｶﾞﾗｽ・陶器
発生材処分 |  | 0.1
ｔ
計