## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７営繕 南部総合県民局那賀庁舎 那賀・吉野 空調設備改修工事
工事場所 |  | 那賀郡那賀町吉野
〇工事概要
・空調調和設備 老朽化した事務室等の空気調和設備改修工事一式
・電気設備 改修工事に伴う機器・配管・配線改修工事一式
・撤去工事 改修工事に伴う撤去工事一式
〇工事日数 契約締結日の翌日から160日間
本工事は、猛暑による作業不能日数を7日間見込んでいる。
〇刊行物は次の単価を使用している。
建設物価 2025年 5月
積算資料 2025年 5月
建築コスト情報 2025年 4月号 春
建築施工単価 2025年 4月号 春
〇共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和６年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、
「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場作業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
〇本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日
の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休２日の取組を希望しない場合については、
変更しない。
〇設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
撤去工事
1
式
電気設備
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
空気調和設備 | 天井改修
1
式
計
撤去工事
1
式
計
電気設備
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(AC-140) | (更新仕様)
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW | 1
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 |  |  | 台
(AC-280) | (更新仕様)
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 冷房：28.0KW 暖房：31.5KW | 1
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 |  |  | 台
(AC-400) | (更新仕様)
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 冷房：40.0KW 暖房：45.0KW | 1
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 |  |  | 台
(AC-36H) | 天井ｶｾｯﾄ4方吹
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 冷房：3.6KW 暖房：4.0KW | 1
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 | 天井ﾊﾟﾈﾙ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,防振吊金具共 |  | 台
(AC-45H) | 天井ｶｾｯﾄ4方吹
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 冷房：4.5KW 暖房：5.0KW | 4
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 | 天井ﾊﾟﾈﾙ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,防振吊金具共 |  | 台
(AC-56H) | 天井ｶｾｯﾄ4方吹
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 冷房：5.6KW 暖房：6.3KW | 11
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 | 天井ﾊﾟﾈﾙ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,防振吊金具共 |  | 台
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ
8
個
集中ﾘﾓｺﾝ
1
個
室外機架台 | ｽﾃﾝﾚｽ溝形鋼 6t×130h×65W×830L
| 取付用穴加工共 | 6
組
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 11
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 7
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 4
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 7
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 5
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 1
改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 天井改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(内部改修) | 個別改修
10
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 10
㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 10
| - |  | ㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 4
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 600× 600㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 4
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 900× 900㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
か所
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-NC 厚 9.5共 | 9
(DR) |  |  | ㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 9
㎡
天井下地撤去 | 集積共
1.6
㎡
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.2
ｍ3
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(AC-224) | 冷房：22.4KW
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 | (重量機器) | 2
撤去 |  |  | 台
(AC-280) | 冷房：28.0KW
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 | (重量機器) | 1
撤去 |  |  | 台
(AC-28H) | 天井ｶｾｯﾄ形
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 | 冷房：2.8KW | 1
撤去 | 自然蒸発式加湿器,吊金具共 |  | 台
(AC-56H) | 天井ｶｾｯﾄ形
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 | 冷房：5.6KW | 13
撤去 | 自然蒸発式加湿器,吊金具共 |  | 台
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ﾌﾛﾝ回収費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
冷媒・被覆銅管 | 6.4外径( 1/4B) -
撤去 |  | 7
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 12.7外径( 1/2B) -
撤去 |  | 6
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 15.9外径( 5/8B) -
撤去 |  | 7
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 25.4外径(1 B) -
撤去 |  | 4
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 28.6外径(1 1/8B) -
撤去 |  | 1
ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 30A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4
| 100A 再使用しない |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 9
| 32A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 1
| 40A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 1
| 50A 再使用しない |  | ｍ
配管切断費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
機械設備工事 |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管(G) | 露出配管 28mm
溶融亜鉛めっき |  | 13
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 36mm
溶融亜鉛めっき |  | 11
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 6
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 6
接続) |  |  | か所
位置BOX類 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 7
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 16
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 11
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 7
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
8
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
11
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
6
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
11
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 19
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
機械設備工事 |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
22
ｍ
＊蛍光灯 | FRS 27 - 322 -PHH
取外再取付 | - | 3
個
＊動力盤 M-PH | 屋外壁掛形 鋼板製wp
改造 |  | 1
か所
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
機械設備工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬 | コンクリート（無筋）
0.1
ｍ3
発生材運搬 | 金属(処分)
6.6
ｍ3
発生材運搬 | 廃プラ
0.2
ｍ3
発生材運搬 | ガラス
0.2
ｍ3
発生材運搬 | 石膏ボード
0.2
ｍ3
発生材処分 | コンクリート（無筋）
0.1
ｔ
発生材処分 | 金属(処分)
1.1
ｔ
発生材処分 | 廃プラ
0.1
ｔ
発生材処分 | ガラス
0.1
ｔ
発生材処分 | 石膏ボード
0.1
ｔ
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | <AC-140>室外機
1
台
搬入費 | <AC-280>室外機
1
台
搬入費 | <AC-400>室外機
1
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度
断熱材被覆銅管用 |  | 5
保温外装 |  |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 11
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 9
| 32A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 1
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 1
| 50A |  | ｍ
計
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
搬出費 | <AC-224>室外機
2
台
搬出費 | <AC-280>室外機
1
台
計
ﾌﾛﾝ回収費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ﾌﾛﾝ回収処分 | 冷房能力 20.0kW
2
台
ﾌﾛﾝ回収処分 | 冷房能力 28.0kW
1
台
計
配管切断費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
配管切断 | 配管切断 20A 保温有
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 25A 保温有
(樹脂管類) |  | 14
･手間のみ |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
機械設備工事 |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置BOX類 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
離線・再結線
1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
機械設備工事 |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
薄鋼電線管 | (C31) 再使用しない
撤去 |  | 25
ｍ
二種金属製 | (30) 露 出 -
可とう電線管 |  | 8
撤去 |  |  | ｍ
600V絶縁電線 | 3.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 28
ｍ
600V絶縁電線 | 8mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 14
ｍ
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 17
ｍ
600V絶縁電線 | 22mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 11
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管 内
撤去 | - | 19
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 11
ｍ
MVVSｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 21
ｍ
計