## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７営繕 池田支援学校 三・池田 トイレ改修工事
工事場所 |  | 三好市池田町州津
○工事概要
校舎棟 ＲＣ造 ３階建て 延床面積 1471.88㎡ トイレ改修工事
○工事期間
契約締結日の翌日から180日間
本工事は、猛暑による作業不能日数を4日間見込んでいる。
○刊行物は次の単価を使用している
・建設物価 2025年5月 ・積算資料 2025年5月
・建設施工単価 2025年4月 ・建設ｺｽﾄ情報 2025年4月
○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。
・交通誘導員B 計36人
・単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ(ｽﾀﾝﾄﾞφ48.6×500×950,ﾊﾟｲﾌﾟφ48.6×2.4×L1000) 計5台
・ガードフェンス W=1.818ｍ H=1.8ｍ 計12台
・キャスターゲート W=5.0ｍ H=1.8ｍ 計1ヶ所
○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和６年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
○本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日
の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休２日の取組を希望しない場合については、
変更しない。
○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
調査基準価格
1
式
調査基準価格の100/110
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
校舎棟改修工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
校舎棟改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
内装改修
1
式
建具改修
1
式
ユニット改修
1
式
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水通気設備
1
式
給湯設備
1
式
換気設備
1
式
撤去（管）
1
式
撤去（建築）
1
式
発生材運搬処分
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
校舎棟改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
内装改修 | 内部
1
式
計
建具改修 | 内部
1
式
計
ユニット改修 | 内部
1
式
計
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水通気設備
1
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
校舎棟改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
給湯設備
1
式
計
換気設備
1
式
計
撤去（管）
1
式
計
撤去（建築） | 内部
1
式
計
発生材運搬処分
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
校舎棟改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 複合改修
19.1
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
19.1
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
55.9
㎡
養生(内部改修) | 搬出入路部分
119
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 19.1
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 56.2
㎡
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 119
㎡
脚立足場 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
床養生 | 搬出入路部
119
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
校舎棟改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚22
22.1
㎡
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間 -
| 50㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 22.1
㎡
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ | 50角 抗菌ﾀｲﾙ
22.1
㎡
消臭ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 厚2 溶接工法
14.5
㎡
法定福利費 | 消臭ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ
1
式
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 5
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 56.9
㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
86.2
ｍ
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 56.9
㎡
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 600× 600㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 6
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 6
か所
汚垂床 | 厚7(接着材込) W600×D600
2
か所
ＥＰ塗り | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 56.9
㎡
ＣＢ壁撤去 | 600×400×厚100+両面35ﾓﾙﾀﾙ |  |  |  |  | 別紙 00-0002
ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち | 2か所 | 1
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃＥＰ塗り |  |  | 式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
校舎棟改修工事 |  | 建具改修 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
P-1a
2
か所
運搬取付費
1
式
法定福利費
1
式
既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ足元
浮かし |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
校舎棟改修工事 |  | ユニット改修 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
手すり(ﾄｲﾚ用) | 床固定
7
組
手すり(L型) | 700×700×120
4
組
手すり(ﾄｲﾚ用)
撤去 |  | 5
組
手すり(L型)
撤去 |  | 2
組
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
校舎棟改修工事 |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
分電盤L-2 | MCCB2P20A×1撤去
改造費 | ELCB2P20A×1実装 | 1
| 離線調整費共 |  | 式
分電盤L-3 | ELCB2P20A×1実装
改造費 | 離線調整費共 | 1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 11
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 36
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 9
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 17
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
7
ｍ
照明器具 | A-1
8
台
人感ｾﾝｻｰ | 親器
4
個
人感ｾﾝｻｰ | 子器
2
台
人感ｾﾝｻｰ | 子器換気連動
4
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 3
| 125V |  | 個
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
校舎棟改修工事 |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜撤去工事＞
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C 管内
撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 10
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 31
ｍ
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×1
撤去 | 再使用しない | 8
個
ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 + PL
撤去 |  | 4
個
＜発生材処理＞ | 建築工事に含む
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
校舎棟改修工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ向け床置便器
| ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式･温水洗浄便座 | 1
| ﾘﾓﾃﾞﾙ対応 |  | 組
洋風便器 | ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ向け床置便器
| ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式･温水洗浄便座 | 6
| ﾘﾓﾃﾞﾙ対応･補高便座 |  | 組
ﾘﾓﾃﾞﾙ工法
2
組
棚付2連紙巻器
7
組
背もたれ
6
組
自動洗浄小便器 | 床置き･自己発電ﾀｲﾌﾟ
2
組
壁掛洗面器 | 壁給水･壁排水ﾀｲﾌﾟ
| 自動水栓自己発電ﾀｲﾌﾟ共 | 4
組
ｼｬﾜｰ水栓 | 壁付･ｻｰﾓｽﾀｯﾄ
6
組
掃除用流し | 横水栓･止水栓
| 床排水･壁給水･取付金具 | 3
| その他付属品一式 |  | 組
汚物用流し | ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ･ﾚﾊﾞｰ式自在水栓
| 床排水ﾌﾗﾝｼﾞ | 1
| その他付属品一式 |  | 組
自動水栓 | 自動水栓(乾電池ﾀｲﾌﾟ)
取外 | 再利用する | 4
組
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
校舎棟改修工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 39
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 9
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 75A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 11
ｍ
弁類 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
校舎棟改修工事 |  | 排水通気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 5
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 15
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 3
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 16
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 27
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 16
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 2
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 10
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 4
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水金物 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
校舎棟改修工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 機械室・便所
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 10
(管端防食) |  |  | ｍ
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 機械室・便所
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 25
(管端防食) |  |  | ｍ
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 4
(管端防食) |  |  | ｍ
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 7
(管端防食) |  |  | ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
校舎棟改修工事 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾞｸﾄ用換気扇 | DF-1
4
台
丸形ﾌｰﾄﾞ | 150φ・SUS製・ｷﾞｬﾗﾘ付
4
個
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 8
ｍ
高所作業車 | ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型･8～10m
2
日
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
校舎棟改修工事 |  | 撤去（管）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜衛生器具設備＞
大便器撤去 | 高座面形･ﾀﾝｸ式 再使用しない
5
組
温水洗浄式便座
撤去 |  | 4
組
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
2
組
紙巻器
撤去 |  | 7
個
小便器撤去 | 洗浄弁式壁掛小便器
| 再使用しない | 2
組
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
4
組
掃除流し撤去 | ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない
3
組
汚物流し | 自在水栓共
撤去 |  | 1
組
ｼｬﾜｰｾｯﾄ撤去 | 固定式ｼｬﾜｰ、湯水混合栓 吐水口
| 再使用しない | 5
組
＜給水設備＞
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 31
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 30A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 40A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7
撤去 |  |  | ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
校舎棟改修工事 |  | 撤去（管）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 50A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 11
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 75A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 11
撤去 |  |  | ｍ
弁類 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
＜排水設備＞
排水・硬質 | 機械室・便所 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 15
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 65A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 75A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 15
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 27
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 16
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 65A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 75A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
排水金物 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
校舎棟改修工事 |  | 撤去（管）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
＜給湯設備＞
給湯・被覆銅管 | 機械室・便所 20A( 3/4B)
撤去 | - | 10
ｍ
給湯・被覆銅管 | 機械室・便所 32A(1 1/4B)
撤去 | - | 4
ｍ
給湯・被覆銅管 | 機械室・便所 40A(1 1/2B)
撤去 | - | 33
ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
＜換気設備＞
ﾀﾞｸﾄ用換気扇
撤去 |  | 4
台
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ撤去 | 再使用しない
4
個
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 100㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 7
撤去 |  |  | ｍ
<発生材処理＞ | 建築工事に含む
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
校舎棟改修工事 |  | 撤去（建築） |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
22.8
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 | 集積共
アスベスト含有 |  | 14.5
㎡
天井下地撤去 | 集積共
56.9
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 56.9
㎡
建具撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
天井点検口撤去 | 集積共
6
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
校舎棟改修工事 |  | 発生材運搬処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.5
ｍ3
撤去材運搬費
(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) |  | 0.1
ｍ3
撤去材運搬
(鉄くず) |  | 0.1
ｍ3
撤去材運搬
(ｶﾞﾗｽ) |  | 0.3
ｍ3
撤去材運搬
(木くず) |  | 0.1
ｍ3
撤去材運搬
(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形 |  | 0.2
材) |  |  | ｍ3
発生材処分
（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） |  | 0.1
ｍ3
発生材処分
（鉄くず） |  | 0.1
ｔ
発生材処分
(ガラス） |  | 0.4
ｍ3
発生材処分
（木くず） |  | 0.1
ｔ
発生材処分
(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 |  | 1
成形材) |  |  | ｍ3
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
校舎棟改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
脚立足場 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
仮設材運搬 | 2階建
(内部仕上足場 |  | 56.2
脚立足場) |  |  | ㎡
内部仕上足場 | 掛払い手間
| 脚立足場 | 56.2
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
| 脚立足場 | 56.2
| 階高4.0m以下 転用数 1 |  | ㎡
脚立足場 | 賃料
56.2
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
校舎棟改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＣＢ壁撤去 | 600×400×厚100+両面35ﾓﾙﾀﾙ |  |  |  |  | 別紙 00-0002
ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち | 2か所 | 1
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃＥＰ塗り |  |  | 式
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
8
ｍ
コンクリート | Ｆ0＝24N/mm2 Ｓ＝１８
| 三好 １ | 0.1
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
0.1
ｍ3
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 地上軸部 | 1
| 階高2.8m程度 |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
1
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 1
㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて
| 内壁 厚20 | 1
㎡
ＥＰ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 1
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
校舎棟改修工事 |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 4
個
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 32mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
防火区画貫通処理 | 金属管用 (25)
2
か所
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
校舎棟改修工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
弁類 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 39
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 9
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 11
| 80A |  | ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
校舎棟改修工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
手はつり | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 30㎜程度
(面はつり) |  | 1.2
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
校舎棟改修工事 |  | 排水通気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水金物 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5B 50A
(防水形) |  | 6
個
床上掃除口 | COB 100A
(防水形) |  | 2
個
満水継手 | 100A
2
個
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
校舎棟改修工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 32A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 33
| 40A |  | ｍ
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
手はつり | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 30㎜程度
(面はつり) |  | 1.2
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
校舎棟改修工事 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 200㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
校舎棟改修工事 |  | 撤去（管）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
弁類 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A -
(管端防食ｺｱ) |  | 3
撤去 |  |  | 個
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 31
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 40A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 11
| 50A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 11
| 80A 再使用しない |  | ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
校舎棟改修工事 |  | 撤去（管）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水金物 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5B 50A -
(防水形) |  | 6
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COB 100A -
(防水形) |  | 2
撤去 |  |  | 個
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 40A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 15
| 50A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 65A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 15
| 80A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 27
| 100A 再使用しない |  | ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
校舎棟改修工事 |  | 撤去（管）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
給湯管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給湯管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給湯管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 33
| 40A 再使用しない |  | ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
校舎棟改修工事 |  | 撤去（建築） |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建具撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ﾄｲﾚﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去 | 集積共
2.3
㎡
計