## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７営繕 国府支援学校 徳・国府 体育館棟新築工事管（担い手確保
型）
工事場所 |  | 徳島市国府町中
1.工事概要
・衛生器具設備 図示衛生器具の設置工事一式
・給水設備 図示配管工事及び試運転調整一式
・排水設備 図示配管工事、排水ﾎﾟﾝﾌﾟの設置工事及び試運転調整一式
・給湯設備 図示配管工事、配線工事、給湯機器設置工事及び試運転調整一式
・消火設備 図示配管工事及び試運転調整一式（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ及び屋内消火栓）
・ｶﾞｽ設備 図示配管工事一式
2.工事期間
契約締結日の翌日から令和8年9月30日まで
※本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んでいない。
3.刊行物は次の単価を使用している。
・建設物価、積算資料 2025年6月 ・建築ｺｽﾄ情報、建築施工単価 2025年4月
4.注意事項
(1) 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和6年版）により算定している。
・仮設ﾄｲﾚは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
・本工事において、「洋式ﾄｲﾚ」や「快適ﾄｲﾚ」を設置した場合は、「和式ﾄｲﾚ」との
差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
・法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（ﾌﾙﾊｰﾈｽ型）については、現場管理費に含まれている。
(2) 本工事は、担い手確保工事（発注者指定型）として、週休2日を前提に労務費（複
合単価及び市場単価）を補正して予定価格を算定している。
週休2日が達成できない場合、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。
(3) 設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する
質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載し
てある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に
関する質疑は受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
管工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管工事
1
式
計

## 科目
管工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
管工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
消火設備
1
式
ｶﾞｽ設備
1
式
計

## 中科目1
管工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
管工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
計
給水設備 | 屋内
1
式
給水設備 | 屋外
1
式
計
排水設備 | 屋内
1
式
排水設備 | 屋外
1
式
計
給湯設備
1
式
計
消火設備 | 屋内消火栓設備
1
式
消火設備 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
1
式
消火設備 | 粉末消火設備
1
式
計
ｶﾞｽ設備 | 液化石油ｶﾞｽ設備
1
式
管工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
管工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計

## 細目別内訳
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
管工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器A | C810S
| 温水暖房便座共 | 5
組
洋風便器B | C810S
| 温水暖房便座(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)共 | 1
組
小便器 | U610
| 床置形 自動洗浄(AC100V) | 3
組
ｺﾝﾊﾟｸﾄｵｽﾄﾒｲﾄﾊﾟｯｸ | 電気温水器付
1
組
ｶｳﾝﾀｰ | L=1960mm
| ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ共 | 2
組
洗面器 | 自動水栓､自動石けん
(ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ式) |  | 4
組
洗面器 | 自動水栓､自動石けん
1
組
ﾏﾙﾁｼﾝｸ
1
組
Ｌ型手すり
1
個
可動手すり
1
個
小便器用手すり
1
個
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ | 平壁設置ﾀｲﾌﾟ
1
個
ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ | 手すり共
1
個
化粧鏡 | 350ｘ800H
5
枚
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
管工事 |  | 給水設備 |  |  | 屋内
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 50
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 29
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 30
ｍ
給水 ｽﾘｰﾌﾞ費
10
％
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 25A
2
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A
3
個
青銅ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ) 15A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A
5
個
自動ｴｱ抜弁 | 20A
1
個
逆止弁付ﾎﾞｰﾙ弁 | 20A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A
2
本
ﾊﾟﾙｽ式量水器 | 40A
1
個
保温工事 | 給水(屋内) |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
管工事 |  | 給水設備 |  |  | 屋外
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水･高密度 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 |  | 26
ｍ
給水･高密度 | 地中配管 25A
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 |  | 3
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
3
個
弁桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-P( 550H)
3
組
横水栓 | 水栓柱共
3
個
土工事 | 給水(屋外) |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
管工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋内
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 73
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 45
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 49
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 4
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・耐熱性硬質 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(HTVP) |  |  | ｍ
排水 ｽﾘｰﾌﾞ費
10
％
配管塗装 | 露 出 20A
2
ｍ
保温工事 | 排水(屋内) |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
排水目皿 | D金具 100A
2
個
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 3
個
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 1
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 3
個
SUS製深型ﾌｰﾄﾞ | 75φ(指定色塗装)
3
個
SUS製深型ﾌｰﾄﾞ | 100φ(指定色塗装)
1
個
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
管工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋内
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
管工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋外
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 29
(VP) |  |  | ｍ
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送・耐衝 | 地中配管 75A
撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 |  | 30
(HIVP) |  |  | ｍ
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送・耐衝 | 屋外架空 75A
撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 |  | 10
(HIVP) |  |  | ｍ
排水・耐熱性硬質 | 地中配管 40A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(HTVP) |  |  | ｍ
汚水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 | [5 empty] | 別紙 00-0004
(PDT-1) |  | 1
式
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 1
| ～500 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 1
| ～500 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | ST ～500 T- 8 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L ～500 T- 8 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L 501～800 T- 8 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 80A
2
個
配管架台 | SUS製 W300×H250程度
6
個
保温工事 | 排水(屋外) |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
土工事 | 排水(屋外) |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
管工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋外
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | 排水(屋外) |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
管工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ給湯器 | 給湯専用 屋外壁掛 潜熱回収型
(GH-1) | 給湯能力:32号 | 2
| その他付属品共 |  | 台
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 20SU | 50
ｍ
給湯 ｽﾘｰﾌﾞ費
10
％
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A
2
本
保温工事 | 給湯 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
管工事 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
広範囲型2号 | 埋込形
消火栓 | ｶﾞｰﾄﾞ付 | 3
(HB-4AS) |  |  | 組
広範囲型2号 | 埋込形
消火栓 | 消火器ｽﾍﾟｰｽ付 | 1
(HB-4A) |  |  | 組
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 25A | 2
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 40A | 63
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 15
ｍ
屋内消火 ｽﾘｰﾌﾞ
費 |  | 10
％
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
4
個
保温工事 | 消火 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
管工事 |  | 消火設備 |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 25A | 18
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 32A | 8
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 40A | 1
ｍ
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ ｽﾘｰﾌﾞ
費 |  | 10
％
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ | ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ形 閉鎖形
8
個
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ用巻出し | 25A 1,000L
管継手 |  | 8
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A
4
個
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
管工事 |  | 消火設備 |  |  | 粉末消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
移動式粉末 | 薬剤 ABC33kg
消火設備 | ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ共 | 4
(H-1) |  |  | 台
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
管工事 |  | ｶﾞｽ設備 |  |  | 液化石油ｶﾞｽ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
液化石油ｶﾞｽ | 6本立
充てん容器集合 | 圧力検知式漏洩検知装置 | 1
装置 |  |  | 組
LPｶﾞｽ容器ﾌｪﾝｽ | 50kg容器6本用
| W1840×D910×H1908程度 | 1
台
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 20A | 3
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 25A | 7
ｍ
配管用 | 露 出 20A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 3
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 25A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 7
塗装 |  |  | ｍ
計

## 別紙明細
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
管工事 |  | 給水設備 |  |  | 屋内
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | 給水(屋内) |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 48
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 27
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 2
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 30
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2
| 20A |  | ｍ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
管工事 |  | 給水設備 |  |  | 屋外
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 給水(屋外) |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 10
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 7.1
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
2.9
ｍ3
山砂
2.9
ｍ3
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
管工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋内
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | 排水(屋内) |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 8
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 40
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 36
| 80A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 22
| 100A |  | ｍ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
管工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋外
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
汚水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 | [5 empty] | 別紙 00-0004
(PDT-1) |  | 1
式
<機器>
汚水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 | FRP製 有効容量:3.0m3
| 汚水水中ﾎﾟﾝﾌﾟφ65ｘ0.75kWｘ2台 | 1
| その他付属品共 |  | 基
同上運搬費
1
式
同上据付費
1
式
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 4.9t
1
日
<付帯電気工事>
耐衝撃性 | 22mm
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 4.6
ｍ
波付硬質合成 | 30mm
樹脂管(FEP) |  | 13.2
ｍ
電線管付属品
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 150×150×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製･ |  | 1
防水) |  |  | 個
ｹｰﾌﾞﾙﾎﾙﾀﾞｰ | PPがいし
5
個
ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ | 6mｹｰﾌﾞﾙ付
3
個
消耗品･雑材料
1
式
労務費
1
式
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
管工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋外
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
汚水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 | [5 empty] | 別紙 00-0004
(PDT-1) |  | 1
式
土工事 | 掘削・埋戻し(人力)
1.3
ｍ3
計
保温工事 | 排水(屋外) |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 10
| 80A |  | ｍ
計
土工事 | 排水(屋外) |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 17.6
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 10.4
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
7.3
ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
1.4
ｍ3
山砂
5.9
ｍ3
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
管工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋外
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | 排水(屋外) |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 88㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
管工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | 給湯 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 50
| 20A |  | ｍ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
管工事 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | 消火 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
消火管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 31
| 40A |  | ｍ
計