## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７営繕 大鳴門橋架橋記念館 鳴・鳴門 内部改修工事電気
工事場所 |  | 鳴門市鳴門町土佐泊浦
○工事概要
電灯コンセント設備：改修工事に伴う照明コンセント設備改修
弱電設備 ：改修工事に伴う弱電設備改修
撤去工事 ：改修工事に伴う機器・器具・配線の撤去工事
○工事期間 契約締結日の翌日から令和８年１月１０日
本工事は、猛暑による作業不能日数を３日間見込んでいる。
○刊行物は次の単価を使用している。
・建設物価、積算資料 2025年6月
・コスト情報、施工単価 2025年4月 春
○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和６年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費
（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
○本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日
の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休２日の取組を希望しない場合については、
変更しない。
※注意
設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
直接工事費 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気工事
1
式
計

## 科目
直接工事費 科目別内訳 |  |  |  | 3
電気工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
弱電設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
直接工事費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
電気工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 | ｴﾃﾞｨｰｽﾍﾟｰｽ
1
式
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 | 1階便所
1
式
計
弱電設備 | ｴﾃﾞｨｰｽﾍﾟｰｽ
1
式
弱電設備 | ｻｲﾈｰｼﾞ
1
式
弱電設備 | 1階便所
1
式
計
撤去工事 | ｴﾃﾞｨｰｽﾍﾟｰｽ
1
式
撤去工事 | 1階便所
1
式
計
発生材処理 | 1．積込・運搬
1
式
発生材処理 | 2．処分
1
式
計

## 細目別内訳
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気工事 |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | ｴﾃﾞｨｰｽﾍﾟｰｽ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
5
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
2
ｍ
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 65
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 33
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
照明器具(F1) | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ(LED300形)
36
台
照明器具(F2) | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ(LED300形)
3
台
照明器具(G) | 軒下用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
7
台
非常灯(a1) | 防湿防雨型
2
台
避難口誘導灯 | 直付(蛍光灯) 大型
取外し再取付 |  | 1
台
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無 | 1
個
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気工事 |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | ｴﾃﾞｨｰｽﾍﾟｰｽ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
再取付 | 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 2
再取付 | 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 3
| 125V |  | 個
埋込コンセント | 2P15Ax2
取外し再取付 |  | 2
個
埋込コンセント | 2P15A E付ｘ1
取外し再取付 |  | 2
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 4
個
ﾃﾚﾋﾞ端子 | SH- 7F
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 1
個
ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ | 6極 4心 埋込 -
1
個
TELｺﾝｾﾝﾄ
取外し再取付 |  | 2
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気工事 |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 1階便所
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
21
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
2
ｍ
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 15
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 36
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 15
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 43
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
13
ｍ
照明器具（H） | 埋込 下面開放
1
台
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ（A)
5
台
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ（B)
6
台
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ（C)
9
台
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 9
| 125V |  | 個
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気工事 |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 1階便所
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
人感ｾﾝｻｰ | 親機
3
個
人感ｾﾝｻｰ | 子機
5
個
人感ｾﾝｻｰ
操作ｽｲｯﾁ |  | 3
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 3
個
電灯盤 | L1-2-1
1
面
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気工事 |  | 弱電設備 |  |  | ｴﾃﾞｨｰｽﾍﾟｰｽ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| 管内 | 2
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 3W S(金属製)
1
個
ｽﾋﾟｰｶ | SH- 5 V0
2
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
2
個
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気工事 |  | 弱電設備 |  |  | ｻｲﾈｰｼﾞ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
11
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
3
ｍ
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 9
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P 管内
16
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
48
ｍ
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45) ×1
(金属製) |  | 3
個
盤改修 | L1-1
1
面
ｻｲﾈｰｼﾞｼｽﾃﾑ | ﾏﾙﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 150ｲﾝﾁ相当
1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電気工事 |  | 弱電設備 |  |  | 1階便所
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| 管内 | 9
ｍ
廊下灯
1
個
ﾄｲﾚ呼出ﾎﾞﾀﾝ
2
個
復旧ﾎﾞﾀﾝ
1
個
呼出表示機 | 1窓
| 電源装置共 | 1
台
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 12
電気工事 |  | 撤去工事 |  |  | ｴﾃﾞｨｰｽﾍﾟｰｽ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備>
Fモール | 1号 再使用しない
撤去 |  | 3
ｍ
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0005
撤去 |  | 1
式
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 27
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 5
ｍ
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 23
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C 管 内
撤去 | - | 7
ｍ
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 5C-2V 再使用しない
撤去 |  | 3
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 4
ｍ
埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A 再使用しない
撤去 |  | 2
個
埋込ｽｲｯﾁ | 3W15A 再使用しない
撤去 |  | 1
個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A 再使用しない
撤去 |  | 2
個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A E付ｘ1 再使用しない
撤去 |  | 2
個
TVｺﾝｾﾝﾄ | 再使用しない
撤去 |  | 2
個
TELｺﾝｾﾝﾄ | 再使用しない
撤去 |  | 1
個
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 13
電気工事 |  | 撤去工事 |  |  | ｴﾃﾞｨｰｽﾍﾟｰｽ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×2
撤去 | 再使用しない | 13
個
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 埋込形 IL100W
撤去 | 再利用しない | 7
個
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ(非常灯) | 埋込形
撤去 | 再利用しない | 2
個
ｲﾝﾀｰﾎﾝ | 卓上型 管理者返納
取外し |  | 1
台
ﾌﾟﾗﾎﾞｯｸｽ | P-1 再使用しない
撤去 |  | 1
面
<弱電設備>
AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3C 管 内
撤去 | - | 8
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 4C 管 内
撤去 | - | 12
ｍ
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ | 再使用しない
撤去 |  | 2
個
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ | 再使用しない
撤去 |  | 2
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2 種 再使用しない
撤去 |  | 2
個
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 14
電気工事 |  | 撤去工事 |  |  | 1階便所
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備>
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE16,HIVE16) 再使用しない
撤去 |  | 7
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C 管内
撤去 | 再使用しない | 9
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C 管内
撤去 | 再使用しない | 7
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 7
ｍ
埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A 再使用しない
撤去 |  | 5
個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15Aｘ1 ET付 再使用しない
撤去 |  | 2
個
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 20W ×2
撤去 | 再使用しない | 2
個
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×2
撤去 | 再使用しない | 2
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×1
撤去 | 再使用しない | 1
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 2
個
<弱電設備>
600V絶縁電線 | 1.2㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 28
ｍ
廊下灯 | 再使用しない
撤去 |  | 1
個
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 15
電気工事 |  | 撤去工事 |  |  | 1階便所
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄｲﾚ呼出ﾎﾞﾀﾝ | 再使用しない
撤去 |  | 2
個
復旧ボタン | 再使用しない
撤去 |  | 1
個
呼出表示機 | 再使用しない
撤去 |  | 1
個
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 16
電気工事 |  | 発生材処理 |  |  | 1．積込・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
| 廃プラ、金属 | 0.4
ｍ3
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 0.3
ｍ3
とりこわし | ｶﾞﾗｽ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 廃プラ
発生材運搬 |  | 0.2
ｍ3
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 17
電気工事 |  | 発生材処理 |  |  | 2．処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 金属
0.1
ｔ
発生材処分費 | ｶﾞﾗｽ
0.1
ｔ
発生材処分費 | 廃プラ
0.1
ｔ
計

## 別紙明細
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 18
電気工事 |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | ｴﾃﾞｨｰｽﾍﾟｰｽ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 19
電気工事 |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 1階便所
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 8
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 11
個
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 20
電気工事 |  | 弱電設備 |  |  | ｴﾃﾞｨｰｽﾍﾟｰｽ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 21
電気工事 |  | 弱電設備 |  |  | ｻｲﾈｰｼﾞ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 6
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 22
電気工事 |  | 撤去工事 |  |  | ｴﾃﾞｨｰｽﾍﾟｰｽ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0005
撤去 |  | 1
式
1個用SWBOX | B形
撤去 | 再使用しない | 1
個
2個用SWBOX | B形
撤去 | 再使用しない | 1
個
計