## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７営繕 徳島北高等学校 徳・応神 体育館空調設備新設工事空調
工事場所 |  | 徳島市応神町吉成
〇工事概要
・空気調和設備 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機の新設工事一式
・ｶﾞｽ設備 LPｶﾞｽ設備新設工事一式
・電気工事 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機新設に伴う電気工事一式
〇工事日数
契約締結日の翌日から240日間
※本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んでいない。
〇刊行物は次の単価を使用している。
・建設物価、積算資料 2025年8月
・建築ｺｽﾄ情報、建築施工単価 2025年7月
〇下記の項目は、積み上げ共通仮設費に計上している。
・土壌分析費 1検体
・敷鉄板 74㎡×2日
・交通誘導員B 4人
○注意事項
・共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和６年版）により算定している。
・仮設ﾄｲﾚは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。本工事において、「洋式
ﾄｲﾚ」や「快適ﾄｲﾚ」を設置した場合は、「和式ﾄｲﾚ」との差額分を共通仮設費に積み
上げて設計変更する。
・法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費
（ﾌﾙﾊｰﾈｽ型）については、現場管理費に含まれている。
・本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日の達
成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。なお、
達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、変更し
ない。
・設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
空調工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調工事
1
式
計

## 科目
空調工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
空調工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
ガス設備
1
式
電気工事
1
式
計

## 中科目1
空調工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
空調工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
ガス設備 | 液化石油ガス設備
1
式
計
電気工事 | 幹線動力設備
1
式
電気工事 | 電気設備
1
式
電気工事 | 空調室内外間連絡設備
1
式
電気工事 | 空調ﾘﾓｺﾝ設備
1
式
電気工事 | 撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 停電時自立運転対応発電機付
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 | (起動ﾊﾞｯﾃｲﾘｰ内蔵ﾀｲﾌﾟ) | 1
(GHP-1) | 冷房能力:56.0kW 暖房能力:63.0kW |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 天井吊形
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 | 冷房能力:16.0kW 暖房能力:18.0kW | 3
(GHP-1A) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 停電時自立運転対応発電機付
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 | 冷房能力:56.0kW 暖房能力:63.0kW | 1
(GHP-2) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 天井吊形
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 | 冷房能力:16.0kW 暖房能力:18.0kW | 3
(GHP-2A) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 停電時自立運転対応発電機付
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 | 冷房能力:56.0kW 暖房能力:63.0kW | 1
(GHP-3) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 天井吊形
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 | 冷房能力:16.0kW 暖房能力:18.0kW | 3
(GHP-3A) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 停電時自立運転対応発電機付
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 | 冷房能力:56.0kW 暖房能力:63.0kW | 1
(GHP-4) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 天井吊形
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 | 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW | 4
(GHP-4A) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 停電時自立運転対応発電機付
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 | (起動ﾊﾞｯﾃｲﾘｰ内蔵ﾀｲﾌﾟ) | 1
(GHP-5) | 冷房能力:56.0kW 暖房能力:63.0kW |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 天井吊形
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 | 冷房能力:16.0kW 暖房能力:18.0kW | 3
(GHP-5A) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 停電時自立運転対応発電機付
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 | 冷房能力:56.0kW 暖房能力:63.0kW | 1
(GHP-6) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 天井吊形
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 | 冷房能力:16.0kW 暖房能力:18.0kW | 3
(GHP-6A) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 停電時自立運転対応発電機付
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 | 冷房能力:56.0kW 暖房能力:63.0kW | 1
(GHP-7) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 天井吊形
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 | 冷房能力:16.0kW 暖房能力:18.0kW | 3
(GHP-7A) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 停電時自立運転対応発電機付
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 | 冷房能力:56.0kW 暖房能力:63.0kW | 1
(GHP-8) |  |  | 台
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 天井吊形
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 | 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW | 4
(GHP-8A) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 停電時自立運転対応発電機付
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 | (起動ﾊﾞｯﾃｲﾘｰ内蔵ﾀｲﾌﾟ) | 1
(GHP-9) | 冷房能力:56.0kW 暖房能力:63.0kW |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 天井吊形
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 | 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW | 4
(GHP-9A) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 停電時自立運転対応発電機付
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 | 冷房能力:56.0kW 暖房能力:63.0kW | 1
(GHP-10) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 床置形
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 | 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW | 4
(GHP-10A) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 停電時自立運転対応発電機付
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 | 冷房能力:56.0kW 暖房能力:63.0kW | 1
(GHP-11) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 | 冷房能力:16.0kW 暖房能力:18.0kW | 3
(GHP-11A) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 停電時自立運転対応発電機付
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 | 冷房能力:56.0kW 暖房能力:63.0kW | 1
(GHP-12) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 | 冷房能力:16.0kW 暖房能力:18.0kW | 3
(GHP-12A) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 停電時自立運転対応発電機付
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 | (起動ﾊﾞｯﾃｲﾘｰ内蔵ﾀｲﾌﾟ) | 1
(GHP-13) | 冷房能力:56.0kW 暖房能力:63.0kW |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 | 冷房能力:16.0kW 暖房能力:18.0kW | 3
(GHP-13A) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 停電時自立運転対応発電機付
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 | 冷房能力:56.0kW 暖房能力:63.0kW | 1
(GHP-14) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 | 冷房能力:16.0kW 暖房能力:18.0kW | 3
(GHP-14A) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 停電時自立運転対応発電機付
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 | 冷房能力:56.0kW 暖房能力:63.0kW | 1
(GHP-15) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 | 冷房能力:16.0kW 暖房能力:18.0kW | 3
(GHP-15A) |  |  | 台
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 停電時自立運転対応発電機付
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 | 冷房能力:56.0kW 暖房能力:63.0kW | 1
(GHP-16) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 | 冷房能力:16.0kW 暖房能力:18.0kW | 3
(GHP-16A) |  |  | 台
個別ﾘﾓｺﾝ | ﾜｲﾔｰﾄﾞ
17
個
集中管理ﾘﾓｺﾝ | 設定費共
1
個
電源切替盤 | 4台接続用
4
面
自立運転ｽｲｯﾁ盤
4
面
防球ｶﾞｰﾄﾞ | 天吊形室内機用
30
個
壁面固定用ﾌﾞﾗｹｯﾄ | ｱｯﾊﾟｰﾌﾟﾚｰﾄ共
6
個
室内機振止め金具
18
組
予備ﾌｨﾙﾀｰ | 天吊用×30枚、天井ｶｾｯﾄ(4)×18枚
| 床置用×4枚 | 1
式
<機器搬入費>
機器搬入費 | 室外機(親機)
4
台
機器搬入費 | 室外機(子機)
12
台
機器搬入費 | 電源切替盤
4
面
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 25t ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付
2
台･日
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
133
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 12.7外径 (1/2 B)
31
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 15.9外径 (5/8 B)
459
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 19.1外径 (3/4 B)
709
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
119
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 22.2外径 (7/8 B)
14
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 25.4外径 (1 B)
9
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 28.6外径 (11/8B)
482
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 31.8外径 (11/4B)
709
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 20A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 25A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 81
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 30A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 202
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 40A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 15
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 52
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 79
(VP) |  |  | ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 70
(VP) |  |  | ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
<冷媒配管外装材
ﾀﾞｸﾄ形保温化粧
ｹｰｽ>
直線ﾀﾞｸﾄ | 高耐食溶融亜鉛ﾒｯｷ処理鋼板
| W450×H254 | 33
ｍ
平面ｺｰﾅｰ90° | W450
4
個
直線ﾀﾞｸﾄ | 高耐食溶融亜鉛ﾒｯｷ処理鋼板
(歩路用) | W900×H254 | 50
ｍ
十字型分岐ｼﾞｮｲﾝﾄ | W900(歩路用)
2
個
支持架台 | W900
15
個
<土工事>
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.3
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.2
ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
0.7
ｍ3
山砂
1.4
ｍ3
<配管架台>
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管架台(A) | W250×H400
30
個
配管架台(F) | W250×H200
56
個
<はつり工事>
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 48
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 24
配管用貫通口) |  |  | か所
<防火区画貫通
処理>
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 29
か所
<直接仮設>
高所作業車 | ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ(ﾊﾞｹｯﾄ・ﾌﾞｰﾑ型)
| 作業床高12.0m | 5
台･日
<発生材処理> | 電気工事分を含む
発生材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（有筋）
0.1
ｍ3
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（有筋）
0.2
ｔ
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
空調工事 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPｶﾞｽ集合装置 | 18本立て集合装置
(G-1) | 自動切替調整器(20kg/h) | 4
| その他付属品共 |  | 組
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 | 20本立て用
4
基
消火器 | 消火器格納箱(SUS製)共
4
個
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 20A | 18
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 25A | 28
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 32A | 45
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 40A | 288
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 50A | 22
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・ｶﾞｽ用 | 地中配管 50A
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 |  | 120
ｍ
ｶﾞｽｺｯｸ | ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 50A
4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A
16
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
4
個
ｶﾞｽｺｯｸ | ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ 20A
16
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A
16
本
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
空調工事 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<土工事>
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 40.6
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 29
ｍ3
山砂
11.6
ｍ3
<配管架台>
配管架台(B) | W250×H300
40
個
配管架台(C) | W400×H300
26
個
配管架台(D) | W750×H300
22
個
配管架台(E) | W750×H800
1
個
<発生材処理> | 配管設備分を含む
建設発生土運搬
13.7
ｍ3
建設発生土処分
23.3
ｔ
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 幹線動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | MCCB3P 225AF/125AT×1 増設
改造 | MCCB3P 50AF/40AT×1 増設 | 1
個
体育館棟空調盤 | 屋外防水鋼板製 標準塗装
1
面
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 200
防水 |  | 3
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 300
防水 |  | 4
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 168
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C ﾗｯｸ
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C 管内
81
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
81
ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 36mm
溶融亜鉛めっき |  | 75
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 82mm
溶融亜鉛めっき |  | 75
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
金属製 | (38)
可とう電線管(F) |  | 6
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (76)
可とう電線管(F) |  | 6
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
<配管架台>
配管架台 | H400
5
組
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 幹線動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管架台 | H900
2
組
基礎ﾌﾞﾛｯｸ | H70×W450 ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付
6
個
基礎ﾌﾞﾛｯｸ | H100×W300 ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付
20
個
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
発電表示付金属 | (接地極×2付 一体形) | 8
ﾌﾟﾚｰﾄ共 |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (一体形) | 1
| 125V |  | 個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 211
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 205
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
1,227
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
56
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
55
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾗｯｸ
402
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C ﾗｯｸ
180
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
31
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C ﾗｯｸ
102
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 2C ﾗｯｸ
9
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 2C 管内
4
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 7
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
15
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 25㎜
(E) |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 11
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 17
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 55
ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 28mm
溶融亜鉛めっき |  | 36
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 20
接続) |  |  | か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形 | 800A 1段目
45
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ | ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ
45
ｍ
<位置ﾎﾞｯｸｽ類>
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 4
個
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 4
) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
(塗装共) |  |  | 個
<配管架台>
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管架台 | H300
24
組
<はつり工事>
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 28mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 63mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
<防火区画貫通
処理>
金属短管貫通処理 | (25)
(壁・床共用) |  | 3
か所
<天井点検口>
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 1
か所
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 空調室内外間連絡設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1,336
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 8
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 281
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 305
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 5
ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 28mm
溶融亜鉛めっき |  | 97
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 36mm
溶融亜鉛めっき |  | 11
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | PF-S-36
電線管(PF管) |  | 102
ｍ
<電動機接続費>
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 24
接続) |  |  | か所
<配管架台>
配管架台 | H300
58
組
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 空調ﾘﾓｺﾝ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾘｰﾅ空調ﾘﾓｺﾝ盤 | 屋内露出鋼板製 標準色塗装
1
面
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
732
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2- 2C 管内
158
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2- 2C FEP内(PF･CD)
10
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 10
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 1
ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 16mm
溶融亜鉛めっき |  | 93
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 22mm
溶融亜鉛めっき |  | 11
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 10
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
11
ｍ
<位置ﾎﾞｯｸｽ類>
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 5
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 4
個
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 空調ﾘﾓｺﾝ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 4
個
金属製 | 25(22) 3方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 15
個
<電動機接続費>
二種金属製可とう | 17㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 1
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 15
接続) |  |  | か所
<はつり工事>
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 25mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 63mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
<防火区画貫通
処理>
金属短管貫通処理 | (25)
(壁・床共用) |  | 1
か所
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
4
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 管内 | 2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ
取外し再取付 |  | 4
個
壁ｽﾋﾟｰｶｰ
取外し再取付 |  | 2
個
ﾌﾞﾚｰｶｰ | MCCB3P 125AF/100AT
撤去 |  | 1
個
<発生材処理>
発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.1
ｔ
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.1
ｔ
計

## 別紙明細
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 20
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 53
| 125A |  | ｍ
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度 溶融ｱﾙﾐ亜鉛
断熱材被覆銅管用 |  | 59
保温外装 |  |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 2
| 32A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 2
| 40A |  | ｍ
計
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
配管塗装 | 露出 32A
48
ｍ
配管塗装 | 露出 40A
63
ｍ
配管塗装 | 露出 50A
70
ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
空調工事 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
配管用 | 露 出 20A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 18
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 25A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 28
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 32A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 45
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 40A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 288
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 50A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 22
塗装 |  |  | ｍ
計