## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７城南高等学校 体育館照明設備改修工事
工事場所 |  | 徳島市城南町２丁目
○工事概要
電気工事
１．電気設備 図示照明設備の改修工事一式。
２．コンセント設備 図示コンセント設備の改修工事一式。
３．撤去工事 図示位置の不用となる撤去工事一式。
○工事期間 契約締結の翌日から令和8年8月25日
○刊行物は次の単価を使用している。
・建設物価、積算資料 2025.11月
・コスト情報、施工単価 2025.秋
○本工事は、猛暑による作業不能日数を６日間見込んでいる。
○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和５年版）により算定している。仮設トイ
レは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。本工事において、「洋式トイレ」
や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上
げて設計変更する。法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の
墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
○本工事は、担い手確保モデル工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日
の達成状況（４週８休、４週７休、４週６休）に応じた補正係数により労務費を補正し
、請負代金額を増額変更する。なお、４週６休に満たない場合又は受注者が週休２日の
取組を希望しない場合については、変更しない。
○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書
の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は
入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付
けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気工事
1
式
計

## 種目
電気工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気工事
1
式
計

## 科目
電気工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
電気工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
コンセント設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
電気工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
電気工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
コンセント設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気工事 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
4
ｍ
同上付属品 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 17
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 7
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 62
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 8
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| 管内 | 16
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 34
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| 木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ | 16
ｍ
照明器具 | A11
12
個
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気工事 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | A12
8
個
照明器具 | A3
10
個
照明器具 | B
55
個
照明器具 | C1
4
個
照明器具 | C2
132
個
照明器具 | C3
6
個
照明器具 | D
10
個
照明器具 | E1
5
個
照明器具 | E2
1
個
照明器具 | F
10
個
照明器具 | G
6
個
照明器具 | H
2
個
照明器具 | I
2
個
照明器具 | O
42
個
照明器具 | ﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾄ
4
個
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気工事 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
避難口誘導灯 | a1
1
個
避難口誘導灯 | a2
1
個
避難口誘導灯 | a3
2
個
避難口誘導灯 | a4
1
個
通路誘導灯 | b1
2
個
通路誘導灯 | b2
1
個
階段通路誘導灯 | c
1
個
避難口誘導灯 | d
2
個
通路誘導灯 | e1
1
個
照明制御器 | A
2
個
照明制御器 | B
3
個
照明制御器 | C
2
個
熱線式自動ｽｲｯﾁ | ﾌﾟﾚ-ﾄ共
2
個
ﾗｲﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ | ﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾄ用
4
個
ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ | 100V用
8
個
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気工事 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ | 200V用
31
個
無線調光制御 | ﾀﾌﾞﾚｯﾄ設定操作ｱﾌﾟﾘ
ｼｽﾃﾑ |  | 2
個
無線調光制御 | ｼｰﾝ選択ﾘﾓｺﾝ
ｼｽﾃﾑ |  | 3
個
無線調光制御
設定費用 |  | 1
式
養生・清掃 | 養生ｼｰﾄ＋合板厚12mm |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
仮設足場 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気工事 |  | コンセント設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 19
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 19
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
18
ｍ
同上付属品 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
塗装共 |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 300
塗装共 |  | 1
個
位置ﾎﾞｯｸｽ | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 100
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C 管内
19
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
12
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 2C 管内
19
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
32
ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P20A
(金属ﾌﾟﾚ-ﾄ付) 個 | E付 P共 | 2
別 |  |  | 個
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電気工事 |  | コンセント設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
盤改修
1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
電気工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C 木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ
撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
照明器具 | A11
撤去 |  | 8
個
照明器具 | A12
撤去 |  | 4
個
照明器具 | A2
撤去 |  | 8
個
照明器具 | A3
撤去 |  | 10
個
照明器具 | B
撤去 |  | 55
個
照明器具 | C1
撤去 |  | 4
個
照明器具 | C2
撤去 |  | 132
個
照明器具 | C3
撤去 |  | 6
個
照明器具 | D
撤去 |  | 10
個
照明器具 | E1
撤去 |  | 5
個
照明器具 | E2
撤去 |  | 1
個
照明器具 | F
撤去 |  | 10
個
照明器具 | G
撤去 |  | 6
個
照明器具 | H
撤去 |  | 2
個
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
電気工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | I
撤去 |  | 2
個
照明器具 | K
撤去 |  | 38
個
照明器具 | L
撤去 |  | 4
個
昇降装置
撤去 |  | 42
個
照明器具 | ﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾄ
撤去 |  | 4
個
照明器具 | a1
撤去 |  | 2
個
照明器具 | a2
撤去 |  | 2
個
照明器具 | a3
撤去 |  | 1
個
照明器具 | a4
撤去 |  | 1
個
照明器具 | b1
撤去 |  | 1
個
照明器具 | b2
撤去 |  | 1
個
照明器具 | c
撤去 |  | 1
個
照明器具 | d1
撤去 |  | 1
個
照明器具 | d2
撤去 |  | 1
個
照明器具 | e1
撤去 |  | 1
個
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
電気工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | e2
撤去 |  | 1
個
ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ | 100V用
撤去 |  | 8
個
ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ | 200V用
撤去 |  | 31
個
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
電気工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 金属
2.1
ｔ
発生材処分費 | ｶﾞﾗｽ
0.1
ｔ
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.1
ｍ3
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 29
ｍ3
とりこわし | ｶﾞﾗｽ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
計

## 別紙明細
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
電気工事 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
同上付属品 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ
附属品(材料費) |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ
附属品(材料費) |  | 1
個
計
位置ﾎﾞｯｸｽ | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 6
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
計
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
電気工事 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生・清掃 | 養生ｼｰﾄ＋合板厚12mm |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
養生(内部改修) | 養生シート＋合板厚12mm （材料）
78
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
1,124
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 1,124
㎡
計
仮設足場 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
内部作業用足場 | 5段 使用期間:1か月 2台
(ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) | 基本料,供用賃料,掛払手間含む | 1
組
内部作業用足場 | 3段 使用期間:1か月
(ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) | 基本料,供用賃料,掛払手間含む | 1
台
内部作業用足場 | 2段 使用期間:1か月
(ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) | 基本料,供用賃料,掛払手間含む | 1
台
計
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
電気工事 |  | コンセント設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
同上付属品 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ
附属品(材料費) |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ
附属品(材料費) |  | 2
個
計
位置ﾎﾞｯｸｽ | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
計