## 工事費内訳書
住 所
商号又は名称
代 表 者 名
工事費内訳書
工 事 名 | Ｒ７徳耕 かん排 田野 揚水機製作据付工事
工事区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 金額（単位：円） | 通し番号 | レベル
工事原価 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 1
製作工事原価 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 2
直接製作費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 3 | 1
| 用排水機製作工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 4 | 2
|  | 標準用排水機工 |  | 式 | 1 | 0 | 5 | 3
|  |  | 取水ポンプ 着脱式水中ポンプ φ80 2台 | 式 | 1 |  | 6 | 4
|  | 取水ポンプ 配管機器 |  | 式 | 1 | 0 | 7 | 3
|  |  | 主配管 80Aおよび200A 各種 10K | 式 | 1 |  | 8 | 4
|  |  | 弁類 逆止弁・仕切弁（80A・200A） 10K | 式 | 1 |  | 9 | 4
|  |  | 継手・その他 ポンプガイドパイプ・可とう管 | 式 | 1 |  | 10 | 4
| 付帯設備 |  |  | 式 | 1 | 0 | 11 | 2
|  | 圧力タンク |  | 式 | 1 | 0 | 12 | 3
|  |  | 圧力タンク（機器単体費） 3.0m3 | 式 | 1 |  | 13 | 4
|  | 吊上装置 |  | 式 | 1 | 0 | 14 | 3
|  |  | 吊上装置（制作費） | 式 | 1 |  | 15 | 4
|  |  | 吊上装置（購入品） チェーンブロック・ボルトナット・後施工アンカー | 式 | 1 |  | 16 | 4
|  |  | 吊上装置（塗装費） | 式 | 1 |  | 17 | 4
|  | ポンプ振れ止金具 |  | 式 | 1 | 0 | 18 | 3
|  |  | ポンプ振れ止金具（製作費） | 式 | 1 |  | 19 | 4
|  |  | ポンプ振れ止金具（塗装費） | 式 | 1 |  | 20 | 4
|  |  | ポンプ揺れ止金具（購入品） ステンレスUバンド φ80・φ200 | 式 | 1 |  | 21 | 4
| 電気設備 |  |  | 式 | 1 | 0 | 22 | 2
|  | 引込設備 |  | 式 | 1 | 0 | 23 | 3
|  |  | 引込開閉器盤 | 式 | 1 |  | 24 | 4
|  | 制御盤 |  | 式 | 1 | 0 | 25 | 3
|  |  | ポンプ操作盤 屋外閉鎖鋼板製自立型（800W×1950H×500D）１面 | 式 | 1 |  | 26 | 4
|  | 計装設備 |  | 式 | 1 | 0 | 27 | 3
|  |  | 計装設備 水位計（防波管・防波管用架台含む） | 式 | 1 |  | 28 | 4
間接製作費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 29
間接労務費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 30
工場管理費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 31
据付工事原価 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 32
直接工事費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 33 | 20
| 用排水機据付工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 34 | 2
|  | 輸送費 |  | 式 | 1 | 0 | 35 | 3
|  |  | 輸送費（用排水機） | 式 | 1 |  | 36 | 4
|  |  | 輸送費（鋼製付属） | 式 | 1 |  | 37 | 4
|  | 標準用排水機据付工 取水ポンプ |  | 式 | 1 | 0 | 38 | 3
|  |  | 標準用排水機据付工 | 式 | 1 |  | 39 | 4
|  |  | 標準用排水機据付工（直接経費） | 式 | 1 |  | 40 | 4
|  | 用排水機電気設備据付工 |  | 式 | 1 | 0 | 41 | 3
|  |  | 建柱及び支線設置工 | 式 | 1 |  | 42 | 4
|  |  | 接地工 | 式 | 1 |  | 43 | 4
|  | 基礎工 |  | 式 | 1 | 0 | 44 | 3
|  |  | 基礎工 18-8-40（高炉B） W/C60% 無筋 | 式 | 1 |  | 45 | 4
| 付帯設備据付工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 46 | 2
|  | 付帯設備据付工 |  | 式 | 1 | 0 | 47 | 3
|  |  | 圧力タンク据付工 | 式 | 1 |  | 48 | 4
|  |  | 吊上装置据付工 | 式 | 1 |  | 49 | 4
| 電気設備工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 50 | 2
|  | 土工 |  | 式 | 1 | 0 | 51 | 3
|  |  | 管路土工 | 式 | 1 |  | 52 | 4
|  | 電気設備工 |  | 式 | 1 | 0 | 53 | 3
|  |  | 配線工 | 式 | 1 |  | 54 | 4
|  |  | 配管工 | 式 | 1 |  | 55 | 4
|  |  | ボックス類取付工 300×300×200 N=3個、200×200×150 N=1個 | 式 | 1 |  | 56 | 4
| 試運転調整工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 57 | 2
|  | 試運転調整工 |  | 式 | 1 | 0 | 58 | 3
|  |  | 試運転調整工 | 式 | 1 |  | 59 | 4
間接工事費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 60
共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 61 | 200
共通仮設費（率計上分） |  |  |  | 式 | 1 |  | 62
現場管理費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 63 | 210
据付間接費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 64
設計技術費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 65
一般管理費等 |  |  |  | 式 | 1 |  | 66 | 220
工事価格 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 67 | 30
入札書記載金額(税抜き) |  |  |  | － | － | 0 | 68 | 90