## 表紙
工事名称 |  | Ｒ８営繕 名西高等学校 石・石井 体育館等空調設備新設工事建築
（企業育成型）
工事場所 |  | 名西郡石井町石井
○工事概要
・Ｒ８営繕 名西高等学校 石・石井 体育館等空調設備新設工事建築（企業育成型）
・体育館：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 ２階建て 延床面積：1,510㎡
・武道場：鉄骨造 平屋建て 延床面積：496㎡
○工事種別
・空調新設工事に伴う建築工事一式
○工事期間
契約締結日の翌日より令和９年２月２０日まで
【猛暑を考慮した工期設定】
本工事は、猛暑による作業不能日数を９日間見込んでいる。
○その他
１．刊行物は次の単価を使用している
建築施工単価 ・建築コスト情報 2026年4月
建設物価・積算資料 2026年4月
○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。
・交通誘導員B 63人
・仮囲い 成形鋼板 H=2.0m L=26ｍ 210日
・キャスターゲート W5.0mｘH1.8m 2箇所 210日
・Ａ型バリケード 26台 210日
・敷鉄板 1524x6096ｘt22 5枚 210日
・土壌分析費 １検体
・VOC測量費 施工前・後（計8箇所）
○共通費は，公共建築工事共通費積算基準（令和７年版）により算定している。
仮設トイレは，上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ
」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費
（フルハーネス型）については，現場管理費に含まれている。
○本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日
の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休２日の取組を希望しない場合については、
変更しない。
○設計書（金抜き）に質疑がある場合は，入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお，設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工
1
式
地業
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
型枠
1
式
防水
1
式
木
1
式
金属
1
式
左官
1
式
内外装
1
式
塗装
1
式
撤去
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
土工
1
式
計
地業
1
式
計
鉄筋
1
式
計
コンクリート
1
式
計
型枠
1
式
計
防水
1
式
計
木
1
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
金属
1
式
計
左官
1
式
計
内外装
1
式
計
塗装
1
式
計
撤去 | 撤去
1
式
計
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
(手すり先行方式) | 12m未満 210日 | 1
体育館 |  |  | 式
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
(手すり先行方式) | 12m未満 210日 | 1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
(手すり先行方式) | 12m未満 80日 | 1
武道館 |  |  | 式
安全手すり | 枠組本足場用 210日 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
(手すり先行方式) |  | 1
体育館 |  |  | 式
安全手すり | 枠組本足場用 80日 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
(手すり先行方式) |  | 1
武道館 |  |  | 式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
| 210日 | 1
式
ローリングタワー | 2段、2列 1ケ月
1
台
床養生 | 床仕上げ養生+ラワン合板t=9
412
㎡
整理清掃 | 一 般 RC･SRC造
後片付け | 地上階 | 412
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
建築工事 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 総掘り
| 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 171
ｍ3
埋戻し(B種) | - 発生土
98
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
建築工事 |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 22
RC-30 |  |  | ｍ3
山砂
15.4
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
建築工事 |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形鉄筋
SD295 D13 |  | 6.3
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 6
ｔ
鉄筋運搬費 | 10ｔ車 30㎞程度
6
ｔ
差筋アンカー | D13
156
本
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
建築工事 |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 45.2
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 45.2
| - |  | ｍ3
ボックスカルバー | 有効1300ｘ1300 L2000 x3連 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
ト |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
建築工事 |  | 型枠
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| - 地下軸部 | 46.4
| 階高5.0m程度 |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠A種
| 壁式構造 地上軸部 | 71.9
| 階高2.8m程度 |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
118
㎡
面木・目地棒 | △20*20*30 面木
66.1
（個別） |  |  | ｍ
エラスタイト
t=20 |  | 5
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
建築工事 |  | 防水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
素地ごしらえ | ﾓﾙﾀﾙ面
| 工程B種 | 11.9
㎡
塗膜防水(材工共) | X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面
| 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 | 11.9
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 20×10 | 33
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
建築工事 |  | 木
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁：杉羽目板貼 | 上小節 t=12
59.8
㎡
壁：ラワン合板
t=9 下地貼 |  | 59.8
㎡
壁見切縁
木 40x25 |  | 70.4
ｍ
壁見切縁
木 65ｘ25 |  | 70.4
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
建築工事 |  | 金属
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
手摺：St FB-5
W=50 |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
建築工事 |  | 左官
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 132
㎡
素地ごしらえ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面
| 工程A種 | 66.9
㎡
ＥＰ塗り | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程A種(見上)
改修仕様 | 下地調整別途 | 66.9
㎡
複層塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状 吹付け
| ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 | 460
| 高圧洗浄+下地調整費(C-1)共 |  | ㎡
外装薄塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け
| 高圧洗浄+下地調整費(C-1)共 | 45.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
建築工事 |  | 内外装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
積層フローリング | 下地 構造用合板t=12
t=18 |  | 58
㎡
硬質ウレタンフォ
ーム t=25 |  | 59.8
㎡
メッシュフェンス | H=2000
36.4
ｍ
フェンス基礎 | 300ｘ300ｘ600
21
基
メッシュフェンス | H=2000ｘW1000
片開き扉 |  | 2
組
フェンス片開き扉 | 350ｘ350ｘ600
基礎 |  | 4
基
コンクリート溝蓋
330ｘ500 |  | 6
枚
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径125
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) |  | 10.9
ｍ
壁 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし | 32.7
| - - |  | ㎡
床点検口 | 屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠
| ｱﾙﾐ目地 鍵無 600角 | 2
か所
床点検口再取付
1
か所
壁面フック | SUS製玉付
78
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 2
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 600× 600㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
か所
配管取り出しボッ
クス |  | 1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
建築工事 |  | 内外装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
伐採抜根 | 幹周40～60㎝未満 機械併用
樹木A |  | 1
本
伐採抜根 | 幹周40～60㎝未満 機械併用
樹木B・C・D・E・ |  | 5
F |  |  | 本
庭石移設 | 2.0m2xH0.3、1.2m2xH0.5、
| 1.2ｍ2xH0.2 | 1
式
施工数量調査 | ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修 517ｍ2
(外壁改修) |  | 517
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
建築工事 |  | 塗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
素地ごしらえ | 木部
| 工程A種(屋内) | 58
㎡
ＵＣ塗り 2回塗 | 木部 工程A種 1液形
| 下地調整別途 | 58
㎡
素地ごしらえ | 木部
| 工程A種(屋内) | 59.8
㎡
ＵＣ塗り | 木部 工程A種 1液形
改修仕様 | 下地調整別途 | 59.8
㎡
素地こしらえ | Ｂ種
木部細物 |  | 141
（個別） |  |  | ｍ
ＵＣ塗り
細物 |  | 141
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
建築工事 |  | 撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 土間ｺﾝ 圧砕機
（個別） | 標 準 | 11.6
ｍ3
コンクリート開口 | 600ｘ300ｘ150
穴あけ |  | 2
か所
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
16.9
ｍ
たてどい撤去 | VP管 集積共
10.9
ｍ
たてどい撤去 | 鋼管 集積共
4.1
ｍ
床・縁甲板 | 集積共
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 |  | 58
㎡
床下地板撤去 | 集積共
58
㎡
床ﾏﾝﾎｰﾙ･点検口 | 集積共
撤去 |  | 1
か所
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般 集積共
撤去 |  | 59.8
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 32.7
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 11.6
| DID区間無し 13.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 廃プラ類 | 0.2
| DID区間無し 60.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 金属類 | 0.1
| DID区間無し 11.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 木材類 | 2.5
| DID区間無し 19.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.2
| DID区間無し 27.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 樹木類 | 54
| DID区間無し 19.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 根類 | 14
| DID区間無し 19.5㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間無し | 72.6
| 39.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | 有筋コンクリート
発生材処分 |  | 27.9
ｔ
とりこわし | 廃プラ
発生材処分 |  | 0.4
ｍ3
とりこわし | 金属類
発生材処分 |  | 0.1
ｔ
とりこわし | 木材類
発生材処分 |  | 1.2
ｔ
とりこわし | ボード類
発生材処分 |  | 0.1
ｔ
とりこわし | 樹木類
発生材処分 |  | 14.5
ｔ
とりこわし | 根類
発生材処分 |  | 4.6
ｔ
とりこわし | 残土
発生材処分 |  | 123
ｔ
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
(手すり先行方式) | 12m未満 210日 | 1
体育館 |  |  | 式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 240
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 240
体育館 | 12m未満 210日 |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 240
| 12m未満 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 240
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
(手すり先行方式) | 12m未満 210日 | 1
式
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 124
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 124
体育館 | 12m未満 210日 |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 124
| 12m未満 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅600
(枠組本足場) |  | 124
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
(手すり先行方式) | 12m未満 80日 | 1
武道館 |  |  | 式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 120
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 120
武道館 | 12m未満 80日 |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 120
| 12m未満 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 120
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計
安全手すり | 枠組本足場用 210日 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
(手すり先行方式) |  | 1
体育館 |  |  | 式
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 91
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 91
体育館 | 210日 |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 91
| - |  | ｍ
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 91
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
安全手すり | 枠組本足場用 80日 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
(手すり先行方式) |  | 1
武道館 |  |  | 式
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 24.9
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 24.9
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 24.9
武道館 | 80日 |  | ｍ
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 24.9
ｍ
計
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
| 210日 | 1
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 掛払い手間 - | 484
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 供用1日賃料 修理費含む | 484
| 210日 |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 基本料 修理費含む - | 484
| - |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 484
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
建築工事 |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックスカルバー | 有効1300ｘ1300 L2000 x3連 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
ト |  | 1
式
ボックスカルバー | 1300ｘ1300ｘ1800 頂版開口900角
ト 1 |  | 1
個
ボックスカルバー | 1300ｘ1300ｘ1900 頂版開口600φ
ト 2 |  | 1
個
ボックスカルバー | 1300ｘ1300ｘ1000 短品
ト 3 |  | 1
個
ボックスカルバー | 1300ｘ1300ｘ1288 短品
ト 4 |  | 1
個
ボックスカルバー | L=4000
トPC鋼より線 |  | 1
12.7φ |  |  | 式
ボックスカルバー | アンカーグリップ
ト | アンカープレート | 8
定着金具 |  |  | 組
ボックスカルバー | 竪締め工
ト緊張工 |  | 1
式
計