## 表紙
工事名称 |  | Ｒ８営繕 池田高等学校他 三・池田他 トイレ改修工事
工事場所 |  | 三好市池田町他
○工事概要
【池田高等学校】
グラウンドトイレ ＲＣ造 １階トイレ 延床面積 14.94㎡
中庭トイレ ＣＢ造 １階トイレ 延床面積 10.00㎡
プール付属棟 ＲＣ造 １階トイレ 延床面積 80.00㎡
【池田高等学校辻校】
北校舎 ＲＣ造 ４階トイレ 延床面積 2252.55㎡
屋外トイレ ＣＢ造 １階トイレ 延床面積 9.98㎡
○工事期間
契約日締結日の翌日から２３０日間
本工事は、猛暑による作業不能日数を５日間見込んでいる。
○刊行物は次の単価を使用している
・建設物価 2026年4月 ・積算資料 2026年4月
・建設施工単価 2026年4月 ・建設ｺｽﾄ情報 2026年4月
○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。
【池田高等学校】
・交通誘導警備員 12人
・A型単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 1mx2組 120日
【池田高等学校辻校】
・交通誘導警備員 8人
・A型単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 1mx8組 90日
○共通費は、公共建築工事共通費積算基準(令和7年度版)により算出している。
仮設トイレは､公共建設工事共通仮設費積算基準により共通仮設費率に含まれている
本工事において､「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は､「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係わる費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具
費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
○本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日
の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休２日の取組を希望しない場合については、
変更しない。
○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
池田高等学校（グラウンドトイレ）
1
式
池田高等学校（中庭トイレ）
1
式
池田高等学校（プール付属棟）
1
式
小計
池田高等学校辻校（北校舎）
1
式
池田高等学校辻校（屋外トイレ）
1
式
小計
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
池田高等学校（グラウンドトイレ）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
内装改修
1
式
建具改修
1
式
電気工事
1
式
管工事
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
池田高等学校（中庭トイレ）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
内装改修
1
式
建具改修
1
式
電気工事
1
式
管工事
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
池田高等学校（プール付属棟）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
内装改修
1
式
建具改修
1
式
電気工事
1
式
管工事
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
池田高等学校辻校（北校舎）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
内装改修
1
式
管工事
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
池田高等学校辻校（屋外トイレ）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
内装改修
1
式
建具改修
1
式
管工事
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
池田高等学校（グラウンドトイレ）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
内装改修
1
式
計
建具改修
1
式
計
電気工事 | 電灯設備
1
式
計
管工事 | 衛生器具設備
1
式
管工事 | 給水設備
1
式
管工事 | 排水設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
池田高等学校（グラウンドトイレ）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
池田高等学校（中庭トイレ）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
内装改修
1
式
計
建具改修
1
式
計
電気工事 | 電灯設備
1
式
計
管工事 | 衛生器具設備
1
式
管工事 | 給水設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
池田高等学校（プール付属棟）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
内装改修
1
式
計
建具改修
1
式
計
電気工事 | 電灯設備
1
式
計
管工事 | 衛生器具設備
1
式
管工事 | 給水設備
1
式
管工事 | 排水設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
池田高等学校（プール付属棟）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
池田高等学校辻校（北校舎）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
内装改修
1
式
計
管工事 | 衛生器具設備
1
式
管工事 | 給水設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
池田高等学校辻校（屋外トイレ）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
内装改修
1
式
計
建具改修
1
式
計
管工事 | 衛生器具設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
池田高等学校（グラウンドトイレ） |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 複合改修
14.9
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
14.9
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 14.9
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
池田高等学校（グラウンドトイレ） |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
和便器開口閉塞 | 300×600 2か所 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚22 1.5㎡
1
式
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間 -
| 50㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 1
| 1.5㎡ |  | 式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
池田高等学校（グラウンドトイレ） |  | 建具改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
P-11a
1
か所
P-12a
1
か所
運搬取付費
1
式
法定福利費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
池田高等学校（グラウンドトイレ） |  | 電気工事 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | A-1
4
台
人感ｾﾝｻｰ | 親器
2
個
人感ｾﾝｻｰ | 子器
1
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 2
ｍ
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
池田高等学校（グラウンドトイレ） |  | 管工事 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ向け床置便器
| ﾌﾗｯｼｭ(ｸｲｯｸ)ﾀﾝｸ式･普通便座 | 2
| 改修工法対応 |  | 組
洋風便器 | ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ向け床置便器
| ﾌﾗｯｼｭ(ｸｲｯｸ)ﾀﾝｸ式･普通便座 | 1
組
棚付2連紙巻器
3
組
和風便器改修工法 | 工法部材一式
| 汚水管振直し接続費･和便器ｶｯﾄ | 2
| はつりﾓﾙﾀﾙ埋戻･ﾄｲﾚ内養生共 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
池田高等学校（グラウンドトイレ） |  | 管工事 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
池田高等学校（グラウンドトイレ） |  | 管工事 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
池田高等学校（グラウンドトイレ） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【建築工事】
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.1
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.1
ｍ3
床ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
1.1
㎡
建具撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
【電気工事】
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×1
撤去 | 再使用しない | 2
個
ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1
撤去 |  | 2
個
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C 管内
撤去 | 再使用しない | 6
ｍ
【管工事】
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
2
組
洗浄弁撤去 | 大便器用 再使用しない
2
個
紙巻器
撤去 |  | 4
個
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 30A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
池田高等学校（グラウンドトイレ） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
排水・硬質 | 機械室・便所 75A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
池田高等学校（グラウンドトイレ） |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.2
ｍ3
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ（有筋）
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 金属（処分）
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ｶﾞﾗｽ
発生材運搬 |  | 0.4
ｍ3
とりこわし | 木材
発生材運搬 |  | 0.2
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）
発生材処分 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ（有筋）
発生材処分 |  | 0.2
ｍ3
とりこわし | 金属（処分）
発生材処分 |  | 0.1
ｔ
とりこわし | ｶﾞﾗｽ
発生材処分 |  | 0.5
ｍ3
とりこわし | 木材
発生材処分 |  | 0.1
ｔ
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材処分 |  | 0.1
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
池田高等学校（中庭トイレ） |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(内部改修) | 個別改修
10
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 10
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
池田高等学校（中庭トイレ） |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚22 1.5㎡
1
式
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間 -
| 25mm角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 1
| 1.5㎡ |  | 式
ｶｯﾀｰ入れ
1.2
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
池田高等学校（中庭トイレ） |  | 建具改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
P-15a
1
か所
P-16a
1
か所
P-17a
1
か所
運搬取付費
1
式
法定福利費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
池田高等学校（中庭トイレ） |  | 電気工事 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | A-1
2
台
人感ｾﾝｻｰ | 親器
2
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 1
ｍ
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
池田高等学校（中庭トイレ） |  | 管工事 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ向け床置便器
| ﾌﾗｯｼｭ(ｸｲｯｸ)ﾀﾝｸ式･普通便座 | 3
| 改修工法対応 |  | 組
棚付2連紙巻器
3
組
和風便器改修工法 | 工法部材一式
| 汚水管振直し接続費･和便器ｶｯﾄ | 3
| はつりﾓﾙﾀﾙ埋戻･ﾄｲﾚ内養生共 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
池田高等学校（中庭トイレ） |  | 管工事 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 20A |  | ｍ
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
池田高等学校（中庭トイレ） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【建築工事】
建具撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
【電気工事】
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×1
撤去 | 再使用しない | 2
個
ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1
撤去 |  | 2
個
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C 管内
撤去 | 再使用しない | 7
ｍ
【管工事】
洗浄弁撤去 | 大便器用 再使用しない
3
個
紙巻器
撤去 |  | 3
個
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 25A 再使用しない |  | ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
池田高等学校（中庭トイレ） |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.1
ｍ3
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 金属（処分）
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ｶﾞﾗｽ
発生材運搬 |  | 0.2
ｍ3
とりこわし | 木材
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）
発生材処分 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 金属（処分）
発生材処分 |  | 0.1
ｔ
とりこわし | ｶﾞﾗｽ
発生材処分 |  | 0.3
ｍ3
とりこわし | 木材
発生材処分 |  | 0.1
ｔ
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材処分 |  | 0.1
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
池田高等学校（プール付属棟） |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(内部改修) | 個別改修
20
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 20
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
池田高等学校（プール付属棟） |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
和便器開口閉塞 | 300×600 3か所 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ｺﾃ仕上げ厚30 2.2㎡
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
池田高等学校（プール付属棟） |  | 建具改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
P-13a
1
か所
P-14a
1
か所
運搬取付費
1
式
法定福利費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
池田高等学校（プール付属棟） |  | 電気工事 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | B-1
4
台
人感ｾﾝｻｰ | 親器
2
個
人感ｾﾝｻｰ | 子器
2
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 7
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 10
ｍ
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
池田高等学校（プール付属棟） |  | 管工事 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ向け床置便器
| ﾌﾗｯｼｭ(ｸｲｯｸ)ﾀﾝｸ式･普通便座 | 2
| 改修工法対応 |  | 組
洋風便器 | ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ向け床置便器
| ﾌﾗｯｼｭ(ｸｲｯｸ)ﾀﾝｸ式･普通便座 | 1
組
棚付2連紙巻器
3
組
和風便器改修工法 | 工法部材一式
| 汚水管振直し接続費･和便器ｶｯﾄ | 2
| はつりﾓﾙﾀﾙ埋戻･ﾄｲﾚ内養生共 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
池田高等学校（プール付属棟） |  | 管工事 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
池田高等学校（プール付属棟） |  | 管工事 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
池田高等学校（プール付属棟） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【建築工事】
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.1
ｍ3
建具撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
【電気工事】
LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ | 直付型 20形
取外し | 施設管理者に納品 | 2
台
ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1
撤去 |  | 2
個
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C 管内
撤去 | 再使用しない | 7
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C 管内
撤去 | 再使用しない | 2
ｍ
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 6
ｍ
【管工事】
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
2
組
洗浄弁撤去 | 大便器用 再使用しない
2
個
紙巻器
撤去 |  | 4
個
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 40A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
池田高等学校（プール付属棟） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 40A 再使用しない |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 75A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
池田高等学校（プール付属棟） |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.2
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.2
ｍ3
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ（有筋）
発生材運搬 |  | 0.2
ｍ3
とりこわし | 金属（処分）
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ｶﾞﾗｽ
発生材運搬 |  | 0.3
ｍ3
とりこわし | 木材
発生材運搬 |  | 0.2
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ（有筋）
発生材処分 |  | 0.3
ｍ3
とりこわし | 金属（処分）
発生材処分 |  | 0.1
ｔ
とりこわし | ｶﾞﾗｽ
発生材処分 |  | 0.5
ｍ3
とりこわし | 木材
発生材処分 |  | 0.1
ｔ
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材処分 |  | 0.1
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
池田高等学校辻校（北校舎） |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(内部改修) | 個別改修
18.3
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
54.9
㎡
養生(内部改修) | 搬出入路部分
135
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 18.3
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 54.9
㎡
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 135
㎡
墨出し(内部改修) | 複合改修
54.9
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
池田高等学校辻校（北校舎） |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
和便器撤去部給水 | 50角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ 6か所 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
配管立上部 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去復旧 3か所 | 1
撤去復旧 |  |  | 式
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚22
2.9
㎡
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り Ⅰ類
| 施ゆう 50角 平 45×45 | 2.9
| 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 |  | ㎡
配管工事下階天井 | ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板6 EP塗 2.4㎡ |  |  |  |  | 別紙 00-0013
撤去新設 |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
池田高等学校辻校（北校舎） |  | 管工事 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ向け床置便器
| ﾌﾗｯｼｭ(ｸｲｯｸ)ﾀﾝｸ式･普通便座 | 6
| 改修工法対応 |  | 組
棚付2連紙巻器
6
組
和風便器改修工法 | 工法部材一式
| 汚水管振直し接続費･和便器ｶｯﾄ | 6
| はつりﾓﾙﾀﾙ埋戻･ﾄｲﾚ内養生共 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
池田高等学校辻校（北校舎） |  | 管工事 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 6
ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 6
配管用貫通口) |  |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
池田高等学校辻校（北校舎） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洗浄弁撤去 | 大便器用 再使用しない
6
個
紙巻器
撤去 |  | 6
個
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 6
撤去 |  |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 25A 再使用しない |  | ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
池田高等学校辻校（北校舎） |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.5
ｍ3
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ｶﾞﾗｽ
発生材運搬 |  | 0.5
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板等
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)
発生材処分 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ｶﾞﾗｽ
発生材処分 |  | 0.7
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材処分 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板等
発生材処分 |  | 1
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
池田高等学校辻校（屋外トイレ） |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(内部改修) | 個別改修
10
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 10
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
池田高等学校辻校（屋外トイレ） |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚22
1.4
㎡
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間 -
| 25mm角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 1
| 1.4㎡ |  | 式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
池田高等学校辻校（屋外トイレ） |  | 建具改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
P-1a
1
か所
P-2a
1
か所
運搬取付費
1
式
法定福利費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
池田高等学校辻校（屋外トイレ） |  | 管工事 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ向け床置便器
| ﾛｰﾀﾝｸ式･普通便座 | 3
| 改修工法対応 |  | 組
棚付2連紙巻器
3
組
和風便器改修工法 | 工法部材一式
| 汚水管振直し接続費･和便器ｶｯﾄ | 3
| はつりﾓﾙﾀﾙ埋戻･ﾄｲﾚ内養生共 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
池田高等学校辻校（屋外トイレ） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建具撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
ﾀﾝｸ撤去 | 大便器用 再使用しない
3
個
紙巻器
撤去 |  | 3
個
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
池田高等学校辻校（屋外トイレ） |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.6
ｍ3
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ｶﾞﾗｽ
発生材運搬 |  | 0.2
ｍ3
とりこわし | 木材
発生材運搬 |  | 0.3
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)
発生材処分 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ｶﾞﾗｽ
発生材処分 |  | 0.3
ｍ3
とりこわし | 木材
発生材処分 |  | 0.2
ｔ
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材処分 |  | 0.1
ｍ3
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
池田高等学校（グラウンドトイレ） |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
和便器開口閉塞 | 300×600 2か所 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
7
ｍ
鉄筋D10 | SD295
17.1
kg
スクラップ | 鉄ﾍﾋﾞｰH2
1.7
kg
鉄筋加工組立 | RCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度
| 形状単純 | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 10t車 30km程度
0.1
ｔ
鉄筋溶接 | D10重ね溶接
108
か所
コンクリート | Ｆ0＝24N/mm2 Ｓ＝１８
| 三好 １ | 0.8
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
0.8
ｍ3
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 地上軸部 | 1.6
| 階高2.8m程度 |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
1.6
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 1.6
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
池田高等学校（グラウンドトイレ） |  | 電気工事 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 2
個
金属製 | 25(22) 1方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
金属製 | 25(22) 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
金属製 | 25(22) 3方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 56
池田高等学校（グラウンドトイレ） |  | 管工事 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 32A |  | ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 57
池田高等学校（グラウンドトイレ） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建具撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ﾄｲﾚﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去 | 集積共
15.7
㎡
計
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 32A 再使用しない |  | ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 58
池田高等学校（中庭トイレ） |  | 電気工事 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 2
個
金属製 | 25(22) 1方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 59
池田高等学校（中庭トイレ） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建具撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ﾄｲﾚﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去 | 集積共
10.8
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 60
池田高等学校（プール付属棟） |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
和便器開口閉塞 | 300×600 3か所 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
10.5
ｍ
鉄筋D10 | SD295
35.5
kg
スクラップ | 鉄ﾍﾋﾞｰH2
1.4
kg
鉄筋加工組立 | RCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度
| 形状単純 | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 10t車 30km程度
0.1
ｔ
鉄筋溶接 | D10重ね溶接
144
か所
コンクリート | Ｆ0＝24N/mm2 Ｓ＝１８
| 三好 １ | 0.2
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
0.3
ｍ3
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 地上軸部 | 2.2
| 階高2.8m程度 |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
2.2
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 2.2
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 61
池田高等学校（プール付属棟） |  | 電気工事 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 2
個
金属製 | 25(22) 1方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
金属製 | 25(22) 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 4
個
金属製 | 25(22) 3方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 62
池田高等学校（プール付属棟） |  | 管工事 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 40A |  | ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 63
池田高等学校（プール付属棟） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建具撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ﾄｲﾚﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去 | 集積共
15.3
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 64
池田高等学校辻校（北校舎） |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
和便器撤去部給水 | 50角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ 6か所 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
配管立上部 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去復旧 3か所 | 1
撤去復旧 |  |  | 式
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
12
ｍ
床ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
1.5
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚22
1.5
㎡
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り Ⅰ類
| 施ゆう 50角 平 45×45 | 1.5
| 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 |  | ㎡
既存防水層撤去 | 屋内防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共
0.8
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水施工費
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | E-2(屋内密着) 平場
| 材料 | 0.8
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | E-2(屋内密着) 立上
| 材料 | 1.6
㎡
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 三好 １ | 0.1
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
0.1
ｍ3
溶接金網 | Φ6×100×100
0.8
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 65
池田高等学校辻校（北校舎） |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管工事下階天井 | ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板6 EP塗 2.4㎡ |  |  |  |  | 別紙 00-0013
撤去新設 |  | 1
式
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 2.4
㎡
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 2.4
㎡
ＥＰ塗り | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 2.4
㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 2.4
| - |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 66
池田高等学校辻校（北校舎） |  | 管工事 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 20A |  | ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 67
池田高等学校辻校（屋外トイレ） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建具撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
ﾄｲﾚﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去 | 集積共
10.7
㎡
計