## 工事費内訳書
住 所
商号又は名称
代 表 者 名
工事費内訳書
工 事 名 | Ｒ８波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設１工事
工事区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 金額（単位：円） | 通し番号 | レベル
工事原価 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 1
| （うち安全衛生経費） |  |  | 式 | 1
製作工事原価 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 2
直接製作費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 3 | 1
| （うち材料費） |  |  | 式 | 1
| （うち労務費） |  |  | 式 | 1
| 用排水機修繕工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 4 | 2
|  | 機器単体費(ポンプ設備) |  | 式 | 1 | 0 | 5 | 3
|  |  | No.2片吸込渦巻きポンプ φ150×φ125×5.0m3/min×4P×30KW | 台 | 1 |  | 6 | 4
|  |  | No.2満水検知器 | 台 | 1 |  | 7 | 4
|  |  | No.3片吸込渦巻きポンプ φ150×φ125×5.0m3/min×4P×30KW | 台 | 1 |  | 8 | 4
|  |  | No.3満水検知器 | 台 | 1 |  | 9 | 4
|  |  | 超音波流量計 φ350 塩ビ管用 | 式 | 1 |  | 10 | 4
|  | 機器単体費(電気設備) |  | 式 | 1 | 0 | 11 | 3
|  |  | No.2ポンプ操作盤 900×2500×500 | 面 | 1 |  | 12 | 4
|  |  | No.3ポンプ操作盤 900×2500×500 | 面 | 1 |  | 13 | 4
|  |  | 吐出圧力計 | 台 | 1 |  | 14 | 4
据付工事原価 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 15
直接工事費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 16 | 20
| （うち材料費） |  |  | 式 | 1
| （うち労務費） |  |  | 式 | 1
| 土工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 17 | 2
|  | 作業土工(ポンプ設備) |  | 式 | 1 | 0 | 18 | 3
|  |  | 掘削 | m3 | 38 |  | 19 | 4
|  |  | 埋戻 | m3 | 12 |  | 20 | 4
|  |  | CO舗装版切断 | ｍ | 12.4 |  | 21 | 4
|  |  | CO舗装版破砕 | ㎡ | 22 |  | 22 | 4
|  |  | 殻運搬 | m3 | 22 |  | 23 | 4
|  |  | 殻処分費 | m3 | 22 |  | 24 | 4
|  |  | 残土処理 | m3 | 34 |  | 25 | 4
|  | 作業土工(電気設備) |  | 式 | 1 | 0 | 26 | 3
|  |  | 掘削 | m3 | 3 |  | 27 | 4
|  |  | 山砂 | m3 | 1 |  | 28 | 4
|  |  | 埋戻 | m3 | 2.2 |  | 29 | 4
|  |  | 残土処理 | m3 | 1 |  | 30 | 4
| 用排水機修繕工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 31 | 2
|  | 資材費(ポンプ設備) |  | 式 | 1 | 0 | 32 | 3
|  |  | 玉形フレキ | 個 | 2 |  | 33 | 4
|  |  | 逆止弁 | 台 | 2 |  | 34 | 4
|  |  | PVC仕切弁 | 台 | 2 |  | 35 | 4
|  |  | フランジ短管 | 個 | 2 |  | 36 | 4
|  |  | T字管 | 個 | 2 |  | 37 | 4
|  |  | PVC仕切弁 | 台 | 3 |  | 38 | 4
|  |  | フランジ短管 | 個 | 2 |  | 39 | 4
|  |  | フランジ短管 | 個 | 4 |  | 40 | 4
|  |  | 伸縮管 | 個 | 1 |  | 41 | 4
|  |  | 可とう管 | 個 | 2 |  | 42 | 4
|  |  | 圧力取出2F短管 | 個 | 1 |  | 43 | 4
|  |  | 可とう管 | 個 | 2 |  | 44 | 4
|  |  | 玉形フレキ | 個 | 2 |  | 45 | 4
|  |  | 曲管 | 個 | 1 |  | 46 | 4
|  |  | 弁室 | 個 | 1 |  | 47 | 4
|  | 資材費(電気設備) |  | 式 | 1 | 0 | 48 | 3
|  |  | 動力ケーブル CVT 60sq | 式 | 1 |  | 49 | 4
|  |  | 動力ケーブル CV 3.5sq-3c | 式 | 1 |  | 50 | 4
|  |  | 動力ケーブル CV 1.25sq-3c | 式 | 1 |  | 51 | 4
|  |  | 動力ケーブル CVV 1.25sq-10c | 式 | 1 |  | 52 | 4
|  |  | 動力ケーブル CVV 1.25sq-6c | 式 | 1 |  | 53 | 4
|  |  | 動力ケーブル CVV 1.25sq-3c | 式 | 1 |  | 54 | 4
|  |  | 計装ケーブル CVV-S 1.25sq-3c | 式 | 1 |  | 55 | 4
|  |  | 計装ケーブル CVV-S 1.25sq-2c | 式 | 1 |  | 56 | 4
|  |  | 電線 IV 22sq | 式 | 1 |  | 57 | 4
|  |  | 電線 IV 3.5sq | 式 | 1 |  | 58 | 4
|  |  | 電線 IV 2sq | 式 | 1 |  | 59 | 4
|  |  | 厚鋼電線管 HIVE 36 | 式 | 1 |  | 60 | 4
|  |  | 厚鋼電線管 HIVE 28 | 式 | 1 |  | 61 | 4
|  |  | 厚鋼電線管 HIVE 22 | 式 | 1 |  | 62 | 4
|  |  | 波付硬質ポリエチレン管 FEP30 | 式 | 1 |  | 63 | 4
|  |  | 金属製可とう電線管 ♯101 | 式 | 1 |  | 64 | 4
|  |  | 金属製可とう電線管 ♯30 | 式 | 1 |  | 65 | 4
|  |  | 金属製可とう電線管 ♯24 | 式 | 1 |  | 66 | 4
|  |  | アルミラック W=300 | 式 | 1 |  | 67 | 4
|  |  | 専用ケーブル | 式 | 1 |  | 68 | 4
|  |  | プルボックス 300×300×300 SUS | 式 | 1 |  | 69 | 4
|  |  | プルボックス 150×150×100 SUS | 式 | 1 |  | 70 | 4
|  |  | アルミラック セパレーター | 式 | 1 |  | 71 | 4
|  |  | 埋設表示シート 低圧ダブル折り W=150 | 式 | 1 |  | 72 | 4
|  | 労務費(ポンプ設備) |  | 式 | 1 | 0 | 73 | 3
|  |  | No.2片吸込渦巻ポンプ撤去 | 式 | 1 |  | 74 | 4
|  |  | No.3片吸込渦巻ポンプ撤去 | 式 | 1 |  | 75 | 4
|  |  | No.2片吸込渦巻ポンプ据付 | 式 | 1 |  | 76 | 4
|  |  | No.3片吸込渦巻ポンプ据付 | 式 | 1 |  | 77 | 4
|  |  | 既設配管類撤去 | 式 | 1 |  | 78 | 4
|  |  | 配管類据付 | 式 | 1 |  | 79 | 4
|  | 労務費(電気設備) |  | 式 | 1 | 0 | 80 | 3
|  |  | No.2ポンプ操作盤撤去 | 式 | 1 |  | 81 | 4
|  |  | No.3ポンプ操作盤撤去 | 式 | 1 |  | 82 | 4
|  |  | No.2ポンプ操作盤据付 | 式 | 1 |  | 83 | 4
|  |  | No.3ポンプ操作盤据付 | 式 | 1 |  | 84 | 4
|  |  | 既設吐出圧力計撤去 | 式 | 1 |  | 85 | 4
|  |  | 吐出圧力計据付 | 式 | 1 |  | 86 | 4
|  | 直接経費 |  | 式 | 1 | 0 | 87 | 3
|  |  | 試運転調整費 | 式 | 1 |  | 88 | 4
|  |  | トラッククレーン | 式 | 1 |  | 89 | 4
|  | 輸送費 |  | 式 | 1 | 0 | 90 | 3
|  |  | 交換品輸送(ポンプ設備) | 式 | 1 |  | 91 | 4
|  |  | 交換品輸送(電気設備) | 式 | 1 |  | 92 | 4
|  |  | 資材輸送(ポンプ設備) | 式 | 1 |  | 93 | 4
|  |  | 資材輸送(電気設備) | 式 | 1 |  | 94 | 4
間接工事費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 95
共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 96 | 200
共通仮設費（率計上分） |  |  |  | 式 | 1 |  | 97
現場管理費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 98 | 210
| （うち法定福利費の事業主負担額） |  |  | 式 | 1
| （うち建退共制度の掛金） |  |  | 式 | 1
据付間接費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 99
設計技術費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 100
一般管理費等 |  |  |  | 式 | 1 |  | 101 | 220
一括計上価格 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 102 | 1
| 処分費 |  |  | 式 | 1 | 0 | 103 | 2
|  | 処分費 |  | 式 | 1 | 0 | 104 | 3
|  |  | 既設交換品処分(ポンプ設備) | 式 | 1 |  | 105 | 4
|  |  | 既設交換品処分(電気設備) | 式 | 1 |  | 106 | 4
工事価格 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 107 | 30
入札書記載金額(税抜き) |  |  |  | － | － | 0 | 108 | 90