## 表紙
工事名称 |  | Ｒ８交拠 大鳴門橋架記念館 鳴・鳴門 非常放送設備改修工事
工事場所 |  | 鳴門市鳴門町土佐泊浦
1.工事概要
ア）構造 RC造
イ）階数 地上3階
ウ）延床面積 2,650.55㎡
エ）工事種別 電気工事のうち非常放送設備改修工事 一式
2.工事期間
契約締結日の翌日から159日間
※本工事は、猛暑による作業不能日数を9日間見込んでいる。
3.刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価 2026年 6月
4.本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日の達成
状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休２日の取組を希望しない場合については、変
更しない。
5.注意
○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
○本工事は、担い手促進工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日
の達成状況に応じた補正係数（月単位・完全週休２日）により労務費を補正し、
請負代金額を増額変更する。
なお、月単位以上の週休2日が達成できない場合については、変更しない。
○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
非常放送設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 非常放送設備 |  |  | 非常放送設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 管内 | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 mm- 5P
| 管内 | 11
ｍ
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 mm- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 16
ｍ
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 mm- 3P
| 管内 | 12
ｍ
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 mm- 3P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 17
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| 管内 | 24
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 38
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 14
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 20
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 9
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 100
塗装共 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
4
ｍ
非常業務兼用ﾗｯｸ | 定格出力 240W
型ｱﾝﾌﾟ |  | 1
式
卓上型ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ
1
台
電源ｶｯﾄﾘﾚｰｺﾝｾﾝﾄ | AC100V
1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 非常放送設備 |  |  | 非常放送設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器据付結線調整 | 中継端子台含む
費 |  | 1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 3
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
撤去 | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 3
ｍ
UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 |  | 3
ｍ
非常放送ｱﾝﾌﾟ架
撤去 |  | 1
式
壁掛型非常業務放
送装置 |  | 1
撤去 |  |  | 台
非常業務切替ﾘﾚｰ
撤去 |  | 1
台
塞ぎﾌﾟﾚｰﾄ
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 発生材処分費 |  |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗ
0.2
ｔ
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材運搬 |  | 0.5
ｍ3
計