## 表紙
工事名称 |  | Ｒ８交拠 産業観光交流センター 徳・山城 給排水設備改修工事
工事場所 |  | 徳島市山城町東浜傍示
○工事概要
給排水設備 図示の給排水ポンプ及び受水槽を更新する工事一式
○工事日数 契約締結日の翌日から209日間
※本工事は、猛暑による作業不能日数を9日間見込んでいる。
○刊行物は次の単価を使用している
・建設物価/積算資料 2026年6月
○次の項目を積み上げ共通仮設費として計上している
・A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 1200×800 5台 1ケ月
・ﾁｭｰﾌﾞ保安灯 10m 1本 1カ月
○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
○本工事は、担い手促進工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日
の達成状況に応じた補正係数（月単位・完全週休２日）により労務費を補正し、
請負代金額を増額変更する。
なお、月単位以上の週休2日が達成できない場合については、変更しない。
○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給排水設備
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
給排水設備
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給排水設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
給排水設備 |  | 給排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ | P-CW-511
2
台
受水槽一体形 | P-CW-512
自動給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯ |  | 1
ﾄ |  |  | 組
給湯用自動給水ﾎﾟ | P-CW-513
ﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ |  | 1
組
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | P-D-601
2
台
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | P-D-602
2
台
汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ | P-SL-603
| 脱着装置、ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ×5個含む | 3
台
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | P-D-603
2
台
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | P-D-604
2
台
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | P-D-605
2
台
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 20A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 40A
1
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 40A
4
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 50A
2
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 65A
2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
給排水設備 |  | 給排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A
2
個
配管用防虫網 | 50A
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
防水 |  | 8
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
既設配線結線 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
給水・塩ﾋﾞ | ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 7
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
圧送・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
圧送・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 31
(VP) |  |  | ｍ
圧送・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｺﾞﾑ輪 |  | 13
RR接合(VP) |  |  | ｍ
離脱防止金具 | 100A
3
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
既設配管切断 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
給排水設備 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去 | P-CW-511
2
台
受水槽一体形 | P-CW-512
自動給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯ |  | 1
ﾄ 撤去 |  |  | 組
給湯用自動給水ﾎﾟ | P-CW-513
ﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ |  | 1
撤去 |  |  | 台
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | P-D-601
撤去 |  | 2
台
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | P-D-602
撤去 |  | 2
台
汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ | P-SL-603
撤去 |  | 3
台
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | P-D-603
撤去 |  | 2
台
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | P-D-604
撤去 |  | 2
台
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | P-D-605
撤去 |  | 2
台
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 20A
撤去 |  | 2
組
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 40A
撤去 |  | 1
組
防振継手撤去 | 40A
4
組
防振継手撤去 | 50A
2
組
防振継手撤去 | 65A
2
組
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
給排水設備 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A -
撤去 |  | 2
個
給水・塩ﾋﾞ | ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 7
(SGP-VA)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 1
(SGP-VA)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 1
(SGP-VA)撤去 |  |  | ｍ
圧送・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) 撤去 |  |  | ｍ
圧送・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 31
(VP) 撤去 |  |  | ｍ
圧送・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｺﾞﾑ輪 |  | 13
RR接合(VP) 撤去 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
給排水設備 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 2.9
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材運搬 |  | 1.7
ｍ3
とりこわし | 金属
発生材処分 |  | 1.6
ｔ
とりこわし | 廃プラスチック
発生材処分 |  | 0.2
ｔ
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
給排水設備 |  | 給排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 250㎏以下
0.2
ｔ
搬入費 | 複数搬入 100㎏/m3未満
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 250㎏以下
0.1
ｔ
搬入費 | 複数搬入 250㎏以下
0.3
ｔ
計
既設配線結線 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
電気配線結線
13
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
給排水設備 |  | 給排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 7
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 1
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 1
| 65A |  | ｍ
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 2
| 65A |  | 個
計
既設配管切断 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
配管切断 | 配管切断 65A 保温無
(樹脂管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 100A 保温無
(樹脂管類) |  | 3
･手間のみ |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
給排水設備 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 250㎏以下
0.2
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 100㎏/m3未満
0.5
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 250㎏以下
0.1
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 250㎏以下
0.3
ｔ
計