## 表紙
工事名称 |  | Ｒ８交拠 あすたむらんど徳島 板・那東 高圧受変電設備改修工事
工事場所 |  | 板野郡板野町那東
○工事種目
１．受変電設備 図示の高圧進相コンデンサ及び直列リアクトルの更新工事一式
２．撤去工事 図示位置の不要となるコンデンサ・リアクトルの撤去工事一式
○工事期間 契約締結の翌日から令和 9年 1月 25日まで
※本工事は、猛暑による作業不能日数を7日間見込んでいる。
○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。
・PCB含有調査費 \174,000-
○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
○本工事は、担い手促進工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日
の達成状況に応じた補正係数（月単位・完全週休２日）により労務費を補正し、
請負代金額を増額変更する。
なお、月単位以上の週休2日が達成できない場合については、変更しない。
○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札開始日の３日前（休日・入札開始日を除
く）の正午までに、質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直 接 工 事 費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気工事
1
式
計

## 種目
電気工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気工事
1
式
計

## 科目
電気工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
電気工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 中科目1
電気工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
電気工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備 | 受変電設備
1
式
計
撤去工事 | 撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気工事 |  | 受変電設備 |  |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 油入式 (L=6%用) 50kvar
(60Hz用) | 保護接点付 | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 油入式 (L=6%用) 75kvar
(60Hz用) | 保護接点付 | 2
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | 油入式 L=6% (50kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 1
(60Hz用) |  |  | 台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | 油入式 L=6% (75kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 2
(60Hz用) |  |  | 台
搬入費 | 複数搬入 250㎏以下
0.4
ｔ
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 油入式 (L=6%用) 50kvar
(60Hz用) | 放電コイル含む | 1
撤去 |  |  | 台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 油入式 (L=6%用) 75kvar
(60Hz用) | 放電コイル含む | 2
撤去 |  |  | 台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | 油入式 L=6% (50kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 1
(60Hz用)撤去 |  |  | 台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | 油入式 L=6% (75kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 2
(60Hz用)撤去 |  |  | 台
搬出費(撤去用) | 複数搬出 250㎏以下
0.4
ｔ
とりこわし | 金属類
発生材運搬 |  | 0.6
ｍ3
処分費 | 金属類
0.8
ｔ
計