## 表紙
工事名称 |  | Ｒ８交拠 四国三郎の郷 美・美馬 コテージ空調設備改修工事
工事場所 |  | 美馬市美馬町境目
工事概要
・空気調和設備 図示空気調和機の改修工事一式
・撤去工事 図示空気調和機改修に伴う撤去工事一式
○工事期間
契約締結日の翌日から令和8年11月10日まで
○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
○本工事は、担い手促進工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日
の達成状況に応じた補正係数（月単位・完全週休２日）により労務費を補正し、
請負代金額を増額変更する。
なお、月単位以上の週休2日が達成できない場合については、変更しない。
○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札開始日の３日前（休日・入札開始日を除
く）の正午までに、質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
機械設備工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
〈ACP-1〉ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹ | 冷暖切替形、空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
ｰｼﾞ形空気調和機 | 冷房能力:14.0kW,暖房能力:16.0kW | 4
(室外機) |  |  | 台
〈ACP-1-1〉ﾏﾙﾁﾊﾟ | 天井埋込型 ２方向吹き出し
ｯｹｰｼﾞ形空気調和 | 冷房能力:2.8kW,暖房能力:3.2kW | 3
機(室内機) |  |  | 台
〈ACP-1-2〉ﾏﾙﾁﾊﾟ | 天井埋込型 ２方向吹き出し
ｯｹｰｼﾞ形空気調和 | 冷房能力:3.6kW,暖房能力:4.0kW | 5
機(室内機) |  |  | 台
〈ACP-1-3〉ﾏﾙﾁﾊﾟ | 壁掛型
ｯｹｰｼﾞ形空気調和 | 冷房能力:5.6kW,暖房能力:6.3kW | 4
機(室内機) | 外付け膨張弁含む |  | 台
空調ﾘﾓｺﾝ
12
台
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
8
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 19.1外径 (3/4 B)
8
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 25A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
ｍ
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度 溶融ｱﾙﾐ亜鉛
断熱材被覆銅管用 |  | 8
保温外装 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
〈ACP-1〉ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹ | 冷暖切替形、空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
ｰｼﾞ形空気調和機 | 冷房能力:14.0kW,暖房能力:16.0kW | 4
(室外機) |  |  | 台
〈ACP-1-1〉ﾏﾙﾁﾊﾟ | 天井埋込型 ２方向吹き出し
ｯｹｰｼﾞ形空気調和 | 冷房能力:2.8kW,暖房能力:3.2kW | 3
機(室内機) |  |  | 台
〈ACP-1-2〉ﾏﾙﾁﾊﾟ | 天井埋込型 ２方向吹き出し
ｯｹｰｼﾞ形空気調和 | 冷房能力:3.6kW,暖房能力:4.0kW | 5
機(室内機) |  |  | 台
〈ACP-1-3〉ﾏﾙﾁﾊﾟ | 壁掛型
ｯｹｰｼﾞ形空気調和 | 冷房能力:5.6kW,暖房能力:6.3kW | 1
機(室内機) |  |  | 台
〈ACP-1-4〉ﾏﾙﾁﾊﾟ | 壁掛型
ｯｹｰｼﾞ形空気調和 | 冷房能力:7.1kW,暖房能力:8.0kW | 3
機(室内機) |  |  | 台
空調ﾘﾓｺﾝ撤去
12
台
冷媒・被覆銅管 | 9.5外径( 3/8B) -
撤去 |  | 8
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 19.1外径( 3/4B) -
撤去 |  | 8
ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 25A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
撤去 |  |  | ｍ
ﾌﾛﾝ回収処分 | 冷房能力 14.0kW
4
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
機械設備工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | 金属(処分)
発生材運搬 |  | 3.7
ｍ3
発生材処分費 | 金属(処分)
0.5
ｔ
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗ
0.1
ｍ3
計