## 表紙
工事名称 |  | Ｒ８営繕 中央テクノスクール 徳・南末広
機械技術科棟等照明設備改修工事（着指）
工事場所 |  | 徳島市南末広町
○工事概要
・電灯設備 照明器具のＬＥＤへの更新工事
・撤去工事 照明器具更新に伴う機器等の撤去工事一式
○工事期間
契約締結日から令和９年５月１５日まで（工事着手日：令和９年２月１５日）
※本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んでいない。
○刊行物は次の単価を使用している。
建設物価 ：２０２６年 ６月 積算資料 ：２０２６年 ６月
建築コスト情報：２０２６年 春号 建築施工単価 ：２０２６年 春号
○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和８年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
〇本工事は、担い手促進工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日
の達成状況に応じた補正係数（月単位・完全週休2日）により労務費を補正し、
請負代金額を増額変更する。
なお、月単位以上の週休2日が達成できない場合については、変更しない。
※注意
設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械技術科棟
1
式
金属技術科棟
1
式
計

## 科目
電気工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
機械技術科棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
撤去工事
1
式
計
電気工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
金属技術科棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
機械技術科棟 |  | 電灯設備 |  |  | 機械技術科棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | A322
40
台
照明器具 | B321
9
台
照明器具 | B322
6
台
照明器具 | C251
5
台
照明器具 | D401
21
台
照明器具 | E221
23
台
照明器具 | G131
3
台
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ
1
個
枠組本足場 | 使用期間：15日間 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
(手すり先行方式) |  | 1
式
枠組本足場 | 使用期間：15日間 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
(手すり先行方式) |  | 1
式
安全手すり | 使用期間：15日間 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
(手すり先行方式) |  | 1
式
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 171
脚立足場) |  |  | ㎡
ローリングタワー | H4.9m 3段 2日
| 基本料金・損料・掛払・運搬共 | 1
式
養生(内部改修) | 個別改修
1,006
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 1,006
㎡
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
機械技術科棟 |  | 電灯設備 |  |  | 機械技術科棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
機械技術科棟 |  | 撤去工事 |  |  | 機械技術科棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設照明器具 | A322
撤去 |  | 40
台
既設照明器具 | B321
撤去 |  | 9
台
既設照明器具 | B322
撤去 |  | 6
台
既設照明器具 | C251
撤去 |  | 5
台
既設照明器具 | D401
撤去 |  | 21
台
既設照明器具 | E221
撤去 |  | 23
台
既設照明器具 | G131
撤去 |  | 3
台
灯具昇降装置 | 再使用しない
(昇降装置)撤去 |  | 21
個
灯具昇降装置 | 再使用しない
(ﾜｲﾔｰ)撤去 |  | 21
ｍ
安定器 撤去 | 水銀灯用
| 再使用しない | 21
台
ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ操作部 | 再使用しない
撤去 |  | 1
台
発生材運搬費 | 金属
(金属技術科棟共) |  | 12
ｍ3
発生材運搬費 | 廃ﾌﾟﾗ
(金属技術科棟共) |  | 0.1
ｍ3
発生材運搬費 | ｶﾞﾗｽ
(金属技術科棟共) |  | 0.2
ｍ3
発生材処分費 | 金属
(金属技術科棟共) |  | 5.4
ｔ
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
機械技術科棟 |  | 撤去工事 |  |  | 機械技術科棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 廃プラ
(金属技術科棟共) |  | 0.1
ｔ
発生材処分費 | ガラス
(金属技術科棟共) |  | 0.1
ｔ
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
金属技術科棟 |  | 電灯設備 |  |  | 金属技術科棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | A322
8
台
照明器具 | B322
4
台
照明器具 | C251
2
台
照明器具 | D401
28
台
照明器具 | F321
1
台
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ
1
個
高所作業車 | H=12m 伸縮ブーム・バスケット型
2
台・日
ローリングタワー | H3.3m 2段 1日
| 基本料金・損料・掛払・運搬共 | 1
式
養生(内部改修) | 個別改修
663
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 663
㎡
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
金属技術科棟 |  | 撤去工事 |  |  | 金属技術科棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設照明器具 | A322
撤去 |  | 8
台
既設照明器具 | B322
撤去 |  | 4
台
既設照明器具 | C251
撤去 |  | 2
台
既設照明器具 | D401
撤去 |  | 28
台
既設照明器具 | F321
撤去 |  | 1
台
灯具昇降装置 | 再使用しない
(昇降装置)撤去 |  | 28
個
灯具昇降装置 | 再使用しない
(ﾜｲﾔｰ)撤去 |  | 28
ｍ
安定器 撤去 | 水銀灯用
| 再使用しない | 28
台
ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ操作部 | 再使用しない
撤去 |  | 1
台
計

## 別紙明細
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
機械技術科棟 |  | 電灯設備 |  |  | 機械技術科棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 使用期間：15日間 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
(手すり先行方式) |  | 1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 711
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用15日賃料 修理費含む | 711
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 711
| 12m未満 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 711
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計
枠組本足場 | 使用期間：15日間 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
(手すり先行方式) |  | 1
式
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 110
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 供用15日賃料 修理費含む | 110
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 110
| 12m未満 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅600
(枠組本足場) |  | 110
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
機械技術科棟 |  | 電灯設備 |  |  | 機械技術科棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
安全手すり | 使用期間：15日間 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
(手すり先行方式) |  | 1
式
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用15日賃料 修理費含む | 305
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 305
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 305
| - |  | ｍ
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 305
ｍ
計