## 表紙
工事名称 |  | Ｒ８営繕 家畜防疫資材倉庫 石・石井 新築工事建築（着指）（担）
工事場所 |  | 名西郡石井町石井
工事概要
Ａ．工事概要
・倉庫：S造 平屋建て 延床面積：612.58 m2
Ｂ．工事種別
・建築工事一式
・電気設備工事一式
・機械設備工事一式
Ｃ．工事期間 契約締結日の翌日から令和９年７月３１日まで
（工事着手日：令和８年１２月２０日）
本工事は、猛暑による作業不能日数を2日間見込んでいる。
Ｄ．その他
１．刊行物は次の単価を使用している
建築施工単価 ・建築コスト情報 2026年4月春
建設物価・積算資料 2026年6月
Ｅ．積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。
・仮囲い 成形鋼板 H=2.0m L=82ｍ 141日
・キャスターゲート W5.0mｘH1.8m 1箇所 141日
・敷鉄板 1524x6096ｘt22 5枚 141日
・交通誘導員B 110人
・室内空気中の化学物質の濃度測定 4箇所
Ｆ．共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、
「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
Ｇ．本工事は、担い手促進工事（発注者指定型）として、通期の週休2日を前提に予定
価格を算定している。
Ｈ．設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する
質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載し
てある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に
関する質疑は受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工
1
式
地業
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
型枠
1
式
鉄骨
1
式
防水
1
式
タイル
1
式
屋根及びとい
1
式
金属
1
式
左官
1
式
建具
1
式
塗装
1
式
内外装
1
式
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ユニット及びその他
1
式
管工事
1
式
空調工事
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
土工
1
式
計
地業 | 地業
1
式
地業 | 既製鋼管杭地業
1
式
計
鉄筋
1
式
計
コンクリート
1
式
計
型枠
1
式
計
鉄骨
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
防水
1
式
計
タイル
1
式
計
屋根及びとい
1
式
計
金属
1
式
計
左官
1
式
計
建具 | 鋼製建具
1
式
建具 | シャッター
1
式
建具 | ガラス
1
式
計
塗装
1
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
内外装 | 外部
1
式
内外装 | 内部
1
式
計
ユニット及びその他
1
式
計
管工事 | 屋外給排水設備工事
1
式
計
空調工事 | 換気機器設備工事
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
(手すり先行方式) | 12m未満 50日 | 1
式
安全手すり | 枠組本足場用 50日 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
(手すり先行方式) |  | 1
式
養生ｼｰﾄ張り | メッシュシート |  |  |  |  | 別紙 00-0003
| 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 | 1
| 50日 |  | 式
地足場 | 18日 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
ローリングタワー | W1.5mｘ3.7ｍ 棚2段2列 60日
2
台
ローリングタワー | W1.5mｘ3.7ｍ 棚2段1列 60日
2
台
遣方 | 一 般
552
㎡
墨出し | 一 般 S造
| 地上階 | 552
㎡
養生 | 一 般 S造
| 地上階 | 552
㎡
整理清掃 | 一 般 S造
後片付け | 地上階 | 552
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
建築工事 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 総掘り
| 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 224
ｍ3
埋戻し(B種) | - 発生土
581
ｍ3
盛土(A種) | 山砂の類
421
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
17
㎡
杭間ざらい | 鋼管杭
17
本
土間下断熱材敷き | 3種bA 厚さ25㎜
489
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
建築工事 |  | 地業 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業切込砕石 | 徳島東部 １
（個別） |  | 59.2
C-40 |  |  | ｍ3
床下防湿層敷き | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15
489
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
建築工事 |  | 地業 |  |  | 既製鋼管杭地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
杭打設機器用 | 設置費、撤去費、整備費、賃料共
仮設鉄板敷 | 1524×6096×22㎜×4枚 21日 | 1
式
鋼管杭 材料費 | 鋼管径：318.5mm t=10.3mm
ETP杭 STK490 | 翼径：975mm t=55、L=17.0m | 1
P1 |  |  | Set
鋼管杭 材料費 | 鋼管径：267.4mm t=9.3mm
ETP杭 STK490 | 翼径：869mm t=50、L=17.0m | 2
P2-2 |  |  | Set
鋼管杭 材料費 | 鋼管径：267.4mm t=9.3mm
ETP杭 STK490 | 翼径：869mm t=50、L=18.0m | 7
P2-1 |  |  | Set
鋼管杭 材料費 | 鋼管径：216.3mm t=10.3mm
ETP杭 STK490 | 翼径：703mm t=38、L=17.0m | 1
P3-1 |  |  | Set
鋼管杭 材料費 | 鋼管径：216.3mm t=10.3mm
ETP杭 STK490 | 翼径：703mm t=38、L=18.0m | 6
Set
杭材運搬費
3
台
機械損料 | DHJ-25標準仕様
4
日
労務費 | 昼間作業
4
日
消耗費 | 油脂燃料費他
4
日
打設管理費 | データー取得・整理含む
4
日
継手施工費 | 半自動アーク溶接
4
日
ヤットコ費
17
か所
諸経費 | 法定福利費含む
1
式
組立解体費 | 損料共
1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
建築工事 |  | 地業 |  |  | 既製鋼管杭地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
重機回送費 | 杭打機本体
1
往復
機材運搬費 | 杭打機部材
2
車
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
建築工事 |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形鉄筋
SD295 D10 |  | 1.1
ｔ
異形鉄筋
SD295 D13 |  | 17.4
ｔ
異形鉄筋
SD295 D16 |  | 9.4
ｔ
異形鉄筋
SD345 D19 |  | 0.4
ｔ
異形鉄筋
SD345 D22 |  | 3.9
ｔ
異形鉄筋
SD345 D25 |  | 8.3
ｔ
鉄筋加工組立 | S造
| 床版 - | 38.7
ｔ
鉄筋運搬費 | 10ｔ車 30㎞程度
38.7
ｔ
鉄筋ｶﾞｽ圧接 | D19 -D19
18
か所
鉄筋ｶﾞｽ圧接 | D22 -D22
144
か所
鉄筋ｶﾞｽ圧接 | D25 -D25
162
か所
鉄筋スクラップ控 | ヘビーH2
除 |  | 2.4
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
建築工事 |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 33
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| 30m3/回程度 S15～S18 | 1
式
コンクリート | Ｆ0＝33N/㎜2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 347
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
| 100m3/回以上 S15～S18 | 1
式
コンクリート | Ｆ0＝24N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 19.3
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | S造ｽﾗﾌﾞ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
| 50m3/回程度 S15～S18 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
建築工事 |  | 型枠
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 基礎部 | 665
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠A種
| 壁式構造 地上軸部 | 184
| 階高2.8m程度 |  | ㎡
型枠運搬費 | 10ｔ車 30㎞程度 往復
849
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 849
㎡
面木・目地棒 | □20*10*10 打継・誘発目地
133
（個別） |  |  | ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
建築工事 |  | 鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
本体鉄骨工事
本体鉄骨工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
主材料費 |  | 1
式
本体鉄骨工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
副資材 |  | 1
式
原寸施工図費
51,802
kg
工場加工費
51,802
kg
バス間温度管理費 | 48.6m/t
2,511
ｍ
溶剤燃料費
51,802
kg
錆止塗装費 | 鉛・クロムフリーサビ止 2回塗
K5674 |  | 873
㎡
運搬費
51,802
kg
鉄骨現場建方
51,802
kg
大梁 現場地組費 | 地組用重機共
5
か所
現場加工費
51,802
kg
検査費 | 自社UT
51,802
kg
付帯工事１
アンカーセット | M16
及び計測 |  | 36
本
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
建築工事 |  | 鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
アンカーフレーム | 2本アンカー
18
台
ISベース SH302
12
台
特殊ベース | 桟木解体撤去別途
桟木囲い費 |  | 12
台
特殊ベース
運搬費 |  | 12
台
特殊バース | ISベース SH302
ベース工場溶接 |  | 12
取付費 |  |  | 台
アンカープレート
撤去 |  | 30
か所
アンカー実測
30
か所
アンカー工事
諸経費 |  | 30
か所
本締費 S10T
2,044
本
補修塗装費 S10T | 接合部 K5674 1回塗
2,044
本
仮ボルト費 | 本体ボルト総本数重量
349
kg
ダブルナットキャ | PVC製
ップ |  | 48
個
庇下地鉄骨
庇下地鉄骨 | [5 empty] | 別紙 00-0010
主材料費 |  | 1
式
庇下地鉄骨 | [5 empty] | 別紙 00-0011
副資材 |  | 1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
建築工事 |  | 鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
メッキ加工費
3,884
kg
メッキ運搬費
1
式
外壁貫通部フサギ | メッキ共
PL-6 |  | 10
か所
折板受
SSC400 カラー
C-100x50x3.2 |  | 90.4
ｍ
継手部現場施工費
20
か所
胴縁工事
胴縁材料費 | 水切り下地・樋下地等共
SSC400 カラー |  | 629
C-100x50ｘ20x3.2 |  |  | ㎡
笠木受材
SSC400 |  | 1,232
C-100x50ｘ20x3.2 |  |  | kg
胴縁アンカー
M12 @600 |  | 166
本
雑下地鉄骨
シャッターBOX
下地 |  | 2
か所
シャッター | □-100ｘ100ｘ3.2 L=3000
開口方立 |  | 4
本
樹脂アンカー
M12 |  | 8
本
鉄骨安全仮設
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
建築工事 |  | 鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
安全ﾈｯﾄ張り | 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ |  |  |  |  | 別紙 00-0012
(水平張り) |  | 1
式
親縄 10片フック
262
ｍ
スタンション
54
か所
吊ピース
24
か所
建方用タラップ | ＠400
192
か所
建入ピース
64
か所
ネットフック
518
か所
スクラップ控除
H2 |  | 3.2
ｔ
超音波探傷試験 | 第三者検査
60
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
建築工事 |  | 防水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 25×10 | 38.7
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 67.5
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 20×10 | 133
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
建築工事 |  | タイル
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
磁器質段鼻タイル | 150ｘ60ｘ10
9
ｍ
床ﾀｲﾙ | 段鼻 施工手間 -
(階段用ﾀｲﾙ張り) | 150㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 9
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
建築工事 |  | 屋根及びとい
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
大屋根
ハゼ締め併用 | カラーガルバリウム鋼板 t=0.8
嵌合式折版 | 裏貼無し | 574
山高160 |  |  | ㎡
タイトフレーム | メッキ処理鋼板
265
ｍ
ケラバタイトフレ | メッキ処理鋼板
ーム |  | 35
ｍ
軒先見切面戸 | カラーガルバリウム鋼板
斜め加工品 |  | 34.2
ｍ
軒先水切 | 屋根同材加工
34.2
ｍ
エプロン面戸 | カラーガルバリウム鋼板
26.5
ｍ
水上面戸 | カラーガルバリウム鋼板
26.5
ｍ
頂部納め | 雨押え：屋根同材加工、棟金具
| ハゼ面戸、立上り下地：硬質木片セ | 26.5
| メント板、t=18 透湿防水シート共 |  | ｍ
ケラバ納め | 雨納め：屋根同材加工
| 立上り下地：硬質木片セメント板 | 35
| t=18 透湿防水シート共 |  | ｍ
軒先部斜めカット
34.2
ｍ
軒樋 | カラー塩ビ製 W=150
| SUS製吊り金具共 | 34.2
ｍ
落し口
3
か所
竪樋 | カラーVP 100φ SUS製受け金物共
19.8
ｍ
現場成型費
1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
建築工事 |  | 屋根及びとい
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運搬荷揚費
1
式
庇屋根
嵌合式吊り折板 | カラーガルバリウム鋼板 t=0.8
| 両面塗装品、支持金具、目地カバー | 98.1
| 共 |  | ㎡
軒先面戸 | カラーガルバリウム鋼板
26.5
ｍ
ケラバ化粧幕板 | 屋根同材加工、
| ケラバ補強材 t=0.8共 | 7.4
ｍ
壁取合い水切り | 屋根同材加工
26.5
ｍ
棟包み | 屋根同材加工
26.5
ｍ
水上面戸 | カラーガルバリウム鋼板
26.5
ｍ
ハカマプレート | 外壁同材水切、シーリング（四周）
廻り納め | けいカル板 t=12、透湿防水シート | 10
| 周囲防水テープ貼 |  | か所
谷樋 | 耐酸被覆鋼板 t=0.5 曲げ加工
| 受金物：溶融亜鉛メッキ FB-3x50 | 26.5
| @455共 |  | ｍ
落し口
3
か所
竪樋 | 塩ビ製カラーVP100φ
| SUS製支持金物共 | 14.4
ｍ
運搬荷揚げ費
1
式
屋根工事
法定福利費 |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
建築工事 |  | 金属
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
アルミ笠木 | 直線
W=200 |  | 68
ｍ
アルミ笠木 | コーナー
W=200 |  | 2
か所
SUS-HL製 手摺 | SUS FB-16x38+16x35 H=900
33.6
ｍ
ガードパイプ | スチール製 114.3φ H=850
| 焼付塗装品 | 4
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
建築工事 |  | 左官
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 555
㎡
床：刷毛引き仕上
12.7
㎡
建具周囲防水 | 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 1.8
ｍ
胴縁調整モルタル
92.1
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
建築工事 |  | 建具 |  |  | 鋼製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SD-1 | SAT W900xH2100
鋼製片開き戸 | 金物共 | 2
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
建築工事 |  | 建具 |  |  | シャッター
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SS-1 | W3000xH3000 スラット t=0.8
軽量電動シャッタ | 金物・鋼板化粧カバー共 | 2
ー |  |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
建築工事 |  | 建具 |  |  | ガラス
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SD-1 | 730ｘ830
防犯複層型板 t=4 | シーリングSR-1 8x8、運搬諸経費共 | 2
+6+(FL3+30+FL3) |  |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
建築工事 |  | 塗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
素地ごしらえ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面
| 工程A種 | 132
㎡
ＤＰ塗り | コンクリート面
| 下塗り共 | 132
㎡
素地ごしらえ | 鉄鋼面
| 工程B種 | 9.5
㎡
ＤＰ塗り | 鉄鋼面
| 下塗り共 | 9.5
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
建築工事 |  | 内外装 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外壁：鋼板製スパ | カラーGL鋼板 t=0.5
ンドレル | ビーズ法発泡ポリスチレンフォーム | 666
| t=20 貼付け |  | ㎡
透湿防水シート | 防水テープ共
666
㎡
けい酸カルシウム | t=12
板 |  | 666
㎡
出隅納め | カラーGL鋼板 t=0.5
27
ｍ
中間水切り | カラーGL鋼板 t=0.5
107
ｍ
スターター | カラーGL鋼板 t=0.5
（中間） |  | 107
ｍ
土台水切り | カラーGL鋼板 t=0.5
107
ｍ
スターター | カラーGL鋼板 t=0.5
（土台） |  | 107
ｍ
開口部廻りスター | カラーGL鋼板 t=0.5
ター |  | 29.6
ｍ
有圧換気扇廻り納 | 外壁同材水切り、スターター
め | シーリング（四周） | 2
か所
捨て笠木 | カラーGL鋼板 t=0.5
61.5
ｍ
壁下地受材 | GL鋼板 t=0.8 加工
26.5
ｍ
断熱受材 | GL鋼板 t=0.8 加工
61.5
ｍ
運搬諸経費
1
式
外壁工事
法定福利費 |  | 1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
建築工事 |  | 内外装 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
建築工事 |  | 内外装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床：防塵塗装 | エポキシ樹脂系膜型塗床
（重荷重エリア） |  | 254
㎡
床：防塵塗装 | エポキシ樹脂系膜型塗床
（軽荷重エリア） |  | 301
㎡
床：防塵塗装 | エポキシ樹脂系膜型塗床
（巾木 H=200） |  | 92.1
ｍ
床：防塵塗装 | コンクリート表面硬化剤
（外部プラットフ | ケイ酸塩系表面硬化材 | 23.9
ォーム） |  |  | ㎡
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
384
ｍ
壁 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚12
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 573
| - - |  | ㎡
屋根及び梁 断熱 | 硬質ウレタンフォーム t=25 吹付
| A種1H | 1,310
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
建築工事 |  | ユニット及びその他
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スチール製グレー | ボルト固定式、細目滑り止め仕様
チング（SS前） | 200ｘ3200 | 2
か所
スチール製グレー | ボルト固定式、細目滑り止め仕様
チング（SD前） | 200ｘ995 | 2
か所
カーストッパー | 合成ゴム製 130ｘ150ｘ3200
2
か所
誘導標識 | 高輝度蓄光式 130ｘ384ｘ2.8
2
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
建築工事 |  | 管工事 |  |  | 屋外給排水設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
〈屋外給水設備〉
(A)散水栓 | 水栓柱共
2
個
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 50
ｍ
量水器 取付 | 20A
1
個
量水器ﾎﾞｯｸｽ | 25mm用
1
個
副栓付伸縮止水栓 | 20A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
1
個
弁桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 VC-P( 550H)
1
組
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
49
ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
〈屋外排水設備〉
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 98
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 18
(VP) |  |  | ｍ
排水目皿 | D金具 50A
4
個
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
建築工事 |  | 管工事 |  |  | 屋外給排水設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<1>小口径塩ﾋﾞ製 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
ため桝 | 90L | 1
| GL:-570､塩ﾋﾞ製化粧蓋200φ |  | 組
<2>小口径塩ﾋﾞ製 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
ため桝 | ST | 1
| GL:-660､塩ﾋﾞ製化粧蓋200φ |  | 組
<3>小口径塩ﾋﾞ製 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
ため桝 | 90Y | 1
| GL:-770､塩ﾋﾞ製化粧蓋200φ |  | 組
<4>小口径塩ﾋﾞ製 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
ため桝 | ST | 1
| GL:-880､塩ﾋﾞ製化粧蓋200φ |  | 組
<5>小口径塩ﾋﾞ製 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
ため桝 | 90Y | 1
| GL:-990､塩ﾋﾞ製化粧蓋200φ |  | 組
<6>小口径塩ﾋﾞ製 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
ため桝 | 90Y | 1
| GL:-1110､塩ﾋﾞ製化粧蓋200φ |  | 組
<7>ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | RC-3､600x600､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
ため桝 | GL:-974 | 1
組
<8>小口径塩ﾋﾞ製 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
ため桝 | 90L | 1
| GL:-680､塩ﾋﾞ製化粧蓋200φ |  | 組
<9>小口径塩ﾋﾞ製 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
ため桝 | 90Y | 1
| GL:-760､塩ﾋﾞ製化粧蓋200φ |  | 組
<10>小口径塩ﾋﾞ製 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
ため桝 | 90Y | 1
| GL:-820､塩ﾋﾞ製化粧蓋200φ |  | 組
<11>小口径塩ﾋﾞ製 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
ため桝 | 90Y | 1
| GL:-910､塩ﾋﾞ製化粧蓋200φ |  | 組
<12>小口径塩ﾋﾞ製 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
ため桝 | 90Y | 1
| GL:-970､鋳鉄製防護蓋200φ(T-8) |  | 組
<13>小口径塩ﾋﾞ製 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
ため桝 | 90L | 1
| GL:-1050鋳鉄製防護蓋200φ(T-8) |  | 組
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
建築工事 |  | 空調工事 |  |  | 換気機器設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(FV-1)有圧換気扇 | 羽根径50㎝､専用ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ､電動式
| ｼｬｯﾀｰ､ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ､取付枠､SUS製ｳｪｻﾞ | 2
| ｰｶﾊﾞｰ､他付属品一式共 |  | 台
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
(手すり先行方式) | 12m未満 50日 | 1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 838
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 838
| 12m未満 50日 |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 838
| 12m未満 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 838
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計
安全手すり | 枠組本足場用 50日 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
(手すり先行方式) |  | 1
式
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 110
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 110
| 50日 |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 110
| - |  | ｍ
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 110
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生ｼｰﾄ張り | メッシュシート |  |  |  |  | 別紙 00-0003
| 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 | 1
| 50日 |  | 式
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 掛払い手間 - | 838
| - |  | ㎡
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 供用1日賃料 修理費含む 50日 | 838
㎡
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 基本料 修理費含む - | 838
| - |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 838
㎡
計
地足場 | 18日 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
地足場 | 掛払い手間
639
㎡
地足場 | 供用1日賃料 修理費含む 18日
639
㎡
地足場 | 基本料 修理費含む
639
㎡
仮設材運搬
(地足場) |  | 639
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
建築工事 |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| 30m3/回程度 S15～S18 | 1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
30m3/回程度 S15～S18
-
圧送費､基本料別途
33
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 50m3以上100m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 33
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
| 100m3/回以上 S15～S18 | 1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
100m3/回以上 S15～S18
-
圧送費､基本料別途
347
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 100m3/回以上
圧送 | 基本料金別途加算 | 347
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 100m3/回以上
基本料金 |  | 3
回
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
建築工事 |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | S造ｽﾗﾌﾞ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
| 50m3/回程度 S15～S18 | 1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | S造ｽﾗﾌﾞ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50m3/回程度 S15～S18
-
圧送費､基本料別途
19.3
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 100m3/回以上
圧送 | 基本料金別途加算 | 19.3
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
建築工事 |  | 鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
本体鉄骨工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
主材料費 |  | 1
式
SS400
H-150x150x7x10 |  | 3,317
kg
SS400
H-300x150x6.5x9 |  | 6,907
kg
SS400
H-440x300x11x18 |  | 8,053
kg
SS400
H-588x300x12x20 |  | 15,209
kg
BCR295
□-300x300x19 |  | 11,936
kg
SS400
PL-6 |  | 202
kg
SS400
PL-9 |  | 744
kg
SS400
PL-12 |  | 45
kg
SS400
PL-16 |  | 95
kg
SN400B
PL-9 |  | 68
kg
SN400C
PL-16 |  | 243
kg
SN400C
PL-28 |  | 1,115
kg
SS400
SPL-9 |  | 351
kg
SS400
SPL-12 |  | 1,350
kg
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
建築工事 |  | 鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
本体鉄骨工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
主材料費 |  | 1
式
SS400
SPL-16 |  | 435
kg
SS400
FB-9ｘ25 |  | 61
kg
SS400
C-150x75x6.5x10 |  | 1,497
kg
SN490B | 裏当
300ｘ300ｘ19ｘ9 |  | 190
kg
SN490B | 裏当
300ｘ300ｘ19ｘ9 |  | 190
kg
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
建築工事 |  | 鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
本体鉄骨工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
副資材 |  | 1
式
ABR400
ABT-S-M16-350 |  | 58
ｘ105 36本 |  |  | kg
S10T
TC-M16ｘ40 |  | 79
306本 |  |  | kg
S10T
TC-M20x45 36本 |  | 13
kg
S10T
TC-M20x50 80本 |  | 29
kg
S10T
TC-M22x65 438本 |  | 236
kg
S10T
TC-M22x80 640本 |  | 376
kg
S10T
TC-M22x85 448本 |  | 270
kg
S10T
TC-M22x95 96本 |  | 61
kg
SNR400B
FB.B-M20 40本 |  | 404
kg
SNR400B
TB-M20 40本 |  | 28
kg
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 45
建築工事 |  | 鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
庇下地鉄骨 | [5 empty] | 別紙 00-0010
主材料費 |  | 1
式
SS400
H-200x100x5.5x8 |  | 238
kg
SS400
H-250x125x6x9 |  | 2,346
kg
SS400
H-300x150x6.5x9 |  | 711
kg
STKR400
φ139.8x4.5 |  | 122
kg
SS400
PL-6 |  | 83
kg
SS400
PL-9 |  | 19
kg
SS400
PL-12 |  | 154
kg
SN400B
PL-9 |  | 14
kg
SS400 | 吊折版受ピース
L-65x65x6 |  | 20
kg
SS400 | 片持梁方杖
L-50x50x6 |  | 11
kg
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 46
建築工事 |  | 鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
庇下地鉄骨 | [5 empty] | 別紙 00-0011
副資材 |  | 1
式
F8T 亜鉛めっき | 120本
HTB-16x45 |  | 27
kg
F8T 亜鉛めっき | 15本
HTB-20x50 |  | 6
kg
F8T 亜鉛めっき | 60本
HTB-20x60 |  | 25
kg
SS400
CAP-139.8x4.5 |  | 11
kg
SNR400B | 8本
FB.B-M16 |  | 86
kg
SNR400B | 16本
TB-16 |  | 11
kg
計
安全ﾈｯﾄ張り | 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ |  |  |  |  | 別紙 00-0012
(水平張り) |  | 1
式
安全ﾈｯﾄ張り | 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
(水平張り) | 掛払い手間 | 704
㎡
安全ﾈｯﾄ張り | 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
(水平張り) | 供用1日賃料 修理費含む 7日 | 704
㎡
安全ﾈｯﾄ張り | 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
(水平張り) | 基本料 修理費含む | 704
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 47
建築工事 |  | 管工事 |  |  | 屋外給排水設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6.4
ｍ3
山砂
4.9
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.5
ｍ3
敷きならし | 締め固め共
4.9
ｍ3
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 70.7
ｍ3
山砂
15.5
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 48.1
ｍ3
敷きならし | 締め固め共
22.5
ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
7.1
ｍ3
計